LEI COMPLEMENTAR N° 780

DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A LIMPEZA DOS APARELHOS E RESPECTIVOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 16 de agosto de 2012 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR Nº 780

Art. 1.º Os aparelhos de ar condicionado e seus respectivos sistemas, instalados nas edificações, serão higienizados, anualmente, através da limpeza das bandejas, serpentinas umidificadores ventiladores, dutos filtros e demais componentes que integram o sistema, devendo ser substituídos se necessário.

Parágrafo único. Para a limpeza prevista no “caput” deste artigo serão utilizados produtos biodegradáveis e apropriados aos equipamentos.

Art. 2.º  Os responsáveis pelas edificações onde houver aparelhos com capacidade superior a 5 TR (15000 kcal/h = 60.000 BTU/h) deverão manter no local plano de manutenção do sistema de climatização a ser elaborado por responsável técnico, onde constarão as datas e os procedimentos adotados na limpeza do equipamento.

Art. 3° A inobservância do disposto nesta lei complementar acarretará ao infrator multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser cobrada em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na data da publicação.

Registre-se e publique-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 14 setembro de                                de 2012.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA

Prefeito Municipal

Registrada no livro competente.

Departamento de Registro de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de setembro de 2012.

ANA PAULA PRADO CARREIRA

Chefe do Departamento