PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018– PROCESSO nº 36446/2018-11

EDITAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme descrição constante no Anexo I -Termo de Referência, deste Edital.

Importante:

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: UBS Rádio Clube, situada na Av. Hugo Maia, nº 212 – Rádio Clube - Santos/SP, mediante agendamento prévio por meio do telefone (13) 3229-8822, com o Engº José Vicente Fernandes ou Engº Áureo Dias Pereira.

Recebimento das propostas até:

data limite: 23/11/2018

horário: 09h00.

Abertura das propostas:

23/11/2018 às 09h00.

Início da Disputa de Preços:

23/11/2018 às 10h30.

Formalização de Consultas:

e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br

fone: (13) 3201-5733/3201-5165

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

ÍNDICE

1.	EDITAL:

SEÇÃO I

ITEM	ASSUNTO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. OBJETO

3. ITEM ORÇAMENTÁRIO

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6. REFERÊNCIA DE TEMPO

SEÇÃO II

ITEM	ASSUNTO

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10. DOS RECURSOS

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

2. ANEXOS AO EDITAL:

2.1.  Anexo I – Termo de Referência;

2.2.  Anexo II – Relação dos documentos de habilitação;

2.3.  Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;

2.4.  Anexo IV – Modelo de Declaração Padrão Comlic;

2.5.  Anexo V – Modelo de Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93;

2.6.  Anexo VI – Minuta de Contrato;

2.7.  Anexo VII – Especificações Técnicas;

2.8.  Anexo VIII – Modelo de Declaração para fins do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.655, de 27 de novembro de 2009;

2.9. Anexo IX – Planilha de Serviços e Preços;

2.10. Anexo X – Cronograma Físico Financeiro;

2.11. Anexo XI – Planta;

2.12.Anexo XII - Modelo de Declaração nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos;

2.13. Anexo XIII – Atestado de Vistoria.

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  Nº 13.071/2018

#### SEÇÃO I

O MUNICÍPIO DE SANTOS, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - INTERNET, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 5.636, de 21 de julho de 2010 e os termos deste Edital, realizará processo licitatório na forma abaixo.

1.	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através da utilização de recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se inserido diretamente na INTERNET, utilizando-se de chave de criptografia de 128 bits.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Santos, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica www.santos.sp.gov.br.

2.	OBJETO

2.1. A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

- ITEM ORÇAMENTÁRIO

3.1. A descrição do item orçamentário consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

4.  FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

4.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica;

4.2. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.3. Os pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br;

4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do pregão.

4.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

5.	RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inserção da proposta, atentando também para a data e horário de início da disputa, conforme previsto na folha de rosto.

6.	REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

#### SEÇÃO II

7.	 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

7.2.1. sejam declarados inidôneos para licitar por qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei n.º 8.666/93;

7.2.2. estejam constituídos sob a forma de consórcio;

7.2.3. tenha(m) como sócio (s) servidor (es) ou dirigente (s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

7.2.4. estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Santos;

7.2.5. estejam sob falência e concordata.

8.	REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a)	coordenar o processo licitatório;

b)	receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

c)	conduzir a sessão pública na internet;

d)	verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

e)	dirigir a etapa de lances;

f)	verificar e julgar as condições de habilitação;

g)	receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h)	indicar o vencedor do certame;

i)	adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j)	conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

k)	encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente para adjudicar o objeto, na hipótese de ter sido interposto recurso, e propor a homologação.

- credenciamento -

8.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.santos.sp.gov.br. clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.3. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e.

8.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Santos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

- participação -

8.8. O fornecedor deverá fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.licitacoes-e.com.br clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.8.1. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e.

8.8.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.8.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.10. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.11. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- abertura –

8.13. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, observados as datas e os horários limites previstos no Capítulo 5.

8.13.1. Ao enviar sua proposta, o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

8.13.2. O licitante deverá informar, obrigatoriamente, no campo “Informações Adicionais” do Formulário Eletrônico da Proposta (tal formulário é disponibilizado para os fornecedores quando efetuam o “acesso identificado” no site www.santos.sp.gov.br), a descrição dos serviços de acordo com o Anexo I do edital e demais características do(s) serviço(s) ofertado(s), sob pena de desclassificação.

8.13.3. Quando o espaço disponível no campo “Informações Adicionais” não for suficiente para a explicitação das características dos serviços ofertados, o licitante deverá ratificar e/ou complementar as informações, anexando arquivo em formato texto na opção “Anexos da Proposta”.

8.13.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

8.14.  A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.16. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará seqüência ao processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação / desclassificação de suas propostas no endereço: www.santos.sp.gov.br).

8.17.  Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.18. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.19.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.20.  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.21. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento eminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.22. Havendo propostas ou lances de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP ou COOP, a proposta de menor preço dentre as MEs, EPPs e COOPs, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs ou COOPs, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.

8.22.1. Esse subitem não se aplica às cotas exclusivas ou reservadas.

8.23. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a análise da proposta originalmente mais bem classificada.

8.23.1. Esse subitem não se aplica às cotas exclusivas ou reservadas.

8.24. O tempo randômico é gerado pelo sistema, não sendo possível ao Pregoeiro sua administração.

8.25. Qualquer lance enviado em desacordo com o objeto licitado (preços e diferenças inexeqüíveis ou excessivas) será cancelado pelo pregoeiro, mediante aviso lançado no sistema aos participantes, com a apresentação de justificativa, na seqüência.

8.26. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.27. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.28. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.28.1. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados os valores obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”.

8.29. A proposta comercial, bem como a planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro, quando exigidos, observado o modelo constante do Anexo deste edital, e os documentos relativos à habilitação (Anexo II) deverão ser apresentados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital.

8.29.1. O licitante vencedor da disputa de lances poderá enviar cópia dos documentos pessoalmente ou via fax, devendo apresentá-los em original ou por cópia autenticada, no prazo fixado neste item.

8.29.2. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas preferencialmente por Tabelião deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitações I – Comlic I, situada à Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar, Centro – Santos – CEP. 11010-080.

8.30. Nos casos de descumprimento do item anterior, pela ausência de entrega dos documentos ou de cumprimento do prazo fixado, de não aceitação da proposta ou de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo negociar a obtenção de preço melhor.

8.31. O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

8.32. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

8.33. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados, preferencialmente no endereço: www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo licitações-e.

8.34. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicada aos licitantes mediante publicação no Diário Oficial de Santos.

9.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste, bem como as condições exigidas no presente Edital.

10.	DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

10.3. O encaminhamento de memorial e contra-razões de recurso poderá ser feito através do endereço eletrônico na Internet comlic1@santos.sp.gov.br ou fax (13) 3201-5037, com posterior remessa do original à Rua D. Pedro II, 25 – 4º andar, Centro – Santos, CEP. 11010-080, no prazo fixado no item 10.1.

10.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2. A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso na entrega dos equipamentos ou no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor do produto não entregue ou serviço não executado, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, quanto a contratada só entregar parte do produto ou executar serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

11.2.1  As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada.

11.2.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.

11.2.3. Em razão do disposto nos itens 8.9 e 8.27 deste Edital, a ausência de entrega de documentação ou a apresentação de documentação em desacordo com o edital, poderá ensejar a aplicação de multa de 1/3 (um terço) do valor constante da proposta apresentada pelo licitante.

11.2.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.

11.2.5. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.7. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados.

11.3. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

11.4. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Município serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

11.5. A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

11.6. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;

h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir, o concorrente idoneidade, para contratar com o Município de Santos.

11.7. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

11.8. Na hipótese do licitante vencedor deixar de entregar a planilha de preços ou documentação de habilitação, no prazo fixado no item 8.29 deste Edital, terá sua proposta desclassificada.

11.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santos, do qual será descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e do contrato e das demais cominações legais.

12.	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

12.1. Decorrido o prazo para recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor e o procedimento licitatório será homologado pela autoridade competente.

12.2. Em seguida, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da convocação.

12.3. A recusa injustificada à assinatura do contrato ou da ata, quando efetivada a convocação dentro do prazo de validade de sua proposta, sujeita o licitante vencedor à multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato ou da ata e, ainda, à penalidade de suspensão temporária de contratar e de licitar com o Município, pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.3.1. Na seqüência, o Pregoeiro poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos editalícios e habilitatórios e feita a negociação, declará-lo vencedor.

13.	CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  - Constam da Minuta anexa a este Edital (Anexo VI).

14.	DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.2.	A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Santos revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

14.3.	O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

14.4.	É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.5.	Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

14.6.	As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.7.	Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

Santos, 06 de novembro de 2018.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM

Coordenadora de Licitações

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13.071/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme as especificações a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1.1 | Fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme Especificações Técnicas, Planilha de Serviços e Preços, Cronograma Físico Financeiro e Planta que constituem os Anexos VII, X, XI e XIII deste edital. |

1.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a data de recebimento da “Ordem de  Serviço” que deverá ser providenciada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP. O prazo para conclusão do objeto licitado será de até 04 (quatro) meses, a contar da data de recebimento da “Ordem de Serviço”, seguindo o estabelecido no ANEXO XI – Cronograma Físico-Financeiro.

1.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Especificações Técnicas, (Anexo VII), bem como com a Planilha de Serviços e Preços da Contratada, que integrarão o contrato.

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A Contratada obriga-se a:

2.1. Executar fielmente o ajustado no local, nas condições e prazos descritos nos itens 1.1 e 1.2 deste anexo.

2.2. Fornecer todo o material, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos.

2.3. Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes sobre o objeto da licitação.

2.4. Cumprir a legislação vigente relativa à segurança e higiene do trabalho no que se refere ao pessoal colocado à disposição dos serviços contratados, fiscalizando, inclusive, a utilização pelos funcionários do uso dos equipamentos individuais de segurança. A contratada ainda tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção dos serviços, assumindo total responsabilidade sobre eventuais falhas.

2.5. Reparar quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal de Santos ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços contratados.

2.6. Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da notificação, por escrito, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para a execução dos serviços.

2.7. Tomar as precauções necessárias a fim de evitar quaisquer danos em equipamentos ou bens de terceiros ou acidentes que envolvam terceiros.

2.8. Fornecer uniformes, EPI’s e crachá de identificação para os funcionários e fiscalizar o seu uso permanente.

2.9. Exigir a apresentação dos funcionários adequadamente trajados, não sendo permitido o uso de bermudas, camisas sem manga, camisetas e chinelos.

2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação.

2.11. Arcar com as despesas de transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, indenizações e outros, inclusive os que venham recair sobre o objeto deste edital.

2.12. Responsabilizar-se por seus funcionários, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho). O seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

2.13. Atender a todos os encargos decorrentes da legislação fiscal, social previdenciária, assumindo a mesma CONTRATADA inteira e exclusiva responsabilidade, para todos os efeitos legais, por todo seu pessoal, como única empregadora, reconhecendo expressamente que em hipótese alguma se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e o CONTRATANTE, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

2.14. Prever local para guarda de materiais e ferramentas de modo a facilitar e agilizar a execução dos serviços, e a mesma será responsável pela guarda.

2.15. Demolir e refazer às suas expensas, os serviços em que se empreguem materiais não aprovados que apresentem vícios ou defeitos de execução.

2.16. Remover do local onde os serviços estão sendo executados no prazo máximo de até 48(quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da notificação, por escrito, os materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados inadequados.

2.17. Transportar todo material existente, que precisar ser retirado do local dos serviços, para depósito, em local a ser determinado pela fiscalização da PMS.

2.18. Atender as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.19. Manter no local dos serviços uma caderneta de ocorrências onde serão registrados, quer pelo seu preposto, quer pelo arquiteto ou engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal de Santos, todos os fatos de interesse do serviço ocorridos durante o andamento do serviço.

2.20. Fornecer sinalização diurna, garantindo a segurança do local e seu entorno, considerando a execução de segmentos de 100 m de piso por etapa.

2.21. Elaborar o  projeto de Posto Primário Simplificado de 150 KVA, aplicando Normas da concessionária CPFL, conforme as  GED's  Nº's  2855, 2856, 2858, 2859 e 2861, posteriormente  encaminhado  para  análise  técnica  do  Departamento de Serviços Públicos (DESERP), o qual deverá ser aprovado pela concessionária CPFL, através do sistema de Projetos Particulares, contemplando a documentação necessária conforme a GED Nº 4732.

2.22. Executar a interligação do Posto Primário Simplificado ao QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão, utilizando 2 (dois) eletrodutos corrugados de polietileno de alta densidade (PEAD), DN = 75 mm (3”), com encapsulamento de concreto, para passagem dos cabos alimentadores do QGBT, conforme o Anexo I – Esquemático de Interligação do Posto Primário Simplificado ao QGBT.

2.23. Executar e administrar o serviço de  acordo  com  as  Especificações Técnicas, conforme descrito nos Itens 1 e 2 e Norma Técnica NBR 5410 e 5419.

2.24. Apresentar ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP) Engenheiro habilitado no CREA (Conselho Regional de Engenharia  e  Arquitetura)  responsável pela execução, gerenciamento e acompanhamento (“in loco”) em  período  integral dos serviços.

2.25. Responsabilizar-se por todos os contatos necessários com a concessionária de energia elétrica  CPFL para desligamentos, religamentos, ligação provisória, apresentação do projeto elétrico e a conta de consumo de energia gerado pela ligação provisória do canteiro de obras.

2.26. Efetuar o pagamento da taxa de recolhimento, correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços de projeto e de execução e encaminhar uma cópia ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP).

2.27. Fornecer ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP) 03 cópias plotadas de cada projeto mencionado no item 1 do Anexo IX – Planilha de Serviços e Preços  e  respectiva mídia digital, no formato .DWG.

2.28. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do edital.

3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do CONTRATANTE:

3.1.  Disponibilizar local adequado para a entrega dos equipamentos e a execução dos serviços;

3.2. Orientar, acompanhar, fiscalizar e inspecionar a fiel execução do objeto licitado, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo submetê-los a testes de aceitação e, rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado;

3.3. Emitir a Ordem de Serviço;

3.4. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura, quando em conformidade com o presente instrumento, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento.

3.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

4. RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização que for designado pela contratante para tanto, mediante termo circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de 05 (cinco) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término pela Contratada.

4.2. Durante o período de 03 (três) dias úteis, da data de expedição do termo supra, o objeto contratual ficará sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

4.3. Esgotado o prazo previsto no item anterior e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos, a instalação será recebida definitivamente, por engenheiro responsável, designado pelo Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

4.4. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

4.5. Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pelo CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas no item 11 do Edital.

5. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

5.1. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal / Fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, seguindo o prazo de execução disposto no Cronograma Físico Financeiro apresentado pela mesma, a qual fará parte integrante do contrato a ser celebrado.

5.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do ateste da execução dos serviços pelo fiscal da SESERP, que encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

5.3. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. A despesa decorrente do contrato a ser firmado onerará neste exercício as dotações orçamentárias nºs.  15.1510.10.301.0057.3150.449039.0.053000005.209; Fonte de recurso: 5. – Transferências e Convênios Federais – Vinculados;

15.1510.10.301.0057.3150.449039.0.013100000.195; Fonte de recurso: 1 - Tesouro, complementar com Nota de Empenho nº................../2018.

7. GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES

7.1. A Contratada obriga-se a fornecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses sobre os serviços executados e para os equipamentos fornecidos.

7.2. O prazo de início da garantia inicia-se a contar da data do recebimento definitivo do objeto.

8. da utilização de produtos ou subprodutos de madeira

8.1. A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.

9. VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA

9.1.  A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: UBS Rádio Clube, situada na Av. Hugo Maia, nº 212 – Rádio Clube - Santos/SP, mediante agendamento prévio por meio do telefone (13) 3229-8822, com o Engº José Vicente Fernandes ou Engº Áureo Dias Pereira.

10. DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RSCC

10.1. A contratada deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprova-lo, nos termos da Lei Complementar nº 792 de 14 de janeiro de 2013.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13.071/2018

1 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

1.1. O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar a seguinte documentação:

1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício.

1.1.4. Prova de inscrição no CNPJ.

1.1.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.).

1.1.6. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.7. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.8. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).

1.1.10. Proposta Comercial, conforme modelo constante no Anexo III.

1.1.11. Declaração expressa do licitante, conforme Modelo de Declaração padrão Prefeitura Municipal de Santos – Anexo IV.

1.1.12. Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93, conforme Anexo V.

1.1.13. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.

1.1.13.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeiras, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico- financeiras estabelecidos neste edital.

1.1.14. Atestado de vistoria, conforme Anexo XIII, emitido pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Santos, comprovando a inspeção pela licitante do local para verificação da necessidade para a instalação dos equipamentos, objeto desta licitação.

1.1.15. Declaração formal do licitante, nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, conforme modelo Anexo XII.

1.1.16. Declaração, nos termos do modelo constante Anexo VIII, firmada sob as penas da lei do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.

1.1.17. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA e/ou Registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme Lei federal 12.378/2010,da empresa licitante e dos seu(s) responsável(is) técnico(s), em vigor;

1.1.18. Comprovação, pela licitante, de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, que deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) ou documento equivalente, emitido pelo CAU;

1.1.19. Comprovação de qualificação técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação;

1.1.20. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC/SEGES, da Prefeitura Municipal de Santos, no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, dispensa a licitante da apresentação dos documentos mencionados nos subitens 1.1.1 ao 1.1.4 deste Anexo.

1.2. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento (s) comprobatório (s) da situação, expedido (s) pelo (s) órgão (s) competente (s).

1.3. No caso de documentos emitidos por meio de sistema eletrônico, a aceitação fica condicionada à verificação de autenticidade pela Internet.

2. A documentação de que trata este Anexo poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada preferencialmente por tabelião de notas ou por servidor da administração, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial.

3. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão considerados válidos os emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceção feita aos itens 1.1.13, 1.1.18 e 1.1.19, deste Anexo.

4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios”.

5. Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, esses estarão imediatamente inabilitados no presente procedimento licitatório, além de sofrerem as penalidades previstas no Edital e na legislação pertinente, exceção feita às microempresas e EPP’s, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato.

6.1. No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a. que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;

b. que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.

MODELO

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018– PROCESSO Nº 36446/2018-11

PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor:

CNPJ: 				Inscrição Estadual:

Endereço:						Bairro:

CEP:				Cidade:				Estado:

Telefone:					Fax:

e-mail:

Pelo presente formulamos proposta comercial para o fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos:

| LOTE 1 |
| --- |
| DESCRIÇÃO |  |
| 1.1 |  |

Valor total do Lote 01: R$ .............. (...................)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data da sessão pública do pregão.

Observação: Deverá ser anexada a Planilha de Serviços e Preços e Cronograma Físico Financeiro.

Data

_______________________________________

(Assinatura do representante legal/carimbo)

MODELO

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018

DECLARAÇÃO PADRÃO COMLIC

Para fins de participação na licitação (indicar o n.º registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO LICITANTE). ............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, obrigando-se a comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo.

Local e data

Nome e identificação do declarante

Obs.: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante.

MODELO

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA

=============================================================

Ref.: (identificação da licitação)

................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) .........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

..................................................................................

(data)

...........................................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018

PROCESSO Nº.  36446/2018-11

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA --------------------------------PARA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO PRIMÁRIO SIMPLIFICADO DE 150 KVA NA UBS RÁDIO CLUBE, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTOS, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, com sede na Pça. Visconde de Mauá, s/nº - Santos - Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J., sob nº 58.200.015/0001 - 83, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal nos termos do Decreto nº 5.518, de 18 de fevereiro de 2010 de outro lado a empresa ........................, com sede à Av./Rua ........................... nº _____ inscrita no C.N.P.J. sob nº.............................../............., neste ato representada por seu ,___________ , doravante designada simplesmente CONTRATADA, dito que tendo sido aceita a proposta que apresentou, conforme especificação contida no edital de Pregão Eletrônico nº 13.071/2018, Processo Administrativo nº 36446/2018-11, do Município de Santos, ora CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vem assinar o presente instrumento, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os termos e as condições, pelos quais desde já se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, deverá obedecer ao Edital de Pregão Eletrônico nº 13.071/2018 e à proposta apresentada pela Contratada, aos quais este contrato fica vinculado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo período de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS LOCAIS/DOS PRAZOS/DAS CONDIÇÕES: O objeto contratual será executado sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilha de Serviços e Preços, Cronograma Físico Financeiro e Planta da contratada, que constituem os anexos I, II, III E IV deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a data de recebimento da “Ordem de Serviço” que deverá ser providenciada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP. O prazo para conclusão do objeto licitado será de até 04 (quatro) meses, a contar da data de recebimento da “Ordem de Serviço”, seguindo o estabelecido no ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Especificações Técnicas, (Anexo I), bem como com a Planilha de Serviços e Preços da Contratada, que integrarão o contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO: O objeto contratual será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização que for designado pela contratante para tanto, mediante termo circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de 05 (cinco) dias corridos a data de comunicação escrita de seu término pela Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante o período de 03 (três) dias úteis, da data de expedição do termo circunstanciado, o objeto contratual ficará sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior e restando comprovada a adequação do objeto aos termos, a instalação será recebida definitivamente, por engenheiro responsável, designado pelo Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pelo CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas na cláusula nona deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR: Pela execução do objeto deste instrumento, a Contratante pagará a Contratada o seguinte valor total: R$ .................(.........................................................).

CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO: A Contratada deverá emitir Nota Fiscal / Fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, seguindo o prazo de execução disposto no Cronograma Físico Financeiro apresentado pela mesma, a qual fará parte integrante do contrato a ser celebrado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do ateste da execução dos serviços pelo fiscal da SESERP, que encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A contratada obriga-se a:

I - Executar fielmente o ajustado no local, nas condições e prazos descritos Cláusula Terceira deste anexo.

II - Fornecer todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e veículos, necessários a execução dos serviços descritos no Anexo I.

III - Fornecer todo o material, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos.

IV - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes sobre o objeto da licitação.

V - Cumprir a legislação vigente relativa à segurança e higiene do trabalho no que se refere ao pessoal colocado à disposição dos serviços contratados, fiscalizando, inclusive, a utilização pelos funcionários do uso dos equipamentos individuais de segurança. A contratada ainda tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção dos serviços, assumindo total responsabilidade sobre eventuais falhas.

VI - Reparar quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal de Santos ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços contratados.

VII - Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da notificação, por escrito, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para a execução dos serviços.

VIII - Tomar as precauções necessárias a fim de evitar quaisquer danos em equipamentos ou bens de terceiros ou acidentes que envolvam terceiros.

IX - Fornecer uniformes, EPI’s e crachá de identificação para os funcionários e fiscalizar o seu uso permanente.

X - Exigir a apresentação dos funcionários adequadamente trajados, não sendo permitido o uso de bermudas, camisas sem manga, camisetas e chinelos.

XI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação.

XII - Arcar com as despesas de transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, indenizações e outros, inclusive os que venham recair sobre o objeto deste contrato, até o término deste.

XIII - Responsabilizar-se por seus funcionários, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho). O seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

XIV - Atender a todos os encargos decorrentes da legislação fiscal, social previdenciária, assumindo a mesma CONTRATADA inteira e exclusiva responsabilidade, para todos os efeitos legais, por todo seu pessoal, como única empregadora, reconhecendo expressamente que em hipótese alguma se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e o CONTRATANTE, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

XV - Prever local para guarda de materiais e ferramentas de modo a facilitar e agilizar a execução dos serviços, e a mesma será responsável pela guarda.

XVI - Demolir e refazer às suas expensas, os serviços em que se empreguem materiais não aprovados que apresentem vícios ou defeitos de execução.

XVII- Remover do local onde os serviços estão sendo executados no prazo máximo de até 48(quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da notificação, por escrito, os materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados inadequados.

XVIII - Transportar todo material existente, que precisar ser retirado do local dos serviços, para depósito, em local a ser determinado pela fiscalização da PMS.

XIX - Atender as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

XX - Manter no local dos serviços uma caderneta de ocorrências onde serão registrados, quer pelo seu preposto, quer pelo arquiteto ou engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal de Santos, todos os fatos de interesse do serviço ocorridos durante o andamento do serviço.

XXI - Fornecer sinalização diurna, garantindo a segurança do local e seu entorno, considerando a execução de segmentos de 100 m de piso por etapa.

XXII - Elaborar o projeto de Posto Primário Simplificado de 150 KVA, aplicando Normas da concessionária CPFL, conforme as GED's Nº's  2855, 2856, 2858, 2859 e 2861, posteriormente  encaminhado  para  análise  técnica  do  Departamento de Serviços Públicos (DESERP), o qual deverá ser aprovado pela concessionária  CPFL, através do sistema de Projetos  Particulares,  contemplando  a  documentação  necessária conforme a GED Nº 4732.

XXIII - Executar a interligação do Posto Primário  Simplificado  ao QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão, utilizando 2 (dois)  eletrodutos  corrugados de polietileno de alta densidade (PEAD), DN = 75 mm (3”), com encapsulamento de concreto, para passagem dos cabos alimentadores do QGBT, conforme o Anexo I – Esquemático de Interligação do  Posto  Primário Simplificado ao QGBT.

XXIV - Executar e administrar o serviço de  acordo  com  as  Especificações Técnicas, conforme descrito nos Itens 1 e 2 e Norma Técnica NBR 5410 e 5419.

XXV - Apresentar ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP) Engenheiro habilitado no CREA (Conselho Regional de Engenharia  e  Arquitetura)  responsável pela execução, gerenciamento e acompanhamento (“in loco”) em  período  integral dos serviços.

XXVI - Responsabilizar-se por todos os contatos necessários com a concessionária de energia elétrica  CPFL para desligamentos, religamentos, ligação provisória, apresentação do projeto elétrico e a conta de consumo de energia gerado pela ligação provisória do canteiro de obras.

XXVII -. Efetuar o pagamento da taxa de recolhimento, correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)  dos  serviços de projeto e de execução e  encaminhar  uma  cópia  ao  Departamento  de Serviços Públicos (DESERP).

XXVIII. Fornecer ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP) 03 cópias plotadas de cada projeto mencionado no Item 1.1 do presente descritivo e respectiva mídia digital, no formato .DWG.

XXIX. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. Disponibilizar local adequado para a entrega dos equipamentos e a execução dos serviços.

II. Orientar, acompanhar, fiscalizar e inspecionar a fiel execução do objeto licitado, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo submetê-los a testes de aceitação e, rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado;

III. Emitir a Ordem de Fornecimento e a Ordem de Serviço;

IV. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura, quando em conformidade com o presente contrato, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento;

V. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitarão a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso na entrega dos equipamentos ou no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor do produto não entregue ou serviço não executado, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, quanto a contratada só entregar parte do produto ou executar serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas aplicadas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Município serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - da utilização de produtos ou subprodutos de madeira: A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RSCC: A contratada deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprova-lo, nos termos da Lei Complementar nº 792 de 14 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: A Contratada obriga-se a fornecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses sobre os serviços executados e para os equipamentos fornecidos.

PARÁGRAFO ÚNICO:  O prazo de início da garantia inicia-se a contar da data do recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar e instalar o mobiliário no prazo, quantidade e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pelo CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do presente contrato será exercida pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações na pessoa do Sr. Ronald do Couto Santos, registro nº 29.113-8.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do contrato a ser firmado onerará neste exercício as dotações orçamentárias nºs.  15.1510.10.301.0057.3150.449039.0.053000005.209; Fonte de recurso: 5. – Transferências e Convênios Federais – Vinculados;

15.1510.10.301.0057.3150.449039.0.013100000.195; Fonte de recurso: 1 - Tesouro, complementar com Nota de Empenho nº................../2018.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução deste contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: Será competente o foro da Comarca de Santos para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem assim de pleno acordo assinam presente instrumento, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 13.071/2018, na presença de duas testemunhas que são ............................................ para que surtam os efeitos legais, pelo que eu,................................................................................ o digitei, dato e assino.

Santos, ________ de ______________ de 2018

__________________________

CONTRATADA

________________________________________________________________

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

___________________                                              __________________

TESTEMUNHA                                                   TESTEMUNHA

ANEXO VII

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tem o presente como objetivo a contratação de empresa para elaboração de projeto e construção de Posto Primário Simplificado de 150 KVA, com fornecimento de materiais.

1 – DOS PROJETOS

1.1 – ELÉTRICA

Elaboração de projeto de Posto Primário  Simplificado  de  150 KVA,  aplicando

Normas da  concessionária CPFL, conforme as  GED's  Nº's  2855, 2856, 2858,

2859 e 2861, posteriormente  encaminhado  para  análise  técnica  do  Departa-

mento de Serviços Públicos (DESERP);

O referido projeto deverá ser aprovado pela concessionária  CPFL,  através  do

sistema de Projetos  Particulares,  contemplando  a  documentação  necessária

conforme a GED Nº 4732;

Enviar com antecedência, toda a documentação pertinente  ao  processo,  para

recolhimento de assinaturas do Secretário da Saúde.

2 –   DOS SERVIÇOS

2.1 – ELÉTRICA

2.1.1 – ENTRADA DE ENERGIA:

Instalação de Posto Primário Simplificado  de  150 KVA,  após a aprovação do

referido projeto, conforme Normas da concessionária CPFL.

3 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser iniciados somente após aprovação  dos  projetos  pelo

Departamento de Serviços Públicos (DESERP);

A contratada deverá executar a interligação do Posto Primário  Simplificado  ao

QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão, utilizando  2 (dois)  eletrodutos  corru-

gados de polietileno de alta densidade (PEAD), DN = 75 mm (3”),  com  encap-

sulamento de concreto, para passagem  dos  cabos  alimentadores  do  QGBT,

conforme o Anexo I – Esquemático de Interligação do  Posto  Primário Simplifi-

cado ao QGBT;

Qualquer alteração dos serviços ou melhorias, só poderão ser executados  me-

diante apresentação e autorização do Departamento de Serviços Públicos (DE-

SERP);

Todas as interferências causadas nas estruturas de  alvenaria  decorrentes  da

execução dos serviços descritos neste memorial deverão ser  devidamente  re-

paradas pela CONTRATADA;

4      –  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

4.1   –  ELÉTRICA

CONDUTORES ELÉTRICOS

Cabo antiflam com cobertura e isolação 0,6/1,0KV ou isolação 750 V, de  acor-

do com a aplicação, com certificado do INMETRO.

DISJUNTORES

Disjuntor tipo industrial em caixa moldada para tensão 415 VCA, 10KA.

Disjuntor termomagnético padrão DIN, com certificado do INMETRO.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 36446/2018-11

Pregão Eletrônico nº 13.071/2018

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.655, de 27 de novembro de 2009, que estabelece os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em compras, serviços e obras de engenharia contratados pelo Município de Santos:

Eu, (QUALIFICAÇÃO/NOME), RG Nº (ALGARISMOS/LETRAS), legalmente nomeado representante da empresa (NOME), CNPJ Nº (ALGARISMOS), licitante no procedimento licitatório nº (ALGARISMOS), na modalidade de (MODALIDADE), nº (ALGARISMOS)/(ANO), Processo nº (ALGARISMOS), declaro, sob as penas da lei, que somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa que tenham procedência legal, no que se refere ao objeto licitado, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e à sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com base no inciso V do § 8.º do artigo 72 da Lei Federal n.º 9.605, de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

Santos,

________________________________

(data)

___________________________________________________
(representante legal)

Anexo IX

Planilha de Serviços e Preços

Anexo X

Cronograma Físico Financeiro

Anexo XI

Planta/Croqui

ANEXO XII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018– PROCESSO Nº 36446/2018-11

DECLARAÇÃO NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO § 1º DO ARTIGO 98 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Emenda à Lei Orgânica do Município nº 078/2017

## EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA

===================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................, inscrito no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ..................... DECLARA, para fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, que:

- cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

- cumpre a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho;

- não comete práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia no âmbito de suas atividades.

...................................

(data)

......................................................

(representante legal)

- ANEXO XIII

- ATESTADO DE VISTORIA

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018

- PROCESSO Nº 36446/2018-11

- OBJETO:  Contratação de empresa para fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme descrição constante no Anexo I -Termo de Referência, do Edital.

- .

- Atesto pelo presente que o representante da empresa abaixo discriminada compareceu nesta data, para verificar o local onde será efetuado os serviços, e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.

- Empresa: ____________________________________________________

- Nome do Responsável:

- _____________________________________________________________

- Documento de Identidade:

- Santos, _______/_______/2018

- ______________________________________

- Nome:

- Registro:

- Santos, _______/________/2018

- De acordo

- _____________________________________

- Assinatura do representante da empresa

# ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

# AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.071/2018

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13.071/2018– processo nº 36446/2018-11, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de posto primário simplificado de 150 kVA na UBS Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme descrição constante no Anexo I -Termo de Referência, deste Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 23/11/2018, às 09h00 e a disputa de lances ocorrerá em 23/11/2018 às 10h30.

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: UBS Rádio Clube, situada na Av. Hugo Maia, nº 212 – Rádio Clube - Santos/SP, mediante agendamento prévio por meio do telefone (13) 3229-8822, com o Engº José Vicente Fernandes ou Engº Áureo Dias Pereira.

O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 07/11/2018, no endereço eletrônico, através do aplicativo “Licitações-e”.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo telefone (13) 3201-5733/3201-5165, e-mail comlic1@santos.sp.gov.br.

Santos, 06 de novembro de 2018.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM

Coordenadora de Licitações

Para publicação no Diário Oficial de Santos, em 07/11/2018.