Processo Adm. Nº  55.835/2019-81    •     Fls.: ....................
	[image: image1.png]



	Prefeitura Municipal de Santos

Secretaria Municipal de Gestão       

Comissão Permanente de Licitações I



EDITAL

- PREÂMBULO -

A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 – 4º andar, CEP 11010-080, está procedendo licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, conforme condições e especificações constantes do presente edital. 

Concorrência n.º 13.906/2019– Tipo menor preço

Processo nº 55.835/2019-81
Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações – SIEDI 

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e contenção de encostas no Monte Serrat – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

Data de abertura e de entrega dos envelopes: até às 09h00 do dia 01/11/2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de licitações I, no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 01/11/2019 às 9h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, tendo como ponto de partida a Praça Mauá, s/nº - 3º andar – sala 316 – Centro - Santos/SP, estendendo-se as diversas áreas localizadas no Monte Serrat – Santos/SP, que serão objeto da licitação, mediante agendamento através do tel. (13) 3201-5209 com o Engº. Paulo Edgard Fiamenghi.
1. Poderão participar da licitação todas as empresas que satisfaçam as exigências concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, em conformidade com as disposições deste Edital.

2. Será vedada a participação de empresa quando:

a) Sob processo de concordata e falência;

b) Reunida em consórcio;

c) Declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;

d) Suspensa temporariamente de licitar ou contratar com o Prefeitura Municipal de Santos.

e) Tenham como sócios ou dirigentes, servidores de qualquer órgão da Administração Pública Municipal.
CAPÍTULO 1

- DO OBJETO -

Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de obras de drenagem e contenção de encostas no Monte Serrat – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme Anexo I - Minuta de Contrato, Anexo II – Especificação Técnica, Anexo III – Planilha de Serviços e Preços, Anexo IV - Cronograma Físico Financeiro e Anexo V – Plantas.
CAPÍTULO 2

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, dos quais deverão constar a proposta de preço e os documentos referentes à habilitação, até a data e o horário estipulados no preâmbulo deste Edital.
2.1.1. Juntamente com os envelopes de que trata este Capítulo, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar declaração de que cumpre(m) os requisitos de habilitação, nos termos e para os fins dispostos no artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei Municipal nº 3.327/2016, de acordo com o modelo que integra este Edital como Anexo XI.
2.1.2. Os envelopes referidos no item 2.1 deverão ser endereçados da seguinte forma, sob pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitações I –COMLIC - I.

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA

NOME DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC - I

CONCORRÊNCIA Nº.  13.906/2019    •     PROCESSO Nº. 55835/2019-81
DATA DE ENTREGA: 01/11/2019 às 09h00
DATA DE ABERTURA: 01/11/2019 às 09h15

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

NOME DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC – l

CONCORRÊNCIA Nº 13.906/2019    •     PROCESSO Nº. 55835/2019-81
DATA DE ENTREGA: 01/11/2019 às 09h00

DATA DE ABERTURA: 01/11/2019 às 09h15

CAPÍTULO 3

- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES -

3.1. A empresa deverá, até às 09h00 do dia 01/11/2019, entregar os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO, na sala de reuniões desta Comissão, na Rua Dom Pedro II, n° 25 – 4° andar onde deverão ser protocolizados.
3.2. Não serão recebidos envelopes após o dia e horário acima estabelecidos.

3.3. No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, impreterivelmente, em sessão pública, a Comissão procederá à abertura do ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e caso não lhe faltem elementos de convicção, decidirá sobre a classificação das concorrentes.

3.4. A proposta será julgada de acordo com o estabelecido no Capítulo 6 – DO JULGAMENTO.

3.5. Uma vez proferido o resultado da classificação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão devolvidos às licitantes declaradas desclassificadas, fechados, os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO, diretamente ou pelo correio.
3.6. Encerrada a fase de classificação, a Comissão abrirá e apreciará o conteúdo dos envelopes de habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (três) primeiros lugares, rubricando cada folha e colhendo rubrica das licitantes presentes, que poderão examinar as propostas das concorrentes.

3.7. Deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação dos 03 (três) primeiros classificados.

3.8. Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa à habilitação de tantas concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto no item 3.7.
CAPÍTULO 4

- DO CREDENCIAMENTO - 

4.1. A empresa poderá promover a indicação e o credenciamento do seu representante no presente processo licitatório, com a respectiva qualificação, mencionando que lhe são conferidos, por ela, amplos 
poderes para tanto, inclusive para receber intimações e desistir de recursos. No caso de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato social, indicando a sua qualificação.

4.2. O instrumento particular de procuração deverá conter firma reconhecida.

4.3. Os documentos de credenciamento serão examinados pela COMLIC-I, antes da abertura do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA.

4.4. A não apresentação do credenciamento não será motivo de desclassificação da licitante, que apenas ficará impedida de se manifestar durante os trabalhos.
4.5. Os documentos de credenciamento serão retidos pela COMLIC I e juntados ao processo licitatório.
CAPÍTULO 5

- DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA - 

5.1. Este envelope deverá conter a proposta impressa, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor. 

5.1.1. O preço proposto deverá ser expresso em real e referir-se ao preço total da proponente para execução da obra com data base referida à data da apresentação da proposta, contendo ainda:

5.1.1.1. Planilha de quantitativos e custos unitários para execução dos serviços oferecidos;

5.1.1.2. O prazo de execução, detalhado em cronograma físico-financeiro;

5.1.1.3. Valor total da proposta para execução dos serviços constantes no ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deste edital;
5.1.1.4. Indicação do prazo de validade da proposta, igual a 90 (noventa) dias corridos, contados da data da entrega da proposta.

5.2. No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas decorrentes da obra, tais como: tributos, transporte dos técnicos, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, alimentação, taxa de administração e lucro.

CAPÍTULO 6

- DO JULGAMENTO -
6.1. As propostas serão classificadas em ordem crescente a partir daquela que, de acordo com todas as exigências deste edital oferecer o menor preço total, observadas as especificações do objeto, a vista do que dispõe o artigo 45, I, da Lei nº 8.666/93.
6.2. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão realizará sorteio entre as mesmas, para a definição da empresa vencedora e demais classificadas, se forem mais de duas as empatadas.

6.3. Havendo propostas de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 10% (dez por cento) superior ao da licitante de melhor preço, não sendo esta ME ou EPP ou COOP, a proposta de menor preço dentre as MEs, EPPs e COOPs, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente ser convocada a apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs ou COOPs, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.

6.3.1. Decorrido o prazo da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a análise da proposta originalmente mais bem classificada.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem uma ou mais das seguintes situações:

6.4.1. Rasura.
6.4.2. Modificações em seus dizeres.
6.4.3. Preenchidas a lápis.
6.4.4. Cujas cotações não estejam perfeitamente legíveis.
6.4.5. Sem assinatura do proponente ou seu representante legal.
6.4.6.. Que contrariar as normas estabelecidas neste edital.

6.4.7. Que apresentarem valores unitários e/ou global, superior ao limite estabelecido, tendo-lhe como limite estabelecido a PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS – Anexo III do Edital.

6.4.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital, e as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, considerando-se preços excessivos os constantes das propostas com valor global total superior a R$ 3.635.610,32 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos), total estimado pela Administração licitante. 

CAPÍTULO 7
- DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO - 

7.1. O ENVELOPE Nº 02 – Habilitação, deverá conter os seguintes documentos, relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, sob pena de inabilitação.
7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício.

7.1.1.4. Declaração expressa do licitante, firmada sob as penas da Lei, conforme padrão COMLIC- I (Anexo VI);

7.1.1.5. Declaração para os fins previstos no artigo 27, V da Lei Federal n° 8666/93 (Anexo VIII).

7.1.1.6. Declaração firmada sob as penas da lei do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal. (Anexo IX).
7.1.1.7. Declaração firmada sob as penas da lei de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para empresas que possam usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da Lei Complementar nº 123/2006. (Anexo X).
7.1.1.8. Declaração formal do licitante, nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, conforme modelo Anexo XI.
7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL:

5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

7.1.2.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.);

5.1.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos e Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei;

7.1.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, podendo ser feita através de certidão negativa relativa aos tributos estaduais ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou por qualquer outro meio admitido por lei;

7.1.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, podendo ser feita através de certidão negativa de tributos mobiliários  ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou por qualquer outro meio admitido por lei;

7.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).

7.1.2.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

7.1.3.2. A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) maiores ou iguais que 1 (>=1), resultantes da aplicação das fórmulas:

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = 
---------------------------------------------------------


Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total 

SG =
---------------------------------------------------------
          
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

  
          Ativo Circulante     

LC =
---------------------------------------------------------
            

         Passivo Circulante 

7.1.3.3. Comprovação do cumprimento de um dos seguintes itens, cuja opção ficará a critério do licitante:

I – Capital mínimo de R$ 363.561,03 (trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e três centavos), ou;
II - Patrimônio líquido mínimo de R$ 363.561,03 (trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e três centavos).
7.1.3.4. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.
7.1.3.4.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.
7.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1.4.1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA e/ou Registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme Lei federal 12.378/2010, da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), em vigor;
7.1.4.2. Comprovação, pela licitante, de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, que deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) ou documento equivalente, emitido pelo CAU;

7.1.4.3. Comprovação de qualificação técnico-operacional, através de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação.
 7.1.5. Atestado de vistoria, nos termos do ANEXO VII do presente edital, emitido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações do Município de Santos, comprobatório de inspeção pelo licitante do local dos serviços, conforme previsto no preâmbulo deste edital.
7.1.6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato.
7.1.6.1. No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a. que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;
b. que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.

CAPÍTULO 8
- DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES ATINENTES À DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - 

8.1. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento(s) comprobatório(s) da situação, expedido pelo órgão competente;

8.2. Não serão aceitos documentos com validade vencida ou em forma de protocolo;

8.3. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, esta Comissão considerará válidos os emitidos 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceto aqueles relativos à qualificação técnica e ao item 7.1.3.4;

8.4. Os documentos exigidos neste Capítulo poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por um dos membros da Comissão de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

8.5. Será julgada inabilitada a licitante que:
a) Deixar de apresentar qualquer documento ou atender a qualquer exigência constante neste Edital;
b) Colocar documentos em envelopes trocados;

c) Não apresentar, no prazo definido pela Comissão, os eventuais esclarecimentos exigidos.
CAPÍTULO 9
- DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS -

9.1. Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 05 (cinco) dias após a data de recebimento da Ordem de Serviço pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI. O prazo para conclusão dos serviços será de até 18 (dezoito) meses a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI, seguindo o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

9.2. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura na fiscalização das obras.
CAPÍTULO 10
- DO CONTRATO -

10.1. Com a adjudicatária, será celebrado contrato, nos termos do ANEXO I deste edital, que terá vigência pelo período de 30 (trinta meses), a contar da data da assinatura do respectivo instrumento, cujas condições são de conhecimento dos licitantes.

10.2. A adjudicatária será convocada para, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da notificação, assinar o instrumento contratual.

CAPÍTULO 11
- DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO -

11.1. A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de quantitativos e custos unitários, seguindo o prazo de execução disposto no seu cronograma físico-financeiro apresentado, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

11.2. O contratado obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a ser retida pela Contratante, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009.

11.3. Independentemente da previsão contida no subitem acima, fica o Contratado obrigado a comprovar sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Seguridade Social (CND), por ocasião do recebimento dos pagamentos devidos pela Contratante.

11.4. Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a possibilidade de reter os pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do FGTS, fazendo constar dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais cabíveis.

11.5. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências. 

11.6. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos. 

CAPÍTULO 12
- DAS MEDIÇÕES -

12.1. A medição será efetuada mensalmente pela fiscalização da CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de preços da proposta vencedora.

CAPÍTULO 13
- DAS SANÇÕES -

13.1. Perderá o direito à contratação, a adjudicatária que deixar de atender a convocação, para assinatura do instrumento contratual, ficando sujeita a multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato.

13.2. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: 

a) advertência;/
b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2.1. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para ao Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

13.2.2.A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

d)
irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

e)
condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f)
prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

g)
prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Município de Santos. 

13.2.3. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

13.2.4. A Contratante poderá aplicar ao Contratado multa de:
a) 1/3 (um terço) do valor contratado, por inexecução total;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou na conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro.
c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de execução de parte da obra ou de serviços incompletos.
d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição do contrato.
13.2.4.1. Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores correspondentes serão descontadas da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir. 

13.2.4.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
CAPÍTULO 14
- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS -

14.1. Dos atos da Administração cabe recurso administrativo, na forma do disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

14.2. A interposição de eventual recurso deverá ser efetuada das 8h00 às 17h00, no Setor de Protocolo da Prefeitura, no Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, no prazo legal.

14.3. Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CAPÍTULO 15
- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -

15.1. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação serão feitas pelo Sr. Secretário Municipal de Gestão. 

15.2. O resultado da licitação será publicado no Diário Oficial de Santos.
CAPÍTULO 16
- DA GARANTIA -

16.1. A adjudicatária deverá apresentar garantia na Tesouraria Municipal do Município de Santos antes da assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato, sob a forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

16.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato, juntamente com competente Atestado de Execução da obra, expedido pela fiscalização da CONTRATANTE, corrigida monetariamente se prestada em dinheiro.

16.3. A garantia será retida ou descontada a favor da contratante, no caso de inadimplência da contratada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CAPÍTULO 17
- DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO -

17.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar ou anular a licitação, em conformidade com as normas vigentes, sem que assista aos participantes direito de indenização a qualquer título.

CAPÍTULO 18
- RECEBIMENTO DO OBJETO -

18.1. O objeto contratual será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pela Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de até 15(quinze) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término, pela Contratada.

18.2. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, a obra ficará sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

18.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do item 19.1.

18.4. Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas no Capítulo 13 deste edital.

18.5. Esgotado o prazo previsto no item 18.2 deste edital ou restando comprovada a adequação do objeto aos termos, a obra será recebida definitivamente, por engenheiro responsável, designado pela Contratante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

CAPÍTULO 19
- GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES -

19.1. Após o recebimento definitivo do objeto deste contrato, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará ainda responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o Código 

Civil Brasileiro, contados da data do firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional obrigando-se, às suas expensas, a proceder as operações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.
CAPÍTULO 20
- DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE MADEIRA -

20.1. A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei Municipal nº 2655/09, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.

CAPÍTULO 21
- DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RSCC -

21.1. A contratada deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da emissão da Ordem de Serviço, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprová-lo, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013.
CAPÍTULO 22
- DA SUBCONTRATAÇÃO - 

 Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

22.2. Qualquer subcontratação do objeto do contrato, quando permitida será feita mediante prévia e expressa autorização do Município, sob pena de nulidade, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

22.3. A Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços: 

· 3.10, 9.8, 12.4, 13.4  - Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final;

22.4. O contratado deverá colher junto ao subcontratado a declaração exigida no item 7.1.1.8  do capítulo 7 do edital, para apresentação no início da execução dos serviços, no caso de subcontratação.

CAPÍTULO 23
- DO REAJUSTE -

23.1. Decorridos 12 (doze) meses da contratação, o preço pactuado será reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do período, observada a legislação federal em vigor.
CAPÍTULO 24
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS -

24.1. Para efeito da contagem dos prazos, serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente normal no Município de Santos.

24.2. A apresentação de proposta pela licitante implica na aceitação tácita de todos os termos do Edital e dos seus Anexos, respeitando o disposto no artigo 41, da Lei nº 8.666/93.

24.3. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser solicitados por escrito a esta Comissão de Licitação.
CAPÍTULO 25
- DOS ANEXOS -

25.1. Fazem parte integrante e indissociável do presente edital, como se nele estivessem transcritos em seu inteiro teor, os seguintes anexos:

25.1.1. ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO

25.1.2.  ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

25.1.3. ANEXO III – PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS (CD ROM)

25.1.4. ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CD ROM)

25.1.5. ANEXO V – PLANTAS (CD ROM)

25.1.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO MODELO COMLIC-I

25.1.7. ANEXO VII – ATESTADO DE VISTORIA

25.1.8. ANEXO VIII – DECLARAÇÃO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

25.1.9. ANEXO IX - Modelo de Declaração para fins do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.655, de 27 de novembro de 2009.

25.1.10. ANEXO X - Modelo de Declaração para fins do disposto nos artigos 42 à 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
25.1.11. ANEXO XI – Modelo de Declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, para fins do disposto no artigo 1º, I, da Lei  nº 3.327/2016.

25.1.12. Anexo XII – Modelo de Declaração nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos.
Santos, 01 de outubro de 2019.

Comissão Permanente de Licitações I – COMLIC – I

[image: image5.png]nnnnnnnnnnnn




MARIA DA PENHA GUASTI BARROS
Presidente
Em substituição

ANEXO I

- MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº 55.835/2019-81
CONCORRÊNCIA Nº 13.906/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA -------------------------------- PARA execução DE OBRAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MONTE SERRAT – SANTOS/SP, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Santos, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, com sede na Praça Visconde de Mauá s/nº - Santos/SP, inscrita no C.N.P.J., sob nº 58.200.015/0001 - 83, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, neste ato representada por seu titular, Sr. Ângelo José da Costa Filho, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos termos do Decreto nº 5.518, de 18 de fevereiro de 2010  e do outro lado a empresa ........................, com sede na  cidade de ......................../................, inscrita no C.N.P.J. sob nº.............................../............., neste ato representada por.................................., portador da cédula de identidade RG nº....................... e inscrito no CPF/MF sob  nº  ..............................., doravante designada simplesmente CONTRATADA e por esta  última, na forma  de sua representação foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentou para execução de obras de drenagem e contenção de encostas no Monte Serrat – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme especificações  constantes do edital da Concorrência n.º 13.906/2019, Processo Administrativo n.º 55.835/2019-81, do Município de Santos, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, assina o presente instrumento, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os termos e condições pelos quais, desde já se obriga: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente a execução de obras de drenagem e contenção de encostas no Monte Serrat – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra, que deverá atender ao edital da Concorrência nº 13.906/2019 e à Proposta apresentada pela Contratada, aos quais o presente contrato fica vinculado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados em diversas áreas localizadas no Monte Serrat - Santos/SP.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações técnicas e plantas da Contratante, planilha de serviços e preços e cronograma físico-financeiro da Contratada, que constituem os Anexos I, II, III e IV, deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Na execução dos serviços, a contratada obriga-se a:

I - Confeccionar placa indicativa dos serviços, no padrão e com dimensões e dizeres definidos pela CONTRATANTE, apresentando o responsável técnico e o(s) fiscal(is) da Prefeitura, fixando-a no local das obras/serviços antes do início da execução e removendo-a imediatamente após o término dos serviços, responsabilizando-se pelo transporte e devolução à Prefeitura Municipal de Santos, no seguinte endereço: Largo 07 de setembro nº 08.

II - Fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e veículos, necessários à execução dos serviços descritos no anexo I (MEMORIAL DESCRITIVO) e anexo III (PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS).
III - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes sobre o objeto contratado.

IV - Manter no local dos serviços uma caderneta de ocorrências onde serão registrados, quer pelo seu preposto, quer pelo arquiteto ou engenheiro fiscal da Prefeitura, todos os fatos de interesse do serviço ocorridos durante o andamento dos serviços. 

V - Cumprir a legislação vigente relativa à segurança e higiene do trabalho no que se refere ao pessoal colocado à disposição dos serviços contratados, fiscalizando, inclusive, a utilização pelos funcionários do uso dos equipamentos individuais de segurança. A contratada ainda tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade sobre eventuais falhas. 

VI - Reparar quaisquer danos causados ao Município ou à terceiros em decorrência da execução do objeto contratado.

VII - Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da notificação, por escrito, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para a execução dos serviços. 

VIII - Tomar as precauções necessárias a fim de evitar quaisquer danos em equipamentos ou bens de terceiros ou acidentes que envolvam terceiros.

IX - Fornecer sinalização diurna e noturna para o canteiro de serviços, garantindo a segurança do local e seu entorno, considerando a execução de segmentos de 100 m de piso por etapa.

X - Recolher taxa correspondente a A.R.T. do serviço exigida pelo CREA e/ou RRT do serviço exigido pelo CAU e entregar cópia a PMS.

XI - Manter um canteiro de obra com instalações para escritório e depósito de materiais. Deverá, antes do início da execução da obra, apresentar croqui de localização das instalações.

XII - Prever local para guarda de materiais e ferramentas de modo a facilitar e agilizar a execução dos serviços, e a mesma será responsável pela guarda.

XIII - Demolir e refazer às suas expensas, os serviços em que se empreguem materiais não aprovados que apresentem vícios ou defeitos de execução.

XIV - Remover do canteiro de serviços no prazo máximo de até 48(quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da notificação, por escrito, os materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados inadequados.

XV - Transportar todo material existente, que precisar ser retirado do local dos serviços, para depósito, em local a ser determinado pela fiscalização da PMS.

XVI – Fornecer crachá de identificação para os funcionários e fiscalizar o seu uso permanente.

XVII - Exigir a apresentação dos funcionários adequadamente trajados, não sendo permitido o uso de bermudas, camisas sem manga, camisetas e chinelos.

XVIII – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XIX - Arcar com as despesas de transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e quaisquer outras, inclusive as que venham recair sobre o objeto deste contrato.

XX – Apresentar exame ou ensaio de laboratório ou certificado de origem e qualidade de qualquer material que se apresente duvidoso, a critério da CONTRATANTE, suportando, a CONTRATADA, as despesas decorrentes.

XXI – Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal( Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho) , sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da  CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

XXII – Atender as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.
XXIII – Elaborar o projeto executivo topográfico de levantamento planialtimétrico, estrutra e drenagem urbana
I – Deverá realizar sondagem de reconhecimento para realização do projeto de drenagem.

II – A localização das sondagens, número de furos e profundidade serão definidos conforme norma técnica ABNT NBR 6484, ABNT NBR 8036, ABNT NBR 9603.

XXIV – Será de responsabilidade da contratada a aprovação dos projetos junto às concessionárias e demais órgãos.

XXV - A Contratada se obriga ainda, a entregar os projetos em arquivo digital (DWG e PDF), bem como em 02 (duas) vias impressas.

XXVI - A contratada deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprová-lo, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013.

XXVII - Manter no local dos serviços o Livro de Ordem de Obras e Serviços, conforme Resolução nº 1.024/2009 Confea, disciplinado pelo Ato Normativo nº 06/2012 do Crea-SP, homologado por meio da decisão nº PL-0727/2012.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A contratante, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, obriga-se a:

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato;

II – Aprovar as faturas e liberá-las, quando em conformidade com o cronograma físico financeiro;

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ .........................(...................................................).

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS: Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 05 (cinco) dias após a data de recebimento da Ordem de Serviço pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI. O prazo para conclusão dos serviços será de até 18 (dezoito) meses a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI, seguindo o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura na fiscalização dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES: A medição será efetuada mensalmente pela fiscalização da CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades reais executadas e os preços unitários, constantes da Planilha de Preços da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO – A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de quantitativos e custos unitários, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a ser retida pela Contratante, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Independentemente da previsão contida no subitem acima, fica a Contratada obrigada a comprovar sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Seguridade Social (CND), por ocasião do recebimento dos pagamentos devidos pela Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a possibilidade de reter os pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do FGTS, fazendo constar dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências. 

PARÁGRAFO QUINTO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: 
I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos;

IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

I) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

II) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

I) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

II) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

III) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
IV) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

V)
condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

VI) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

VII) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Município de Santos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de 
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

PARÁGRAFO QUARTO: A Contratante poderá aplicar ao Contratado multa de:
I) 1/3 (um terço) do valor contratado, por inexecução total;

II) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

III) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos.

IV) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores correspondentes serão descontadas da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir. 

PARÁGRAFO SEXTO: As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato a ser firmado onerará a dotação nº 17.1710.15.695.0100.3040.449051.99.02.10000356 – Fonte de Recurso: 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados, através da nota de empenho nº ...................., emitida em _____ de ________ de 2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO: O objeto contratual será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pela Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de até 15(quinze) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término, pela Contratada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, os serviços ficarão sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, observando o disposto na cláusula décima segunda.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas na Cláusula oitava deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Esgotado o prazo previsto no parágrafo primeiro acima ou restando comprovada a adequação do objeto aos termos, o mesmo será recebido definitivamente, por engenheiro responsável, designado pela Contratante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: Após o recebimento definitivo do objeto deste contrato, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará ainda responsável pelo prazo de 05(cinco) anos, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, contados da data do firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional obrigando-se, às suas expensas, a proceder as operações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA: A garantia prestada na forma do Capítulo 16 do edital da Concorrência nº 13.906/2019, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização da SIEDI, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO ÚNICO: A garantia será retida ou descontada a favor da CONTRATANTE, no caso de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE: Decorridos 12 (doze) meses da contratação, o preço pactuado será reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do período, observada a legislação federal em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e o gerenciamento deste contrato competem à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, sob a responsabilidade do Engº. Paulo Edgard Fiamenghi.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - da utilização de produtos ou subprodutos de madeira - A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei Municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO: Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Qualquer subcontratação do objeto do contrato, quando permitida será feita mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura, sob pena de nulidade, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços:

· 3.10, 9.8, 12.4, 13.4  - Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final;

PARÁGRAFO TERCEIRO: O contratado deverá colher junto ao subcontratado a declaração exigida no item 7.1.1.8  do capítulo 7 do edital, para apresentação no início da execução dos serviços, no caso de subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente, o foro da comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E, por estarem assim de pleno acordo com os termos do presente instrumento, subscrevem-no diante de duas testemunhas que são ............................................................................................................................................................................................................................... para que surta os efeitos legais, pelo que eu,................................................................................ o digitei, dato e assino.

Santos, ___ de _____________ de 2019.
____________________________

CONTRATADA
___________________________________________________________

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES
___________________________                                             ____________________________

Testemunha                                                                               Testemunha
ANEXO II

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MONTE SERRAT
INTRODUÇÃO 

1. OBJETIVOS
Essa obra visa a execução de obras de drenagem, contenção e estabilização de encostas no Monte Serrat, em Santos/ SP.

Os serviços deverão ser executados conforme Projetos, Planilhas, Cronograma e Especificações Técnicas, não podendo ocorrer em hipótese alguma a interpretação de forma isolada de qualquer um destes documentos. Caso haja dúvidas ou informações conflitantes entre os referidos documentos deverão ser encaminhados à COMISSÂO DE LICITAÇÃO durante o processo licitatório. 

  2. CONDIÇÕES GERAIS
Destina-se a especificação a dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos desenhos e/ou documentos que fazem parte deste processo.

De acordo com os projetos apresentados, caso ocorra alguma alteração a ser feita no devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá imediatamente ser comunicado ao engenheiro fiscal da Contratante ou ao preposto autorizado, para ser dada à solução adequada e seguindo, também, a orientação dos responsáveis pelo projeto.

                 
3. ORIENTAÇÕES GERAIS E FISCALIZAÇÃO
A Contratante manterá na obra engenheiro e preposto convenientemente credenciados junto à Contratada e com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se do mesmo modo a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviço ou obra em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida no prazo de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado.

É a Contratada obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com os fiscais.

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias ao conveniente andamento dos trabalhos.

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamento mecânico e ferramentas adequadas e a contratar mão-de-obra qualificada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiro (s) que possam assegurar o progresso satisfatório às obras.

À Contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte para atender às necessidades dos serviços.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da Contratada, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, serão, sempre que necessário, submetidas a verificação, ensaios e provas para tal fim aconselhável.
4. MATERIAIS
A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos, memoriais e planilhas deverão ser usados em conjunto, pois se completam.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer às normas da ABNT e às especificações do projeto.

Na ocorrência da comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar o material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da fiscalização e aprovação dos responsáveis pelo projeto.

Quanto à similaridade dos materiais, deverão estes ser apresentados à fiscalização e ao autor do projeto para análise e aprovação. 

Não será tolerado nenhum tipo de atraso em decorrência da indisponibilidade de materiais aqui especificados, na ocasião da sua aplicação na obra. 

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como um certificado de origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.

A Contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnação.

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazer rigorosamente às especificações, bem como as cores indicadas no projeto que deverão ser confirmadas na execução da obra, pela fiscalização.

Caberá à Contratada manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, às especificações da ABNT, dos projetos e dos materiais específicos.

Todos os materiais cujas características e aplicações não sejam regulamentadas por disposições normativas da ABNT ou projeto básico, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes.

As amostras dos materiais aprovados pela fiscalização deverão ser convenientemente etiquetadas, com a assinatura do fiscal da obra, cabendo à Contratada mantê-las sob sua guarda no canteiro de serviços, em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias comparações.

Não será permitido manter, no canteiro de serviços, materiais não constantes das especificações do projeto básico ou materiais rejeitados pela fiscalização, cabendo à Contratada, neste último caso, retirá-los nos três dias úteis que se seguirem à impugnação lavrada no Diário de Obras.

5. PROJETOS COMPLEMENTARES
5.1 Projetos
Fica a Contratada encarregada de elaborar o projeto executivo topográfico de levantamento planialtimétrico, estrutura e drenagem urbana

A Contratada deverá realizar sondagem de reconhecimento para realização do projeto de drenagem.

A localização das sondagens, número de furos e profundidade serão definidos conforme norma técnica ABNT NBR 6484, ABNT NBR 8036, ABNT NBR 9603.

Será de responsabilidade da contratada a aprovação dos projetos junto às concessionárias e demais órgãos.

A Contratada se obriga ainda a entregar os projetos em arquivo digital (DWG e PDF), bem como em 02 (duas) vias impressas.
6. SERVIÇOS
A direção geral da obra ficará unicamente a cargo da Contratada, única responsável perante a Contratante. Na obra deverá ter um engenheiro ou arquiteto, mestre de obras e vigia em períodos estipulados em planilha. Estes deverão ser previamente apresentados à Contratante, tendo esta o direito, a seu juízo, de recusá-los, bem como exigir as suas substituições no curso da obra.

Deverá ficar à disposição da fiscalização e sob sua responsabilidade, um livro de registro diário mantido na obra, onde serão lançados pelo engenheiro responsável da Contratada e pela fiscalização, os elementos que caracterizam o andamento da obra com pedidos de vistoria, notificações, impugnações, autorizações, etc., em duas vias, ficando uma apenas no livro e outra constituindo relatório mensal a ser enviado à Contratante.

A mão-de-obra a ser aplicada será sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações.

A Contratada deverá manter todos os funcionários devidamente identificados com uniformes e crachás, bem como todos os EPI’s correspondentes às funções desempenhadas.

A Contratada manterá no escritório da obra, em local visível, a qualificação e efetivo de pessoal trabalhando na obra.

Ficará a critério da fiscalização impugnar e mandar demolir ou substituir serviços ou equipamentos, executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou que apresentem vícios de defeitos.

As despesas decorrentes das demolições ou substituições correrão por conta exclusiva da Contratada, inclusive naqueles casos em que os serviços tenham sido executados por firma especializada. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer serviço exigido pela fiscalização no prazo de 48 horas a contar da solicitação.

Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a bens públicos ou a terceiros durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.

Será responsabilidade da Contratada a vigilância da obra, seus materiais e equipamentos, até a sua entrega e aceitação pela Contratante.

A Contratada deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem durante todas as etapas de execução.

Caberá à Contratada manter no canteiro de obras, mão-de-obra em número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Caberá à Contratada todas as providências e despesas decorrentes junto às concessionárias de serviços públicos, para obtenção de licenças. Antes e no decorrer dos serviços, a SABESP deve ser consultada sobre as interferências, na rede de alimentação de água, esgoto e drenagem que possam influenciar no transcorrer da obra, inclusive para acompanhamento dos serviços.

A contratada também deverá consultar previamente, a Defesa Civil de Santos, cujas atribuições, entre outras, são subsidiar e orientar as ações de gestão de risco, na elaboração de projetos complementares, cálculo de vazão de bacias da região, planos de ação e na execução dos serviços.
As empresas participantes do certame licitatório deverão, em cumprimento ao estabelecido nos acórdãos 325/2007 e 266/2013 do TCU, EXCLUIR de seus cálculos para remuneração do BDI as despesas referentes a administração local.
7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO
7.1.1 Placas de obras
Além da placa da Contratada, que deverá atender às exigências do CREA/CAU e da municipalidade local, será colocada às suas expensas, uma placa obedecendo ao modelo apresentado pela Contratante.

A placa da obra será em chapa galvanizada, instalada em local definido pela fiscalização devidamente estruturada e no modelo fornecido pela fiscalização.

7.1.2 Canteiro de obras
O local e a área para a locação do canteiro de obras será determinado pela fiscalização, devendo a Contratada visitar o local, informando-se de todas as condições e facilidades existentes. Com base na orientação dada, a Contratada deverá elaborar o esquema de instalação do canteiro de obras e submetê-la à aprovação da fiscalização.

Não será permitida em hipótese alguma, a utilização dos compartimentos da obra para alojamento de funcionários.

Serão de responsabilidade da Contratada: a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra.

Após conclusão dos serviços, a Contratada deverá remover todos os materiais, equipamentos, e qualquer detrito proveniente da obra, deixando-a totalmente limpa.

Container depósito deverá ser instalado em local apropriado, de acordo com a fiscalização, incluindo o translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80m².

Deverá ser instalado, banheiro químico, modelo Standard, incluindo o transporte e instalação da cabine, bem como o fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais materiais, acessórios e mão de obra necessária para a higienização do banheiro e retirada semanal dos efluentes. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB, durante todo o período de obra.

7.1.3 Locação da obra

A locação tem de ser realizada somente por profissional habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados, com o auxílio de gabarito de madeira composto de tábuas niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.
7.1.4 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

Toda demolição será feita dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros e a edificação remanescente. Todo o material proveniente de demolição ou limpeza deverá ser removido imediatamente do local ou remanejado para locais especificados pela fiscalização, no caso das peças a serem restauradas e, caso sendo liberado para descarte, transportado ao bota-fora adequado, seguindo a orientação da Contratante.

A Contratada executará todas as demolições e remoções de acordo com o Projeto, especificações e ou planilhas. Deverão ser tomadas todas as precauções durante as demolições evitando-se danos em outras partes.

Será de responsabilidade exclusiva da fiscalização o reaproveitamento ou não dos materiais provenientes das demolições e/ou remoções.

Os materiais provenientes de demolição e/ou remoção, a critério da fiscalização, deverão ser carregados, transportados e descarregados por equipamentos perfeitamente adequados para este fim atendendo, inclusive, a legislação vigente no município, no que for pertinente.

7.1.5 Carga, Transporte e Descarga

Todo o material proveniente da demolição deverá ser carregado, transportado e descarregado em bota-fora que atenda às exigências estabelecidas na Licitação no item que trata deste assunto. O carregamento deverá ser mecânico, utilizando-se caminhões basculantes dotados de proteção (lona plástica). Não será permitido o excesso de volume a ser transportado, evitando-se a queda de material durante o seu transporte.

Todos os equipamentos, principalmente os caminhões, deverão estar com adesivo de identificação com os dizeres “A SERVIÇO DA PMS”.

Como haverá geração de resíduos sólidos, a empresa vencedora do certame licitatório deverá apresentar e aprovar o Plano de Gerenciamento de RSCC, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data da assinatura do contrato.
7.1.6  Limpeza de vegetação do terreno

Nas áreas onde haverá intervenções, deverão preceder os serviços a limpeza com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga manual; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro.

7.2  ESTRUTURA 

7.2.1  Escavação

As escavações necessárias à construção das fundações serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. 

As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes em projeto de fundações e demais projetos de obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado. 

Devem ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalações e serviços públicos, tubulações, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no imóvel, que possam ser atingidos pelos trabalhos.

A Contratada será responsável por qualquer desmoronamento ou recalque de terreno ou danos em estruturas e outras instalações, provocadas pela execução das escavações, arcando com os custos de restauração e/ou reparos necessários, inclusive aos lotes lindeiros.

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá às prescrições da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985). 

A área de trabalho onde ocorrer qualquer tipo de escavação deve ser previamente limpa, precisando ser retirados equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução dos serviços.

Os serviços de escavação deverão ser acompanhados pelo responsável técnico da obra (legalmente habilitado).

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a superfície do terreno até à cota indicada em projeto. 

O início de qualquer escavação deverá ser precedido de uma pesquisa de interferências no local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, dutos, cabos, etc. que estejam na zona atingida ou em área próxima à mesma.

As escavações deverão ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança, devendo para tanto serem conhecidas às seções necessárias e os métodos executivos propostos pela Contratada e aprovados pela Contratante, devendo ser providenciado o respectivo escoramento.

A responsabilidade pela segurança das escavações será unicamente da Contratada.

A regularização, nivelamento, escavação e limpeza do fundo das cavas, ao serem atingidas as cotas de fundo, deverão ser executadas de forma a obter a conformação final, de acordo com o projeto e as exigências.

O material escavado, considerado bom para aterro, poderá ser, a critério exclusivo da Contratante, depositado fora das bordas da vala, para posterior reaproveitamento, desde que respeitada uma distância superior à profundidade da escavação, de modo a não interferir com a execução dos serviços. 

Os solos não aproveitáveis no aterro das valas e cavas deverão ser removidos e espalhados nas áreas de bota-fora aprovadas, ou em local indicado pela Contratante.

Qualquer excesso de escavação por desacordo com as larguras projetadas das valas, desmoronamento de materiais, ruptura hidráulica de fundo de vala, será de responsabilidade da Contratada.

7.2.2  Escoramento

Será executada contenção lateral das paredes nos locais escavados com estroncas de eucalipto com casca, diâmetro de 0,20 m; e madeiramento de cedrinho bruto. 

As pranchas serão instaladas verticalmente, justapostas umas às outras, travadas horizontalmente com as vigas de cedrinho, espaçadas verticalmente de 1,00 m; em toda a sua extensão; o travamento perpendicular à superfície será com estroncas de eucalipto com espaçamento horizontal de 1,35 m. Nas extremidades das vigas de cedrinho, as estroncas devem ser colocadas a 0,40m. 

Após a conclusão do serviço, o madeiramento será desmontado e removido.

7.2.3  Apiloamento

Após a escavação, o fundo da vala deverá ser compactado para uniformizar e regularizar a superfície para posterior lançamento do lastro de brita sobre o solo.

7.2.4 Lastro de pedra britada

A execução do lastro de brita só poderá ser iniciada após o exame e liberação pela Contratante das valas abertas e devidamente apiloadas. 

O lastro deverá ter espessura mínima de 5 cm (cinco centímetros).

Para a execução destes serviços, serão fornecidos os materiais, inclusive o transporte até o local de aplicação, colocação e espalhamento.

Deverão ser utilizadas todas as ferramentas e equipamentos de apoio necessários para a perfeita execução do serviço.

7.3 SOLO GRAMPEADO  

A execução dos serviços de contenção dos taludes deverá seguir as orientações de projetos, relatório de sondagem e pareceres geotécnicos em anexo. 

7.3.1 DEFINIÇÃO
É o resultado da execução de chumbadores visando estabilizar determinado talude. Os chumbadores promovem a estabilização geral do maciço, a estabilidade local junto ao paramento é fornecida por meio das telas de aço fixadas por meio de ganchos na extremidade externa dos grampos de aço chumbados no solo.

O conjunto visa estabilizar taludes nas condições de instabilidade de:

• Maciços a serem cortados, cuja geometria resultante não é estável;

• Taludes existentes que não tem a estabilidade satisfatória;

• Taludes rompidos.

7.3.2 MÉTODO CONSTRUTIVO
Seqüência Geral dos Chumbadores

Inicia-se com o corte do solo na geometria de projeto, ou não se o caso for reforçar taludes. Segue-se com a execução da primeira linha de chumbadores no pé do talude, em casos que há impossibilidade de acesso ao pé recomenda-se que seja iniciada a primeira linha de chumbadores pela crista em todo o desenvolvimento.

Caso o talude já se encontre cortado pode-se trabalhar de forma descendente ou ascendente, conforme a conveniência. 

O Chumbador

Definição

Chumbadores são peças moldadas “in loco”, por meio das operações de perfuração com equipamento mecânico ou manual, instalação e fixação de armação metálica, com injeção de calda de cimento sob pressão.
7.3.3 PERFURAÇÃO
As perfurações são executadas por equipamentos, pesando entre 25 e 500 Kg, portanto leves, de fácil manuseio, instalação e trabalho sobre qualquer talude. Como fluído de perfuração e limpeza do furo, poderá ser utilizada água, ar, lama, ou nenhum deles em se optando por trados helicoidais contínuos.

O sistema usual é aquele por lavagem com água, por meio de hastes dotadas de elementos cortantes a extremidade, do tipo tricones com vídea, no diâmetro de 3”. A depender da profundidade do furo, diâmetro, área de trabalho, pode-se optar por perfuratrizes tipo sonda, crawlair, wagon drill, ou até perfuratrizes manuais. Quando a condição de trabalho permite alta produtividade, são utilizadas esteiras de perfuração, cujo peso varia entre 2000 e 4000 Kg. Os chumbadores tem sempre inclinação abaixo da horizontal variando de 5º a 30º.

A escolha do método de perfuração deve ser tal que a cavidade perfurada permaneça estável até que a injeção seja concluída.
7.3.4 MONTAGEM

Concluída a perfuração, segue-se a instalação e fixação de nervuras. Estas são metálicas e não devem perder suas características de resistência ao longo do tempo, devendo receber tratamento anticorrosivo usualmente por meio de resinas poliméricas e calda de cimento. Ao longo destes elementos deverão ser instalados dispositivos centralizadores, que garantam seu contínuo e constante recobrimento com a calda de cimento.

A barra de aço usualmente tem diâmetro de 10 a 25mm. É dobrada na extremidade (para diâmetros até 20mm), com cerca de 20cm, e centralizadores a cada 2,0m. A aplicação de placa e porca ocorre 6 para diâmetros da barra iguais ou superiores a 22mm quando não é possível dobrá-la, é comum também a solda de pedaço de barra de aço.

Adjacente a barra instala-se um ou mais tubos de injeção perdidos, com diâmetro de 10 a 15mm provido de válvulas a cada 0,5m, até 1,5m da boca do furo.

Injeção

Injeta-se a bainha pelo tubo auxiliar removível, de forma ascendente, com calda de cimento fator água/cimento próximo de 0,5 (em peso), proveniente de misturador de alta turbulência até o seu extravasamento na boca do furo. Como uma boa alternativa, pode-se preencher o furo com calda e então introduzir a estrutura metálica. A bainha é a fase inicial de injeção em que se pretende recompor a cavidade escavada.

Após um mínimo de 12 horas, reinjetar o chumbador por meio do tubo de injeção perdido, anotando-se a pressão máxima de injeção e o volume de calda absorvida. Não se executa a reinjeção, a não ser que hajam dois ou mais tubos de injeção perdidos.

7.3.5 GRAMA ARMADA

definição

Grama armada é o revestimento vegetal a ser implantado em taludes e cuja fixação deve ser feita através de telas colocadas sobre a grama em placas, e devidamente fixadas na superfície dos taludes. Os grampos do solo grampeado garante a fixação das telas sobre a superfície do talude por meio de ganchos na extremidade externa 

7.4 MURO DE ARRIMO

Sistema de contenção de solo que estabiliza um maciço de terra constituído de aterro, excluindo-se os maciços de encosta. A geometria e a constituição do muro devem ser apropriadas, capazes de suportar as solicitações críticas durante a vida útil com a segurança desejada.

O sistema estrutural constitui-se por paramento e fundação e, eventualmente, por elementos de reforço do maciço. Os paramentos podem ser de concreto armado, concreto ciclópico, pedra argamassada, crib-wall, gabião, solo-cimento compactado, solo-cimento ensacado, enrocamento, alvenaria armada etc. Além desses elementos, normalmente compõem o muro de arrimo elementos drenantes e filtrantes como filtros de areia ou brita, drenos profundos, barbacãs, drenos subhorizontais e canaletas.

7.4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL

 Para as estruturas projetadas em alvenaria estrutural deve-se considerar as seguintes condições: - blocos com larguras mínimas de 140 mm; - espessura mínima das paredes longitudinais e transversais dos blocos de 32 mm e 25 mm, respectivamente; - resistência característica à compressão: fbk ≥ 4,5 MPa; - resistência mínima à compressão do graute: fgk28 ≥ 9 MPa.

Materiais dos Muros

blocos vazados de concreto;

armadura;

graute;

7.4.2 VERIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE GERAL DO MURO DE ARRIMO

A verificação deve ser realizada para cada seção típica do muro de arrimo, em situação de pior representatividade geológico-geotécnica.

Os fatores de segurança – FS, globais ou parciais, devem ser compatíveis em cada fase de desenvolvimento do projeto e devem considerar: o grau de conhecimento das solicitações e materiais a serem utilizados, a caracterização do subsolo pelos dados disponíveis e pela sua dispersão, a complexidade da execução do projeto, a confiabilidade dos métodos adotados, cálculos e execução, a permanência das condições previstas durante o tempo da existência da obra, as conseqüências em caso de acidentes que envolvam danos materiais ou humanos e o caráter da obra, transitório ou permanente.

As verificações são:

a) estabilidade local

A estabilidade do muro de arrimo deve ser analisada quanto ao tombamento, deslizamento, capacidade de carga da fundação e tensões máximas e mínimas. Os esforços atuantes a serem considerados devem ser os obtidos dos carregamentos.

EXECUÇÃO

A utilização destas telas é indicada quando o talude apresenta inclinação acentuada, isto é, maior que 25º, que possam provocar escorregamentos precoces das placas de grama antes dos seus enraizamentos na superfície do terreno. As telas podem ser plásticas, metálicas ou vegetais com malhas e formatos específicos.

As telas eletrosoldadas tem sido a armação convencional do solo grampeado combinado com grama armada. Sua instalação ocorre em uma camada, conforme especifica o projeto. 

A superfície do talude a receber a grama armada deve estar perfeitamente limpa, isenta de pragas e gramíneas superficiais, bem como de detritos sólidos.

A seguir, deve ser iniciada a fase de preparo de solo com adubação e correção de pH da superfície do talude limpo.

A seguir deve ser iniciada a colocação das placas de grama, devidamente fixada por estacas de madeira, convenientemente espaçadas.

Depois deve-se proceder a colocação e fixação da tela sobre o revestimento vegetal, após ancolocação das leivas.

Finalmente a cobertura com solo vegetal, preferencialmente argila vermelha.

Deve-se proceder a irrigação do talude, sem ocorrência de saturação, para promover o enraizamento e a pega da grama devidamente solidarizado pela tela, em todo o período de obras.

Estes procedimentos, também devem ser seguidos e obedecidos quando a área de revestimento for talude sem proteção.

CONTROLE

Os serviços não são objetos de controle específico, devendo a executante verificar em caráter visual a qualidade das obras executadas em termos de efetuar a adequada proteção do talude, projetado ou existente.

ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços é feita através do acompanhamento e apreciação visual por parte da fiscalização, inclusive até a pega final.

7.4.3 CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação lindeira, da segurança viária e dos funcionários. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer das operações destinadas à implantação da grama armada.

Durante a execução devem ser conduzidos os seguintes procedimentos:

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes aos serviços;

b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;

c) caso haja necessidade de estradas de serviço fora da faixa de domínio, deve-se proceder à liberação ambiental de acordo com a legislação vigente;

d) as áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem ser devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os resíduos de lubrificantes,

ou combustíveis não sejam carreados para os cursos d’água. As áreas devem ser recuperadas ao final das atividades;

e) todos os resíduos de materiais utilizados devem ser recolhidos e dada a destinação apropriada;

f) todos os resíduos de lubrificantes, ou combustíveis utilizados pelos equipamentos, seja na manutenção, ou na operação dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados e dada a destinação apropriada;

g) não pode ser efetuado o lançamento de refugo de materiais utilizados nas áreas lindeiras, no leito dos rios e córregos e em qualquer outro lugar que possam causar prejuízos ambientais;

h) as áreas afetadas pela execução das obras devem ser recuperadas mediante a limpeza adequada do local do canteiro de obras e a efetiva recomposição ambiental;

i) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

7.5 EXECUÇÃO DE DRENAGEM

7.5.1 Escavação mecânica de valas

As valas deverão ser escavadas segundo o seu eixo diretor, nas larguras e nas cotas indicadas pelo projeto. Por solicitação da Contratada e a critério da fiscalização, a largura de escavação das valas poderá ser alterada em face das características do terreno ou de outros fatores que se apresentarem durante a execução dos serviços.

A profundidade das valas deverá obedecer às cotas existentes, podendo ser alteradas, mediante autorização expressa da fiscalização.

As escavações deverão ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança, devendo para tanto, serem conhecidas as seções e os métodos executivos propostos pela Contratada e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade pela estabilidade e segurança das escavações será unicamente da Contratada. 

Para os serviços de redes de águas pluviais, a Contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização o início da escavação para que o máximo de vala aberta nunca ultrapasse 100,00 m (cem metros) lineares, medidos a partir da última seção aterrada, não considerando possíveis trechos de travessia sob as vias públicas. 

As valas deverão observar rigidamente as cotas do perfil e ter os fundos perfeitamente retilíneos entre duas mudanças consecutivas de declividade. A regularização e a limpeza do fundo das valas deverá ser executado de forma a obter a conformação final de acordo com o exigido.

Havendo a ocorrência de água no interior das escavações, a Contratada deverá proceder ao adequado esgotamento e neste caso, o processo escolhido deve ser submetido ao conhecimento e aprovação da fiscalização.

O material escavado, considerado bom para o aterro, poderá ser, a critério exclusivo da fiscalização, depositado fora das bordas da vala, para posterior reaproveitamento, desde que respeitada uma distância superior à profundidade da escavação.

Os solos não aproveitáveis para aterro das valas e cavas deverão ser removidos e espalhados nas áreas de bota-fora aprovadas, transportados e depositados de acordo com o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra.

Qualquer excesso de escavação em desacordo com as larguras projetadas das valas, desmoronamento de materiais, ruptura hidráulica de fundo de cava ou deficiência de escoamento, será de responsabilidade da Contratada.

A Contratada será responsável por qualquer desmoronamento ou recalque de terreno ou danos em estruturas e outras instalações, provocadas pela execução das escavações, arcando com os custos de restauração e/ ou reparos necessários.

Os equipamentos a serem utilizados, deverão ser adequados aos tipos de escavações, além de estarem em boas condições de conservação e serem operados por profissionais devidamente habilitados.

O desenvolvimento das escavações será processado mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos.

Apenas poderão ser transportados para constituição de futuros aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros.

O depósito de materiais escavados nos cortes para oportuna confecção de camadas superficiais da plataforma, será procedido após constatada a conveniência técnica e econômica, a juízo da fiscalização. 

Os leitos heterogêneos, compostos por materiais de suportes diferentes, deverão ser uniformizados, consolidando-se os terrenos desprezíveis e os de melhor suporte no sentido de, assim igualar os recalques diferenciais.

Quando ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha sã ou em decomposição ou de solos de expansão maiores que 2% (dois por cento), baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, deverá ser promovido um rebaixamento, procedendo-se a execução de novas camadas com materiais selecionados.

A fiscalização poderá exigir a substituição ou inclusão de qualquer equipamento, desde que devidamente justificada.

A operação das escavações incluirá a utilização complementar de equipamentos destinados à manutenção de áreas de trabalho e o esgotamento de água das cavas de remoção.

A Contratada deverá operar os equipamentos e proceder com todos os serviços de forma a manter livres as calçadas, grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, existentes nos logradouros vizinhos, não devendo aqueles componentes serem danificados ou obstruídos.

7.5.2 Carga, descarga e transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 20km

Todos os materiais inservíveis, resultantes do movimento de terra, deverão ser removidos para aterro licenciado a ser apresentado pela Contratada com respectiva certificação.

A operação de carga e transporte não poderá comprometer o estado de conservação do passeio e da via pública (meio-fio, sarjeta, pavimento, bocas-de-lobo) devendo prever-se limpeza e manutenção periódicas ou a reconstrução no caso de maiores danos.

7.5.3 Demolição de alvenaria e concreto

As tubulações, pisos existentes, canaletas, anteparos para acesso as residências existentes com vida útil comprometida pertencentes as áreas onde ocorrerão intervenções de drenagem, deverão ser demolidas, conforme indicação da fiscalização. Os elementos e entulho provenientes desta operação não deverão ser abandonados em posição que prejudique a passagem de veículos e transeuntes e deverão ser transportados e depositados de acordo com o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra.

7.5.4 Disposição final dos resíduos sólidos

O Plano de Gerenciamento é um documento realizado de forma eficiente, visando sempre à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Define-se como RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fios elétricos, comumente denominados entulhos de obras, caliça ou metralha, sendo  de responsabilidade da empresa vencedora do certame licitatório seu manejo e disposição final.

Dessa forma, a contratada deverá elaborar de um plano de gerenciamento desses resíduos de forma planejada, com bases científicas e técnicas, realizando os procedimentos de sua eliminação baseando-se nas normativas e legais, com o objetivo de minimizar sua produção e proporcionar seu encaminhamento final de forma segura e sustentável.

7.5.5 Reenchimento de vala com compactação

O reaterro das valas será executado manualmente e apiloado com uso de soquete, utilizando-se equipamento compatível com a largura da vala e as condições locais de acessibilidade, lançados em camadas de cerca de 20cm. Parta da escavação das valas, será destinada ao reaterro dos locais onde as bocas de lobos foram removidas por conta da ampliação dos passeios conforme indicado em projeto.

No caso de necessidade de execução de aterros sobre terrenos com lençol freático próximo à superfície, deve ser previsto drenagem ou lançados materiais granulares de maior permeabilidade, para as primeiras camadas do aterro.

7.5.6 Escoramento contínuo de madeira

Será executado com estroncas de eucalipto com casca, diâmetro de 0,20 m; madeiramento com cedrinho bruto; matérias acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços: escoramento lateral de vala por meio de tábuas de cedrinho, instaladas verticalmente, justapostas umas às outras, travamento horizontal com as vigas de cedrinho, espaçadas verticalmente de 1,00 m, em toda a sua extensão; travamento perpendicular à superfície escorada com estroncas de eucalipto, espaçamento vertical de 1,00 m e horizontal de 1,35 m, a menos das extremidades das vigas de cedrinho, das quais as estroncas devem ser colocadas a 0,40m. Remunera também os serviços desmonte e remoção do material componente da estrutura  de escoramento após a sua utilização. 

7.5.7 Apiloamento manual de cava de fundação

Para efeito de apiloamento de cava de fundação será fornecido equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessários, sem controle de compactação, englobando os serviços de espalhamento do solo, homogeneização e compactação, sem controle tecnológico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. 

7.5.8 Base de bica corrida 

Os tubos de drenagem, deverão ser assentados diretamente sobre uma camada de bica corrida, compactada manualmente, após previa aprovação por parte da fiscalização. 

A camada de bica corrida, lançada sobre o terreno devidamente regularizado e apiloado, deverá ter granulometria uniforme, estar isenta de argila e partes em decomposição, para ser compactada através de soquetes de madeira ou equipamento mecânico apropriado.

7.5.9 Lastro de concreto

Para a execução das galerias de drenagem, será executado um lastro de concreto magro de alta resistência inicial e para os ramais concreto magro comum. A espessura da camada será de, no mínimo, 5,0cm de espessura. Para os ramais, lastro será executado acima da tubulação como forma de proteção e abaixo para não haver o contato direto com o solo, porém para as aduelas, será executado apenas abaixo.

A camada de lastro de concreto magro deverá ter resistência mínima de 15 MPa. O lançamento do concreto não estrutural deverá ser acompanhado de apiloamento com soquetes de madeira, com cuidado de não ocasionar a segregação dos materiais. A superfície deverá ser regularizada e perfeitamente nivelada através de régua de madeira.

7.5.10. Fornecimento e assentamento de tubulação em concreto 

Para o assentamento da tubulação será considerada a execução de base de bica corrida e lastro de concreto, respectivamente de acordo com o projeto e detalhes específicos. 

Os tubos de concreto deverão apresentar as dimensões pré-estabelecidas, sendo transportados, manuseados e armazenados de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

Os tubos deverão ser armazenados em áreas de depósito dentro do canteiro de serviço ou a critério da fiscalização dispostos ao longo do caminhamento das valas. 

As operações de carga e descarga de tubos deverão ser efetuadas com os devidos cuidados, mediante o emprego de meios mecânicos adequados, evitando-se choques e rolamentos. 

A fiscalização poderá impugnar os equipamentos de transporte, carga e descarga que, a seu critério, for inadequado às condições de uma operação segura e adequada. 

Visto que estes serviços serão executados em áreas públicas, deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados. 

Os tubos somente poderão ser utilizados após a aprovação da fiscalização o que poderá, às expensas da Contratada, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como rejeitar o material julgado impróprio para uso. 

Os tubos fornecidos deverão respeitar os seguintes limites de tolerância: 

a) As variações do diâmetro interno, em qualquer transversal, não deverão exceder a 1% (um por cento) do diâmetro para mais ou menos. 

b) O diâmetro interno médio em qualquer seção transversal do tubo não deverá ser inferior ou superior à 98% (noventa e oito por cento) do diâmetro interno medido segundo três direções de uma mesma seção transversal, defasada entre si de um ângulo de 60° (sessenta graus). 

c) Serão toleradas variações na espessura dos tubos, para mais ou menos, até 7,5% (sete e meio por cento) da espessura nominal declarada pelo Fabricante. 

d) A diferença para menos entre o comprimento útil declarado e o real não deverá ser maior que 20 mm (vinte milímetros), para qualquer comprimento do tubo.

Serão motivos para rejeição dos tubos:

a) Fraturas tendo largura maior que 0,0025mm, com o comprimento contínuo, transversal ou longitudinal, de 0,30m ou mais;

b) Fraturas deixando ver duas linhas demarcatórias, mesmo não tendo a largura de 0,0025mm, que se estendam, transversal ou longitudinalmente, por mais de 0,30m;

c) Fraturas que se assemelhem a uma simples linha, como se fosse um fio capilar visível, interna e externamente, na superfície do tubo;

d) Mistura imperfeita do concreto ou imperfeição na moldagem;

e) Superfícies do tubo apresentado "ninhos de abelha", em que se considerando que essas superfícies deverão ser lisas, interna e externamente;

f) Qualquer vestígio de que a superfície do tubo tenha sido restaurada após a sua fabricação;

g) Variação, na medida do diâmetro interno, acima do permitido nas normas da ABNT;

h) Armadura exposta, em se tratando de tudo de concreto armado;

i) Deficiências, na espessura da parede do tubo, em se considerando as normas da ABNT;

j) Obliquidade do corpo do tubo em relação à bolsa;

l) Quando o tubo for percutido - com batidas de um martelo leve - e não emitir som claro;

m) Ausência de data, marca e qualidade do tubo consignadas na respectiva superfície.

Os tubos utilizados serão em concreto armado, da classe PA -2, com DN = 600 mm, conforme projeto e normas da ABNT, assentados sobre lastro de brita (e=0,05m) e base de concreto (e=0,10m), de montante para jusante. Os serviços compreendem a escavação, lastros, assentamento do tubo, rejuntamento e reaterro da vala. O rejunte dos tubos será com manta geotêxtil, com transpasse. 

Antes de ser assentado, o tubo, deverá ser limpo e examinado, não podendo ser assentado aquele que apresentar trincas visíveis, quebras ou outros defeitos visíveis a olho nu, contrariando as especificações e normas da ABNT. 

Não serão permitidos quaisquer pinturas ou retoques com nata de cimento e outros materiais visando esconder defeitos existentes nos tubos. 

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder o esgotamento de águas das valas, a fim de permitir a execução do serviço de assentamento de tubulações de forma segura e eficiente.

O tubo deverá ser assentado suavemente, permitindo-se o seu escoramento apenas com peças de madeira apropriadas para tal serviço. Deverá ser verificada a existência de pedras ou outros objetos esquecidos dentro dos tubos, sendo obrigatória a desobstrução dos mesmos.

O assentamento dos tubos deverá seguir paralelamente a abertura da vala e deverá ser feito de jusante para montante, obedecendo o alinhamento e as cotas definidas em projeto. 

As bolsas dos tubos deverão ser sempre assentadas para a montante. O assentamento dos tubos somente poderá ser feito, após a aprovação pela fiscalização do berço de concreto sendo este executado após a aprovação do fundo de vala pela fiscalização, fundo esse que deverá estar regularizado, seco e com declividade igual à pré-estabelecida. Os tubos deverão obedecer a um alinhamento rigoroso. 

As juntas entre tubos deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e argila no traço 1:3 (uma parte para três partes), interna e externamente, não sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas. As juntas, após preenchidas com argamassas, deverão ser envoltas por manta geotextil, tipo OP-30, com 300 g/m² (trezentas gramas por metro quadrado) e espessura de 3,5 mm (três e meio milímetros) ou similar, com largura mínima de 0,50 m (cinquenta centímetros) e transpasse de no mínimo 0,40 m (quarenta centímetros), fixada em ambas as extremidades por arame galvanizado, conforme detalhe específico. 

de cruzeta.

7.5.11 Concreto fck = 30,0 Mpa

As canaletas, grelhas e demais elementos de drenagem indicados em projeto executivo, serão executadas em concreto. Deverão ser observadas as condições no canteiro de obra para a melhor disposição dos equipamentos, ferramentas e materiais em uso para o preparo do concreto, bem como para o armazenamento dos corpos de prova para os testes de controle tecnológico.

 As regras para a reposição de água perdida por evaporação são especificadas pela NBR-7212. De forma geral, a adição de água permitida não deve ultrapassar a medida do abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto. Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalização, são adicionados de forma a assegurar a sua distribuição uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio máximo de dosagem não superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

O "slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar 0,5m³ de concreto da betoneira e em volume aproximado de 30 litros.

 Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("slump test"), deve-se coletar amostras para o ensaio de resistência. A retirada de amostras deve seguir as especificações das Normas Brasileiras. A amostra deve ser colhida no terço médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessário e nunca menor que 30 litros. Para a cura, molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os primeiros 7 dias.

Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem parcial, de acordo com o item 5.8 da NBR-12655/1992. A Fiscalização poderá solicitar provas de carga e ensaios especiais para verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto. O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis.

7.5.12 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 

O transporte do concreto até o ponto de lançamento pode ser feito por meio convencional (carrinhos de mão, giricas, gruas etc.) devido a dificuldade  de acesso. Conferir as medidas e posição das fôrmas, verificando se as suas dimensões estão dentro das tolerâncias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas. Quando necessitar desmoldante, a aplicação deve ser feita antes da colocação da armadura. Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogá-lo a grande distância com pá, para evitar a separação da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada. 

Assim que o concreto é colocado nas fôrmas, deve-se iniciar o adensamento de modo a torná-lo o mais compacto possível. O método mais utilizado é por meio de vibradores de imersão. Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5cm da camada inferior. Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderência com o concreto a ser lançado.

7.5.13 Ensaio de resistência a compressão simples - concreto

Os ensaios deverão ser apresentados de forma gráfica e descritiva dos trabalhos efetuados, estritamente de acordo com os padrões técnicos exigidos pela fiscalização, referenciando-se na versão em vigência das normas ABNT NBR 5738:2015 Versão Corrigida:2016 e ABNT NBR 5739:2007.

7.5.14 Formas em madeira

Antes da concretagem, as formas deverão ser rigorosamente limpas, de modo que os excessos de solo e sujeiras sejam retirados. Antes do lançamento do concreto, as formas precisam ser molhadas até à sua saturação. O reaproveitamento de peças de madeira em bruto só será permitido após a verificação de que as suas principais características de utilização estejam conservadas e depende de autorização prévia da Contratante.

As peças de madeira serrada de coníferas e forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não poderão apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, nós, rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão além dos limites tolerados para cada classe específica.

As tábuas para reforço e estrado de laje, os sarrafos para engravatamento de 100 x 25 mm (cem por vinte e cinco milímetros) e os pontaletes de escoramento com espessura mínima de 75 mm (setenta e cinco milímetros), serão todos de pinho, ou madeira equivalente, 3ª de construção.

A execução das formas e seus escoramentos deverá garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento de peças, conforme as necessidades, além de impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.

O concreto a ser aplicado deverá satisfazer às condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como às condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição na região, e às necessidades de atendimento ao cronograma de execução da obra, podendo, em eventual necessidade, ter propriedades como resistência inicial elevada para desformas rápidas.

Se o concreto for preparado fora do local das obras (usinado), o seu transporte deverá ser feito por meio de caminhões apropriados, dotados de betoneiras.

O fornecimento do concreto deverá ser feito de maneira contínua, não devendo decorrer intervalo de tempo superior a 30 (trinta) minutos entre duas entregas sucessivas.

7.5.15 Armaduras em aço

Quando da chegada dos produtos de aço na obra, caberá à Contratante proceder a inspeção dos mesmos, a ser composta das seguintes verificações:

•
verificação visual de defeitos como fissuras, esfoliação e corrosão e do comprimento, este último tendo uma tolerância de no máximo 9%;

•
verificação da marcação das barras com identificação do fabricante, ensaio de tração realizado de acordo com as normas técnicas (resistência de escoamento, resistência de ruptura e alongamento);

•
ensaio de dobramento realizado conforme as normas técnicas.

Quando da marcação para corte deverá ser utilizada trena de aço para medir o comprimento das barras. Após terem sido cortadas e verificadas, as barras terão de ser enfeixadas e etiquetadas para que sejam empilhadas em local adequado. 

Os feixes devem conter somente tipos e tamanhos idênticos, não sendo recomendável que tenham peso superior a 100 kg.

Deverá ser usado arame recozido nº 18, colocado em intervalos de 3 m, para amarração de feixes longos, e em cada feixe deverão ser fixadas duas etiquetas de material não oxidável. Deverão ser examinadas as barras antes de serem amarradas e certificar-se de que não contenham graxa, ferrugem solta, lama ou argamassa.

As armações estruturais deverão ser executadas nas conformações detalhadas, em projeto, observando-se estritamente o número, camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras, de maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem.

As barras laminadas de seção circular e os fios treliçados a serem empregados nas armações, deverão ser de aço comum tipo CA - 50 e CA - 60, fyk = 500 MPa e fyk = 600 MPa respectivamente, de acordo com o projeto e conforme qualificações estabelecidas pela ABNT.

Os aços de categoria CA - 50 e CA - 60 não poderão ser dobrados em posições diferentes daquelas indicadas, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou travamento de formas nas dilatações.

O emprego de aço de característica diferente da especificada será proibido, salvo em situações especiais, justificadas e previamente aprovadas pela Contratante, observando-se rigorosamente a equivalência de seção transversal.

As armações poderão ser montadas com antecipação. Neste caso, deverão ser guardadas e transportadas cuidadosamente a fim de que não sofram deformações. 

Quando da execução da armadura, deverá ser observado com rigor pela Contratante os itens:

•
dobramento das barras;

•
número de barras e suas bitolas;

•
posição correta das barras;

•
amarração e cobrimento.

A soldagem em barras da armadura, no sentido de aumentar o seu comprimento somente será executada por especialista e quando autorizada pela Contratante.

A ferragem deverá ser colocada limpa nas formas, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, óleo e graxa, e estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem.

Nenhuma peça ou elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por parte da Contratada e Contratante, das perfeitas disposições, dimensões, conformações e espaçamento das armaduras correspondentes, bem como o exame da colocação da canalização (elétrica, hidráulica e outras) que eventualmente será embutida na massa de concreto, desde que prevista em projeto.

A fixação das barras nas formas deverá ser feita através de dispositivos apropriados (cavaletes, tirantes, elementos transversais, etc), que garantam a sua imobilidade durante a concretagem e a vibração. Estes dispositivos deverão ser empregados de modo a não provocar a formação de nichos ou outros defeitos de concretagem.

O perfeito recobrimento das armaduras deverá ser garantido mediante a utilização de   espaçadores, convenientemente distribuídos, e com a espessura igual à do recobrimento previsto. Se os calços para concreto forem confeccionados na própria obra, a argamassa para sua fixação consistirá em uma parte de cimento e duas de areia, tendo ainda de conter água suficiente para que se obtenha uma pasta seca, devendo-se utilizar arame galvanizado para a sua amarração. Não será permitido o uso de pedras como calços.

Se houver peças em concreto aparente, os ferros de amarração deverão ser envolvidos por tubos plásticos de Ø 6 a 8 mm, e deverão ser retirados logo após o endurecimento do concreto, evitando-se dessa forma a formação de pontos de ferrugem na superfície do concreto.

7.5.16 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO

Nas canaletas transversais, e nos locais indicados em projeto para retenção, deverão ser instaladas grelhas em ferro fundido, pré pintadas. Nas canaletas deverão possuir dispositivos de abertura e travamento, para eventual limpeza das canaletas. Para o sistema de retenção, deverá haver dispositivos para mantê-la fixa, e para remoção em caso de limpeza e desobstrução do sistema.

7.5.17 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO CRISTALIZANTE

Nas canaletas a serem recuperadas, e no revestimento de canaletas a ser construídas, o revestimento interno será impermeabilizante rígido à base de cimentos especiais e aditivos químicos e minerais, com as características técnicas:  Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas, propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis, estanqueidade até a pressão de 4 kgf/cm², aderência mínima de 0,3 MPa, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas.

7.5.18 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DA ESCADARIA

Todo o piso da escadaria no Caminho Monsenhor Moreira, do início da subida à Rua Bittencourt, até a entrada da Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat será recomposto. Os serviços consistem na demolição total do piso de concreto existente, lastro de brita, contrapiso de concreto impermeabilizado, e acabamento em piso cimentado desempenado, com acabamento áspero para prevenir acidentes com pedestres. Em locais onde se verificar solapamento e desassoreamento de solo sob o piso existente, deve-se proceder com o aterro compactado para estabelecer a uniformidade e homogeneidade do piso local, posteriormente prosseguindo com o acabamento em cimentado desempenado.

7.5.19 CORRIMÃO E GUARDA CORPO

Nos locais onde houver rampas, degraus, demais locais a serem determinados pela fiscalização, serão instalados  corrimãos e guarda corpos, constituído por montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; montantes horizontais em tubo de aço galvanizado diâmetro 1 1/2", fixação no piso por meio de engastamento ou por chumbador químico.

As extremidades deverão ser finalizadas em curva, avançando 30cm em relação ao início e ao término da estrutura.

A emenda dos segmentos do corrimão deverá ser executada através de solda, na obra, eliminando-se todas as rebarbas, lixando perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não oferecer riscos de acidentes ao usuário. 

Os pontos de solda, corte e perfuração deverão ser devidamente limpos e isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou outro contaminante para receber tratamento com 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo composto de zinco).

O corrimão receberá tratamento com fundo para galvanizados e posterior acabamento com tinta esmalte; ficando a superfície uniforme, sem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
7.6. LIXEIRAS

Nos locais indicados pela fiscalização, deverão ser instaladas lixeiras em concreto, acabamento em pintura padrão PMS, 

7.7 RECOMPOSIÇÃO DO ACESSO A RESIDÊNCIAS
O acesso às residências no caminho Monsenhor Moreira que forem demolidos para passagem de canaletas e tubulação de drenagem deverão ser recompostos ao termino dos serviços de drenagem, 

 7.8  LIMPEZA FINAL

Todas as etapas de execução dos serviços, assim como as modificações que ocorrerem durante a obra, devem ser documentadas (registros fotográficos, desenhos, textos, etc.) para que constem do relatório final de execução da obra.

Serão procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para a sua entrega em perfeito estado, compreendendo a limpeza para remoção de materiais excedentes e resíduos de sujeiras em pisos e paredes; limpeza geral de pisos internos, paredes, vidros, bancadas, louças, metais, etc., incluindo toda a retirada do entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de todos os resíduos de construção.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com esquadrias e demais componentes construtivos em perfeito funcionamento. Os acabamentos terão feição homogênea e não serão toleradas quaisquer imperfeições, segundo critério da fiscalização.

Serão procedidos testes de verificação de todos os aparelhos e equipamentos das instalações hidráulicas, elétricas, e outros que se fizerem necessários.

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspadas e limpas. 

Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores químicos devem ser restritos e feitos de modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Superfícies de madeira envernizadas não devem ser limpas com produtos à base de solventes. 

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condições de execução, a obra deverá apresentar-se completamente limpa, pronta para utilização. 
7.9  TRANSPORTE VERTICAL

Os locais de intervenção da obra encontram-se em locais que porventura possam ser de difícil acesso, sem acesso de veículos. Para isso a contratada deve proceder com o transporte de material, entulho, ferramentas e equipamentos, de forma manual ou mecanizada, inclusive acondicionamento e carga.

7.10  DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Entende-se como resíduos, resquícios remanescentes ou restos não necessariamente sem valor agregado – de algum processo ou sistema. Pode-se, assim, compreendê-los como resultantes de inúmeros processos produtivos. 

O Plano de Gerenciamento é um documento realizado de forma eficiente, visando sempre à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Define-se como RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fios elétricos, comumente denominados entulhos de obras, caliça ou metralha, sendo  de responsabilidade da empresa vencedora do certame licitatório seu manejo e disposição final. 

Dessa forma, a contratada deverá elaborar de um plano de gerenciamento desses resíduos de forma planejada, com bases científicas e técnicas, realizando os procedimentos de sua eliminação baseando-se nas normativas e legais, com o objetivo de minimizar sua produção e proporcionar seu encaminhamento final de forma segura e sustentável.

8. OBSERVAÇÕES FINAIS
Quaisquer procedimentos, equipamentos, materiais ou outros elementos que componham os serviços mencionados anteriormente sobre os quais não tenha havido menção expressa de que a Prefeitura se responsabilizaria, deverão ser considerados na composição dos preços da Contratada.

Quaisquer outros serviços não especificados neste Memorial Descritivo e na Planilha de Preços serão analisados e julgados pela Fiscalização da PMS quanto à sua necessidade para atendimento ao objetivo das obras em questão. 

No que não estiver mencionado no presente Memorial Descritivo, devem ser observadas as Normas Brasileiras vigentes.  

ANEXO III

 – PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS –
	OBRA 
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MONTE SERRAT
	MONTE SERRAT - SANTOS
	DATA: AGO/2019
	CÓDIGO
	FONTE

	
	
	
	MOEDA: REAL
	
	

	ITEM
	SERVIÇO
	UN
	QUANTIDADE
	PREÇO
	
	

	
	
	
	
	UNITÁRIO
	TOTAL
	
	

	1.
	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Placa de obra em chapa de aco galvanizado
	M2
	12,00
	496,79
	5.961,48
	02.08.020
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (1)
	 
	 
	 
	5.961,48
	 
	 

	2.
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Engenheiro civil de obra jr.
	h
	144,00
	96,44
	13.887,36
	90777
	SINAPI

	2.2
	Encarregado de obra
	h
	720,00
	42,19
	30.376,80
	90776
	SINAPI

	2.3
	Vigia
	h
	6.480,00
	29,10
	188.568,00
	88326
	SINAPI

	2.4
	Geólogo pleno
	h
	108,00
	168,35
	18.181,80
	00-11-91
	SIURB

	 
	SUBTOTAL (2)
	 
	 
	 
	251.013,96
	 
	 

	 
	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	SERVIÇOS INICIAIS - CONTENÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sinalização - tapume móvel
	M2
	214,20
	77,41
	16.581,22
	02.03.110
	CPOS

	3.2
	Proteção para terceiros com tela de nylon
	M2
	448,80
	20,78
	9.326,06
	02.03.060
	CPOS

	3.3
	Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 15cm
	M2
	1.747,00
	2,86
	4.996,42
	02.09.040
	CPOS

	3.4
	Demolição manual de concreto simples
	M3
	50,00
	187,85
	9.392,50
	03.01.020
	CPOS

	3.5
	Demolição de muro de alvenaria - h=1,80 à 2,00m
	m³
	60,00
	68,31
	4.098,60
	03.02.040
	CPOS

	3.6
	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km
	m³
	115,00
	11,68
	1.343,20
	05.08.220
	CPOS

	3.7
	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km
	m³xkm
	3.450,00
	1,95
	6.727,50
	05.08.140
	CPOS

	3.8
	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
	m³
	174,70
	3,53
	616,69
	05.10.010
	CPOS

	3.9
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km (32,1 km)
	m³xkm
	4.367,50
	1,27
	5.546,73
	05.10.026
	CPOS

	3.10
	Descarte de resíduo de obra em ATT.
	m³
	289,70
	39,34
	11.396,80
	80335
	FDE

	3.11
	Locação de obra de edificação
	m²
	1.300,00
	11,26
	14.638,00
	02.10.020
	CPOS

	3.12
	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²
	unxmês
	10,00
	614,39
	6.143,90
	02.02.120
	CPOS

	3.13
	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
	unxmês
	10,00
	625,48
	6.254,80
	02.02.150
	CPOS

	3.14
	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
	unxmês
	10,00
	802,82
	8.028,20
	02.02.130
	CPOS

	3.15
	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
	unxmês
	20,00
	712,02
	14.240,40
	02.01.180
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (3)
	 
	 
	 
	119.331,02
	 
	 

	4.
	TERRAPLENAGEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto
	m³
	46,00
	18,75
	862,50
	07.01.060
	CPOS

	4.2
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km
	m³
	46,00
	5,92
	272,32
	05.10.020
	CPOS

	4.3
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km
	m³
	46,00
	19,57
	900,22
	05.10.024
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (4)
	 
	 
	 
	2.035,04
	 
	 

	5.
	SOLO GRAMPEADO - GRAMA ARMADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Perfuração em solos ou rochas decompostas
	M
	3.914,25
	184,45
	721.983,41
	02.03.11 (I)
	SIURB

	5.2
	Deslocamento de equipamento em terreno acidentado, considerando a distância acima de 50m
	UN
	10,00
	161,74
	1.617,40
	02.02.08 (I)
	SIURB

	5.3
	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa
	KG
	8.453,63
	8,30
	70.165,13
	10.01.040
	CPOS

	5.4
	Calda de cimento para injeção - fornecimento, preparo e aplicação
	L
	34.176,75
	1,08
	36.910,89
	10.12.00 (I)
	SIURB

	5.5
	Armadura em tela soldada de aço
	KG
	5.737,36
	9,04
	51.865,73
	10.02.020
	CPOS

	5.6
	Revolvimento e ajuste do solo
	M2
	1.747,00
	8,02
	14.010,94
	18.80.01 (E)
	SIURB

	5.7
	Grama esmeralda
	M2
	1.498,79
	11,20
	16.786,45
	34.02.100
	CPOS

	5.8
	Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura
	m²
	1.498,79
	6,88
	10.311,68
	34.02.400
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (5)
	 
	 
	 
	923.651,63
	 
	 

	6.
	MURO DE ARRIMO - FUNDAÇÃO/ ALVENARIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	22,10
	75,72
	1.673,41
	09.01.020
	CPOS

	6.2
	Forma em madeira comum para estrutura
	m²
	50,00
	162,96
	8.148,00
	09.01.030
	CPOS

	6.3
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	976,50
	8,30
	8.104,95
	10.01.040
	CPOS

	6.4
	Base em brita graduada
	M3
	3,75
	180,91
	678,41
	54.01.210
	CPOS

	6.5
	Carga, manobras e descarga de brita para tratamentos superficiais, com caminhao basculante 6 m3, descarga em distribuidor
	M3
	3,75
	9,03
	33,86
	72890
	SINAPI

	6.6
	Concreto preparado no local, fck = 30,0 mpa
	M3
	2,63
	443,40
	1.166,14
	11.03.140
	CPOS

	6.7
	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
	M3
	2,63
	222,87
	586,15
	92873
	SINAPI

	6.8
	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura
	M2
	15,00
	1,71
	25,65
	72961
	SINAPI

	6.9
	Lastro de pedra britada
	m³
	17,04
	142,35
	2.425,64
	11.18.040
	CPOS

	6.10
	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t
	m
	35,00
	60,99
	2.134,65
	12.05.030
	CPOS

	6.11
	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada
	tx
	1,00
	2.037,70
	2.037,70
	12.05.010
	CPOS

	6.12
	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m
	m²
	40,00
	16,90
	676,00
	08.05.190
	CPOS

	6.13
	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
	M
	15,00
	19,29
	289,35
	46.13.020
	CPOS

	6.14
	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm
	m
	12,00
	22,52
	270,24
	08.06.040
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (6)
	 
	 
	 
	28.250,15
	 
	 

	 
	SUB TOTAL CONTENÇÃO (itens 3 a 6)
	 
	 
	1.073.267,84
	 
	 
	 

	 
	DRENAGEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	CANTEIRO DE OBRA - DRENAGEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Sinalização - tapume móvel
	M2
	100,00
	77,41
	7.741,00
	02.03.110
	CPOS

	7.2
	Proteção para terceiros com tela de nylon
	M2
	100,00
	20,78
	2.078,00
	02.03.060
	CPOS

	7.3
	Locação de obra
	m²
	1.105,97
	11,26
	12.453,22
	02.10.020
	CPOS

	7.4
	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²
	unxmês
	18,00
	614,39
	11.059,02
	02.02.120
	CPOS

	7.5
	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
	unxmês
	18,00
	625,48
	11.258,64
	02.02.150
	CPOS

	7.6
	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
	unxmês
	18,00
	802,82
	14.450,76
	02.02.130
	CPOS

	7.7
	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
	unxmês
	36,00
	712,02
	25.632,72
	02.01.180
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (7)
	 
	 
	 
	84.673,36
	 
	 

	8.
	PROJETOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Levantamento planialtimétrico cadastral
	m2
	3.593,78
	0,85
	3.054,71
	01.20.691
	CPOS

	8.2
	Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico
	unid
	1,00
	1.464,97
	1.464,97
	01.20.010
	CPOS

	8.3
	Projeto executivo de estrutura em formato A1
	unid
	8,00
	1.851,38
	14.811,04
	01.17.051
	CPOS

	8.4
	Projeto executivo de drenagem urbana em formato A1
	unid
	25,00
	796,32
	19.908,00
	01.17.071
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (8)
	 
	 
	 
	39.238,72
	 
	 

	9.
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Demolição de piso de concreto existente
	m³
	68,24
	187,85
	12.818,88
	03.01.020
	CPOS

	9.2
	Demolição manual de concreto armado
	m³
	0,42
	341,55
	143,45
	03.01.040
	CPOS

	9.3
	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km
	m³
	89,26
	11,68
	1.042,56
	05.08.220
	CPOS

	9.4
	Transporte de entulho
	m³xkm
	2.588,54
	1,95
	5.047,65
	05.08.140
	CPOS

	9.5
	Escavação manual
	m³
	620,48
	42,69
	26.488,29
	06.01.020
	CPOS

	9.6
	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
	m³
	806,62
	3,53
	2.847,37
	05.10.010
	CPOS

	9.7
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km 
	m³xkm
	23.391,98
	1,27
	29.707,81
	05.10.026
	CPOS

	9.8
	Descarte de resíduo de obra em ATT.
	m³
	895,88
	39,34
	35.243,92
	80335
	FDE

	9.9
	Reaterro manual apiloado
	m3
	189,46
	15,93
	3.018,10
	06.11.040
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (9)
	 
	 
	 
	116.358,03
	 
	 

	10.
	EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO CAMINHO MONSENHOR MOREIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Escoramento de solo pontaletado
	m2
	980,00
	16,05
	15.729,00
	08.01.060
	CPOS

	10.2
	Forma em madeira comum para fundação
	m2
	1.509,27
	75,72
	114.281,92
	09.01.020
	CPOS

	10.3
	Lastro de areia
	m³
	179,02
	142,35
	25.483,50
	11.18.020
	CPOS

	10.4
	Lastro de pedra britada
	m³
	44,47
	142,35
	6.330,30
	11.18.040
	CPOS

	10.5
	Lastro de brita 2
	m³
	6,42
	180,91
	1.161,44
	54.01.210
	CPOS

	10.6
	Concreto preparado no local, fck = 30,0 mpa
	M3
	83,61
	443,40
	37.072,67
	11.03.140
	CPOS

	10.7
	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
	M3
	83,61
	222,87
	18.634,16
	92873
	SINAPI

	10.8
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	5.729,75
	8,30
	47.556,93
	10.01.040
	CPOS

	10.9
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	kg
	1.010,05
	9,17
	9.262,16
	10.01.060
	CPOS

	10.10
	Fornecimento e assentamento de Tubo PEAD, parede dupla
interior liso,externo corrugado, até Ø500 mm  com ponta e bolsa,para rede de drenagem
	m
	337,77
	257,15
	86.857,56
	46.13.103
	CPOS

	10.11
	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm
	m
	45,88
	222,69
	10.217,02
	46.12.180
	CPOS

	10.12
	Grelha em ferro fundido, basculante, com grapa, para caixas e canaletas
	m²
	52,60
	928,70
	48.849,62
	49.06.020
	CPOS

	10.13
	Grelha em ferro fundido, para retenção
	m²
	3,00
	928,70
	2.786,10
	49.06.020
	CPOS

	10.14
	Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação
	m²
	1.105,97
	16,89
	18.679,83
	32.17.050
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (10)
	 
	 
	 
	442.902,21
	 
	 

	11.
	REPAROS EM CANALETAS EXISTENTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais
	m
	230,04
	9,46
	2.176,18
	55.02.050
	CPOS

	11.2
	Apicoamento manual de revestimento em argamassa
	m²
	368,06
	2,56
	942,23
	03.03.020
	CPOS

	11.3
	Regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico
	m³
	9,20
	1.232,87
	11.342,40
	17.01.120
	CPOS

	11.4
	Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação
	m²
	368,06
	16,89
	6.216,53
	32.17.050
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (11)
	 
	 
	 
	20.677,34
	 
	 

	12.
	RECOMPOSIÇÃO DO PISO DA ESCADARIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Demolição de piso de concreto existente
	m³
	393,65
	187,85
	73.947,15
	03.01.020
	CPOS

	12.2
	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km
	m³
	511,75
	11,68
	5.977,24
	05.08.220
	CPOS

	12.3
	Transporte de entulho
	m³xkm
	14.840,75
	1,95
	28.939,46
	05.08.140
	CPOS

	12.4
	Descarte de resíduo de obra em ATT.
	m³
	511,75
	39,34
	20.132,25
	80335
	FDE

	12.5
	Reaterro manual apiloado
	m3
	354,28
	15,93
	5.643,68
	06.11.040
	CPOS

	12.6
	Lastro de pedra britada
	m³
	196,82
	142,35
	28.017,33
	11.18.040
	CPOS

	12.7
	Contrapiso - Lastro de concreto impermeabilizado
	m³
	196,82
	577,67
	113.697,01
	17.01.040
	CPOS

	12.8
	Regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico
	M³
	98,41
	1.232,87
	121.326,74
	17.01.120
	CPOS

	12.9
	Piso cimentado desempenado
	m²
	3.936,47
	27,89
	109.788,15
	17.03.020
	CPOS

	12.10
	Selante endurecedor de concreto antipó
	m²
	3.936,47
	7,31
	28.775,60
	11.20.090
	CPOS

	12.11
	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
	m
	2.770,00
	15,12
	41.882,40
	11.20.050
	CPOS

	12.12
	Retirada de corrimãos metálicos, chumbados
	m
	350,00
	9,08
	3.178,00
	04.09.060
	CPOS

	12.13
	Corrimãos e guarda-corpo tubular em aço galvanizado com pintura esmalte, diâmetro de 1 1/2´
	m
	615,00
	614,22
	377.745,30
	24.03.040
	CPOS

	12.14
	Fornecimento e instalação de lixeira em concreto, padrão PMS
	unid
	19,00
	445,28
	8.460,32
	 
	ORÇAMENTO

	 
	SUBTOTAL (12)
	 
	 
	 
	967.510,63
	 
	 

	13.
	RECOMPOSIÇÃO DO ACESSO A RESIDÊNCIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Demolição de piso de concreto existente
	m³
	2,04
	187,85
	383,21
	03.01.020
	CPOS

	13.2
	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km
	m³
	2,65
	11,68
	30,95
	05.08.220
	CPOS

	13.3
	Transporte de entulho
	m³xkm
	76,85
	1,95
	149,86
	05.08.140
	CPOS

	13.4
	Descarte de resíduo de obra em ATT.
	m³
	2,65
	39,34
	104,25
	80335
	FDE

	13.5
	Escavação manual
	m³
	1,02
	42,69
	43,54
	06.01.020
	CPOS

	13.6
	Lastro de pedra britada
	m³
	1,02
	142,35
	145,20
	11.18.040
	CPOS

	13.7
	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm
	m²
	66,64
	63,29
	4.217,65
	14.05.050
	CPOS

	13.8
	Concreto preparado no local, fck = 30,0 mpa
	M3
	6,12
	443,40
	2.713,61
	11.03.140
	CPOS

	13.9
	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
	M3
	6,12
	222,87
	1.363,96
	92873
	SINAPI

	13.10
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	416,16
	8,30
	3.454,13
	10.01.040
	CPOS

	13.11
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	kg
	73,44
	9,17
	673,44
	10.01.060
	CPOS

	13.12
	Regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico
	M³
	0,60
	1.232,87
	739,72
	17.01.120
	CPOS

	13.13
	Piso cimentado desempenado
	m²
	23,80
	27,89
	663,78
	17.03.020
	CPOS

	13.14
	Selante endurecedor de concreto antipó
	m²
	23,80
	7,31
	173,98
	11.20.090
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (13)
	 
	 
	 
	14.857,28
	 
	 

	 
	SUB TOTAL DRENAGEM (itens 7 a 13)
	 
	 
	1.686.217,57
	 
	 
	 

	14
	TRANSPORTE VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos até áreas de encostas e contenção - servente
	h
	63.360,00
	8,70
	551.232,00
	B.01.000.010146
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (14)
	 
	 
	 
	551.232,00
	 
	 

	15.
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Limpeza final da obra
	m²
	5.683,47
	11,95
	67.917,47
	55.01.020
	CPOS

	 
	SUBTOTAL (15)
	 
	 
	 
	67.917,47
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3.635.610,32
	 
	 


	FONTES DE CONSULTA:

	CPOS - BOLETIM 176- Vigência - 01/07/2019 (inclusive insumos)

	SINAPI - EMISSÃO 17/07/2019

	SIURB - JAN19

	FDE - 04/2019

	BDI = 26,5%; BDI DIFERENCIADO = 16,55% - Descarte de resíduos em att.


ANEXO IV

– CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO –
[image: image2.png]OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MONTE SERRAT LOCAL: MONTE SERRAT - SANTOS. DATA: AGO/2019
ITEM ATIVIDADES 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 102 MES 112 MES 122 MES 132 MES 142 MES 15¢ MES 162 MES 172 MES 182 MES VALOR TOTAL
1. [SERVICOS PRELIMINARES E DE APOIO 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,68 350,60 5.961,48
2. [aDMINISTRAGAO LOCAL 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 | 1394522 251.013,96
3. [sERvigos INiCiAls - CONTENGAO 3977701 | 3977701 | 39.777,00 119.331,02
4. |TERRAPLENAGEM 226,12 226,12 226,12 226,12 226,12 226,12 226,12 226,12 226,08 2.035,04
5. |SOLO GRAMPEADO - GRAMA ARMADA 102627,96 | 102.627,96 | 102.627,96 [ 102.627,96 [ 102.627,96 [ 102.627,96 | 102.627,96 | 102.627,96 [ 102.627,95 923.651,63
6. [MURO DE ARRIMO - FUNDAGAO/ ALVENARIA 7.062,54 7.062,54 7.062,54 7.062,53 28.250,15
7. |CANTEIRO DE OBRA - DRENAGEM 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,08 4.704,00 84.673,36
8. |PROJETOS 2580756 | 1334116 39.238,72
9. |DEMOLIGBES € REMOGOES 1662258 | 1662258 | 1662258 | 1662258 | 1662258 | 1662258 | 1662255 116.358,03
10, [PECUGRO DE DRENAGEM NO CAMINHO 3006940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 3406940 | 34.069,41 442.902,21
MONSENHOR MOREIRA
11. [REPAROS EM CANALETAS EXISTENTES 2.953,91 2.953,91 2.953,91 2.953,91 2.953,91 2.953,91 2.953,88 2067734
12. [RECOMPOSIGAO DO PISO DA ESCADARIA 7042389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 7442389 | 74.42395 967.510,63
13. [RECOMPOSIGAO DO ACESSO A RESIDENCIAS 2.952,43 2.952,43 2952,82 14.857,28
14, [TRANSPORTE VERTICAL 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 3062400 | 30.624,00 551.232,00
15. [SERVICOS COMPLEMENTARES 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.77319 3.77319 3.77319 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.77319 3.77319 3.773,19 3.773,19 3.773,19 3.773,24 67.917,47
TOTALMESAMES| 119.071,74| 10651534 | 212.42471| 20694323 | 20694323 | 281367,12| 281.367,12| 288.429,66| 288.429,63| 271.807,08| 271.807,06| 165.070,45| 164.844,37| 164.844,37| 164.844,37| 169.79681| 135727,32| 13537671
TOTALACUMULADO|  119.071,74 225.587,08( 438.011,79( 644.95502( 85189825 | 1.133.26537 | 1.414.632,49 | 1.703.062,15 | 28842963 56023671 832.043,77| 99711422 1.161.95859 | 1.326.802,96 | 1.491.647,33 | 1.661.444,14  1.797.171,46 | 1.932.548,17





ANEXO V

– PLANTAS (PDF) - (CD ROM) – 

ANEXO VI

– DECLARAÇÃO MODELO COMLIC-I –
Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de ser habilitado na presente licitação que................(nome ou razão social do licitante) :

a) não se encontra suspenso temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santos.

b) não se encontra sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação;

c) não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Santos,......de ..............de 2.019.

_________________________________

(nome da empresa e representante legal)
ANEXO VII

· ATESTADO DE VISTORIA –

PROCESSO N.º 55.835/2019-81
CONCORRÊNCIA N.º 13.906/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e contenção de encostas no Monte Serrat – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.
Atesto pelo presente que o representante da empresa abaixo descriminado compareceu nesta data no local da obra supramencionada, para verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.
Empresa: ____________________________________________________

Nome do Representante:

____________________________________________________ 

Documento de Identidade: 

Santos,   _____/____/2.019.

____________________________________

Representante da PMS

De acordo

_______________________________

Assinatura do Representante 

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 13.906/2019
Processo Licitatório n.º 55.835/2019-81
(Nome do Licitante)       ,  inscrito no CNPJ nº                                                          , por intermédio do seu representante legal o (a) Sr.(a)                                     ,    portador (a) da Carteira   de  Identidade nº _____________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (     ).

________________________________

(data)

___________________________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.655, de 27 de novembro de 2009, que estabelece os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em compras, serviços e obras de engenharia contratados pelo Município de Santos:

Eu, (QUALIFICAÇÃO/NOME), RG Nº. (ALGARISMOS/LETRAS), legalmente nomeado representante da empresa (NOME), CNPJ Nº. (ALGARISMOS), licitante no procedimento licitatório nº. (ALGARISMOS), na modalidade de (MODALIDADE), nº. (ALGARISMOS)/(ANO), Processo nº. (ALGARISMOS), declaro, sob as penas da lei, que somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa que tenham procedência legal, no que se refere ao objeto licitado, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e à sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com base no inciso V do § 8.º do artigo 72 da Lei Federal n.º 9.605, de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

Santos,

________________________________

(data)

___________________________________________________

(representante legal)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°............................... .., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06.

________________________________

(Local e data)

___________________________________________________

(representante legal)
ANEXO XI

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°...................... .., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ..................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos de habilitação, para fins do disposto no artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei  nº 3.327/2016.
_______________________

(Local e data)

________________________________
(representante legal)
ANEXO XII 
DECLARAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 13.906/2019– PROCESSO Nº 55835/2019-81

DECLARAÇÃO NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO § 1º DO ARTIGO 98 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
Emenda à Lei Orgânica do Município nº 078/2017
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 

===================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................, inscrito no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ..................... DECLARA, para fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, que:

a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;
b) cumpre a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho;
c) não comete práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia no âmbito de suas atividades.
...................................

[image: image4.png]


(data)

......................................................

(representante legal)

AVISO DE EDITAL

A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar – Centro - Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, está procedendo à seguinte licitação:

CONCORRÊNCIA Nº 13.906/2019– tipo menor preço

PROCESSO Nº 55.835/2019-81
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e contenção de encostas no Monte Serrat – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI.

Entrega dos envelopes: até às 09h00 do dia 01/11/2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de licitações no local supramencionado.

Abertura dos envelopes: 01/11/2019 às 9h15 no mesmo local.

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 9h00 às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, tendo como ponto de partida a Praça Mauá, s/nº - 3º andar – sala 316 – Centro - Santos/SP, estendendo-se as diversas áreas localizadas no Monte Serrat – Santos/SP, que serão objeto da licitação, mediante agendamento através do tel. (13) 3201-5209 com o Engº. Paulo Edgard Fiamenghi.
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada ou retirada junto à Comissão a partir do dia 02/10/2019 no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, no endereço acima mencionado, ao custo de R$ 30,00 (trinta reais). 

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0xx13) 3201-5733/3201-5165, ou através pelo email: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30.

Santos, 01 de outubro de 2019.

Comissão Permanente de Licitações I

[image: image3.png]



MARIA DA PENHA GUASTI BARROS
Presidente 
Em substituição
Enviado pelo e-mail editais@santos.sp.gov.br, para ser publicado no Diário Oficial de Santos, Diário Oficial do Est. de S. Paulo, Jornal “Gazeta de São Paulo” e Jornal “A Tribuna”, impreterivelmente em 02/10/2019.

PAGE  
69


Comissão Permanente de Licitações I – COMLIC I
[image: image4.png]
Rua Dom Pedro II, nº. 25  - 4º andar - Centro / Santos - Tel. (13) 3201-5733/3201-5165                                                 
 E-mail: comlic1@santos.sp.gov.br

