Processo nº 68492/2019-79                                  Fls.: .......... 
[image: image1.png]nnnnnnnnnnnn



                                                                    

	
	Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria Municipal de Gestão


Processo n° 68492/2019-79                                           Fls.: ......... 
                                                                    

	
	Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria Municipal de Gestão



	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019– PROCESSO Nº 68492/2019-79


EDITAL

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.
IMPORTANTE:
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 ou das 14h00 às 17h00, no seguinte local: faixa arenosa da Praia de Santos, altura do Canal 2 (Av. Bernardino de Campos), mediante agendamento através do tel. (13) 3226-8000 - ramal 8013, em conjunto com o Sr. Vinicius Cesar Sergio – Chefe do Departamento de Eventos, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria de Infra-Estrutura e Edificações, ou pessoa por ele designado.
· Recebimento das propostas até:
      data limite: 27/11/2019
      hora: 14h00.
· Abertura das propostas:
      27/11/2019 às 14h00.
· Início da Disputa de Preços:
27/11/2019 às 15h30.
Formalização de Consultas:
· e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br/

· fone: (13) 3201-5733/5165 
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
ÍNDICE
1.
EDITAL:
SEÇÃO I
ITEM
ASSUNTO
1.          DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.          OBJETO

3.          ITEM ORÇAMENTÁRIO

4.          FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

5.          RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6.          REFERÊNCIA DE TEMPO
SEÇÃO II
ITEM
ASSUNTO
7.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

8.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

9.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.
DOS RECURSOS

11.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

13.        CONDIÇÕES CONTRATUAIS

14.
DISPOSIÇÕES FINAIS
2.
ANEXOS AO EDITAL:
2.1.  Anexo I    – Termo de Referência;
2.2.  Anexo II   – Relação dos documentos de habilitação;
2.3.  Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;
2.4.  Anexo IV – Modelo de Declaração Padrão Comlic;
2.5. Anexo V – Modelo de Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93;
2.6. Anexo VI – Minuta de Contrato;
2.7. Anexo VII – Memorial Descritivo.
2.8. Anexo VIII – Planilha de Serviços e Preços;
2.9. Anexo IX - Atestado de Vistoria;
2.10. Anexo X - Modelo de Declaração para fins do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.655, de 27 de novembro de 2009;
2.11. Anexo XI – Modelo de Declaração nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos;
P R E G Ã O   E L E T R Ô N I C O  Nº 13118/2019
SEÇÃO I
O MUNICÍPIO DE SANTOS, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - INTERNET, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 5.636, de 21 de julho de 2010 e os termos deste Edital, realizará processo licitatório na forma abaixo.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através da utilização de recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se inserido diretamente na INTERNET, utilizando-se de chave de criptografia de 128 bits.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Santos, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica www.santos.sp.gov.br. 

2. OBJETO

2.1. A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
3. ITEM ORÇAMENTÁRIO

3.1. A descrição do item orçamentário consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

4.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica;

4.2. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.3. Os pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br;
4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do pregão.

4.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inserção da proposta, atentando também para a data e horário de início da disputa, conforme previsto na folha de rosto.
6. REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

SEÇÃO II
7.
 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

7.2.1. Sejam declarados inidôneos para licitar por qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

7.2.2. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

7.2.3. Tenha(m) como sócio (s) servidor (es) ou dirigente (s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

7.2.4. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Santos;

7.2.5. Estejam sob falência e concordata.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente para adjudicar o objeto, na hipótese de ter sido interposto recurso, e propor a homologação.

- credenciamento -
8.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.santos.sp.gov.br. clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.3. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e.

8.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Santos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- participação -
8.8. O fornecedor deverá fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.licitacoes-e.com.br  clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.8.1. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e.
8.8.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.8.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.10. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.11. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- abertura –

8.13. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, observados as datas e os horários limites previstos no Capítulo 5.

8.13.1. Ao enviar sua proposta, o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

8.13.2. O licitante deverá informar, obrigatoriamente, no campo “Informações Adicionais” do Formulário Eletrônico da Proposta (tal formulário é disponibilizado para os fornecedores quando efetuam o “acesso identificado” no site www.santos.sp.gov.br), a descrição dos serviços de acordo com o Anexo I do edital e demais características do(s) serviço(s) ofertado(s), sob pena de desclassificação.
8.13.3. Quando o espaço disponível no campo “Informações Adicionais” não for suficiente para a explicitação das características dos serviços ofertados, o licitante deverá ratificar e/ou complementar as informações, anexando arquivo em formato texto na opção “Anexos da Proposta”.

8.13.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

8.14. A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.16. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará seqüência ao processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação / desclassificação de suas propostas no endereço: www.santos.sp.gov.br).

8.17. Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.18. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.19.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.20. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.21. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento eminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente   encerrada a recepção de lances.

8.22. Havendo propostas ou lances de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP ou COOP, a proposta de menor preço dentre as MEs, EPPs e COOPs, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs ou COOPs, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.
8.23. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a análise da proposta originalmente mais bem classificada.
8.24. O tempo randômico é gerado pelo sistema, não sendo possível ao Pregoeiro sua administração.

8.25. Qualquer lance enviado em desacordo com o objeto licitado (preços e diferenças inexeqüíveis ou excessivas) será cancelado pelo pregoeiro, mediante aviso lançado no sistema aos participantes, com a apresentação de justificativa, na seqüência.
8.26. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.27. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.28. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.28.1. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados os valores obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”.

8.29. A proposta comercial, bem como a planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro, quando exigidos, observado o modelo constante do Anexo deste edital, e os documentos relativos à habilitação (Anexo II) deverão ser apresentados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital.

8.29.1. O licitante vencedor da disputa de lances poderá enviar cópia dos documentos pessoalmente ou via e-mail, devendo apresentá-los em original ou por cópia autenticada, no prazo fixado neste item.

8.29.2. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas preferencialmente por Tabelião deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitações I – Comlic I, situada à Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar, Centro – Santos – CEP. 11010-080.

8.30. Nos casos de descumprimento do item anterior, pela ausência de entrega dos documentos ou de cumprimento do prazo fixado, de não aceitação da proposta ou de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo negociar a obtenção de preço melhor.

8.31. O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

8.32. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

8.33. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados, preferencialmente no endereço: www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo licitações-e.
8.34. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicada aos licitantes mediante publicação no Diário Oficial de Santos.

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste, bem como as condições exigidas no presente Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

10.3. O encaminhamento de memorial e contrarrazões de recurso poderá ser feito através do endereço eletrônico na Internet comlic1@santos.sp.gov.br, com posterior remessa do original à Rua D. Pedro II, 25 – 4º andar, Centro – Santos, CEP. 11010-080, no prazo fixado no item 10.1.

10.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2. A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

11.2.1. As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada.

11.2.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.
11.2.3. Em razão do disposto nos itens 8.9 e 8.27 deste Edital, a ausência de entrega de documentação ou a apresentação de documentação em desacordo com o edital, poderá ensejar a aplicação de multa de 1/3 (um terço) do valor constante da proposta apresentada pelo licitante.

11.2.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 
11.2.5. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.7. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados.

11.3. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para ao Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

11.4. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Município serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

11.5. A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

11.6. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir, o concorrente idoneidade, para contratar com o Município de Santos. 

11.7. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

11.8. Na hipótese do licitante vencedor deixar de entregar a planilha de preços ou documentação de habilitação, no prazo fixado no item 8.27 deste Edital, terá sua proposta desclassificada.

11.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santos, do qual será descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e do contrato e das demais cominações legais.
12. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
12.1. Decorrido o prazo para recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor e o procedimento licitatório será homologado pela autoridade competente.  
12.2. Em seguida, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da convocação. 

12.3. A recusa injustificada à assinatura do contrato ou da ata, quando efetivada a convocação dentro do prazo de validade de sua proposta, sujeita o licitante vencedor à multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato ou da ata e, ainda, à penalidade de suspensão temporária de contratar e de licitar com a Prefeitura Municipal de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.3.1. Na sequência, o Pregoeiro poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos editalícios e habilitatórios e feita a negociação, declará-lo vencedor.
13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Constam da Minuta anexa a este Edital (Anexo VI).

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Santos revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

14.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

14.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

14.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
14.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

Santos, 12 de novembro de 2019.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações
ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Contratação de empresa para prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), atendendo a todos os requisitos e características técnicas descritas no Memorial Descritivo – Anexo VII, conforme abaixo: 
	LOTE 1


	ITEM/DESCRIÇÃO


	Prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), conforme Especificação Técnica, Planilha de Serviços e Preços e Cronograma Físico-Financeiro, que constituem os Anexos VII, VIII e IX, respectivamente, deste edital. 


1.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização do Departamento de Eventos, da Secretaria Municipal de Cultura. 
1.2. Os serviços serão realizados na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Av. Bernardino de Campos) - Santos/SP, ficando responsável pela fiscalização e inspeção dos serviços verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado, o Sr. Vinicius Cesar Sergio – Chefe do Departamento de Eventos – SECULT.
1.3. Os serviços serão executados no período:

Início da montagem: 19 de dezembro de 2019

Montagem /testes: o palco e toda estrutura deverão estar prontos no dia 26 de dezembro de 2019, até  às  10h.
Realização do evento: dia 31 de dezembro de 2019.
Desmontagem: Após o término do evento.
1.4. A Contratada deverá cumprir o prazo para a desmontagem e retirada de todo material estrutural da área ocupada, deixando-a livre de qualquer tipo de resíduo, em 12 (doze) horas.
1.5. Os equipamentos utilizados deverão atender as especificações do Anexo VII (Memorial Descritivo), podendo ser oferecidos componentes similares com recursos técnicos iguais ou superiores, uma vez apresentada a descrição técnica dos equipamentos, possibilitando a avaliação dos mesmos (marcas, modelo, potência e demais).
1.6. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à contratante na fiscalização dos serviços, ficando assegurado à contratante o direito de rejeitar os pedidos apresentados.
1.7. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço em desacordo com o Edital.
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA:

2.1. – Manter durante o evento, em período integral, equipe especializada para execução e manutenção dos serviços contratados (infraestrutura), sendo de sua responsabilidade todo o material necessário para a referida execução e manutenção, bem como o transporte, hospedagem e alimentação da equipe sob sua responsabilidade;

2.2. Manter profissionais para realização de limpeza e manutenção em toda sua área, durante as atividades, conforme programação constante nos subitens 1.1 ao 1.4 deste Anexo;

2.3. Realizar a manutenção e substituição imediata de parte ou de todos os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer incorreções, sem prejuízo da realização dos eventos programados;

2.4. Executar os serviços de acordo com os prazos estipulados e condições previstas neste edital;

2.5. Recolher todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material e ou serviço contratado;

2.6. Disponibilizar a lista de nomes dos funcionários por ela contratados, para os serviços de montagem, desmontagem e operacionalização dos equipamentos, bem como mantê-los uniformizados e identificados durante todo o evento;

2.7. Executar os serviços e fornecer os equipamentos em perfeitas condições de uso, bem como cumprir o cronograma de horário, em conformidade às especificações descritas neste edital;

2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de alimentação, transporte, assistência médica e pronto-socorro que forem devidas à sua equipe;

2.9. Responsabilizar-se integralmente pela montagem, operação, desmontagem, transporte, manutenção, guarda e vigilância dos materiais e equipamentos que permanecerão no evento, durante o tempo necessário à execução do evento;
2.10. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços;

2.11. Responsabilizar-se por seguro contra incêndio, roubo e furto, bem como por acidentes que porventura possam ocorrer com a equipe, equipamentos e terceiros, isentando a PMS de qualquer indenização ou ressarcimento;

2.12. Conduzir os serviços, objeto deste, de acordo com as normas técnicas da ABNT, observando à legislação federal, estadual e municipal, bem como a quaisquer determinações do Poder Público;

2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital;

2.14. Fornecer toda a supervisão técnica, direção técnica e mão de obra qualificada necessárias à execução dos serviços, bem como os materiais e equipamentos ofertados em sua proposta comercial;

2.15. Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, no todo ou em parte, os materiais e serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer incorreções, sem prejuízo da realização do evento;

2.16. Indicar o responsável técnico pela execução dos serviços e, em sua ausência, um representante;

2.17. Conduzir os serviços e pessoal de modo a assegurar, perante o público, a boa imagem da Contratante e da própria Contratada;

2.18. Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros incidentes sobre o objeto da licitação;

2.19. Cumprir com a legislação vigente relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, referente ao pessoal utilizado na execução do contrato, especialmente quanto ao uso dos equipamentos individuais de segurança;

2.20. Adotar todas as precauções necessárias à prevenção de acidentes, responsabilizando-se pela reparação de quaisquer danos ocasionados ao CONTRATANTE ou à terceiros, em decorrência da execução do contrato;

2.21. Instalar para-ráios, conforme normas técnicas da ABNT.

2.22. Providenciar a sinalização viária diurna e noturna necessária a execução do objeto contratado, garantindo a segurança do local e do seu entorno;

2.23. Atender às especificações dos equipamentos contidas no Memorial Descritivo, podendo ser oferecidos componentes similares com recursos técnicos iguais ou superiores, mediante apresentação da descrição técnica dos equipamentos, que possibilite a avaliação dos mesmos (marcas, modelo, potência e demais); 

 2.24.  Manter no local dos serviços caderneta de ocorrências onde serão registradas e assinadas diariamente, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, pelo seu responsável técnico e pela fiscalização do CONTRATANTE.

2.25. Apresentar no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável técnico pelas instalações elétricas e estrutural recolhendo a taxa correspondente, e apresentar cópia à Prefeitura Municipal de Santos.

2.26. Manter, durante toda a vigência do contrato, profissional devidamente registrado no CREA, que se responsabilizará tecnicamente pela execução dos serviços.
2.27. Apresentar atestado de capacidade de carga da estrutura metálica, emitido por instituto ou entidade competente, após a conclusão da montagem, responsabilizando-se pela resistência e estabilidade das  estruturas, Laudos de flamabilidade das lonas, plantas e ART's; (documentação que será exigida pelo Corpo de Bombeiros, para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

2.28. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação efetuada.

2.29.  A Contratante deverá apresentar as ART's – Anotações de Responsabilidade Técnico ou RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, Anexo R – Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas e outros anexos (quando necessário e exigido), também com certificação digital, atendendo  determinação da Portaria  nº CCB 024/810/18, de 26 de abril de 2018 – CORPO DE BOMBEIROS – SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
2.30. Aterramento de todas estruturas metálicas em conformidade com as Normas NBR5410 e NBR5419 e apresentação de relatório de medições acompanhado de ART, conforme parágrafo anterior.
3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do CONTRATANTE:

3.1 - Disponibilizar local adequado para a prestação dos serviços.

3.2. Fiscalizar e inspecionar os serviços, através do Departamento de Eventos – SECULT e Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.

3.3. Atestar, de acordo com a entrega efetuada/serviço executado, a Nota Fiscal/Fatura, encaminhando-a ao setor competente para pagamento.

3.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

4. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1. A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços e preços, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

4.2. A medição será efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de serviços e preços unitários do CONTRATADA.
4.3. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

4.4. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

5. DA GARANTIA PARA CONTRATAR
5.1. A adjudicatária deverá apresentar garantia no Departamento do Tesouro Municipal da Prefeitura Municipal de Santos, antes da assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato, sob a forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.
5.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato, juntamente com o competente atestado de execução dos serviços, expedido pelo contratante, através do órgão competente para a fiscalização do ajuste, corrigida monetariamente se prestada em dinheiro.
5.3. A garantia será retida ou descontada a favor da contratante, no caso de inadimplência da contratada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
6. da utilização de produtos ou subprodutos de madeira - A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:
a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da presente aquisição deverão onerar a Dotação Orçamentária nº 20.2010.13.0046.2173.3.3.90.39.99.01.1100000. Fonte de Recurso: 01- Tesouro, deste exercício e do exercício vindouro suplementada se necessário, e da Nota de Empenho nº ................./2019.
8. DA VISTORIA 
8.1. A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 ou das 14h00 às 17h00, no seguinte local: faixa arenosa da Praia de Santos, altura do Canal 2 (Av. Bernardino de Campos), mediante agendamento através do tel. (13) 3226-8000 - ramal 8013, em conjunto com o Sr. Vinicius Cesar Sergio – Chefe do Departamento de Eventos, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria de Infra-Estrutura e Edificações, ou pessoa por ele designado.
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
1 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
1.1. O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar a seguinte documentação:
1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício.
1.1.4. Prova de inscrição no CNPJ.
1.1.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.).
1.1.6. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.7. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do                      licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido por lei.
1.1.8. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Estadual ou Positiva, com efeito, de Negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.9. Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).
1.1.10. Proposta Comercial, conforme modelo constante no Anexo III.
1.1.11. Declaração expressa do licitante, conforme Modelo de Declaração padrão Prefeitura Municipal de Santos – Anexo IV.

1.1.12. Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93, conforme Anexo V.

1.1.13. Declaração formal do licitante, nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, conforme modelo Anexo XIII.
1.1.14. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.
1.1.14.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos estabelecidos neste edital.

1.1.15. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC/SEGES, da Prefeitura Municipal de Santos, no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, dispensa a licitante da apresentação dos documentos mencionados nos subitens 1.1.1 ao 1.1.4 deste Anexo.
1.1.16. Atestado de vistoria, conforme Anexo X, emitido pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Santos, comprovando a inspeção pela licitante do local para a execução dos serviços, objeto desta licitação.
1.1.17. Declaração, nos termos do modelo constante Anexo XII, firmada sob as penas da lei do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.
1.1.18. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s), em vigor, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA.
1.1.19. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para a entrega da proposta, profissional (is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) do CAT.
1.1.20. Comprovação de qualificação técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação;

1.1.21. Declaração formal de que atende a todas as exigências previstas na Lei Federal 6.514/77, na Portaria 3.214/78  do Ministério do Trabalho, combinado com a Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu capítulo V, título II, e Leis 8.080/90, 8.212/91 e 8.213/91, assim como decidido pelo grupo Interministerial de 1977 e revigorado e, 2004 nas Diretrizes e Estratégias estabelecidas pela Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador – PNSST, em especial quanto ao atendimento das NR’s 05, 07, 09 e 18;

1.1.22. Comprovação do cumprimento de um dos seguintes itens, cuja opção ficará a critério do licitante:
I – Capital mínimo de R$ 17.718,66 (dezessete mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), ou;
II - Patrimônio Líquido Mínimo de R$ 17.718,66 (dezessete mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos).
1.2. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento (s) comprobatório (s) da situação, expedido (s) pelo (s) órgão (s) competente (s).
2. A documentação de que trata este Anexo poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada preferencialmente por Tabelião ou por servidor da administração, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial.
3. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão considerados válidos os emitidos.

4. No caso de documentos emitidos por meio de sistema eletrônico, a aceitação fica condicionada à verificação de autenticidade pela Internet.
5. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios”.
6. Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, esses estarão imediatamente inabilitados no presente procedimento licitatório, além de sofrerem as penalidades previstas no Edital e na legislação pertinente.
7. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato.
No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a. que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;

b. que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
PROPOSTA COMERCIAL
Fornecedor: ........................................................................

CNPJ: ................................ Insc. Estadual: .................................

Endereço: ................................................................... Bairro: ..........................

CEP: .....................Cidade: ........................... Estado: .............................

Telefone: .............................................  Fax: ......................................

e-mail: .......................................
Pelo presente formulamos proposta para prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos, como abaixo:
	LOTE 1


	DESCRIÇÃO

	
	VALOR TOTAL

	1. 

	
	


Valor total do Lote 1: R$___________ (____________________________________).
Observação: Deverão ser anexados Planilha de Serviços e Preços.
Validade da Proposta: 90 dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão.
Data ....../......./......
___________________________________

Assinatura do representante legal/carimbo
                                           MODELO
ANEXO IV –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
DECLARAÇÃO PADRÃO COMLIC

Para fins de participação na licitação (indicar o n.º registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO LICITANTE)..............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, obrigando-se a comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo.
Local e data
_________________________________
Nome e identificação do declarante
Obs.: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal da empresa.
MODELO
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 
======================================================================
Ref.: (identificação da licitação)



................................................................................., inscrito no CNPJ n.º ............................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................................. e do CPF n.º ....................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9..854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).
...................................................................................

(data)
............................................................................................................

(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
MODELO
ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
PROCESSO N.º 68492/2019-79
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA -------------------------------- PARA prestação de SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA E PALCO DE GRANDE PORTE, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO “REVEILLON”, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA FAIXA ARENOSA DA PRAIA DE SANTOS, NA ALTURA DO CANAL 2 (AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS).
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTOS, doravante designado simplesmente  CONTRATANTE, com sede na Praça Visconde de Mauá, s/nº - Santos - Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J., sob  nº 58.200.015/0001 - 83, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. Rafael Leal, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal nos termos do Decreto nº 5.518, de 18 de fevereiro de 2010 e de outro lado a empresa ........................, com sede á Av./Rua .............................. nº ______ inscrita no C.N.P.J. sob nº................................/............., neste ato representada por seu ,___________ -UF, doravante designada simplesmente  CONTRATADA, e por esta última na forma de sua representação, foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentara para prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, necessário para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), conforme especificação contida no edital de Pregão Eletrônico nº 13118/2019, Processo Administrativo nº 68492/2019-79, da Prefeitura CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vinha assinar o presente instrumento, concordando com os termos e as condições, pelos quais desde já se obriga:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente a prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos) sob o regime de empreitada por preço unitário, que deverá obedecer ao Edital do Pregão Eletrônico nº 13118/2019, e à proposta apresentada pela Contratada, aos quais o presente contrato fica vinculado.
Parágrafo Primeiro: Os serviços mencionados nesta cláusula deverão obedecer à especificações técnicas e planta do Contratante, a planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro da Contratada, que constituem os Anexos I, II, III e IV, deste contrato.
Parágrafo Segundo: Os serviços serão executados no período:

I.  Início da montagem: 19 de dezembro de 2019

II.  Montagem /testes: o palco e toda estrutura deverão estar prontos no dia 26 de dezembro de 2019, até  às  10h.
III.  Realização do evento: dias 31 de dezembro de 2019.
IV.  Desmontagem: Após o término do evento.

PARÁGRAFO TERCEIRO:  A Contratada deverá cumprir o prazo para a desmontagem e retirada de todo material estrutural da área ocupada, deixando-a livre de qualquer tipo de resíduo, em 12 (doze) horas.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA:

I. Manter durante o evento, em período integral, equipe especializada para execução e manutenção dos serviços contratados (infraestrutura), sendo de sua responsabilidade todo o material necessário para a referida execução e manutenção, bem como o transporte, hospedagem e alimentação da equipe sob sua responsabilidade;

II. Manter profissionais para realização de limpeza e manutenção em toda sua área, durante as atividades diárias, conforme programação constante na Cláusula Primeira;

III. Realizar a manutenção e substituição imediata de parte ou de todos os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer incorreções, sem prejuízo da realização dos eventos programados;

IV. Executar os serviços de acordo com os prazos estipulados e condições previstas neste contrato;

V.  Recolher todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material e ou serviço contratado;

VI. Disponibilizar a lista de nomes dos funcionários por ela contratados, para os serviços de montagem, desmontagem e operacionalização dos equipamentos, bem como mantê-los uniformizados e identificados durante todo o evento;

VII. Executar os serviços e fornecer os equipamentos em perfeitas condições de uso, bem como cumprir o cronograma de horário, em conformidade às especificações neste Termo descritas;

VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de alimentação, transporte, assistência médica e pronto-socorro que forem devidas à sua equipe;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela montagem, operação, desmontagem, transporte, manutenção, guarda e vigilância dos materiais e equipamentos que permanecerão nas Tendas, durante o tempo necessário à execução do evento;

X. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços;

XI. Responsabilizar-se por seguro contra incêndio, roubo, e furtos, bem como por acidentes que porventura possam ocorrer com a equipe, equipamentos e terceiros, isentando a PMS de qualquer indenização ou ressarcimento;
XII. Conduzir os serviços, objeto deste, de acordo com as normas técnicas da ABNT, observando à legislação federal, estadual e municipal, bem como a quaisquer determinações do Poder Público;

XIII. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato;

XIV. Fornecer toda a supervisão técnica, direção técnica e mão de obra qualificada necessárias à execução dos serviços, bem como os materiais e equipamentos ofertados em sua proposta comercial;

XV. Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, no todo ou em parte, os materiais e serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou quaisquer incorreções, sem prejuízo da realização do evento;

XVI. Indicar o responsável técnico pela execução dos serviços e em sua ausência, seu representante;

XVII. Conduzir os serviços e pessoal de modo a assegurar, perante o público, a boa imagem do Contratante e da própria Contratada;

XVIII. Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros incidentes sobre o objeto da licitação;

XIX. Cumprir com a legislação vigente relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, referente ao pessoal utilizado na execução do contrato, especialmente quanto ao uso dos equipamentos individuais de segurança;

XX. Adotar todas as precauções necessárias à prevenção de acidentes, responsabilizando-se pela reparação de quaisquer danos ocasionados ao CONTRATANTE ou à terceiros, em decorrência da execução do contrato;

XXI. Instalar para-ráios, conforme normas técnicas da ABNT.

XXII Providenciar a sinalização viária diurna e noturna necessária a execução do objeto contratado, garantindo a segurança do local e do seu entorno;

XXIII Atender às especificações dos equipamentos contidas no Memorial Descritivo, podendo ser oferecidos componentes similares com recursos técnicos iguais ou superiores, mediante apresentação da descrição técnica dos equipamentos, que possibilite a avaliação dos mesmos (marcas, modelo, potência e demais); 

 XXIV. Manter no local dos serviços caderneta de ocorrências onde serão registradas e assinadas diariamente, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, pelo seu responsável técnico e pela fiscalização do CONTRATANTE.
XXV. Apresentar no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável técnico pelas instalações elétricas e estrutural recolhendo a taxa correspondente, e apresentar cópia à Prefeitura Municipal de Santos;

XXVI. Manter durante toda a vigência do contrato, profissional devidamente registrado no CREA, que se responsabilizará tecnicamente pela execução dos serviços.
XXVII. Apresentar atestado de capacidade de carga da estrutura metálica, emitido por instituto ou entidade competente, após a conclusão da montagem, responsabilizando-se pela resistência e estabilidade das  estruturas, Laudos de flamabilidade das lonas, plantas e ART's; (documentação que será exigida pelo Corpo de Bombeiros, para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

XXVIII. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação efetuada.
XXIX.  A Contratante deverá apresentar as ART's – Anotações de Responsabilidade Técnico ou RRT – Registros de Responsabilidade Técnica,  Anexo R – Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas e outros anexos (quando necessário e exigido), também com certificação digital, atendendo  determinação da Portaria  nº CCB 024/810/18, de 26 de abril de 2018 – CORPO DE BOMBEIROS – SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
XXX. Aterramento de todas estruturas metálicas em conformidade com as Normas NBR5410 e NBR5419 e apresentação de relatório de medições acompanhado de ART, conforme parágrafo anterior.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Disponibilizar local adequado para a prestação dos serviços;
II - Fiscalizar e inspecionar os serviços, através do Departamento de Eventos e Produção Cultural – SECULT e Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado;

III - Atestar, de acordo com a entrega efetuada/serviço executado, a Nota Fiscal/Fatura, encaminhando-a ao setor competente para pagamento;

IV - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ ..................(.......................).
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço, observado o disposto no parágrafo segundo da cláusula primeira.
Parágrafo primeiro: A contratada deverá entregar oficialmente toda a implantação até o dia 26 de dezembro de 2019.
Parágrafo segundo: A contratada deverá providenciar a desmontagem e retirada de todo o material estrutural e/ou qualquer tipo de resíduo sólido que tenha pertencido aos referidos equipamentos, deixando-a totalmente livre, em até 12 (doze) horas, após o término do evento.
Parágrafo terceiro – Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência ao contratante na fiscalização das obras, ficando assegurado ao contratante o direito de rejeitar os pedidos apresentados.
CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS - A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços e preços, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A medição será efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de serviços e preços unitários da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitarão a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: 
a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:
a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas aplicadas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.
PARÁGRAFO QUARTO: A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados à Prefeitura serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA: da utilização de produtos ou subprodutos de madeira - A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pelo CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, inclusive nos casos de falência e concordata .
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente aquisição deverão onerar a Dotação Orçamentária nº 20.2010.13.0046.2173.3.3.90.39.99.01.1100000. Fonte de Recurso: 01- Tesouro, deste exercício e do exercício vindouro suplementada se necessário, e da Nota de Empenho nº ................./2019.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo período de 02 (dois) meses, contados da data da sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Aplica-se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA: A garantia prestada na forma do ITEM 5, do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 13118/2019, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização da Secretaria Municipal de Cultura / SECULT, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
Parágrafo Único: A garantia será retida ou descontada a favor do CONTRATANTE, no caso de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A execução e o cumprimento deste contrato será fiscalizada diretamente pelo contratante, através da Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa da Sr. Vinicius Cesar Sergio, Chefe do Departamento de Eventos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente o foro da Comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo com o termo do presente instrumento, as partes subscrevem-no diante de duas testemunhas que são......................................, para que surta os efeitos legais, pelo que eu,..........................................o digitei, dato e assino.

Santos, _____ de ____________ de 2019.

_____________________________
CONTRATADA

____________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

______________________                                               _____________________

TESTEMUNHA                                                              TESTEMUNHA

ANEXO VII

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (MEMORIAL DESCRITIVO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
MEMORIAL DESCRITIVO

REVEILLON 2019/2020
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Montagem, Desmontagem e Manutenção de Estrutura e Palco de Grande Porte, necessário para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado nos dias 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), conforme especificações.

Cronograma:

Início da montagem: 19 de dezembro de 2019

Montagem /testes: o palco e toda estrutura deverão estar prontos no dia 26 de dezembro de 2019, até às 10h.
Realização do evento: dias 31 de dezembro de 2019.
Desmontagem: Após o término do evento.

A empresa deverá cumprir o prazo para a desmontagem e retirada de todo material estrutural da área ocupada, deixando-a livre de qualquer tipo de resíduo, em 12 (doze) horas.

PALCO 
Palco coberto, em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, medindo 16m de frente x 14m de profundidade x 1,80m de altura do solo (piso), pé direito de 7m (totalizando 8,80m de chão até a cobertura).

Piso palco
Em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme Normas da ABNT, de piso modular de madeira estruturado em pallets, revestido em madeira compensada, nova, tipo MDF de 15 mm, na cor preta, medindo: 16m de frente x 14m de profundidade. 

A altura do piso de: 1,80 metros de altura em relação ao solo. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. 

Deverá ter guarda corpo de 1,30metros de altura, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros em toda a volta do palco, exceto na área frontal.

O revestimento de MDF deverá contemplar também as áreas de serviço e técnica, sem haver desníveis, “dentes” ou degraus, em relação à área de palco. 

Deverá ser coberto em toda sua extensão em carpete na cor grafite escuro.
Cobertura palco
Cobertura em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, nas medidas 16 metros de frente x 14 metros de profundidade, com capacidade mínima de sustentação para 4.000kg, em formato Duas Águas, coberta com lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica. 

A Cobertura deverá ter pé direito mínimo de 7 (sete) metros. 

A cobertura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso deverá estar devidamente estaqueada e tencionada com fitas/cabo de aço, e se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. 
Área Técnica palco - lateral
02 Áreas Técnicas, uma para monitoramento do palco e a outra para Racks de iluminação, nas medidas mínimas de 5x5 metros com altura idêntica ao piso do palco e coberta nas três laterais. 
Área de Serviço palco 
02 (duas) área de serviço FUNDO DO PALCO coberta de 5 m x 5m x 1,80m, acoplada ao piso do palco com cobertura tipo chapéu de bruxa. 
Fechamentos de palco entre outros 
O Palco deverá ter o fundo e as laterais em tela ortofônica ou sombrite preto ou cinza, nas medidas do palco, devidamente afixada na estrutura do palco (na parte superior e inferior) e uma tela ortofônica preta ou cinza.

Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em lycra na cor preta. 
Praticáveis
20 (vinte) Praticáveis (medindo 1m x 2 m de duralumínio),com altura regulável entre 20 e 60 cm, rodinhas e acarpetados.
Escada palco
02 (duas) escadas em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, com acabamento em madeira pintada, emborrachada ou acarpetado, com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT/NR12, de no mínimo 2,50 metros de largura e degraus de no máximo 30 cm de altura com fitas antiderrapantes, guarda corpo com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros, a serem instaladas na parte traseira do palco. 
Rampa para Carga/Descarga 
Deverá ter 01 (uma) rampa de acesso ao palco, instalada paralela ao fundo do palco, guarda corpo com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros, com pelo menos 2,00 metros de largura, para carga e descarga de materiais e/ou acesso de PNE (cadeirantes). 

Para o cálculo de inclinação deve-se utilizar a legislação em vigor (ABNT). 
Estrutura Fly PA 
04 Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade para até 1,5 tonelada(cada). 

A estrutura deve ter as medidas de 10 (dez) metros de altura, largura de 2,5 metros e 2,5metros de profundidade. Deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. 

Estrutura para comunicação Visual 
01 Estrutura para Testeira nas medidas 16 x 1,5 metros em metalon ou estrutura tubular, fixada na frente de palco, parte superior. 

03 estruturas para painel de Led de 6,00x4,00x3,00 metros com  treliça e piso para suportar até 1,5 tonelada cada.

04 torres de delay de 2,5metros de largura x 4,00 metros e profundidades x 8,00 metros de altura, com capacidade para suportar carga de até 1,00 tonelada cada.
02 estruturas em treliça (Q-30) com medidas de 10 (dez) metros de altura, largura de 2,5 metros, para comunicação visual.
House Mix
Em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura, medindo:
05 x 05 metros em dois níveis (0,20 e 1,00 m de altura) e pé-direito de no mínimo 2,50 metros altura, no primeiro nível e 2,10 metros de altura no segundo nível, com cobertura em lona de PVC, deverá ser fechada em três lados e deverá ter escada para acesso ao segundo nível.
De piso modular de madeira estruturado em pallets e chapas de compensado de 15mm, nivelado e elevado a 0,10m do chão, forrado com carpete nas cores preto ou grafite. 

A House Mix deverá ser posicionada à frente e exatamente no alinhamento do centro do palco à no mínimo 20 (vinte) metros e no máximo 30 (trinta) metros de distância do palco. 
Área de PNE
01 (uma) estrutura para PNE de 10 metros de frente x 8,00 metros de profundidade x 1,20 metros de altura, com guarda corpo (1,30metros de altura, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros em toda a volta), rampa de acesso, com no mínimo 20 metros de comprimento e piso chapeado, conforme orientação da contratante.

Piso Elevado – Área Técnica
Em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme Normas da ABNT, de piso modular de madeira estruturado em pallets, revestido em madeira compensada, nova, tipo MDF de 15 mm, na cor preta, medindo: 10m de frente x 04m de profundidade. 

A altura do piso de: 03 metros de altura em relação ao solo. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. 

Deverá ter guarda corpo de 1,30metros de altura, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros em toda a volta do palco, exceto na área frontal.
01 (escada) escadas em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, com acabamento em madeira pintada, emborrachada  com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT/NR12, de no mínimo 2,50 metros de largura e degraus de no máximo 30 cm de altura com fitas antiderrapantes, guarda corpo. 

Local que receberá dois container (conforme item container).

TENDA  - Área Técnica
02 Tenda na dimensão 5,00 x 5,00m, tipo chapéu de bruxa, com pé direito mínimo de 2,50 metros, estruturado em perfis de aço galvanizado ou em duralumínio, com cobertura em lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama e resistência. 

Todas deverão ter iluminação composta por uma lâmpada 220V por 100 watts instaladas no teto acompanhada de um cabo PP  da secção 1,5 para conexão elétrica com extensão mínima de 30m, cada uma.
Piso Elevado – Área de Imprensa – 5 x5metros
Em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme Normas da ABNT, de piso modular de madeira estruturado em pallets, revestido em madeira compensada, nova, tipo MDF de 15 mm, na cor preta, medindo: 05m de frente x 05m de profundidade.  com cobertura em lona branca, tipo chapéu de bruxa.

A altura do piso de: 03 metros de altura em relação ao solo. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. 

Deverá ter guarda corpo de 1,30metros de altura, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros em toda a volta do palco, exceto na área frontal.

01 (escada) escadas em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, com acabamento em madeira pintada, emborrachada  com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT/NR12, de no mínimo 2,50 metros de largura e degraus de no máximo 30 cm de altura com fitas antiderrapantes, guarda corpo. 

ÁREA DE BACK STAGE
02 Tenda na dimensão 5,00 x 5,00m, tipo chapéu de bruxa, com pé direito mínimo de 2,50 metros, estruturado em perfis de aço galvanizado ou em duralumínio, com cobertura em lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama e resistência. Piso elevado com altura de 0,20 cm, em modulação de 1x1metros, com forração tipo easy-floor plus.
Fechamentos laterais em lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável e com proteção contra raios ultravioletas, anti-mofo, anti-chama, com ilhós e devidamente afixada às estruturas da tenda. 

01 piso elevado de 10 metros x 10 metros (100 m²) com altura de 0,20 cm, em modulação de 1x1metros, com forração tipo easy-floor plus, pé direito de 4 metros, cobertura com uma tenda de 10x10 metros.
Todas deverão ter iluminação composta por uma lâmpada 220V por 100 watts instaladas no teto acompanhada de um cabo PP  da secção 1,5 para conexão elétrica com extensão mínima de 30m, cada uma.
Instalação de 02 pontos de AC (tomadas para 3 pinos), uma em cada canto da sala.

TENDA – TORRE DA POLÍCIA MILITAR – 4x4metros
02 Tendas, 04 lados, medindo 4x4m, com cobertura em lona branca, tipo chapéu de bruxa com piso elevado em andaime e/ou treliça, a 2,50 metros de altura, guarda corpo e escada tipo marinheiro para acesso.
FECHAMENTO/ISOLAMENTO
Barricada 
120 (cento e vinte) metros de proteção metálica, para contenção de público, confeccionada em duralumínio ou aço galvanizado, com as seguintes especificações de cada:

Tubo: 0,8cm x 0,2 cm

Espessuras: 0,13 cm

Altura: 120 cm

Largura: 101cm

Fechamento de chapa vazada

Base / Comprimento: 125 cm

Piso antiderrapante com: 7,2 cm x 101cm

Travamento com pinos de engate e/ou parafusos

Cálculo de pressão de deslocamento frontal de 500kg/m linear

Gradil 
500 (quinhentos) metros de gradis, de 1,20 metros de alturax2,00metros de comprimento - cada, confeccionadas em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de resistência, conforme normas da ABNT, para isolamento de áreas. 
Fechamento Metálico - tapadeiras
500 (quinhentos) metros de fechamento metálico, estruturados em tubos e chapas de aço galvanizadas, medindo cada uma 2,20metros x 2 metros,  fixados através de mão francesa e amarradas com arames uma na outra, para isolamento de áreas.
Containeres 
Estrutura: Construções modulares do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil dobrado com limites de plasticidade de 240 mpa, interconectadas através de soldagem e parafuso; base de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro. O chassis é composto de travessas de aço galvanizado tipo perfil omega. A descarga d’ água constituída de quatro descendentes de 50mm de diâmetro em PVC incorporado dentro das quatros colunas da estrutura.


Teto: constituído de quadro perimetral em aço de perfil dobrado interconectados por meio de parafusos, a cobertura externa é de chapa de aço zincada, corrugada de 0,65 mm de espessura com desenho único proporcionando maior estanqueidade e resistência do que as telhas trapezoidais encontradas hoje no mercado nacional; o forro interno é constituído de placas de chapas zincada com prime e acabamento com tinta esmalte sintético proporcionando excelente higienização e maior luminosidade, entre o forro e a cobertura externa é colocado um colchão de lã mineral de 30 mm de espessura o qual contribui para um melhor isolamento térmico e acústico, o teto, assim composto, tem carga admissível de 100 Kg/m² uniformemente distribuído e coeficiente de Isolamento K=0,610 W/m²;

Colunas: em aço de perfil dobrado de 3 mm de espessura calculado para suportar pressão do vento e sobrecarga vertical; recebendo uma pintura eletrostática liquida com tinta de esmalte sintético;


Paredes: externas são constituídas por duas chapas de lâmina externa em aço texturizado zincado a quente conforme normas vigentes, pré-envernizados em sistema industrial com uma demão de primer sobre todas as faces e, como acabamento, em pintura eletrostática, uma demão de verniz de poliéster sobre as faces expostas, entre as duas chapas injetam-se, à alta pressão, uma espuma poliuretânica auto extintora de densidade 39/40 Kg/mc, o painel assim constituído tem uma espessura de 40 mm e coeficiente de isolamento K=0,44 W/m² ºK; Portas e janelas: As portas são fabricadas em aço texturizado trabalhado ou dobradas no mesmo acabamento que os painéis constituintes das demais paredes externas. Fabricadas com perfis de acabamento em alumínio anodizado ou envernizadas acompanhadas de todos os acessórios. As janelas medindo 1.0m x 1.00m são de correr com barras de proteção vertical e vidros de 4mm de espessura. Fabricadas com perfis de acabamento em alumínio acompanhados de todos os acessórios. Abertura do ar condicionado do tipo janela com tampa e fechadura especial do mesmo material das portas e paredes.


Piso: constituído de placas de compensado naval hidrófogo de espessura de 20mm, revestido com paviflex de autotráfego ou manta vinílica de 1,6mm de espessura, sem emendas com carga admissível de 250 Kg/m² uniformemente distribuídos e coeficiente de isolamento K=1,42 W/m² ºK; Instalações hidráulicas: produzidos com canos e conexões em PVC, os utensílios sanitários são em cerâmica, acompanhados de seus acessórios. Instalação elétrica: é do tipo pré-fabricada e exposta, as canaletas em PVC são do tipo auto extintoras e realizadas segundo as normas vigentes com tensão prevista para 110/220 v; as tomadas são do tipo 3 pinos (NBR 5410) devidamente identificados.* Empresa com Certificação ISO 9001:2000.
A contratada deverá apresentar containeres em bom estado de conservação, pintados, para utilização de profissionais, todos com pontos energia, ligação elétricas, janelas com travas, porta com duas cópias de chaves cada porta, devidamente identificadas e com ar condicionados de no mínimo 18.000Btu's e, em outros casos com abertura para instalação pela contratante quando esses não estiverem discriminados em planilha.

Dois containeres tipo luxo com acústica, (para Piso Elevado – Área Técnica) sanitário interno com pia, sendo em uma das suas laterais horizontais dotadas de janelas panorâmica com vidro espelhado pelo lado de fora, a porta ao lado; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; com revestimento anti ruídos; sendo totalmente isolado de ruídos, instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletrônicos  e ar condicionado de 18.000 Btu's.
01 Container tipo escritório dividido ao meio com 02 portas, toda parte frontal com meio vidro com 02 ar-condicionado de no mínimo 18000 BTU com forração acústica, 06 tomadas de 20 amperes 220v

01 Container tipo escritório com duas janelas com grade de proteção, ar-condicionado de no mínimo 18000 BTU com forração acústica, 06 tomadas de 20 amperes 220v

INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A empresa deverá providenciar todas as instalações elétricas necessária para atender o presente Memorial Descritivo, incluindo mão-de-obra e material.

A empresa contratada deverá instalar 08 (oito) refletores de 500 Watts com todo em local a ser informado pela contratante conforme vistoria in-loco.

Luzes de serviço: O CONTRATANTE deverá atender obrigatoriamente às seguintes especificações:

02 HQI 1000w dentro do palco com controle individual.

04 Set light 500w para iluminação das áreas de serviço e backstage com controle individual.
SANITÁRIOS QUÍMICOS - STD, LUXO e PNE. 

Descrição: 

Standard (STD) 
Cabine Sanitária Química, Individual e Portátil, modelo Masculino/Feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido,piso antiderrapante , janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com indicação “ livre / ocupado”, cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2m de altura interior x 1,2m de largura interior x 1 ,2m de profundidade e 0,5 de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180˚. 
Luxo (Lux) 
Cabine Sanitária Química, Individual e Portátil, modelo Masculino /Feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com indicação “livre/ocupado”, cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), mictório (somente para modelo masculino), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia da mãos, medindo aproximadamente: 2m de altura interior x 1,2m de largura interior x 1,2m de profundidade e 0,5m de altura do assento, abertura da porta em aproximadamente 180˚ 
Portadores de Necessidades Especiais (PNE) 
Cabine Sanitária Química, Individual e Portátil, modelo para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com tetos translúcidos, piso antiderrapante, janelas de ventilação, tava interna de segurança, resiste à violação e com a indicação “livre/ocupado”, cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente, medindo aproximadamente: 2,30m de altura interior x 1,57m de largura interior x 1,57m de profundidade e 0.5m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180˚. 
Manutenção e Higienização 
É dever da Contratada a disponibilização de insumos, material de limpeza, equipe de manutenção mínima de 2 (duas) pessoas, durante todo o período do evento.
Quantidades 
30 (trinta) Sanitários Químicos Standard; 

08 (oito) Sanitários Químicos Luxo; 

04 (quatro) Sanitários Químicos PNE (Portadores de Necessidades Especiais) 
*Sendo 50% masculino e 50% feminino com placas indicativas.

MOBILIARIO PARA CAMARIM
05 sofás de 02 lugares

02 poltrona

05 arara

03 espelho de corpo inteiro (com base de apoio)

02 mesas de vidro

03 tapete

04 puffs

04 mesas de vidro

06 pranchão de 0,60mx2,00m

80 cadeiras plásticas

20 mesas plásticas brancas 

04 bebedouros para galão de 25 litros, elétrico voltagem 220V

08 galões de água mineral de 25 litros e copos descartáveis

Seguro 
É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços. 
Segurança dos Equipamentos/Serviços 
É de total responsabilidade da Contratada a segurança dos equipamentos e serviços contratados. 
Aterramento 
Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas e com para raios, conforme normas vigentes da ABNT/NR10. 

É obrigatória a apresentação das ARTs, laudos, relatórios de segurança, declarações e plantas, sempre que solicitados. 

A Contratante deverá apresentar as ART's – Anotações de Responsabilidade Técnico ou RRT – Registros de Responsabilidade Técnica,  Anexo R – Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas e outros anexos (quando necessário e exigido), também com certificação digital, atendendo  determinação da Portaria  nº CCB 024/810/18, de 26 de abril de 2018 – CORPO DE BOMBEIROS – SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Aterramento de todas estruturas metálicas em conformidade com as Normas NBR5410 e NBR5419 e apresentação de relatório de medições acompanhado de ART, conforme parágrafo anterior.

Equipamentos de Sinalização e Segurança
É de total responsabilidade a contratada a instalação de sinalização de emergência. E equipamentos necessários.

Serão necessário no mínimo 18 extintores de incêndio, sendo 04 extintores de para água, 02 extintores para gás e 12 extintores para pó e, 14 luminárias de emergência, conforme determinação do Corpo de Bombeiros.

Guarda e Vigilância dos materiais
É de total responsabilidade da Contratada a guarda e vigilância dos equipamentos e serviços contratados. Do início da montagem até a liberação total da área utilizada, sem qualquer tipo de resíduos.
ANEXO VIII - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
	PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS

	eventos
	Reveillon 2019/20
	moeda: Real  
	Ref.: 09/2019

	ITEM
	SERVIÇOS
	qtdade/vb
	R$ unitário
	VALOR

	1
	Palco, piso, cobertura,área técnica e serviço, fechamento, escadas, rampa, estrutura fly PA
	1
	R$ 30.666,67
	R$ 30.666,67

	2
	estrutura comunicação visual
	1
	R$ 5.333,33
	R$ 5.333,33

	3
	house mix
	1
	R$ 4.166,67
	R$ 4.166,67

	4
	área de PNE
	1
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00

	5
	piso elevado – área técnica – piso, tendas e escada
	1
	R$ 8.833,33
	R$ 8.833,33

	6
	piso elevado – área de imprensa – piso, tenda e escada
	1
	R$ 7.000,00
	R$ 7.000,00

	7
	área de back stage – pisos e tendas
	1
	R$ 10.833,33
	R$ 10.833,33

	8
	Tenda – torre - estrutura, cobertura 
	2
	R$ 4.333,33
	R$ 8.666,67

	9
	barricada
	120
	R$ 108,33
	R$ 13.000,00

	10
	gradil
	500
	R$ 23,67
	R$ 11.833,33

	11
	fechamento metálico – tapadeiras
	500
	R$ 23,33
	R$ 11.666,67

	12
	Container – acústico
	2
	R$ 4.000,00
	R$ 8.000,00

	13
	Container – escritório/dividido
	1
	R$ 4.666,67
	R$ 4.666,67

	14
	Container – escritório
	1
	R$ 4.000,00
	R$ 4.000,00

	15
	sanitário químico – standard
	30
	R$ 190,00
	R$ 5.700,00

	16
	sanitário químico – luxo
	8
	R$ 305,83
	R$ 2.446,67

	17
	sanitário químico – PNE
	4
	R$ 326,67
	R$ 1.306,67

	18
	instalações elétricas
	1
	R$ 4.500,00
	R$ 4.500,00

	19
	equipamentos e sinalização de emergência/extintores
	1
	R$ 4.166,67
	R$ 4.166,67

	20
	mobiliários
	1
	R$ 3.833,33
	R$ 3.833,33

	21
	ar condicionado
	3
	R$ 1.300,00
	R$ 3.900,00

	22
	Mão de obra
	1
	R$ 12.666,67
	R$ 12.666,67

	 
	VALOR TOTAL
	 
	 
	R$ 177.186,67


ANEXO IX

ATESTADO DE VISTORIA
PROCESSO Nº 68492/2019-79
Pregão Eletrônico nº 13118/2019
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos).

Atesto pelo presente que o representante da empresa abaixo discriminada, compareceu nesta data, para verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.
Empresa: ____________________________________________________
Nome do Responsável:

_____________________________________________________________ 
Documento de Identidade: 

Santos, ______/______/2019.



 
______________________________                            

Nome:

Registro:
Santos, ______/______/2019.

De acordo

_______________________________

Assinatura do representante da empresa
ANEXO X
DECLARAÇÃO
Em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.655, de 27 de novembro de 2009, que estabelece os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em compras, serviços e obras de engenharia contratados pelo Município de Santos:
Eu, (QUALIFICAÇÃO/NOME), RG Nº (ALGARISMOS/LETRAS), legalmente nomeado representante da empresa (NOME), CNPJ Nº (ALGARISMOS), licitante no procedimento licitatório nº (ALGARISMOS), na modalidade de (MODALIDADE), nº (ALGARISMOS)/(ANO), Processo nº (ALGARISMOS), declaro, sob as penas da lei, que somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa que tenham procedência legal, no que se refere ao objeto licitado, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e à sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com base no inciso V do § 8.º do artigo 72 da Lei Federal n.º 9.605, de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.
Santos,
________________________________

(data)
___________________________________________________

(representante legal)

                                                                    MODELO
ANEXO XI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019 – PROCESSO Nº 68492/2019-79
DECLARAÇÃO NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO § 1º DO ARTIGO 98 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
Emenda à Lei Orgânica do Município nº 078/2017

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 

===================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................, inscrito no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ..................... DECLARA, para fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, que:
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;
b) cumpre a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho;
c) não comete práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia no âmbito de suas atividades.
...................................

(data)

......................................................

(representante legal)


ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13118/2019
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13118/2019– processo nº 68492/2019-79, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de estrutura e palco de grande porte, para evento em comemoração ao “REVEILLON”, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2019, na faixa arenosa da Praia de Santos, na altura do Canal 2 (Avenida Bernardino de Campos), conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. 

O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 27/11/2019, às 14h00 e a disputa de lances ocorrerá em 27/11/2019 às 15h30.  
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 ou das 14h00 às 17h00, no seguinte local: faixa arenosa da Praia de Santos, altura do Canal 2 (Av. Bernardino de Campos), mediante agendamento através do tel. (13) 3226-8000 - ramal 8013, em conjunto com o Sr. Vinicius Cesar Sergio – Chefe do Departamento de Eventos, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria de Infra-Estrutura e Edificações, ou pessoa por ele designado. 
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados a partir do dia 13/11/2019, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo telefone (13) 3201-5733/5165, e-mail comlic1@santos.sp.gov.br.

Santos, 12 de novembro de 2019.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações 

Enviado pelo e-mail editais@santos.sp.gov.br, para ser publicado no Diário Oficial de Santos impreterivelmente em 13/11/2019.

Comissão Permanente de Licitações I - COMLIC I
Rua D. Pedro II n.º 25 – 4.º andar – Centro – Santos/SP – CEP:11010-080

Tel.: (13) 3201-5733/5165 – e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br   

