	                                 Processo Adm. nº 61962/2019-82

	[image: image3.png]nnnnnnnnnnnn




	Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria Municipal de Gestão




MINUTA
	                                                      Processo Adm. nº 61962/2019-82

	
	Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria Municipal de Gestão



	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.119/2019– PROCESSO Nº 61962/2019-82


EDITAL

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia elétrica para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, conforme descrição constante no Anexo I, deste Edital.
IMPORTANTE:

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h ou das 14:30h às 17:00h, no seguinte local: Faixa Arenosa da Orla – Santos/SP, mediante agendamento através do tel. (13) 3229-8822, com o Engº Roberto Moyano Souza.
· Recebimento das propostas até:
data limite: 29/11/2019.

hora: 09:00 h.
· Abertura das propostas:
29/11/2019 às 09:00 h.
· Início da Disputa de Preços:
29/11/2019 às 10:30 h. 

· Formalização de Consultas:
· e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br/

· fone: (13) 3201-5733/3201-5165 
· Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

ÍNDICE

1.
EDITAL:

SEÇÃO I

ITEM
ASSUNTO
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. OBJETO

3. ITEM ORÇAMENTÁRIO

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6. REFERÊNCIA DE TEMPO

SEÇÃO II

ITEM
ASSUNTO
7.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

8.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

9.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.
DOS RECURSOS

11.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

14.
DISPOSIÇÕES FINAIS

2.
ANEXOS AO EDITAL:

2.1.
Anexo I – Termo de Referência;
2.2.
Anexo II – Relação dos documentos de habilitação;
2.3.
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;
2.4.
Anexo IV – Modelo de Declaração Padrão Comlic;
2.5.     Anexo V – Modelo de Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93;
2.6.     Anexo VI – Minuta de Contrato;
2.7.     Anexo VII – Memorial Descritivo;
2.8.     Anexo VIII – Planilha de Serviços e Preços;
2.9.     Anexo IX – Cronograma Físico-Financeiro;

2.10.     Anexo X – Atestado de Vistoria;
2.11.     Anexo XI – Planta.
2.12.     Anexo XII - Modelo de declaração nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da lei orgânica do município de santos.
P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  Nº 13.119/2019
SEÇÃO I
O MUNICÍPIO DE SANTOS, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - INTERNET, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n.º 5.636, de 21 de julho de 2010 e os termos deste Edital, realizará processo licitatório na forma abaixo.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através da utilização de recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se inserido diretamente na INTERNET, utilizando-se de chave de criptografia de 128 bits.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Santos, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica www.santos.sp.gov.br. 

2. OBJETO
2.1. A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
3. ITEM ORÇAMENTÁRIO
3.1. A descrição do item orçamentário consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
4.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica;

4.2. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte quatro) horas;

4.3. Os pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br;

4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do pregão.

4.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inserção da proposta, atentando também para a data e horário de início da disputa, conforme previsto na folha de rosto.
6. REFERÊNCIA DE TEMPO
6.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
SEÇÃO II
7.
 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

7.2.1. sejam declarados inidôneos para licitar por qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

7.2.2. estejam constituídos sob a forma de consórcio;

7.2.3. tenha(m) como sócio (s) servidor (es) ou dirigente (s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

7.2.4. estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Santos;

7.2.5. estejam sob falência e concordata.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para adjudicar o objeto, na hipótese de ter sido interposto recurso.
- credenciamento -
8.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.santos.sp.gov.br. clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.3. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e.

8.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Santos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- participação -
8.8. O fornecedor deverá fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.licitacoes-e.com.br clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.8.1. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e.
8.8.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.8.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.10. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.11. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- abertura –
8.13. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, observados as datas e os horários limites previstos no Capítulo 5.

8.13.1. Ao enviar sua proposta, o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

8.13.2. O licitante deverá informar, obrigatoriamente, no campo “Informações Adicionais” do Formulário Eletrônico da Proposta (tal formulário é disponibilizado para os fornecedores quando efetuam o “acesso identificado” no site www.santos.sp.gov.br), a descrição dos serviços de acordo com o Anexo I do edital e demais características do(s) serviço(s) ofertado(s) sob pena de desclassificação.

8.13.3. Quando o espaço disponível no campo “Informações Adicionais” não for suficiente para a explicitação das características dos serviços ofertados, o licitante deverá ratificar e/ou complementar as informações, anexando arquivo em formato texto na opção “Anexos da Proposta”.

8.13.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

8.14. A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aqueles que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.16. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará seqüência ao processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação / desclassificação de suas propostas no endereço: www.santos.sp.gov.br).

8.17. Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.18. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.20. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.21. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento eminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.22. Havendo propostas ou lances de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP ou COOP, a proposta de menor preço dentre as MEs, EPPs e COOPs, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs ou COOPs, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.
8.23. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a análise da proposta originalmente mais bem classificada.
8.24. O tempo randômico é gerado pelo sistema, não sendo possível ao Pregoeiro sua administração.

8.25. Qualquer lance enviado em desacordo com o objeto licitado (preços e diferenças inexeqüíveis ou excessivas) será cancelado pelo pregoeiro, mediante aviso lançado no sistema aos participantes, com a apresentação de justificativa, na seqüência.

8.26. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.27. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.28. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.28.1. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados os valores obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”.

8.29. A proposta comercial, bem como a planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro, quando exigidos, observado o modelo constante do Anexo deste edital, e os documentos relativos à habilitação (Anexo II) deverão ser apresentados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital.

8.29.1. O licitante vencedor da disputa de lances poderá enviar cópia dos documentos pessoalmente ou via e-mail, devendo apresentá-los em original ou por cópia autenticada, no prazo fixado neste item.

8.29.2. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas preferencialmente por Tabelião deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitações I – Comlic I, situada à Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar, Centro – Santos – CEP. 11010-080.

8.30. Nos casos de descumprimento do item anterior, pela ausência de entrega dos documentos ou de cumprimento do prazo fixado, de não aceitação da proposta ou de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo negociar a obtenção de preço melhor.

8.31. O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

8.32. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

8.33. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados, preferencialmente no endereço: www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo licitações-e.
8.34. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicada aos licitantes mediante publicação no Diário Oficial de Santos.

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste, bem como as condições exigidas no presente Edital.

10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

10.3. O encaminhamento de memorial e contra-razões de recurso poderá ser feito através do endereço eletrônico na Internet comlic1@santos.sp.gov.br, com posterior remessa do original à Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar, Centro – Santos, CEP. 11010-080, no prazo previsto no item 10.1 deste edital.

10.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2. A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;

b) 1 % (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
11.2.1 As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada.

11.2.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.

11.2.3. Em razão do disposto nos itens 8.9 e 8.27 deste Edital, a ausência de entrega de documentação ou a apresentação de documentação em desacordo com o edital, poderá ensejar a aplicação de multa de 1/3 (um terço) do valor constante da proposta apresentada pelo licitante.

11.2.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 

11.2.5. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.7. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados.

11.3. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

11.4. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Município serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

11.5. A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

11.6. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir, o concorrente idoneidade, para contratar com o Município de Santos. 

11.7. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

11.8. Na hipótese do licitante vencedor deixar de entregar a planilha de preços ou documentação de habilitação, no prazo fixado no item 8.29 deste Edital, terá sua proposta desclassificada.

11.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santos, do qual será descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e do contrato e das demais cominações legais.

12. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
12.1. Decorrido o prazo para recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor e o procedimento licitatório será homologado pela autoridade competente.  

12.2. Em seguida, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da convocação. 

12.3. A recusa injustificada à assinatura do contrato ou da ata, quando efetivada a convocação dentro do prazo de validade de sua proposta, sujeita o licitante vencedor à multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato ou da ata e, ainda, à penalidade de suspensão temporária de contratar e de licitar com a Prefeitura Municipal de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.3.1. Na seqüência, o Pregoeiro poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos editalícios e habilitatórios e feita a negociação, declará-lo vencedor.
13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Constam da Minuta anexa a este Edital (Anexo VI).

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Santos revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

14.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

14.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

14.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

Santos, 14 de novembro de 2019.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações
ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.119/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa de engenharia elétrica para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, atendendo a todos os requisitos e características técnicas descritas no Memorial Descritivo – Anexo VII, conforme abaixo:
	LOTE 01


	ITEM/DESCRIÇÃO


	Prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, conforme Especificação Técnica, Planilha de Serviços e Preços e Cronograma Físico-Financeiro, que constituem os Anexos VII, VIII e IX, respectivamente, do edital. 


1.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, e deverão obedecer à Especificação Técnica (Memorial Descritivo), à Planilha de Serviços e Preços e ao Cronograma Físico Financeiro que constituem os Anexos VII, VIII e IX deste edital, respectivamente.
1.2. A empresa deverá desmontar as instalações elétricas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do evento.
1.3. O local para a execução dos serviços será na Faixa Arenosa da Orla da Praia, nas seguintes localizações:
Tenda 01- Pompéia;

Tenda 02 – Gonzaga;

Tenda 03 – Boqueirão;
Tenda 04 - Embaré
1.4. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura na fiscalização dos serviços, ficando assegurado à Prefeitura Municipal de Santos o direito de rejeitar os pedidos apresentados. 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Na execução dos serviços, a Contratada obriga-se a:

2.1. Executar os serviços de acordo com os prazos e quantidades estipuladas e com as Especificações Técnicas, conforme descrito no Memorial Descritivo (Anexo VII do edital);

2.2. Pagar todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material / serviço contratado;

2.3. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento;
2.5. Arcar com as despesas de transportes, seguros e outras que eventualmente venham a recair sobre o objeto do contrato, até o seu término;

2.6. Obedecer e fazer cumprir rigorosamente todas as normas de higiene, segurança e de medicina ocupacional quando nas dependências do CONTRATANTE;

2.7. Fornecer à equipe de trabalho, materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução total dos serviços contratados, bem como, transporte de ferramentas e pessoal para atendimento aos serviços objetos deste contrato;

2.8. Fornecer uniformes com identificação da CONTRATADA, bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) aplicáveis;

2.9. Efetuar o recolhimento da taxa correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços executados e encaminhar uma cópia ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP) e elaboração do anexo R que será utilizado para obtenção do AVCB;

2.10. Manter equipe técnica no local 1 (um) dia após a entrega dos serviços para execução de testes funcionais e possíveis reparos;

2.11. Refazer os trabalhos impugnados pelo Departamento de Serviços Públicos (DESERP), devendo dar início a esses serviços no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de comunicado por escrito, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

2.12. Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis;

2.13. Seguir as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;

2.14. Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da comunicação escrita, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para execução dos serviços;
2.15. Fornecer todos os materiais necessários para execução dos serviços de acordo com as exigências especificadas no Memorial Descritivo e Planilha de Serviços e Preços (Anexos VII e VIII do edital);
2.16. Fornecer transporte e ou movimentação de cargas no local dos serviços;
2.17. Estabelecer todos os contatos necessários com a concessionária de energia para desligamentos, religamentos e ligações provisórias;
2.18. Responsabilizar-se por seguro contra incêndio, roubo e furto, bem como por acidentes que porventura possam ocorrer com a equipe, equipamentos e terceiros, isentando a PMS de qualquer indenização ou ressarcimento;

2.19. 
Executar e administrar o serviço de acordo com as Especificações da Norma Técnica NBR 5410;
2.20. Deverá ficar à disposição da fiscalização e sob sua responsabilidade, um livro de registro diário mantido no local da execução dos serviços onde serão lançados pelo engenheiro responsável da contratada e pela fiscalização, os elementos que caracterizam o andamento dos serviços.
2.21. Deverá manter, durante o período das atividades das tendas, no mínimo 01 (um) eletricista e 01 (um) ajudante de eletricista para atendimento e manutenção das instalações elétricas.
3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A contratante, através do Departamento de Serviços Públicos (DESERP), obriga-se a:

3.1. Fiscalizar todos os serviços realizados pela CONTRATADA e se necessário, apontar, através de comunicação por escrito, os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais ou especificações, assim como as que apresentem falhas na execução, podendo ser exigida sua demolição, substituição ou refazimento;

3.2. Orientar quanto ao local das instalações e recebimento dos materiais;
3.3. Fiscalizar e inspecionar a entrega dos materiais e dos serviços verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado, ficando como  responsável o Engenheiro Roberto Moyano Souza – Chefe do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP;
3.4. Atestar, de acordo com a entrega efetuada /serviço executado, a Nota Fiscal /Fatura, encaminhando-a ao setor competente para pagamento;

3.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;

3.6. Fornecer o projeto, informando os locais de instalações a serem utilizados em cada local;

3.7. Emitir a Ordem de Serviço.

4. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1. A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços e preços, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

4.2. A medição será efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de serviços e preços unitários da CONTRATADA.
4.3. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

4.4. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

5. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

5.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

5.1.1. Provisoriamente, pelo período de 01(um) dia a contar da data da entrega dos serviços, pelo Engenheiro Roberto Moyano Souza – Chefe do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP;
5.1.2. Definitivamente, após verificação da adequação do objeto aos termos contratuais e conseqüente aceitação, mediante recibo expedido no prazo máximo de 01 (um) dia, nos termos do artigo 73, II, letra “b” da Lei Federal n.º 8.666/93, após o decurso do prazo de observação acima.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente aquisição deverão onerar a Dotação Orçamentária nº 20.2010.13.392.0046.2173.339039.99.01.1100000 – Fonte de recurso: 1 - Tesouro e da Nota de Empenho nº ...................... 
7. DA VISTORIA

7.1. Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h ou das 14:30h às 17:00h, no seguinte local: Faixa Arenosa da Orla – Santos/SP, mediante agendamento através do tel. (13) 3229-8822, com o Engº Roberto Moyano Souza.
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.13.119/2019
1 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
1.1. O vencedor da disputa de lances deverá encaminhar a seguinte documentação:

1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício.

1.1.4. Prova de inscrição no CNPJ.
1.1.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.).
1.1.6. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do                      licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.7. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.8. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei.
1.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).
1.1.10. Proposta Comercial, conforme modelo constante no III.
1.1.11 Declaração expressa do licitante, conforme Modelo de Declaração padrão Prefeitura Municipal de Santos – Anexo IV.

1.1.12. Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93, conforme Anexo V.

1.1.13. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.
1.1.13.1 Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.
1.1.14. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Seção de Apoio Técnico de Licitações - SALIC, da Prefeitura Municipal de Santos, no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, dispensa a licitante da apresentação dos documentos mencionados nos subitens 1.1.1. ao 1.1.4. deste Anexo.
1.1.15. Atestado de vistoria, conforme Anexo X, emitido pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Santos, comprovando a inspeção pela licitante do local para a execução dos serviços, objeto desta licitação.
1.1.16. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s), em vigor, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA.

1.1.17. Comprovação, pela licitante, de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, que deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT);

1.1.18. Comprovação de qualificação técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação;

1.1.19. Comprovação do cumprimento de um dos seguintes itens, cuja opção ficará a critério do licitante:

I – Capital mínimo de R$ 21.326,65 (vinte e um mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), ou;

II - Patrimônio Líquido Mínimo de R$ 21.326,65 (vinte e um mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

1.1.20. Declaração formal do licitante, nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, conforme modelo Anexo XI.

1.2. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento (s) comprobatório (s) da situação, expedido (s) pelo (s) órgão (s) competente (s).

2. A documentação de que trata este Anexo poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada preferencialmente por Tabelião ou por servidor da administração, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial.

3. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão considerados válidos os emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceção feita ao item 1.1.13, 1.1.17 e 1.1.18 deste Anexo.

4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios”.

5. Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, esses estarão imediatamente inabilitados no presente procedimento licitatório, além de sofrerem as penalidades previstas no Edital e na legislação pertinente, exceção feita às microempresas e EPP’s, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato. 

6.1. No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a) que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;

b) que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.
MODELO - ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.119/2019
PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor: ........................................................................

CNPJ: .................................... Insc. Estadual: ...................................

Endereço: .............................................................. Bairro: .......................

CEP: ....................... Cidade: .......................... Estado: .....................

Telefone: ....................................  Fax: ..............................

e-mail: ..........................................................
Pela presente formulamos proposta para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos, como abaixo:
	LOTE 01

	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	VALOR TOTAL

	1. 

	
	


Valor total do Lote 01: R$______________(_________________________________).
Observação: Deverá ser anexado Planilha de Serviços e Preços e Cronograma Físico-Financeiro.

Validade da Proposta: 90 dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão.

Data ........../.........../..........

_______________________________________

Assinatura do representante legal/carimbo

MODELO - ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº13.119/2019
DECLARAÇÃO PADRÃO COMLIC 


Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO LICITANTE) ........................................, CNPJ ....................................., sediada (o) ....................................... (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, obrigando-se a comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo.

Local e data

Nome e identificação do declarante

Obs: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante.

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.13.119/2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 
======================================================================
Ref.: (identificação da licitação)



................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................. e do CPF nº ....................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( . ).

..................................................................

(data)

...................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º13.119/2019
PROCESSO N.º 61962/2019-82
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA -------------------------------- para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS 04 (QUATRO) TENDAS QUE COMPÕEM O PROJETO VERÃO 2020, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTOS, doravante designado simplesmente denominado CONTRATANTE, com sede na Praça Visconde de Mauá, s/nº - Santos - Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J., sob nº 58.200.015/0001 - 83, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. Rafael Marinho Fernandes Leal, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal nos termos do Decreto nº 5.518, de 18 de fevereiro de 2010 e de outro lado a empresa ................................., com sede á Av./Rua ............................ nº____ inscrita no C.N.P.J. sob nº...................../......., neste ato representada por seu, _______________ -UF ,  doravante designada simplesmente  CONTRATADA, e por esta última na forma de sua representação, foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentara para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, conforme especificação contida no edital de Pregão Eletrônico nº 13.119/2019, Processo Administrativo nº 61962/2019-82, do CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vinha assinar o presente instrumento, concordando com os termos e as condições, pelos quais desde já se obriga:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, que deverá obedecer ao Edital de Pregão Eletrônico nº 13.119/2019 e à proposta apresentada pela CONTRATADA, aos quais este contrato fica vinculado.

Parágrafo ÚNICO: Os serviços mencionados nesta cláusula deverão obedecer às especificações técnicas e Plantas do CONTRATANTE, à planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro da Contratada, que constituem os Anexos I, II, III e IV, deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Na execução dos serviços, a contratada obriga-se a:

I. - Executar os serviços de acordo com os prazos e quantidades estipuladas e com as Especificações Técnicas, conforme descrito no Memorial Descritivo (Anexo VII do edital);

II. Pagar todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material / serviço contratado;

III. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

IV. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento;
V. Arcar com as despesas de transportes, seguros e outras que eventualmente venham a recair sobre o objeto do contrato, até o seu término;

VI. Obedecer e fazer cumprir rigorosamente todas as normas de higiene, segurança e de medicina ocupacional quando nas dependências do CONTRATANTE;

VII. Fornecer à equipe de trabalho, materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução total dos serviços contratados, bem como, transporte de ferramentas e pessoal para atendimento aos serviços objetos deste contrato;

VIII. Fornecer uniformes com identificação da CONTRATADA, bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) aplicáveis;

IX. Efetuar o recolhimento da taxa correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços executados e encaminhar uma cópia ao Departamento de Serviços Públicos (DESERP) e elaboração do anexo R que será utilizado para obtenção do AVCB;

X. Manter equipe técnica no local 1 (um) dia após a entrega dos serviços para execução de testes funcionais e possíveis reparos;

XI. Refazer os trabalhos impugnados pelo Departamento de Serviços Públicos (DESERP), devendo dar início a esses serviços no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de comunicado por escrito, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

XII. Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis;

XIII. Seguir as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;

XIV. Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da comunicação escrita, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para execução dos serviços;
XV. Fornecer todos os materiais necessários para execução dos serviços de acordo com as exigências especificadas no Memorial Descritivo e Planilha de Serviços e Preços (Anexos VII e VIII do edital);
XVI. Fornecer transporte e ou movimentação de cargas no local dos serviços;
XVII. Estabelecer todos os contatos necessários com a concessionária de energia para desligamentos, religamentos e ligações provisórias;
XVIII. Responsabilizar-se por seguro contra incêndio, roubo e furto, bem como por acidentes que porventura possam ocorrer com a equipe, equipamentos e terceiros, isentando a PMS de qualquer indenização ou ressarcimento;

XIX. Executar e administrar o serviço de acordo com as Especificações da Norma Técnica NBR 5410;
XX. Deverá ficar à disposição da fiscalização e sob sua responsabilidade, um livro de registro diário mantido no local da execução dos serviços onde serão lançados pelo engenheiro responsável da contratada e pela fiscalização, os elementos que caracterizam o andamento dos serviços.
XXI. Deverá manter, durante o período das atividades das tendas, no mínimo 01 (um) eletricista e 01 (um) ajudante de eletricista para atendimento e manutenção das instalações elétricas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem-se obrigações do CONTRATANTE:
I. Fiscalizar todos os serviços realizados pela CONTRATADA e se necessário, apontar, através de comunicação por escrito, os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais ou especificações, assim como as que apresentem falhas na execução, podendo ser exigida sua demolição, substituição ou refazimento;

II. Orientar quanto ao local das instalações e recebimento dos materiais;
III. Fiscalizar e inspecionar a entrega dos materiais e dos serviços verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado, ficando como responsável o Engenheiro Roberto Moyano Souza – Chefe do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP;
IV. Atestar, de acordo com a entrega efetuada /serviço executado, a Nota Fiscal /Fatura, encaminhando-a ao setor competente para pagamento;

V. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;

VI. Fornecer o projeto, informando os locais de instalações a serem utilizados em cada local;

VII. Emitir a Ordem de Serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ .....................(.......................).

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: Os serviços deverão ser iniciados imediatamente a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, e deverão obedecer à Especificação Técnica (Memorial Descritivo), à Planilha de Serviços e Preços e ao Cronograma Físico Financeiro que constituem os Anexos I, II e III deste contrato, respectivamente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa deverá desmontar as instalações elétricas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do evento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O local para a execução dos serviços será na Faixa Arenosa da Orla da Praia, nas seguintes localizações:

Tenda 01- Pompéia;

Tenda 02 – Gonzaga;

Tenda 03 – Boqueirão;

Tenda 04 - Embaré
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura na fiscalização dos serviços, ficando assegurado à Prefeitura Municipal de Santos o direito de rejeitar os pedidos apresentados. 
CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS - A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços e preços, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais fazem parte deste contrato como Anexos I e II.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A medição será efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de serviços e preços unitários da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitarão a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: 
a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;

d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas aplicadas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.
PARÁGRAFO QUARTO: A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados à Prefeitura serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente aquisição deverão onerar a Dotação Orçamentária nº 20.2010.13.392.0046.2173.339039.99.01.1100000 – Fonte de recurso: 1 - Tesouro e da Nota de Empenho nº ...................... 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I. Provisoriamente, no prazo de 01(um) dia a contar da data da entrega dos serviços, pelo Engenheiro Roberto Moyano Souza – Chefe do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP;
II. Definitivamente, após verificação da adequação do objeto aos termos contratuais e conseqüente aceitação, mediante recibo expedido no prazo máximo de 01 (um) dia, nos termos do artigo 73, II, letra “b” da Lei Federal n.º 8.666/93, após o decurso do prazo de observação acima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - - DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO – A fiscalização e o gerenciamento deste contrato competem ao DESERP/SESERP, na pessoa do Engº Roberto Moyano Souza.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente o foro da comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim de pleno acordo com os termos do presente instrumento, subscrevem-no diante de duas testemunhas que são .......................................................................................... para que surtam os efeitos legais, pelo que eu ....................................................... o digitei, dato e assino.

Santos, ______ de ___________ de 2019.

___________________________
CONTRATADA

__________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
    ______________________                                               _________________________

TESTEMUNHA                                                              TESTEMUNHA

ANEXO VII 

Memorial Descritivo
PROJETO VERÃO - TENDAS 2020
MEMORIAL DESCRITIVO

14. OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas de 04 (quatro) Tendas na faixa arenosa da Orla de Santos, para a realização do Projeto Verão - Tendas 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução dos serviços, obedecendo as especificações contidas na planta/projeto em anexo.
As Tendas serão montadas na faixa arenosa da Orla da Praia nos locais a seguir:
	Tenda 1
	Pompéia

	Tenda 2
	Gonzaga

	Tenda 3
	Boqueirão

	Tenda 4
	Embaré


Os pontos para as instalações elétricas, serão informados e orientados pelo Departamento de Serviços Públicos – DESERP/SESERP.
15. HORÁRIOS E ATRAÇÕES ARTÍSTICAS
A Contratada deverá respeitar acompanhar rigorosamente o horário da programação - início e término, conforme descrição abaixo:

Dia 01 de janeiro: da 00:00 às 02:00h
Quarta e quinta-feira: das 10:00 às 22:00h
Sextas, Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00 às 23:00h
De 22 a 25 de fevereiro: das 14:00 à 01:00h
16. DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CADA TENDA

ENTRADAS DE ENERGIA (47KVA) (x4)
· Instalação de uma entrada de energia com capacidade para 47KVA com neutro no poste da Concessionária, para cada Tenda, de acordo com as normas da CPFL;

· A alimentação elétrica será feita através da rede secundária da Concessionária em tensão nominal de 127/220V (FN/FF), circuito trifásico com neutro – 3x50mm² (F) + 1x50mm² (N), corrente alternada de 60 Hz;

· A Contratada deverá solicitar a ligação das Entradas de Energia junto à Concessionária de Energia e providenciar o recolhimento da A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto e execução;

· Execução de sistema de aterramento, conforme as normas NBR5410, NBR5419 e as regras exigidas pela concessionária local (CPFL);

· Os custos gerados pelo consumo de energia elétrica serão pagos pela Prefeitura Municipal de Santos, através da Secretaria Municipal de Turismo;

· O entorno das entradas de energia deverá ser isolado e protegido contra acesso de pessoas não autorizadas e deverá possuir porta com cadeado e placa advertindo quanto à presença de energia elétrica e risco de choque elétrico garantindo a segurança ao local;

·  A interligação da caixa de entrada de energia com o quadro de distribuição de cada tenda deverá ser realizada através de eletroduto tipo polietileno de alta densidade (PEAD) de, no mínimo, 2” (DN 50mm) e cabos 3x50mm² (F) + 1x25 mm² (T), enterrados a uma profundidade mínima de 0,80m.
NOTAS: 
· As caixas de medição/proteção deverão ser providas de porta-cadeado e cadeado com chaves codificadas no padrão PMS;

· Executar sistema de aterramento, conforme padrões e normas. 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E ELETRODUTOS (x4)
· Em cada tenda deverá ser instalado, um quadro de distribuição geral de sobrepor, com barramento trifásico de 150A, com disjuntor geral tripolar de 125A e demais disjuntores conforme características dos circuitos instalados. O quadro deverá ser dotado de porta com cadeado, impossibilitando o acesso a pessoas não autorizadas e possuir porta com cadeado e placa advertindo quanto à presença de energia elétrica e risco de choque elétrico garantindo a segurança ao local. Todos os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e equipamentos das áreas compreendidas por cada tenda serão derivados deste quadro;

· Todo encaminhamento de circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e equipamentos deverá ser executado com a utilização de eletrodutos de PVC corrugado, ficando vedada a utilização de cabos aparentes e/ou em contato direto com a estrutura metálica das tendas. O mesmo é válido para distribuição sob o piso dessa estrutura;

·  É obrigatória a instalação de condutor de aterramento em todos os pontos de tomadas de uso geral e pontos de força para equipamentos específicos.

NOTAS: 

· Os quadros de distribuição deverão conter barramento trifásico, proteção contra contatos diretos no barramento principal, sistema de proteção de disjuntores Padrão DIN, devidamente aterrados e deverão ter no mínimo 02 (dois) circuitos de reserva e os circuitos de alimentação deverão ser devidamente tubulados e identificados;

· Os quadros deverão ser providos de porta-cadeado e cadeado com chaves codificadas no padrão PMS;

· Executar sistema de aterramento, conforme padrões e normas. 

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E EQUIPAMENTOS (x4)

Palco/Pista de Dança/Área de mesas e circulação

· Instalação de ponto de alimentação elétrica para sistema de som e luz no palco com carga máxima de 30.000W;

· Tomadas de uso geral: 04 tomadas 2P + T, 10A, padrão NBR 14136;

· Tomadas tipo pino fêmea: 04 tomadas 2P + T de 10A-250 V;

· Iluminação interna: 02 projetores com lâmpadas a vapor metálico de 250W e 16 luminárias industriais com refletor em acrílico com lâmpadas a vapor metálico de 250W.
Escritório/Camarim/Sanitários/Depósito 
· No Escritório, no Camarim, nos Sanitários e no Depósito, deverão ser instaladas 06 luminárias tipo arandela com lâmpada fluorescente compacta de 25 W com interruptor para acionamento e tomadas, distribuídas conforme orientação da fiscalização.
Área dos Sanitários Públicos e Passarela Coberta 
· Deverão ser instalados 04 projetores com lâmpada a vapor metálico de 250W; 

· Tomadas de uso geral: 02 tomadas 2P + T, 10A, padrão NBR 14136.

Pórtico de Entrada

· Deverão ser instalados no pórtico da entrada da Tenda, 02 projetores com lâmpadas a vapor metálico de 250 W.
Entorno da Tenda

· Deverão ser instalados no entorno da Tenda (externo) 06 projetores com lâmpadas vapor metálico de 250W, sendo 01 projetor com acionamento manual e 06 projetores com circuito em programador de horário (programação de acionamento conforme orientação da fiscalização).

MANUTENÇÃO

· A contratada deverá manter, durante o período de atividades das tendas, no mínimo duas pessoas habilitadas e capacitadas tecnicamente para atendimento e manutenção das instalações elétricas.

DESMONTAGEM

· A empresa deverá desmontar as instalações elétricas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o término do evento;

· Após a desmontagem das instalações, a Contratada deverá relacionar por escrito os materiais removidos e entregar nos locais determinados pela fiscalização;

· No ato desta devolução os materiais deverão ser conferidos por representantes da Contratada e da PMS com assinatura do recibo de entrega dos materiais.

17. OBSERVAÇÕES GERAIS

· A contratada deverá apresentar a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) e elaborar o atestado de conformidade da instalação elétrica - Anexo R, que será utilizado para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.C.B.), atendendo às exigências da Portaria Nº CCB 024/810/18, de 26 de abril de 2018 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialmente quanto aos Procedimentos para Vistoria de Projeto Eletrônico;
· Todos os materiais e equipamentos utilizados nas instalações devem atender às especificações das respectivas normas ABNT, Concessionária de Energia local e possuir marca de conformidade do INMETRO;

· A Contratada deverá arcar com todas as despesas de Alimentação e transporte dos seus funcionários envolvidos em todas as etapas do objeto;
· Os serviços deverão ser executados de acordo com o memorial descritivo do Departamento de Serviços Públicos (DESERP);
· Qualquer alteração dos serviços ou melhorias, só poderá ser executada mediante apresentação e autorização do Departamento de Serviços Públicos (DESERP);
· Serão impugnados pela fiscalização todos os serviços executados fora das normas e padrões de segurança, assim como todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais, especificações ou que apresentem falhas na execução, podendo ser exigida sua demolição, substituição ou reconstituição;

· A execução dos serviços deverá ser feita por pessoal especializado, uniformizado e previamente credenciado, com ferramental e equipamentos próprios dentro das Normas de Segurança e sempre com acompanhamento de Responsável Técnico;

· A contratada deverá apresentar a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) e elaborar o atestado de conformidade da instalação elétrica - Anexo R, que será utilizado para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.C.B.), atendendo às exigências da Portaria Nº CCB 024/810/18, de 26 de abril de 2018 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialmente quanto aos Procedimentos para Vistoria de Projeto Eletrônico;
· Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento, funcionamento e limpeza.
18. PRAZOS
· Montagem/Testes/Ajustes: 10 dias (de 18/12/2019 à 27/12/2019)

· Manutenção: 56 dias (de 01/01/2020 à 25/02/2020)

· Desmontagem: 05 dias (de 26/02/2020 à 01/03/2020)
ANEXO VIII -  PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
	PLANILHA DE SERVIÇOS, MATERIAIS E PREÇOS

	Obra:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 04 (QUATRO) TENDAS NA FAIXA ARENOSA DA ORLA DE SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO VERÃO - TENDAS 2020, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
	 Local: Orla de Santos 
	 Data: AGO/2019 

	
	
	
	 Moeda: Real 

	Item
	Serviços
	Unid.
	Quant.
	Preço
	CÓDIGO
	FONTE

	
	
	
	
	 Valor Unit. 
	 Total 
	
	

	1
	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

	1.1
	Abertura de vala para passagem de malha de aterramento, profundidade 0,80 metro
	M³
	500
	8,68
	4.340,00
	07.02.020
	CPOS

	1.2
	Barramento de cobre nu trifásico 150A
	KG
	5
	71,21
	356,05
	37.10.010
	CPOS

	1.3
	Cabo de cobre bipolar PP  3 x 2,5 mm², com isolação em composto termoplástico de PVC antichama,  para 0,6/1,0kV, com marca de conformidade nacional do INMETRO
	MT
	320
	7,34
	2.348,80
	39.21.231
	CPOS

	1.4
	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolação 750 V - PVC 70°C
	MT
	5000
	3,32
	16.600,00
	39.02.016
	CPOS

	1.5
	Cabo de cobre de 4 mm², isolação 750 V - PVC 70°C
	MT
	1200
	5,34
	6.408,00
	39.02.020
	CPOS

	1.6
	Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 25 mm²
	MT
	40
	20,49
	819,60
	39.26.070
	CPOS

	1.7
	Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 50 mm²
	MT
	240
	39,87
	9.568,80
	39.26.090
	CPOS

	1.8
	Cabo de cobre nú, têmpera mole, classe 2, 16 mm²
	MT
	160
	12,01
	1.921,60
	39.04.050
	CPOS

	1.9
	Cabo de cobre nú, têmpera mole, classe 2, 25 mm²
	MT
	8
	18,37
	146,96
	39.04.060
	CPOS

	1.10
	Cabo de cobre nú, têmpera mole, classe 2, 35 mm²
	MT
	400
	24,55
	9.820,00
	39.04.070
	CPOS

	1.11
	Cabo de cobre unipolar com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV com marca de conformidade nacional do INMETRO. Seção transversal de 25,0 mm2
	MT
	120
	18,13
	2.175,60
	39.21.070
	CPOS

	1.13
	Conector tipo olhal para haste de aterramento
	UN
	32
	8,99
	287,68
	42.05.160
	CPOS

	1.14
	Contator de potência 22 A/25 A – 2na+2nf
	UN
	4
	295,45
	1.181,80
	40.10.080
	CPOS

	1.15
	Disjuntor termomagnético tripolar tipo CA, caixa moldada c/ IN = 125A
	UN
	8
	530,18
	4.241,44
	37.25.100
	CPOS

	1.16
	Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN c/ IN = 20A
	UN
	32
	119,90
	3.836,80
	37.13.630
	CPOS

	1.17
	Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN c/ IN = 32A
	UN
	10
	119,90
	1.199,00
	37.13.630
	CPOS

	1.18
	Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN c/ IN = 80A
	UN
	4
	186,73
	746,92
	37.13.660
	CPOS

	1.19
	Eletroduto de 2" (DN=50mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia.
	MT
	80
	12,54
	1.003,20
	38.13.020
	CPOS

	1.20
	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado de ¾ “ (25mm)
	MT
	600
	17,58
	10.548,00
	38.19.210
	CPOS

	1.21
	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado de 1 “ (32mm)
	MT
	200
	18,90
	3.780,00
	38.19.220
	CPOS

	1.22
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios
	MT
	24
	58,69
	1.408,56
	38.01.120
	CPOS

	1.23
	Haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40 m
	UN
	32
	117,00
	3.744,00
	42.05.200
	CPOS

	1.24
	Interruptor bipolar simples
	UN
	16
	46,58
	745,28
	40.05.180
	CPOS

	1.25
	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 220 V
	UN
	20
	20,94
	418,80
	41.07.450
	CPOS

	1.28
	Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W
	UN
	64
	183,70
	11.756,80
	41.14.510
	CPOS

	1.29
	Luminária tipo arandela retangular blindada para 01 lâmpada fluorescente compacta de 25 W - Base  E - 27.
	UN
	20
	104,71
	2.094,20
	41.13.200
	CPOS

	1.30
	Plugue com 2P+T de 10A, 250V
	UN
	16
	16,80
	268,80
	40.20.240
	CPOS

	1.31
	Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 250 W
	UN
	56
	371,00
	20.776,00
	41.12.080
	CPOS

	1.32
	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on 150A
	UN
	4
	802,83
	3.211,32
	37.04.270
	CPOS

	1.33
	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250W - 220V
	UN
	120
	124,78
	14.973,60
	41.08.450
	CPOS

	1.35
	Sinalizador visual para advertência, dimensões 400 x 300mm
	UN
	8
	59,15
	473,20
	36.20.280
	CPOS

	1.36
	Suporte para 1 isolador de baixa tensão
	UN
	4
	30,83
	123,32
	36.04.010
	CPOS

	1.37
	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm
	UN
	4
	32,35
	129,40
	36.05.010
	CPOS

	1.38
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	UN
	24
	25,09
	602,16
	40.04.450
	CPOS

	1.39
	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
	UN
	4
	31,61
	126,44
	40.04.460
	CPOS

	1.40
	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla de 25mm
	UN
	4
	18,66
	74,64
	05.81.070
	FDE

	1.41
	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla de 45mm
	UN
	4
	36,33
	145,32
	05.81.072
	FDE

	1.42
	Caixa em chapa de aço 16mm com porta e fecho
	M²
	5
	1.474,98
	7.374,90
	09.04.006
	FDE

	1.43
	Chave Seccionadora NH com carga 3x250A Seca
	UN
	4
	1.683,62
	6.734,48
	09.02.097
	FDE

	1.44
	Lâmpada de vapor metálico de 250 W
	UN
	120
	99,10
	11.892,00
	09.85.019
	FDE

	1.45
	Luminária autônoma de emergência
	UN
	32
	69,16
	2.213,12
	09.09.083
	FDE

	1.46
	Terra completo com 1 haste e caixa de inspeção
	UN
	4
	226,64
	906,56
	09.04.085
	FDE

	1.47
	Abraçadeira Hellermann T 18 comprimento nominal 150mm / largura 3,6mm
	UN
	3000
	0,14
	420,00
	410
	SINAPI 

	1.48
	Abraçadeira Hellermann T 18 comprimento nominal 390mm / largura 4,6mm
	UN
	1000
	0,96
	960,00
	408
	SINAPI 

	1.49
	Arame de aço galvanizado # 16
	KG
	8
	14,16
	113,28
	344
	SINAPI

	1.50
	Cabeçote de alumínio para entrada de linha de alimentação, para eletroduto de 2”
	UN
	4
	12,71
	50,84
	1100
	SINAPI

	1.51
	Cinta metálica perfurada para poste de concreto (fixação por parafuso)
	UN
	1
	127,43
	127,43
	14154
	SINAPI

	1.52
	Fita Isolante 19 mm x 20 m, espessura de 0,19 mm - Scotch 3M, certificada pelo INMETRO (NBR 5037)
	UN
	16
	10,38
	166,08
	20111
	SINAPI 

	1.53
	Fita isolante autofusão 19 mm x 10 m
	MT
	40
	1,41
	56,40
	404
	SINAPI

	 SUBTOTAL INSTALAÇÃO E  FORNECIMENTO DE MATERIAIS
	 R$            173.417,18 
	 
	 

	2
	MANUTENÇÃO

	2.1
	Eletricista (X1)
	HORA
	695,00
	25,92
	18.014,40
	2436
	SINAPI

	2.2
	Ajudante de Eletricista (X1)
	HORA
	695,00
	18,21
	12.655,95
	247
	SINAPI

	 SUBTOTAL  MANUTENÇÃO
	 R$              30.670,35 
	 
	 

	3
	DESMONTAGEM

	3.1
	Eletricista (X4)
	HORA
	208,00
	25,92
	5.391,36
	2436
	SINAPI

	3.2
	Ajudante de Eletricista (X4)
	HORA
	208,00
	18,21
	3.787,68
	247
	SINAPI

	 SUBTOTAL DESMONTADEM
	 R$                9.179,04 
	 
	 

	TOTAL
	 R$            213.266,57 
	 

	
	FONTES DE PREÇOS
	
	
	
	
	
	

	
	CPOS - Tabela de Serviços - Versão 176 - Vigência: a partir de 01/07/2019
	
	NOTA: As porcentagens (% ) de LS e BDI são  sugestivas para a composição da planilhas com valores estimados. As licitantes poderão adotas outros valores, mantendo assim a livre concorrência.

	
	FDE - Tabela de Preços - Data Base 04/2019
	
	

	
	SINAPI - Lista de Insumos - Período: Junho/2019
	
	
	
	
	
	

	
	Para efeito de estimativa de preços foram adotadas as taxas de BDI sugeridas no site do FDE de 29,71% para as tabelas do CPOS E SINAPI 
	
	
	
	
	
	


ANEXO IX -  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[image: image1.emf]OBRA:  LOCAL: SANTOS/SP

Data: 

AGOSTO/2019

 10 dias 56 dias 5 dias VALOR TOTAL

1 INSTALAÇÃO E MATERIAIS R$ 173.417,18 R$ 173.417,18

2 MANUTENÇÃO R$ 30.670,35 R$ 30.670,35

3 DESMONTAGEM R$ 9.179,04 R$ 9.179,04

R$ 173.417,18 R$ 204.087,53 R$ 213.266,57 R$ 213.266,57



TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DAS

INSTALAÇÕESELÉTRICASDE04(QUATRO)TENDASNAFAIXAARENOSADA

ORLADESANTOS,PARAAREALIZAÇÃODOPROJETOVERÃO2020,COM

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.



ATIVIDADES


ANEXO X

ATESTADO DE VISTORIA

PROCESSO Nº 61962/2019-82
Pregão Eletrônico nº 13.119/2019
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia elétrica para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, conforme descrição constante no Anexo I, deste Edital.
Atesto pelo presente que o representante da empresa abaixo discriminada, compareceu nesta data, para verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.

Empresa: ____________________________________________________

Nome do Representante:

____________________________________________________ 

Documento de Identidade: 

Santos, _______/_______/2019.

_______________________________

Representante da PMS

(carimbo)

De acordo

_______________________________

Assinatura do Representante 

ANEXO XI

PLANTA em PDF
[image: image2.emf]
ANEXO XII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.119/2019– PROCESSO Nº 61962/2019-82
DECLARAÇÃO NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO § 1º DO ARTIGO 98 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
Emenda à Lei Orgânica do Município nº 078/2017

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 

===================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................, inscrito no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ..................... DECLARA, para fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, que:
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;
b) cumpre a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho;
c) não comete práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia no âmbito de suas atividades.
...................................

(data)

......................................................

(representante legal)


ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.119/2019
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13.119/2019 – processo nº 61962/2019-82, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia elétrica para prestação de serviços de instalação, manutenção e desmontagem das instalações elétricas das 04 (quatro) tendas que compõem o Projeto Verão 2020, a ser realizado no período de 01 de janeiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, sob o regime de empreitada por preço global, conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 29/11/2019 às 09h00 e a disputa de lances ocorrerá em 29/11/2019 às 10h30. 
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 ou das 14h30 às 17h00, no seguinte local: Faixa Arenosa da Orla – Santos/SP, mediante agendamento através do tel. (13) 3229-8822, com o Engº Roberto Moyano Souza.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir do dia 18/11/2019, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo telefone (13) 3201-5733/3201-5165, e-mail comlic1@santos.sp.gov.br.

Santos, 14 de novembro de 2019.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações

Transmitido para publicação no Diário Oficial de Santos, em 18/11/2019.
1
31

