EDITAL

- PREÂMBULO -

A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 – 4º andar, CEP 11010-080, está procedendo licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/16, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, conforme condições e especificações constantes do presente edital.

Concorrência n.º 13.907/2019– Tipo menor preço

Processo nº 37857/2019-31

Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO DE TELEGESTÃO, NAS TORRES DA ORLA DA PRAIA, CALÇADÃO DA PRAIA E ENTORNO DOS CANAIS / QUIOSQUES, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

Data de abertura e de entrega dos envelopes: até às 09h00 do dia 05/03/2020, na sala de reunião da Comissão Permanente de licitações no local supramencionado.

Abertura dos envelopes: 05/03/2020 às 09h15 no mesmo local.

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 11h00 ou das 14h30 às 17h00, tendo como ponto de partida o Largo 7 de Setembro, nº 08 – Centro - Santos/SP, estendendo-se as torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais/quiosques, que serão objeto da licitação, mediante agendamento através do tel. (13) 3229-8822 com o Eng. Paulo Aguina ou Eng. João Carlos Orlando.

1. Poderão participar da licitação todas as empresas que satisfaçam as exigências concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, em conformidade com as disposições deste Edital.

2. Será vedada a participação de empresa quando:

a) Sob processo de concordata e falência;

b) Reunida em consórcio;

c) Declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;

d) Suspensa temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santos.

e) Tenham como sócios ou dirigentes, servidores de qualquer órgão da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO 1

- DO OBJETO -

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de serviços de modernização da iluminação pública, com implantação de telegestão, nas torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais / quiosques, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme Anexo I - Minuta de Contrato, Anexo II – Especificação Técnica, Anexo III – Planilha de Serviços e Preços, Anexo IV - Cronograma Físico Financeiro e Anexo V – Plantas.

CAPÍTULO 2

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, dos quais deverão constar a proposta de preço e os documentos referentes à habilitação, até a data e o horário estipulados no preâmbulo deste Edital.

2.1.1. Juntamente com os envelopes de que trata este Capítulo, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar declaração de que cumpre(m) os requisitos de habilitação, nos termos e para os fins dispostos no artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei Municipal nº 3.327/2016, de acordo com o modelo que integra este Edital como Anexo XI.

2.1.2. Os envelopes referidos no item 2.1 deverão ser endereçados da seguinte forma, sob pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitações I –COMLIC - I.

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA

NOME DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC - I

CONCORRÊNCIA Nº.  13.907/2019    •     PROCESSO Nº. 37857/2019-31

DATA DE ENTREGA: 05/03/2020 às 09h00

DATA DE ABERTURA: 05/03/2020 às 09h15

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

NOME DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC – l

CONCORRÊNCIA Nº 13.907/2019    •     PROCESSO Nº. 37857/2019-31

DATA DE ENTREGA: 05/03/2020 às 09h00

DATA DE ABERTURA: 05/03/2020 às 09h15

CAPÍTULO 3

- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES -

3.1. A empresa deverá, até às 09h00 do dia 05/03/2020, entregar os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO, na sala de reuniões desta Comissão, na Rua Dom Pedro II, n° 25 – 4° andar onde deverão ser protocolizados.

3.2. Não serão recebidos envelopes após o dia e horário acima estabelecidos.

3.3. No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, impreterivelmente, em sessão pública, a Comissão procederá à abertura do ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e caso não lhe faltem elementos de convicção, decidirá sobre a classificação das concorrentes.

3.4. A proposta será julgada de acordo com o estabelecido no Capítulo 6 – DO JULGAMENTO.

3.5. Uma vez proferido o resultado da classificação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão devolvidos às licitantes declaradas desclassificadas, fechados, os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO, diretamente ou pelo correio.

3.6. Encerrada a fase de classificação, a Comissão abrirá e apreciará o conteúdo dos envelopes de habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (três) primeiros lugares, rubricando cada folha e colhendo rubrica das licitantes presentes, que poderão examinar as propostas das concorrentes.

3.7. Deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação dos 03 (três) primeiros classificados.

3.8. Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa à habilitação de tantas concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto no item 3.7.

CAPÍTULO 4

- DO CREDENCIAMENTO -

4.1. A empresa poderá promover a indicação e o credenciamento do seu representante no presente processo licitatório, com a respectiva qualificação, mencionando que lhe são conferidos, por ela, amplos

poderes para tanto, inclusive para receber intimações e desistir de recursos. No caso de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato social, indicando a sua qualificação.

4.2. O instrumento particular de procuração deverá conter firma reconhecida.

4.3. Os documentos de credenciamento serão examinados pela COMLIC-I, antes da abertura do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA.

4.4. A não apresentação do credenciamento não será motivo de desclassificação da licitante, que apenas ficará impedida de se manifestar durante os trabalhos.

4.5. Os documentos de credenciamento serão retidos pela COMLIC I e juntados ao processo licitatório.

CAPÍTULO 5

- DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA -

5.1. Este envelope deverá conter a proposta impressa, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor.

5.1.1. O preço proposto deverá ser expresso em real e referir-se ao preço total da proponente para execução da obra com data base referida à data da apresentação da proposta, contendo ainda:

5.1.1.1. Planilha de quantitativos e custos unitários para execução dos serviços oferecidos;

5.1.1.2. O prazo de execução, detalhado em cronograma físico-financeiro;

5.1.1.3. Valor total da proposta para execução dos serviços constantes no ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deste edital;

5.1.1.4. Indicação do prazo de validade da proposta, igual a 90 (noventa) dias corridos, contados da data da entrega da proposta.

5.2. No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas decorrentes da obra, tais como: tributos, transporte dos técnicos, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, alimentação, taxa de administração e lucro.

5.3. Catálogos Técnicos das luminárias e projetores ofertados, referentes aos itens 2.2.13, 2.2.14, 3.2.8 e 3.3.8 da Planilha de Serviços e Preços do Anexo III.

CAPÍTULO 6

- DO JULGAMENTO -

6.1. As propostas serão classificadas em ordem crescente a partir daquela que, de acordo com todas as exigências deste edital oferecer o menor preço total, observadas as especificações do objeto, a vista do que dispõe o artigo 45, I, da Lei nº 8.666/93.

6.2. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão realizará sorteio entre as mesmas, para a definição da empresa vencedora e demais classificadas, se forem mais de duas as empatadas.

6.3. Havendo propostas de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 10% (dez por cento) superior ao da licitante de melhor preço, não sendo esta ME ou EPP ou COOP, a proposta de menor preço dentre as MEs, EPPs e COOPs, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente ser convocada a apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs ou COOPs, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.

6.3.1. Decorrido o prazo da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a análise da proposta originalmente mais bem classificada.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem uma ou mais das seguintes situações:

6.4.1. Rasura.

6.4.2. Modificações em seus dizeres.

6.4.3. Preenchidas a lápis.

6.4.4. Cujas cotações não estejam perfeitamente legíveis.

6.4.5. Sem assinatura do proponente ou seu representante legal.

6.4.6.. Que contrariar as normas estabelecidas neste edital.

6.4.7. Que apresentarem valores unitários e/ou global, superior ao limite estabelecido, tendo-lhe como limite estabelecido a PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS – Anexo III do Edital.

6.4.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital, e as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, considerando-se preços excessivos os constantes das propostas com valor global total superior a R$ 12.819.514,39 (doze milhões, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), total estimado pela Administração licitante.

CAPÍTULO 7

- DO ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO -

7.1. O ENVELOPE Nº 02 – Habilitação, deverá conter os seguintes documentos, relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, sob pena de inabilitação.

7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício.

7.1.1.4. Declaração expressa do licitante, firmada sob as penas da Lei, conforme padrão COMLIC- I (Anexo VI);

7.1.1.5. Declaração para os fins previstos no artigo 27, V da Lei Federal n° 8666/93 (Anexo VIII).

7.1.1.6. Declaração firmada sob as penas da lei de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para empresas que possam usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da Lei Complementar nº 123/2006. (Anexo IX).

7.1.1.7. Declaração para os fins do disposto no artigo 1º Parágrafo Único, inciso I, da Lei nº 3.327/2016. (Anexo X).

7.1.1.8. Declaração formal do licitante, nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, conforme modelo Anexo XI.

7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL:

7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

7.1.2.2. 5.1.2.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.);

7.1.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos e Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei;

7.1.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, podendo ser feita através de certidão negativa relativa aos tributos estaduais ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou por qualquer outro meio admitido por lei;

7.1.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, podendo ser feita através de certidão negativa de tributos mobiliários  ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou por qualquer outro meio admitido por lei;

7.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).

7.1.2.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

7.1.3.2. A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) maiores ou iguais que 1 (>=1), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = 	---------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG =	---------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =	---------------------------------------------------------

Passivo Circulante

7.1.3.3. Comprovação do cumprimento de um dos seguintes itens, cuja opção ficará a critério do licitante:

I – Capital mínimo de R$ 1.281.951,43 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), ou;

II - Patrimônio líquido mínimo de R$ 1.281.951,43 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).

7.1.3.4. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.

7.1.3.4.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.

7.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1.4.1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA,  da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), em vigor;

7.1.4.2. Comprovação, pela licitante, de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, que deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) ou documento equivalente;

7.1.4.3. Comprovação de qualificação técnico-profissional mediante apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de serviços, cujo(s) detentor(es) seja(m) o(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pela entidade profissional competente, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, relativa(s) às parcelas de maior relevância e valor significativo desta licitação, a saber:

- implantação de iluminação através de refletores/projetores led;

- recuperação estrutural superficial e profunda;

- modernização de iluminação com implantação de telegestão;

- instalação de postes com luminária ornamental para iluminação.

7.1.4.4. Comprovação de qualificação técnico-operacional, através de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, impondo-se os seguintes quantitativos mínimos de prova da execução de serviços similares:

- implantação de iluminação através de refletores/projetores led; quantidade mínima de 350 pontos;

- recuperação estrutural superficial e profunda: 200,00m²;

- modernização de iluminação com implantação de telegestão. quantidade mínima de 350 pontos;

- instalação de postes com luminária ornamental para iluminação; quantidade mínima de 100 pontos.

7.1.5. Atestado de vistoria, nos termos do ANEXO VII do presente edital, emitido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Santos, comprobatório de inspeção pelo licitante do local dos serviços, conforme previsto no preâmbulo deste edital.

7.1.6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato.

7.1.6.1. No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

- que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;

- que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.

CAPÍTULO 8

- DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES ATINENTES À DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO -

8.1. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento(s) comprobatório(s) da situação, expedido pelo órgão competente;

8.2. Não serão aceitos documentos com validade vencida ou em forma de protocolo;

8.3. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, esta Comissão considerará válidos os emitidos 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceto aqueles relativos a qualificação técnica e ao item 7.1.3.4;

8.4. Os documentos exigidos neste Capítulo poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por um dos membros da Comissão de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

8.5. Será julgada inabilitada a licitante que:

a) Deixar de apresentar qualquer documento ou atender a qualquer exigência constante neste Edital;

b) Colocar documentos em envelopes trocados;

c) Não apresentar, no prazo definido pela Comissão, os eventuais esclarecimentos exigidos.

CAPÍTULO 9

- DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS -

9.1. Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 05 (cinco) dias após a data de recebimento da Ordem de Serviço pela fiscalização da SESERP. O prazo para conclusão dos serviços será de até 07 (sete) meses a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização da SESERP, seguindo o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

9.2. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura na fiscalização das obras.

CAPÍTULO 10

- DO CONTRATO -

10.1. Com a adjudicatária, será celebrado contrato, nos termos do ANEXO I deste edital, que terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do respectivo instrumento, cujas condições são de conhecimento dos licitantes.

10.2. A adjudicatária será convocada para, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da notificação, assinar o instrumento contratual.

CAPÍTULO 11

- DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO -

11.1. A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de quantitativos e custos unitários, seguindo o prazo de execução disposto no seu cronograma físico-financeiro apresentado, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

11.2. O contratado obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a ser retida pela Contratante, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009.

11.3. Independentemente da previsão contida no subitem acima, fica o Contratado obrigado a comprovar sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Seguridade Social (CND), por ocasião do recebimento dos pagamentos devidos pela Contratante.

11.4. Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a possibilidade de reter os pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do FGTS, fazendo constar dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais cabíveis.

11.5. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar da data do ateste da execução dos serviços pelo fiscal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

11.6. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins

e efeitos.

CAPÍTULO 12

- DAS MEDIÇÕES -

12.1. A medição será efetuada mensalmente pela fiscalização da CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de preços da proposta vencedora.

CAPÍTULO 13

- DAS SANÇÕES -

13.1. Perderá o direito à contratação, a adjudicatária que deixar de atender a convocação, para assinatura do instrumento contratual, ficando sujeita a multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato.

13.2. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2.1. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para ao Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

13.2.2.A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

d)	irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

e)	condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f)	prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;

g)	prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Município de Santos.

13.2.3. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

13.2.4. A Contratante poderá aplicar ao Contratado multa de:

a) 1/3 (um terço) do valor contratado, por inexecução total;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou na conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de execução de parte da obra ou de serviços incompletos.

d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição do contrato.

13.2.4.1. Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores correspondentes serão descontadas da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir.

13.2.4.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

CAPÍTULO 14

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS -

14.1. Dos atos da Administração cabe recurso administrativo, na forma do disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

14.2. A interposição de eventual recurso deverá ser efetuada das 8h00 às 17h00, no Setor de Protocolo da Prefeitura, no Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, no prazo legal.

14.3. Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CAPÍTULO 15

- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -

15.1. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação serão feitas pelo Sr. Secretário Municipal de Gestão.

15.2. O resultado da licitação será publicado no Diário Oficial de Santos.

CAPÍTULO 16

- DA GARANTIA -

16.1. A adjudicatária deverá apresentar garantia na Tesouraria Municipal do Município de Santos antes da assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato, sob a forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

16.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato, juntamente com competente Atestado de Execução da obra, expedido pela fiscalização da CONTRATANTE, corrigida monetariamente se prestada em dinheiro.

16.3. A garantia será retida ou descontada a favor da contratante, no caso de inadimplência da contratada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CAPÍTULO 17

- DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO -

17.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar ou anular a licitação, em conformidade com as normas vigentes, sem que assista aos participantes direito de indenização a qualquer título.

CAPÍTULO 18

- RECEBIMENTO DO OBJETO -

18.1. O objeto contratual será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pela Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de até 15(quinze) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término, pela Contratada.

18.2. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, a obra ficará sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

18.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do item 19.1.

18.4. Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas no Capítulo 13 deste edital.

18.5. Esgotado o prazo previsto no item 18.2 deste edital ou restando comprovada a adequação do objeto aos termos, a obra será recebida definitivamente, por engenheiro responsável, designado pela Contratante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

CAPÍTULO 19

- GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES -

19.1. Após o recebimento definitivo do objeto deste contrato, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará ainda responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o Código

Civil Brasileiro, contados da data do firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional obrigando-se, às suas expensas, a proceder as operações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

CAPÍTULO 20

- DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RSCC -

20.1. A contratada deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da emissão da Ordem de Serviço, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprová-lo, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013.

CAPÍTULO 21

- DA SUBCONTRATAÇÃO -

21.1. Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

21.2. Qualquer subcontratação do objeto do contrato, quando permitida será feita mediante prévia e expressa autorização do Município, sob pena de nulidade, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

21.3. A Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços, correspondentes ao item da planilha de serviços e preços:

2.3.2: Montagem e instalação da Sala de Telegestão, com instalação de todos os equipamentos necessários para o seu perfeito funcionamento (adequação física, mobiliários, equipamentos, software, etc).

21.4. O contratado deverá colher junto ao subcontratado a declaração exigida no item 7.1.1.8  do capítulo 7 do edital, para apresentação no início da execução dos serviços.

CAPÍTULO 22

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS -

22.1. Para efeito da contagem dos prazos, serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente normal no Município de Santos.

22.2. A apresentação de proposta pela licitante implica na aceitação tácita de todos os termos do Edital e dos seus Anexos, respeitando o disposto no artigo 41, da Lei nº 8.666/93.

22.3. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser solicitados por escrito a esta Comissão de Licitação.

CAPÍTULO 23

- DOS ANEXOS -

23.1. Fazem parte integrante e indissociável do presente edital, como se nele estivessem transcritos em seu inteiro teor, os seguintes anexos:

23.1.1. ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO

###### 23.1.2.  ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

23.1.3. ANEXO III – PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS (CD ROM)

23.1.4. ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CD ROM)

23.1.5. ANEXO V –  PLANTAS (CD ROM)

23.1.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO MODELO COMLIC-I

23.1.7. ANEXO VII – ATESTADO DE VISTORIA

23.1.8. ANEXO VIII – DECLARAÇÃO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

23.1.9. ANEXO IX - Modelo de Declaração para fins do disposto nos artigos 42 à 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

23.1.10. ANEXO X – Modelo de Declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, para fins do disposto no artigo 1º, I, da Lei  nº 3.327/2016.

23.1.11. Anexo XI – Modelo de Declaração nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos.

Santos, 03 de fevereiro de 2020.

Comissão Permanente de Licitações I – COMLIC – I

DILMARA A. PEPICELLI AIRES

Presidente

ANEXO I

- MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº 37857/2019-31

CONCORRÊNCIA Nº 13.907/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA -------------------------------- PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO DE TELEGESTÃO, NAS TORRES DA ORLA DA PRAIA, CALÇADÃO DA PRAIA E ENTORNO DOS CANAIS/QUIOSQUES, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Santos, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, com sede na Praça Visconde de Mauá s/nº - Santos/SP, inscrita no C.N.P.J., sob nº 58.200.015/0001 - 83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, neste ato representada por sua titular, Sra. Larissa Silva de Oliveira Cordeiro, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos termos do Decreto nº 5.518, de 18 de fevereiro de 2010  e do outro lado a empresa ........................, com sede na  cidade de ......................../................, inscrita no C.N.P.J. sob nº.............................../............., neste ato representada por.................................., portador da cédula de identidade RG nº....................... e inscrito no CPF/MF sob  nº  ..............................., doravante designada simplesmente CONTRATADA e por esta  última, na forma  de sua representação foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentou para execução de serviços de modernização da iluminação pública,  com implantação de telegestão, nas torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais / quiosques, incluindo material, equipamentos e mão de obra, conforme especificações  constantes do edital da Concorrência n.º 13.907/2019, Processo Administrativo n.º 37857/2019-31, do Município de Santos, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, assina o presente instrumento, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os termos e condições pelos quais, desde já se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente a execução de serviços de modernização da iluminação pública, com implantação de telegestão, nas torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais/quiosques, incluindo material, equipamentos e mão de obra, que deverá atender ao edital da Concorrência nº 13.907/2019 e à Proposta apresentada pela Contratada, aos quais o presente contrato fica vinculado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados nas torres de iluminação da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais/quiosques.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações técnicas e plantas da Contratante, planilha de serviços e preços e cronograma físico-financeiro da Contratada, que constituem os Anexos I, II, III e IV, deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Na execução dos serviços, a contratada obriga-se a:

I - Confeccionar placa indicativa dos serviços, no padrão e com dimensões e dizeres definidos pela CONTRATANTE, apresentando o responsável técnico e o(s) fiscal(is) da Prefeitura, fixando-a no local das obras/serviços antes do início da execução e removendo-a imediatamente após o término dos serviços, responsabilizando-se pelo transporte e devolução à Prefeitura Municipal de Santos, no seguinte endereço: Largo 07 de setembro nº 08.

II - Fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e veículos, necessários à execução dos serviços descritos no anexo I (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) e anexo II (PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS).

III - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes sobre o objeto contratado.

IV - Cumprir a legislação vigente relativa à segurança e higiene do trabalho no que se refere ao pessoal colocado à disposição dos serviços contratados, fiscalizando, inclusive, a utilização pelos funcionários do uso dos equipamentos individuais de segurança. A contratada ainda tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade sobre eventuais falhas.

V - Reparar quaisquer danos causados ao Município ou à terceiros em decorrência da execução do objeto contratado.

VI - Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da notificação, por escrito, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para a execução dos serviços.

VII - Tomar as precauções necessárias a fim de evitar quaisquer danos em equipamentos ou bens de terceiros ou acidentes que envolvam terceiros.

VIII - Fornecer sinalização diurna e noturna para o canteiro de serviços, garantindo a segurança do local e seu entorno, considerando a execução de segmentos de 100 m de piso por etapa.

IX - Recolher taxa correspondente a A.R.T. do serviço exigida pelo CREA e entregar cópia a PMS.

X - Manter um canteiro de obra com instalações para escritório e depósito de materiais, responsabilizando-se pelas ligações elétricas e sanitárias durante o período de obra, desde a sua solicitação junto as concessionárias até a quitação das faturas decorrentes ao consumo. Deverá, antes do início da execução da obra, apresentar croqui de localização das instalações.

XI - Prever local para guarda de materiais e ferramentas de modo a facilitar e agilizar a execução dos serviços, e a mesma será responsável pela guarda.

XII - Demolir e refazer às suas expensas, os serviços em que se empreguem materiais não aprovados que apresentem vícios ou defeitos de execução, devendo dar início a esses serviços no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação correspondente. Obs: em caso de risco à segurança, o prazo deverá ser imediato.

XIII - Remover do canteiro de serviços no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de recebimento da notificação, por escrito, os materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados inadequados.

XIV- Transportar todo material existente, que precisar ser retirado do local dos serviços, para depósito, em local a ser determinado pela fiscalização da PMS.

XV – Fornecer aos funcionários, uniformes de identificação conforme modelo determinado pela Contratante, bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) aplicáveis e fiscalizar o seu uso permanente.

XVI - Exigir a apresentação dos funcionários adequadamente trajados, não sendo permitido o uso de bermudas, camisas sem manga, camisetas e chinelos.

XVII – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XVIII - Arcar com as despesas de transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e quaisquer outras, inclusive as que venham recair sobre o objeto deste contrato.

XIX – Apresentar exame ou ensaio de laboratório ou certificado reconhecido e/ou credenciado pelo INMETRO de qualquer material que se apresente duvidoso, a critério da CONTRATANTE, suportando, a CONTRATADA, as despesas decorrentes.

XX – Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal( Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho) , sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da  CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

XXI – Atender as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

XXII – Entregar os projetos elétricos e luminotécnico referentes aos itens 2.1.1, 2.2.1 e 3.1.1 da planilha de serviços e preços em versão digital, além de 2 cópias em papel impresso e as ART’s recolhidas.

XXIII - Apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprová-lo, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013.

XXIV - Manter no local dos serviços o Livro de Ordem de Obras e Serviços, conforme Resolução nº 1.024/2009 Confea, disciplinado pelo Ato Normativo nº 06/2012 do Crea-SP, homologado por meio da decisão nº PL-0727/2012.

XXV – A contratada deverá elaborar o projeto executivo de Telegestão no prazo de 40 (quarenta)  dias após a assinatura do contrato, que deverão ser entregues em arquivo digital (DWG e PDF) e aprovado pela fiscalização. Somente após a aprovação do projeto executivo é que será liberada a execução dos serviços de Telegestão.

XXVI - O Projeto Executivo de Telegestão deverá dentre as várias atividades atender as seguintes especificações básicas:

  - HARDWARE : A empresa contratada deverá desenvolver o projeto executivo a partir das especificações técnicas do controlador individual, de grupo e demais equipamentos referentes à Telegestão que estão descriminados no memorial descritivo do projeto básico. Os equipamentos deverão atender normas técnicas vigentes e todas as funcionalidades para o controle total dos pontos de iluminação pública;

  - SOFTWARE : O Software deverá ser específico para Telegestão da iluminação pública bem como possibilitar o compartilhamento e expansão para outras funcionalidades para o Município. Deverá possibilitar a integração com o Sistema de Informações Geográficas de Santos – SIG SANTOS bem como os demais sistemas utilizados na gestão da iluminação pública de Santos.

XXVII – Para implantação do sistema de Telegestão, A Contratada deverá fornecer software destinado ao controle e monitoramento remoto das Torres de iluminação da Orla. O software fornecido deverá ser licenciado, com garantia e suporte técnico, pelo período de no mínimo 2 anos. O aplicativo deverá controlar uma ou todas as luminárias de forma individual através da gestão ponto a ponto, deve possuir alarmes de mau funcionamento dos equipamentos por mensagens de correio eletrônico que facilitam o controle de ligação e desligamento de cada luminária de forma individualizada, ou dos grupos definidos pelo usuário.

XXVIII - SEGURANÇA: No projeto executivo deverá ser previsto um sistema eficiente de segurança da informação e proteção a ataques cibernéticos;

XXIX - COMPATIBILIDADE COM A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA: O projeto da Telegestão deverá ser previsto à possibilidade de integração com a evolução tecnológica, com sistemas de desacoplamentos, modularidade, protocolos abertos, etc., de forma acompanhar à “cidade inteligente”;

XXX - PLANTAS/DIAGRAMAS/ DESENHOS: O projeto executivo deverá ter todos os detalhes do sistema de comunicação bem como à instalação física de todos os equipamentos da Telegestão através das plantas em cópias impressas e  mídia tipo CD ROM.

XXXI - O Projeto Executivo de Telegestão deverá ser aprovado pelo DESERP / DETIC antes da sua implantação.

XXXII – A CONTRATADA se obriga a executar os serviços de acordo com os prazos e quantidades estipuladas.

XXXIII - Executar e administrar o serviço de acordo com as especificações da norma técnica NBR 5410.

XXXIV – Apresentar ao Departamento de Serviços Públicos – DESERP, engenheiro eletricista habilitado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) responsável pela execução, gerenciamento e acompanhamento em período integral dos serviços.

XXXV - A mão de obra a ser aplicada será sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações;

XXXVI - Todos os contatos necessários com as concessionárias de energia (CPFL) e sanitária (SABESP) para desligamentos, religamentos, ligação provisória, apresentação de projetos necessários e as contas de consumo geradas pelas ligações provisórias do canteiro de obras, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

XXXVII - Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário equipamento mecânico, ferramentas adequadas e a contratar a mão de obra qualificada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiro(s) que possam assegurar o progresso satisfatório às obras.

XXXVIII - Após o término da obra, a CONTRATADA deverá providenciar o pedido de desligamento e remoção da entrada de energia do canteiro da obra;

XXXIX – CONTRATADA deverá emitir um relatório fotográfico da execução, junto com planilha de medição;

XL – Após conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a totalmente limpa;

XLI – Após o término da obra, todos os materiais removidos (cabos, caixas de medição, chaves, luminárias, projetores, postes e outros, exceto lâmpadas), deverão ser entregues no almoxarifado de serviços públicos-SEALM-SERP ou em local determinado pela fiscalização;

XLII – A CONTRATADA deverá apresentar a programação dos serviços e solicitar apoio à CET, quando necessário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A contratante, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, obriga-se a:

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato;

II – Aprovar as faturas e liberá-las, quando em conformidade com o cronograma físico financeiro;

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ .........................(...................................................).

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS: Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 05 (cinco) dias após a data de recebimento da Ordem de Serviço pela fiscalização da SESERP. O prazo para conclusão dos serviços será de até 07 (sete) meses a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço expedida pela fiscalização da SESERP, seguindo o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura na fiscalização dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES: A medição será efetuada mensalmente pela fiscalização da CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades reais executadas e os preços unitários, constantes da Planilha de Preços da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO – A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de quantitativos e custos unitários, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a ser retida pela Contratante, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Independentemente da previsão contida no subitem acima, fica a Contratada obrigada a comprovar sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com a Seguridade Social (CND), por ocasião do recebimento dos pagamentos devidos pela Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a possibilidade de reter os pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do FGTS, fazendo constar dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 20 (vinte) dias fora o decêndio, a contar da data do ateste da execução dos serviços pelo fiscal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

PARÁGRAFO QUINTO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso;

IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

I) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

II) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

I) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

II) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

III) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

IV) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

V)	condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

VI) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;

VII) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Município de Santos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

PARÁGRAFO QUARTO: A Contratante poderá aplicar ao Contratado multa de:

I) 1/3 (um terço) do valor contratado, por inexecução total;

II) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no inicio ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

III) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos.

IV) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores correspondentes serão descontadas da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir.

PARÁGRAFO SEXTO: As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do contrato a ser firmado onerará a dotação nº 29.2910.15.452.0103.4030.339039.99.01.1000207 – 01 - Tesouro, através da nota de empenho  nº ...................., emitida em _____ de ________ de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO: O objeto contratual será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pela Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de até 15(quinze) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término, pela Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, os serviços ficarão sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, observando o disposto na cláusula décima segunda.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas na Cláusula oitava deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Esgotado o prazo previsto no parágrafo primeiro acima ou restando comprovada a adequação do objeto aos termos, o mesmo será recebido definitivamente, por engenheiro responsável, designado pela Contratante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: Após o recebimento definitivo do objeto deste contrato, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará ainda responsável pelo prazo de 05(cinco) anos, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, contados da data do firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional obrigando-se, às suas expensas, a proceder as operações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA: A garantia prestada na forma do Capítulo 16 do edital da Concorrência nº 13.907/2019, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização da SESERP, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO ÚNICO: A garantia será retida ou descontada a favor da CONTRATANTE, no caso de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA FISCALIZAÇÃO – A fiscalização e o gerenciamento deste contrato competem à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, sob a responsabilidade do Engº. Paulo Aguina.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO: Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Qualquer subcontratação do objeto do contrato, quando permitida será feita mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura, sob pena de nulidade, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada poderá subcontratar o seguinte serviço abaixo descrito em planilha de serviços e preços (Anexo III):

- 2.3.2: Montagem e instalação da Sala de Telegestão, com instalação de todos os equipamentos necessários para o seu perfeito funcionamento (adequação física, mobiliários, equipamentos, software, etc).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O contratado deverá colher junto ao subcontratado a declaração exigida no item 7.1.1.8 do capítulo 7 do edital, para apresentação no início da execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente, o foro da comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de pleno acordo com os termos do presente instrumento, subscrevem-no diante de duas testemunhas que são ............................................................................................................................................................................................................................... para que surta os efeitos legais, pelo que eu,................................................................................ o digitei, dato e assino.

Santos, ___ de _____________ de 2020.

_______________

CONTRATADA

___________________________________________________________

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

___________________________                                             ____________________________

Testemunha                                                                               Testemunha

ANEXO II

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA-

OBJETO

Trata a presente especificação dos serviços de Iluminação Pública, com implantação de Telegestão, nas Torres da Orla da Praia, Calçadão da Praia e Entorno dos Canais / Quiosques, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na Cidade de Santos – SP.

OBJETIVO

Destina-se a especificação a dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre as cotas indicadas em plantas.

Os serviços deverão ser executados conforme Planilhas, Cronogramas e Especificações Técnicas não podendo ocorrer em hipótese alguma à interpretação de forma isolada de qualquer um destes documentos.

Na possibilidade de interferências não prevista, a Contratante não poderá executar nenhum trecho ou parte dele em desacordo com o projeto básico.

DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

  - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- O local e a área para a locação do canteiro de obras serão determinados pela fiscalização, devendo a contratada visitar o local, informando-se de todas as condições existentes. Com base na orientação dada, a contratada deverá elaborar o esquema de instalação do canteiro de serviços e submetê-la à aprovação da fiscalização;

- A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, como segue: tapumes, barracão, escritório, sanitários, rede de água e de energia elétrica, cabendo à contratada todas as providências junto às concessionárias de serviços públicos;

- Competirá a contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados;

- Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da contratada e com terceiros, independentemente da transferência desse risco à Companhia ou Institutos Seguradores;

- Serão de responsabilidade da contratada: a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra;

- A contratada deverá manter permanentemente, durante 24 horas, sistema de vigilância efetuado por pessoal devidamente habilitado e uniformizado até o recebimento técnico da obra pela contratante;

- A Contratada deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem durante todas as etapas de execução.

- À Contratada caberá manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;

- Após conclusão dos serviços, a Contratada deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos proveniente da obra, deixando-a totalmente limpa.

  - PLACA DE OBRA:

- Execução e instalação de placa de obra, atendendo as exigências do CREA, da municipalidade local e obedecendo ao modelo apresentado pela contratante.

  - TAPUMES:

- Execução de tapume móvel, utilizando cavaletes de madeira e tela de polieteleno para fechamento de áreas, os mesmos deverão ser providos de iluminação para proteção e segurança noturna.

- TORRES NA FAIXA DE AREIA DA ORLA DA PRAIA

2.1 ENTRADAS DE ENERGIA

- Execução de elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 KVA;

- Execução de remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm;

- Execução de instalação de eletrodutos galvanizados a quente, pesado de 4”, nos postes da concessionária até a caixa de passagem instalada no pé do poste;

- Execução de instalação de cabeçotes de alumínio fundido de 4";

- Execução de desobstrução e limpeza de eletrodutos instalados no local (travessias);

- Execução de desassoreamento das caixas de passagem 40x40 cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de remoção de caixa de entrada de energia padrão medição direta completa;

- Execução de instalação de entradas de energia provisórias para cada padrão de entrada de energia existente, com medição em baixa tensão e demanda até 75 KVA;

- Execução de reforma dos centros de medição existentes e executar confecção em  alvenaria ao lado da caixa  tipo “T” para instalação de quadro de comando para telegestão e demais equipamentos, com dimensões (800x600x250) mm, incorporando ao centro de medição existente;

- Execução de instalação de entradas de energia, utilizando-se caixas tipo “M” de medição direta individual e caixas tipo “T” para o dispositivo de proteção e instalação de dispositivos contra surto DPS;

- Execução de instalação de quadros de comando para o gerenciamento remoto da iluminação das torres em todos os centros de medição;

- Execução de instalação de supressores de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka;

- Execução de instalação para proteção dos centros de medição de uma porta metálica externa, galvanizado à fogo com tratamento anticorrosivo, 2 folhas, provido de abertura para ventilação, dispositivo para colocação de cadeado, incluindo cadeado 50 mm, com dimensões mínimas de (1000x2500) mm;

- Execução de passagem dos cabos de alimentação em tubulação existente, que deverão ser de # 3 x 120 mm² (F) + 1 x 70 mm² (T), desde os Postes da concessionária até cada um dos centros de medição;

- Execução de travessia sob alamedas do jardim da praia, com o uso de Método Não Destrutivo (MND);

- Execução de instalação de caixas de passagem de concreto 40 x 40 cm e 60 x 60 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros.

Notas:

- Todos os trâmites e despesas decorrentes dessas ligações provisórias ,correrão por conta exclusiva da Contratada;

- Execução de sistema de aterramento, conforme padrões e normas.

2.2  ILUMINAÇÃO TORRES DA PRAIA

- Elaboração de projeto luminotécnico das Torres de Iluminação da faixa de areia da Orla da praia, com instalação de projetores com tecnologia LED.

  - 06 projetores potência máxima de 1.200 W, com altura de instalação aproximada de 21 m, orientados para a área frontal;

  - 04 projetores potência máxima de 250 W, com altura aproximada de instalação de 10 m, orientados para as áreas laterais (2 de cada lado);

  - 01 projetor potência máxima de 250 W, com altura aproximada de instalação de   10 m, orientado para a área de trás da torre.

Em área delimitada por duas torres com distância entre elas de 80 m, extensão a frente de 60 m e plano de referência de 0 m, o conjunto de projetores deverá proporcionar uma iluminação na faixa de areia com as seguintes características:

Iluminância médio (EM) : 60 lx

Uniformidade		     : 0,4

- A Contratada deverá apresentar o projeto luminotécnico no prazo de 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato, que deverão ser entregues em arquivo digital (DWG e PDF) e aprovado pela Fiscalização;

- Somente após a aprovação do projeto é que será liberada a execução dos serviços.

- A Recuperação da Estrutura do concreto armado das 67 torres de iluminação da praia deverão consistir na seguinte sequência de serviços:

  - Execução de inspeção da superfície através de teste de percussão por profissionais habilitados, lavagem com hidrojateamento das superfícies de concreto utilizando equipamento adequado, remoção do concreto danificado ao longo e por trás das armaduras, utilizando equipamento manual, pneumático ou eletromecânico, substituição de barras de aço com redução de diâmetro 10% através de solda com eletrodo tipo ASWE 7018, apicoamento manual, pneumático ou eletromecânico para a remoção superficial do concreto de baixa resistência e partes soltas, remoção da oxidação das barras, utilizando escovas mecânicas de cerdas metálicas, lixas, escovas manuais de cerdas de aço, aplicação de primer epóxi, monocomponente, rico em zinco para proteção catódica galvânica localizada das armaduras, limpeza do substrato com jato de ar comprimido.

  - Execução de remoção das substâncias e produtos aderidos e impregnados ao concreto, através de lixamento elétrico e/ou pneumático munidos de rebolo diamantado ou disco de lixa, seguido de lavagem e saturação das superfícies com utilização de equipamentos adequados para posterior realização de estucamento superficial, utilizando argamassa polimérica, não retrátil, para acabamento superficial.

  - Após a execução de limpeza superficial, deverá proceder com a aplicação na região de reparo, ponte de aderência composta por cimento CP32, água e adesivo promotor de aderência, base acrílica.

  - Execução de corte, escoramento e desformas de formas especiais dotadas de janelas com dispositivo de alimentação tipo calha para recomposição da seção original da peça, utilizando argamassa polimérica, tixotrópica, não retrátil, à base de cimento e polímero acrílico. Posteriormente será aplicada película de cura utilizando o produto agente de cura disperso em água, monocomponente, sobre os locais reparados.

- Execução de remoção de 402 luminárias instalados nos sextantes tipo plataforma das Torres de Iluminação da Praia;

- Execução de remoção de 134 projetores instalados na parte central das torres de Iluminação da praia;

- Execução de recuperação da estrutura do sextante tipo plataforma, com pintura em superfície galvanizada, inclusive preparo;

- Execução de recuperação do alçapão/tampa em chapa de aço galvanizado à fogo;

- Execução de recuperação de escada tipo marinheiro de 15 m x 0,30 m e cabo de aço ø 8mm permanente com acessórios para uso de trava quedas de acordo com norma vigente, materiais em aço galvanizado à fogo;

- Execução de remoção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA das 67 torres de iluminação da praia;

- Execução de instalação de SPDA´s das 67 Torres de Iluminação, compreendendo captores, sinalizadores, mastros para os captores e sinalizadores, hastes de aterramento, cabo de cobre nú, luvas de redução, abraçadeiras e demais acessórios. Executar medição da resistência ôhmica dos aterramentos;

- Execução de readequação dos quadros de distribuição existentes instalados em cada torre, de acordo com os novos equipamentos de iluminação a serem instalados, montados com sistema de comando, através de temporizador, interruptor de horário, contator tripolar, dispositivo de proteção contra surtos DPS, disjuntores padrão DIN e outros;

- Execução de instalação de eletrodutos, caixas, derivações, conexões, ferragens e demais acessórios para fixação das luminárias com tecnologia Led aos sextantes tipo plataforma, altura aproximada da instalação de 21 m;

- Execução de instalação de eletrodutos, caixas, derivações, conexões, cruzetas, ferragens e demais acessórios para fixação das luminárias com tecnologia Led na parte central das Torres de Iluminação, altura aproximada da instalação de 10 m;

- Execução de instalação de 402 projetores com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Potência máxima de 1.200W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil do projetor de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Tomada de 7 (sete) pinos para Relé Fotoelétrico/Telegestão com shorting cap; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e  IP 44 alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/W, com montagem SMD;

- Execução de instalação de 335 projetores com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Potência máxima de 250W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Fluxo luminoso mínimo de 20.000 lumens; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil do projetor de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Tomada de 7 (sete) pinos para Relé Fotoelétrico/Telegestão com shorting cap; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e IP 44 para alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/W com montagem SMD;

- Execução de remoção de condutores embutidos instalados entre as Torres de Iluminação com diâmetro externo acima de 6,5 mm;

- Execução de instalação de caixas de passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa, no jardim da praia, (em frente as Torres de Iluminação e intermediárias) e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de instalação de eletroduto de 4”, embutido no piso “calçadão da praia”, profundidade mínima de 80 cm, desde os centros de medição até as Torres de Iluminação;

- Execução de instalação dos cabos de alimentação entre as torres através de cabos de bitola # 70 mm² / 50 mm² / 35 mm², para tensões de 0,6 / 1,0 KV;

- Execução de instalação de eletroduto de 3", derivados das caixas de passagem instalados no jardim da praia (em frente as torres de iluminação) até cada um dos quadros de distribuição instalados nas Torres de iluminação, com profundidade mínima de 80 cm;

- Execução de instalação de circuitos alimentadores de bitola # 16 mm², derivados dos cabos de alimentação entre as torres, até cada um dos quadros de distribuição instalados nas Torres de iluminação;

- Execução de instalação de cabo de cobre flexível PP 3 x 2,5 mm² , para alimentação de cada um dos projetores;

- Execução de recomposição da grama do jardim da praia nos locais onde haverá intervenção;

- Execução de recomposição do piso / mosaico do “calçadão da praia” nos locais onde haverá intervenção;

- Execução de reposição de cordonel do “calçadão da praia”, nos locais onde haverá intervenção;

- Execução de travessia sob alamedas do jardim da praia, com o uso de Método Não Destrutivo (MND).

2.3  IMPLANTAÇÃO DA TELEGESTÃO DA ILUMINAÇÃO TORRES DA PRAIA

A implantação do sistema de Telegestão deverá assegurar os seguintes requisitos especificados neste Memorial Descritivo conforme itens abaixo:

- A Contratada deverá implantar um Sistema de Telegestão com ações de acionamento, desligamento, dimerização, emitir alarmes contra defeitos e outros eventos, coletar e armazenar dados e outras funcionalidades que permitam a supervisão remota integral de todos os 737 (setecentos e trinta e sete) pontos de iluminação das 67 torres da faixa de areia;

- A Contratada deverá elaborar o projeto executivo de Telegestão no prazo de 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato, que deverão ser entregues em arquivo digital (DWG e PDF) e aprovado pela Fiscalização;

- Somente após a aprovação do projeto executivo é que será liberada a execução dos serviços de Telegestão;

- Deverão ser instalados controladores individuais, que coletarão todos os dados de grandezas elétricas, para o monitoramento de cada projetor;

- Deverão ser instalados controladores de grupo, dispositivos que permitem monitorar e gerenciar no mínimo 300 controladores de luminárias. Os controladores de grupo serão alojados em caixas de proteção, IP 66 e chaves antivandalismo;

- Para implantação do sistema de Telegestão, a Contratada deverá adequar uma SALA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS TORRES DA PRAIA, em espaço de aproximadamente 9,00 x 8,00m, designado pelo Município, que deverá seguir os padrões recomendados visando à segurança das operações/informações, conforto térmico/acústico além de mobiliário apropriado para seus usuários, seguindo as recomendações previstas nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 17 e ISO (Organização Intencional para Padronização)  ISO 11064, composta por no mínimo:

- 3 (três) computadores desktop com as seguintes características e equipamentos: I7 9700 9° geração Intel SSD 256 GB, HD 1TB, 16 GB de memória DDR 4, Dvdrw, monitor de LED 19.5", teclado USB,  mouse USB,  estabilizador 1 KVA, com  licença perpétua do Windons 10 64 bits Professional;

- 01 (uma) Smart TV LED 65" 4K com Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Wi-Fi;

- 03 (três) Mesas formato em “L”, em MDP 18 mm, pés em aço com calha para passagem de fiação, medidas A. 0,75 m, L. 1,40 m, P. 1,40 m. REF: Coperflex ME03 ou similar tecnicamente;

- 14 (quatorze) cadeiras Executivas com medidas A. 350mm, L. 400mm, P. 50mm. REF.: Coperflex 9235 ou similar tecnicamente;

- 01 (uma) mesa de reunião retangular em MDP 25 mm (2.20 m x 0.90 m) com pés em aço com calha para passagem de fiação  - REF.: Coperflex MRRC330 ou similar tecnicamente;

- Fornecimento e licenciamento (com garantia e suporte técnico), pelo período de 24 meses, de software destinado ao controle e monitoramento remotos do parque de iluminação pública. O aplicativo deverá controlar uma ou todas as luminárias de forma individual através da gestão ponto a ponto, deve possuir alarmes de mau funcionamento dos equipamentos por mensagens de correio eletrônico que facilitam o controle de ligação e desligamento de cada luminária de forma individualizada, ou dos grupos definidos pelo usuário;

- Ao final dos serviços, deverão ser executados testes de funcionamento da Telegestão.

- O Projeto Executivo de Telegestão deverá dentre as várias atividades atender as seguintes especificações básicas:

- HARDWARE: A empresa contratada deverá desenvolver o projeto executivo a partir das especificações técnicas do controlador individual, de grupo e demais equipamentos referentes à Telegestão que estão descriminados no memorial descritivo do projeto básico. Os equipamentos deverão atender normas técnicas vigentes e todas as funcionalidades para o controle total dos pontos de iluminação pública;

- SOFTWARE: O Software deverá ser específico para Telegestão da iluminação pública bem como possibilitar o compartilhamento e expansão para outras funcionalidades para o Município. Deverá possibilitar a integração com o Sistema de Informações Geográficas de Santos – SIG SANTOS bem como os demais sistemas utilizados na gestão da iluminação pública de Santos.

A instalação do Software deverá atender todas às exigências do Departamento de Tecnologia da Informação - DETIC. Deverá ser levado em consideração critérios de segurança e funcionalidades dos demais sistemas/programas utilizados na PMS;

A licença de uso (com garantia e suporte técnico) deverá ser para no mínimo 2 (dois) anos e com banco de dados com capacidade mínima para gerenciamento de 50.000 pontos de iluminação pública e seus equipamentos;

Deverá ter as configurações mínimas abaixo:

- Controle integral do ponto de iluminação, monitorando remoto de todas as grandezas elétricas;

- Operação de todas as funcionalidades específicas do gerenciamento integral da iluminação pública;

- Sensoriamento através do armazenamento das informações e envio aos controladores de grupo/segmento;

- Gerenciar a conectividade através de interfaces de comunicação sem fio com os diversos dispositivos móveis.

- COMUNICAÇÃO: O sistema de comunicação da Telegestão deverá ser desenvolvido em conjunto com o DESERP / DETIC, visando proporcionar um sistema eficiente e com grande confiabilidade, que deverá ser a conexão Via Rede Celular, Rádio, Fibra Ótica ou Sistema Misto;

- SEGURANÇA: No projeto executivo deverá ser previsto um sistema eficiente de segurança da informação e proteção a ataques cibernéticos;

- COMPATIBILIDADE COM A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA: O projeto da Telegestão deverá ser previsto à possibilidade de integração com a evolução tecnológica, com sistemas de desacoplamentos, modularidade, protocolos abertos, etc., de forma acompanhar à “cidade inteligente”;

- PLANTAS/DIAGRAMAS/ DESENHOS: O projeto executivo deverá ter todos os detalhes do sistema de comunicação bem como à instalação física de todos os equipamentos da Telegestão através das plantas em cópias impressas e mídia tipo CD ROM.

- O Projeto Executivo de Telegestão deverá ser aprovado pelo DESERP / DETIC antes da sua implantação.

Notas:

- Os equipamentos “Câmeras” de monitoramento e controle de acesso à faixa de areia da praia em funcionamento não podem ser desligados, manipulados e nem removidos. Caso isso seja necessário por conta de remoção, deverá ser comunicado ao DESERP/DETIC, e deverão ser mantidos através de ligações elétricas provisórias e demais estruturas da câmera, como tubulações de fibra ótica/shelter e que, após a conclusão dos serviços, estes equipamentos possam ser reinstalados e ligados novamente nos novos quadros ou entradas de energia realizadas;

- Toda estrutura de TI, como armazenamento de dados, hospedagem do sistema, controladora e sensores de iluminação, conexão sem fio de cada torre para comunicação ao sistema de monitoramento deverá ser a cargo da Contratada, outros serviços de contratados de terceiros para comunicação das Torres, sem qualquer custo para a administração municipal. A única contrapartida da Prefeitura será usar seu próprios computadores e acesso a Internet para uso do sistema de monitoramento da iluminação fornecido pela Contratada;

- A Contratada deverá se responsabilizar pelo licenciamento necessário junto a ANATEL, bem como todos os equipamentos usados de conectividade deverão ser homologados pela ANATEL, que deve ser devidamente comprovados no ato da assinatura do Contrato e no decorrer de sua vigência;

- A empresa contratada deverá fornecer SOFTWAR de monitoramento na nuvem, via browser/web, com acesso dedicado por VPN e com senhas criptografadas, para manter a segurança na visualização e operação, sendo que este acesso deve ser ilimitado ou com no mínimo 10 usuários;

- Todas as configurações da parte tecnológica deverão ser entregues “As Built” e as tratativas de conexões e VPN serão validados com o DETIC/SEGES;

- A empresa deverá manter log das transações e acessos ao sistema por 3 anos, fornecer a qualquer momento as solicitações de dados e auditoria caso a Prefeitura solicite e no final do Contrato, disponibilizar esta base de dados;

- Todas as informações inseridas no SOFTWAR, são de propriedade da Prefeitura Municipal de Santos e deverão estar disponíveis a qualquer momento para acesso e  downloads, mesmo em caso de término do contrato por um período mínimo de 3 anos.

- CALÇADÃO DA PRAIA / ENTORNO DOS CANAIS - QUIOSQUES

3.1 ENTRADAS DE ENERGIA

- Execução de elaboração de projeto para adequação das entradas de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA;

- Execução de remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm;

- Execução de instalação de caixas para medidores polifásica com leitura através de lente, nos postes da concessionária;

- Execução de instalação de chaves de comando para iluminação pública em caixa de alumínio fundido de alto impacto, com proteção através de disjuntor eletromagnético capacidade de 2 x 80 A, para proteção do circuito de carga;

- Execução de instalação de disjuntor termomagnético bipolar de  80 A , padrão DIN, com certificado do INMETRO e de procedência nacional;

- Execução de instalação de eletrodutos galvanizados a quente, pesado de 2.1/2´, nos postes da concessionária, desde a caixa de medição polifásica até a caixa de passagem instalada no pé do poste;

- Execução de instalação de eletrodutos de PVC rígido roscável de 2.1/2"- com acessórios, para o ramal de entrada de energia;

- Execução de instalação de cabeçotes de alumínio fundido de 2.1/2";

- Execução de desobstrução e limpeza de eletrodutos instalados no local (travessias);

- Execução de desassoreamento das caixas de passagem 40x40 cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de demarcação de área para escavação com disco de corte diamantado para concreto e asfalto;

- Execução de escavação e carga manual em asfalto (solo de 2ª categoria);

- Execução regularização do sub leito de reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador e posterior imprimação ligante;

- Execução de restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente – CBUQ, faixa IV DER com espessura 5,0 cm;

- Execução de instalação dos cabos de alimentação desde as caixas de medição até os postes de iluminação do calçadão da praia, através de cabos de bitola # 35 mm² / 25 mm² / 16 mm², para tensões de 0,6 / 1,0 KV;

- Execução de instalação de caixas de passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros.

Nota:

- Execução de sistema de aterramento, conforme padrões e normas.

3.2  ILUMINAÇÃO CALÇADÃO DA PRAIA

- Execução de desassoreamento das caixas de passagem 40x40 cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm;

- Execução de remoção de postes metálicos de iluminação;

- Execução de remoção de luminárias dos postes do calçadão;

- Execução de remoção de base de concreto dos postes existentes;

- Execução de instalação de postes para iluminação flangeado, altura útil de 3,0 metros, resistência nominal 50 daN, resistência mínima de ruptura 100 daN, material deve ser resina de poliéster reforçado com tecido de fibra de vidro;

- Execução de instalação de luminária com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Fotometria assimétrica; Potência máxima de 80 W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Fluxo luminoso mínimo de 7.700 lumens; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Difusor de vidro plano temperado transparente; Resistência a Impactos mínimo IK08; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, mínimo 130 lm/W com montagem SMD;

- Execução de instalação de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de instalação de Haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40 m, com conector tipo olhal;

- Execução de instalação dos cabos de alimentação, utilizando a tubulação existente (travessia), desde as caixas de medição até os postes de iluminação do calçadão da praia, através de cabos de bitola # 35 mm² / 16 mm², para tensões de 0,6 / 1,0 KV;

- Execução de instalação dos cabos de alimentação, utilizando a tubulação existente (calçadão da praia), para os circuitos dos postes de iluminação, através de cabos de bitola # 35 mm² / 16 mm², para tensões de 0,6 / 1,0 KV;

- Execução de instalação de eletroduto de 1.1/4" (40 mm), destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia, desde as caixas de passagem até cada um dos postes a serem instalados;

- Execução de instalação de cabo de cobre flexível PP 3 x 1,5 mm², para alimentação de cada poste de iluminação.

Notas:

- A nova base de concreto para a instalação do poste novo deverá ser executada próxima à base antiga e interligada à caixa de passagem mais próxima, com eletroduto de 1.1/4” (40 mm);

- Somente após a instalação e ligação do poste e luminária novos, poderão ser removidos o poste e base antiga, evitando que o local fique sem iluminação.

3.3  ILUMINAÇÃO EM TORNO DOS CANAIS - QUIOSQUES

- Execução de desobstrução e limpeza de eletrodutos instalados no local (entorno dos canais / quiosques);

- Execução de desassoreamento das caixas de passagem 40x40 cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm;

- Execução de remoção de postes metálicos de iluminação;

- Execução de remoção de luminárias dos postes do entorno dos canais;

- Execução de remoção de base de concreto dos postes existentes;

- Execução de instalação de postes para iluminação flangeado, altura útil de 3,0 metros, resistência nominal 50 daN, resistência mínima de ruptura 100 daN, material deve ser resina de poliéster reforçado com tecido de fibra de vidro;

- Execução de instalação de luminária com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Fotometria simétrica; Potência máxima de 60 W; Eficiência luminosa mínima de    100 lm/W; Fluxo luminoso mínimo de 5.500 lumens; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Difusor de vidro plano temperado transparente; Resistência a Impactos mínimo IK08; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, mínimo 130 lm/W com montagem SMD;

- Execução de instalação de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de instalação de Haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40 m, com conector tipo olhal;

- Execução de instalação dos cabos de alimentação (travessia), desde as caixas de medição até os postes de iluminação do calçadão da praia, através de cabos de bitola # 35 mm² / 16 mm², para tensões de 0,6 / 1,0 KV;

- Execução de instalação dos cabos de alimentação, utilizando a tubulação existente (entorno dos canais), para os circuitos dos postes de iluminação, através de cabos de bitola # 10 mm², para tensões de 0,6 / 1,0 KV;

- Execução de instalação de eletroduto de 1.1/4" (40 mm), destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia, desde as caixas de passagem até cada um dos postes a serem instalados;

- Execução de instalação de cabo de cobre flexível PP 3 x 1,5 mm², para alimentação de cada poste de iluminação;

- Execução de recomposição do piso / mosaico, nos locais onde haverá intervenção.

Notas:

- A nova base de concreto para a instalação do poste novo deverá ser executada próxima à base antiga e interligada à caixa de passagem mais próxima, com eletroduto de 1.1/4” (40 mm);

- Somente após a instalação e ligação do poste e luminária novos, poderão ser removidos o poste e base antiga, evitando que o local fique sem iluminação.

- INFRAESTRUTURA PARA O SISTEMA DE FIBRA ÓTICA.

- Execução de instalação de eletroduto de 3”, embutido no piso ao longo do “calçadão da praia” e alamedas, profundidade mínima de 80 cm, até cada uma das Torres de Iluminação;

- Execução de instalação de caixas de passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa, no jardim da praia, (em frente as Torres de Iluminação e intermediárias) e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Execução de travessia sob alamedas do jardim da praia, com o uso de Método Não Destrutivo (MND);

- Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, derivações, conexões, ferragens e demais acessórios para fixação das luminárias com tecnologia Led aos sextantes tipo plataforma, altura aproximada da instalação de 10 m.

- SERVIÇOS DIVERSOS

- Execução de descarte de Lâmpadas com apresentação de certificado de destinação final;

- Execução de descarte de bases de concreto com apresentação de certificado com destinação final;

- Transporte por caminhão para área de transbordo de resíduos da obra;

- A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica dos locais de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem durante todas as etapas de execução;

- Execução de remoção de todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, deixando toda área de intervenção completamente limpa, desimpedida e isenta de resíduos, restabelecendo as condições perfeitas e seguras para a circulação de pessoas e veículos, sob pena de incorrer no recebimento parcial da etapa executada;

- Esta limpeza deverá seguir paralelamente aos demais serviços, não sendo permitido o acúmulo de entulho que traga prejuízo ao público e aos comerciantes no local;

- Como haverá geração de resíduo sólido, a empresa vencedora do certame licitatório deverá apresentar e aprovar o Plano de Gerenciamento de RSCC, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data da assinatura da Ordem de Serviço.

- MATERIAIS:

- A verificação do cumprimento das especificações técnicas dos materiais ficará sob a responsabilidade do DESERP/SESERP, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado;

- Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer às normas da ABNT e as especificações do memorial descritivo, planilha de serviços e preços e projeto básico;

- Na ocorrência da comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar o material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da fiscalização e aprovação dos responsáveis pelo projeto;

- A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como um certificado de origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada;

- Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazer rigorosamente as especificações, bem como as cores indicadas no projeto que deverão ser confirmadas na execução da obra, pela fiscalização;

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão estar em prefeitas condições de instalações, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, dos projetos e dos materiais específicos;

- Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da ABNT ou projeto básico, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes;

- As amostras dos materiais aprovados pela fiscalização deverão ser convenientemente etiquetadas, com a assinatura do fiscal da obra, cabendo à contratada mantê-las sob sua guarda no canteiro de serviços, em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias comparações;

- Serão de responsabilidade da contratada: a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra;

- Não será permitido manter, no canteiro de serviços, materiais não constantes das especificações do projeto básico ou materiais rejeitados pela fiscalização, cabendo à contratada, neste último caso, retirá-los nos três dias úteis que se servirem à impugnação lavrada no Diário de Obras.

- OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Os sistemas de aterramentos deverão ser executados conforme padrões e normas;

- Os sistemas de aterramentos deverão ser aferidos conforme norma vigente e caso necessário instalar mais hastes de aterramento, tratamento do solo, etc;

- Executar envelopamento dos eletrodutos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) de todas as travessias em pavimento asfáltico;

- Os lances de eletrodutos entre caixas de passagem consecutivas deverão ser retos e com declividade mínima de 1% (do centro para as extremidades);

- Calafetar as extremidades dos dutos nas caixas de passagem;

- As caixas de passagem devem possuir brita no fundo, e tubo para dreno. Após a instalação dos cabos, e efetuado os testes, selar a tampa e as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros;

- Toda emenda realizada nos condutores deverá ser estanhada e recoberta com fita de borracha à base de etileno-propileno (EPR).

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

- Caixa para medidor polifásica com leitura através de lente, grau de proteção IP 54, conforme NBR 6146, com base moldada em Noryl BZN024 ou policarbonato, na cor preta, resistente a raios ultravioleta e antichama, espessura mínima de 3,00 mm, os furos para passagem de cabos deverão estar pré-recortados, sem serem vazados, internamente ao corpo da caixa, na face interior, devem existir buchas metálicas, com rosca interna M6 e profundidade de 30 mm, para instalação de parafuso de segurança com cabeça abaulada para fechamento da tampa e garantia da estanqueidade, com um dispositivo que permita instalação de selo sobreposto ao mesmo, na posição fechada. Deverá ser fornecido na caixa duas uniões em policarbonato de Ø 2" com porcas, uma placa de alumínio para numeração do medidor; parafusos, porcas e arruelas em quantidade suficiente para fixar a tampa na caixa e fixação de qualquer tipo de medidor. A lente de vidro transparente com 6,5 graus e com diâmetro de 100 mm. A placa do medidor deverá permitir o ajuste do mesmo na vertical e na horizontal, visando o centro da lente. Deverão conter na parte de trás 2 suportes de aço galvanizado a fogo, para fixação através de fita de aço inoxidável em postes. A tampa da caixa para medidor deve ser moldada em policarbonato incolor, polida (cristal) totalmente transparente, resistente aos raios ultravioleta e com espessura mínima de 3,00 mm. O conjunto acompanha caixa polifásica para disjuntor, isolando a proteção da medição, e duas uniões em policarbonato para passagem dos cabos de ligação com tampa moldada em policarbonato incolor e linguetas para fixação do cadeado, formando um conjunto projetado pelo fabricante e previamente aprovado pela CPFL, a profundidade da caixa do disjuntor deve possibilitar perfeito encaixe dos disjuntores de baixa tensão, padronizados pela NBR-5361 – Disjuntores de Baixa tensão, o conjunto deve apresentar estanqueidade compatível com o da caixa para medidor.

- Chave de comando para iluminação pública em caixa de alumínio fundido de alto impacto; Comando através de relé fotoelétrico, inclusive do sistema temporizado; Contator acionado por sistema eletromagnético; contatos de carga tipo NF; Cabos de cobre isolado 750V 130°C; Tomada para relé produzida sob normas da ABNT, NEMA, intercambiável a qualquer marca de relé; Proteção através de disjuntor eletromagnético capacidade de 2x80A para proteção do circuito de carga; Tampa com abertura frontal; Tensão 220VAC; Frequência 60Hz; Faixa de temperatura -5°C a +50°C; Isolação entre bobina/contatos e carcaça >100MΩ;

- Caixa de medição externa tipo “M” (900 x 1200 x 270) mm, para instalação ao tempo - padrão concessionária CPFL;

- Caixa de dispositivo de proteção e manobra tipo´T´ (900 x 600 x 250) mm, para instalação ao tempo -padrão concessionária CPFL;

- Quadro de comando para o gerenciamento remoto da iluminação das torres e demais equipamentos, em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo (galvanizado à fogo), placa de montagem na cor laranja, fechadura tipo tetra, grau de proteção IP deverá ser 55 ( mínimo ), dispositivo contra violação, com dimensões (800x600x250) mm;

- Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka;

- Porta metálica externa, galvanizado à fogo com tratamento anticorrosivo, 2 folhas, provido de abertura para ventilação, dispositivo para colocação de cadeado, incluindo cadeado 50 mm, com dimensões mínimas de (1000x2500) mm;

- Chave seccionadora seca sem fusível, tripolar tipo NH-2 - 400 A/ 500 V, com abertura sob carga, acionamento tipo punho;

- Controlador de luminária, dispositivo eletrônico que deverá ser instalado nos pontos de luz para ser integrado ao concentrador, seguindo os padrões: IETF, 6LoWPAN, protocolo de comunicações padrão 802.15.4, frequência de operação: 900 MHz, criptografia 128 bit AES, controle de luminária: Relé ON / OFF 5 A , porta de controle da luminária (dimerização) : 1 / 0-10V , alarmes de falha da lâmpada, Consumo do equipamento: ≤ 1 W, Temperatura de funcionamento: 30 ºC a +70 ºC;

- Controlador de grupo, dispositivo que permite monitorar e gerenciar no mínimo 300 controladores de luminárias. Deverá seguir os padrões: IETF, 6LoWPAN, protocolo de comunicações padrão 802.15.4, frequências de transmissão: 900 MHz, alimentação do equipamento: 175-255V CA, 60Hz, consumo do equipamento: 3 W, temperatura de funcionamento: 30° C a +70° C.  Fornecimento de software destinado ao controle e monitoramento remotos do parque de iluminação pública. O aplicativo deverá controlar uma ou todas as luminárias de forma individual através da gestão ponto a ponto, deve possuir alarmes de mau funcionamento dos equipamentos por mensagens de correio eletrônico que facilitam o controle de ligação e desligamento de cada luminária de forma individualizada, ou dos grupos definidos pelo usuário;

- Projetor com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Potência máxima de 1.200W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil do projetor de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Corpo da luminária em liga de alumínio injetado à alta pressão SAE 305, pintura eletrostática na cor padrão cinza Munsell N6,5; Difusor de vidro plano temperado transparente; Resistência a Impactos mínimo IK08; Tomada de 7 (sete) pinos para Relé Fotoelétrico/Telegestão com shorting cap; Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixação devem ser em aço inoxidável; Grau de proteção IP 66; Driver de corrente constante em alojamento com IP 44, com possibilidade de dimerização protocolo 0-10V ou DALI; Tensão Nominal 90 a 305Vac - 50/60Hz; Fator de potência > 0.95; Temperatura de uso -5°C e 45°C; dispositivo de proteção contra surtos de tensão de 10kV/10kA; Proteção contra choque elétrico; O driver deverá possuir Distorção Harmônica da Corrente conforme IEC 61.000-3-2, possuir eficiência maior ou igual a 90% e possuir grau de proteção contra penetração de pó e água igual a IP 67; A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; Rigidez dielétrica: A luminária deve resistir uma tensão de no mínimo 1460 V (classe I), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/W com montagem SMD; A fotometria da luminária deve ser ensaiada e certificada segundo a norma IES LM-79-08; O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80-08; A luminária deverá ser identificada de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129; Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; Os produtos deverão ter relatório de ensaio comprovando os parâmetros apresentados através de laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO ou laboratórios internacionais reconhecidos com a CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – do INMETRO).

- Projetor com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Potência máxima de 250W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Fluxo luminoso mínimo de 20.000 lumens; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil do projetor de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Corpo da luminária em liga de alumínio injetado à alta pressão SAE 305, pintura eletrostática na cor padrão cinza Munsell N6,5; Difusor de vidro plano temperado transparente; Resistência a Impactos mínimo IK08; Tomada de 7 (sete) pinos para Relé Fotoelétrico/Telegestão com shorting cap; Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixação devem ser em aço inoxidável; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico; Driver de corrente constante em alojamento com IP 44, com possibilidade de dimerização protocolo 0-10V ou DALI; Tensão Nominal 90 a 305Vac - 50/60Hz; Fator de potência > 0.95; Temperatura de uso -5°C e 45°C; dispositivo de proteção contra surtos de tensão de 10kV/10kA; Proteção contra choque elétrico; O driver deverá possuir Distorção Harmônica da Corrente conforme IEC 61.000-3-2, possuir eficiência maior ou igual a 90% e possuir grau de proteção contra penetração de pó e água igual a IP 67; A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; Rigidez dielétrica: A luminária deve resistir uma tensão de no mínimo 1460 V (classe I), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/W com montagem SMD; A fotometria da luminária deve ser ensaiada e certificada segundo a norma IES LM-79-08; O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80-08; A luminária deverá ser identificada de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129; Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; Os produtos deverão ter relatório de ensaio comprovando os parâmetros apresentados através de laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO ou laboratórios internacionais reconhecidos com a CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – do INMETRO).

- Poste para iluminação flangeado, altura útil de 3,0 metros, diâmetro do topo de 76 mm (+/-2) com redução para 60 mm para encaixe da luminária, diâmetro da base 106 mm (+/-2), resistência nominal 50 daN, resistência mínima de ruptura 100 daN, material deve ser resina de poliéster reforçado com tecido de fibra de vidro, a estrutura do poste deve ser formada por tecido de fibra de vidro, e a resina utilizada no processo deve conter em sua composição aditivos com bloqueador U.V. e pigmento. O poste deve ter sua superfície lisa e livre de quaisquer imperfeições, para isso os postes fabricados pelo processo de filament winding, deverão ter toda sua superfície externa lixada para eliminar as ondulações características do processo e garantir que sua superfície fique totalmente lisa. Pintura com tinta P.U. na cor Cinza Munsell n6.5, essa tinta deve possuir resistência a Névoa Salina conforme (ABNT NBR 8094), resistência a 100% de U.R. conforme (ASTM D 2247), resistência á radiação UV-A e condensação de umidade conforme (ASTM G 154). Características gerais: bloqueador U.V., absorção de água ASTM D570 máximo 3%, variação dos resultados após envelhecimento conforme ASTM G155, modulo elástico, tensão de ruptura e alongamento na ruptura de no Máximo 25%, resistência ao trilhamento elétrico que atende, NBR 10.296, método 2, critério A -1,75KV, chumbador tipo "J". Galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. (Conjunto: poste, base de concreto, chumbador e complementos);

- Luminária com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Fotometria assimétrica; Potência máxima de 80W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Fluxo luminoso mínimo de 7.700 lumens; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Corpo com base cilíndrica ligadas a hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, confeccionada em liga de alumínio injetado à alta pressão SAE 305, pintura eletrostática na cor padrão cinza Munsell N6,5; Difusor de vidro plano temperado transparente; Resistência a Impactos mínimo IK08; Instalação em topo de poste diâmetro externo de 48,3mm a 60,3mm; Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixação devem ser em aço inoxidável; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares; Driver de corrente constante incorporado internamente à luminária; Tensão Nominal 90 a 305Vac - 50/60Hz; Fator de potência > 0.95; Temperatura de uso -5°C e 45°C; dispositivo de proteção contra surtos de tensão de 10kV/10kA; Proteção contra choque elétrico; O driver deverá possuir Distorção Harmônica da Corrente conforme IEC 61.000-3-2, possuir eficiência maior ou igual a 90% e possuir grau de proteção contra penetração de pó e água igual a IP 67; A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; Rigidez dielétrica: A luminária deve resistir uma tensão de no mínimo 1460 V (classe I), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, mínimo 130 lm/W com montagem SMD; A fotometria da luminária deve ser ensaiada e certificada segundo a norma IES LM-79-08; O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80-08; A luminária deverá ser identificada de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129; Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; Os produtos deverão ter relatório de ensaio comprovando os parâmetros apresentados através de laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO ou laboratórios internacionais reconhecidos com a CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – do INMETRO). Ref. SONERES FOSTERI ou similar tecnicamente;

- Luminária com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Fotometria simétrica; Potência máxima de 60W; Eficiência luminosa mínima de 100 lm/W; Fluxo luminoso mínimo de 5.500 lumens; Temperatura de cor de 5.000 K; Índice de Reprodução de Cores mínimo IRC > 70; Vida útil da luminária de no mínimo 50.000 horas L70 resultado obtido de acordo com a norma LM 80 da IESNA; Eficiência Energética: Classe A; Corpo com base cilíndrica ligadas a hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, confeccionada em liga de alumínio injetado à alta pressão SAE 305, pintura eletrostática na cor padrão cinza Munsell N6,5; Difusor de vidro plano temperado transparente; Resistência a Impactos mínimo IK08; Instalação em topo de poste diâmetro externo de 48,3mm a 60,3mm; Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixação devem ser em aço inoxidável; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares; Driver de corrente constante incorporado internamente à luminária; Tensão Nominal 90 a 305Vac - 50/60Hz; Fator de potência > 0.95; Temperatura de uso -5°C e 45°C; dispositivo de proteção contra surtos de tensão de 10kV/10kA; Proteção contra choque elétrico; O driver deverá possuir Distorção Harmônica da Corrente conforme IEC 61.000-3-2, possuir eficiência maior ou igual a 90% e possuir grau de proteção contra penetração de pó e água igual a IP 67; A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; Rigidez dielétrica: A luminária deve resistir uma tensão de no mínimo 1460 V (classe I), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, mínimo 130 lm/W com montagem SMD; A fotometria da luminária deve ser ensaiada e certificada segundo a norma IES LM-79-08; O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80-08; A luminária deverá ser identificada de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129; Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; Os produtos deverão ter relatório de ensaio comprovando os parâmetros apresentados através de laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO ou laboratórios internacionais reconhecidos com a CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação – do INMETRO).Ref. SONERES FOSTERI ou similar tecnicamente;

- Eletroduto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia;

- Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO;

- Cabo de cobre flexível PP, com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 750 V e com marca de conformidade nacional do INMETRO.

- ORIENTAÇÕES GERAIS E FISCALIZAÇÃO:

- A direção geral da obra ficará a cargo da Contratada, única responsável perante a Contratante;

- À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito à contratada e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra;

- DOCUMENTAÇÃO FINAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

A CONTRATADA deverá elaborar, apresentar e entregar para a contratante, versão final “As Built” da descrição e documentação do projeto de implantação, de acordo com o que foi efetivamente instalado e construído, em papel e digitalmente (no caso de plantas/esquemas em formato DWG / PDF). Os projetos apresentados pela Contratada devem conter no mínimo, os seguintes itens:

- Mapeamento das Torres de iluminação, Postes do calçadão da praia / quiosques, Caixas de medição e proteção, caixas de passagem, tubulação subterrânea, cabeamento e outros;

- Circuitos: quantidade, seções e localização dos cabos, acessórios e identificação dos circuitos;

- Diagramas unifilares dos painéis elétricos;

- Emissão da ART, conforme exigências do CREA;

- Relatório fotográfico sobre o andamento das etapas em todas da Obra.

Os projetos executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, não isentam a mesma de responder por qualquer falha de execução da obra. Será de responsabilidade da contratada a aprovação dos projetos junto às concessionárias e demais órgãos, como por exemplo: SABESP, CPFL e outros que se fizerem necessários.

ANEXO III

– PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS –

| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO DE TELEGESTÃO, NAS TORRES DA ORLA DA PRAIA, CALÇADÃO DA PRAIA E ENTORNO DOS CANAIS/QUIOSQUES, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. | ORLA | LOCAL: SANTOS/SP | DATA: Dezembro/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MOEDA: REAL |
| ITEM | SERVIÇO | UN | Qtde | PREÇO |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Execução de ligações provisórias de rede de água e entrada de energia elétrica do canteiro de obras. | vb | 1 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1.1.2 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro, área mínima de 13,80m². | unxmês | 7 | 960,00 | 6.720,00 |
| 1.1.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro, área mínima de 13,80m². | unxmês | 7 | 1.020,00 | 7.140,00 |
| 1.1.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80m². | unxmês | 7 | 653,85 | 4.576,95 |
| 1.1.5 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60m². | unxmês | 7 | 495,00 | 3.465,00 |
| TOTAL DO ITEM 1.1 | 34.201,95 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Fornecimento e Instalação de placa de obra, atendendo as exigências do CREA, obedecendo o modelo apresentado pela PMS. | m² | 12 | 470,00 | 5.640,00 |
| TOTAL DO ITEM 1.2 | 5.640,00 |
| 1.3 | TAPUMES |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Execução de tapume móvel para fechamento de áreas, incluindo iluminação. | m | 440 | 77,65 | 34.166,00 |
| TOTAL DO ITEM 1.3 | 34.166,00 |
| TOTAL DO ITEM 1 | 74.007,95 |
| 2 | TORRES DA FAIXA DE AREIA DA ORLA DA PRAIA |  |  |  |  |
| 2.1 | ENTRADAS DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA. | vb | 1 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 2.1.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado a quente, pesado de 4”- com acessórios (barra de 3m). | barra | 26 | 537,20 | 13.967,20 |
| 2.1.3 | Fornecimento e instalação de cabeçote de alumínio fundido de 4”. | pç | 13 | 64,40 | 837,20 |
| 2.1.4 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm. | m | 3.165 | 4,50 | 14.242,50 |
| 2.1.5 | Execução de desobstrução e limpeza de eletrodutos instalados no local (travessias). | m | 1.000 | 50,00 | 50.000,00 |
| 2.1.6 | Execução de desassoreamento das caixas de passagem 40x40cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 52 | 128,00 | 6.656,00 |
| 2.1.7 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 120,00mm². | m | 3.800 | 84,40 | 320.720,00 |
| 2.1.8 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 95,00mm². | m | 200 | 66,50 | 13.300,00 |
| 2.1.9 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 70,00mm² (na cor azul). | m | 1.300 | 51,55 | 67.015,00 |
| 2.1.10 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 50,00mm² (na cor verde). | m | 30 | 38,45 | 1.153,50 |
| 2.1.11 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 50,00mm² (na cor azul). | m | 15 | 38,45 | 576,75 |
| 2.1.12 | Fornecimento e instalação de eletroduto de 4" (100 mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia, profundidade mínima de 80cm. | m | 400 | 21,80 | 8.720,00 |
| 2.1.13 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 60 x 60cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 13 | 433,90 | 5.640,70 |
| 2.1.14 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 40 x 40cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 13 | 206,45 | 2.683,85 |
| 2.1.15 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa. | un | 13 | 224,50 | 2.918,50 |
| 2.1.16 | Execução de entradas de energia provisórias para cada padrão de entrada de energia existente, com medição em baixa tensão e demanda até 75 KVA. | un | 13 | 9.000,00 | 117.000,00 |
| 2.1.17 | Execução de reforma dos centros de medição existentes e confecção de alvenaria ao lado da caixa tipo “T” para instalação de quadro de comando para telegestão e demais equipamentos, com dimensões (800x600x250) mm, incorporando ao centro de medição existente. | un | 13 | 1.500,00 | 19.500,00 |
| 2.1.18 | Fornecimento e instalação de caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, para instalação ao tempo - padrão concessionária CPFL. | un | 13 | 1.490,00 | 19.370,00 |
| 2.1.19 | Fornecimento e instalação de caixa de dispositivo de proteção e manobra tipo´T´ (900 x 600 x 250) mm, para instalação ao tempo -padrão concessionária CPFL. | un | 13 | 585,00 | 7.605,00 |
| 2.1.20 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 52 | 174,00 | 9.048,00 |
| 2.1.21 | Fornecimento e instalação de porta metálica externa, galvanizado à fogo com tratamento anticorrosivo, 2 folhas, provido de abertura para ventilação, dispositivo para colocação de cadeado, incluindo cadeado 50 mm, com dimensões mínimas de (1000x2500) mm. | un | 13 | 980,00 | 12.740,00 |
| 2.1.22 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora seca sem fusível, tripolar tipo NH-02 - 400 A/ 500 V, com abertura sob carga, acionamento tipo punho. | un | 13 | 711,60 | 9.250,80 |
| 2.1.23 | Fusível NH-02, neutro barra c/garra. | un | 39 | 26,40 | 1.029,60 |
| 2.1.24 | Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar tipo CA, caixa moldada c/ IN=200 A. | un | 13 | 734,30 | 9.545,90 |
| 2.1.25 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 4" - com acessórios (barra de 3m). | barra | 18 | 104,90 | 1.888,20 |
| 2.1.26 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios (barra de 3m). | barra | 5 | 33,30 | 166,50 |
| 2.1.27 | Fornecimento e instalação de bucha + arruela de alumínio para eletroduto de 4" | un | 78 | 11,15 | 869,70 |
| 2.1.28 | Fornecimento e instalação de bucha + arruela de alumínio para eletroduto de 1" | un | 13 | 2,25 | 29,25 |
| 2.1.29 | Fornecimento e instalação de haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40 m, com conector tipo olhal. | un | 13 | 113,30 | 1.472,90 |
| 2.1.30 | Fornecimento e instalação de caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=250mm. | un | 13 | 29,90 | 388,70 |
| 2.1.31 | Execução de travessia sob alamedas do jardim da praia, com o uso de Método Não Destrutivo (MND). | m | 180 | 655,00 | 117.900,00 |
| TOTAL DO ITEM 2.1 | 858.635,75 |
| 2.2 | ILUMINAÇÃO TORRES DA ORLA DA PRAIA |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Elaboração de projeto Luminotécnico das torres de iluminação da Orla da praia de acordo com o memorial descritivo. | vb | 1 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 2.2.2 | Execução de recuperação da estrutura do concreto armado das torres de iluminação da praia e acessórios, incluindo pintura. | torre | 67 | 2.185,00 | 146.395,00 |
| 2.2.3 | Remoção de luminárias instaladas nos sextantes tipo plataforma das Torres de Iluminação da Praia. | un | 402 | 73,00 | 29.346,00 |
| 2.2.4 | Remoção de projetores instalados na parte central das Torres de Iluminação da Praia. | un | 134 | 61,00 | 8.174,00 |
| 2.2.5 | Execução de recuperação da estrutura do sextante tipo plataforma, com pintura em superfície galvanizada, inclusive preparo. | un | 67 | 600,00 | 40.200,00 |
| 2.2.6 | Execução de recuperação do alçapão/tampa em chapa de aço galvanizado à fogo. | un | 67 | 579,78 | 38.845,26 |
| 2.2.7 | Execução de recuperação de escada tipo marinheiro de 15 m x 0,30 m e cabo de aço ø 8mm permanente com acessórios para uso de trava quedas de acordo com norma vigente, materiais em aço galvanizado à fogo. | cj | 67 | 1.200,00 | 80.400,00 |
| 2.2.8 | Remoção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA das Torres de Iluminação. | cj | 67 | 372,00 | 24.924,00 |
| 2.2.9 | Fornecimento e instalação de SPDA´s, compreendendo captores, sinalizadores, mastros para os captores e sinalizadores, hastes de aterramento, cabo de cobre nú, luvas de redução, abraçadeiras e demais acessórios. Executar medição da resistência ôhmica dos aterramentos. | cj | 67 | 2.140,00 | 143.380,00 |
| 2.2.10 | Readequação de quadro de distribuição existente instalado em cada torre, montado com sistema de comando, através de temporizador, interruptor de horário, contator tripolar, dispositivo de proteção contra surtos DPS, disjuntores padrão DIN e outros. | un | 67 | 3.430,00 | 229.810,00 |
| 2.2.11 | Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, derivações, conexões, ferragens e demais acessórios para fixação das luminárias com tecnologia Led aos sextantes tipo plataforma, altura aproximada da instalação de 21 m. | cj | 67 | 740,00 | 49.580,00 |
| 2.2.12 | Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, derivações, conexões, cruzetas, ferragens e demais acessórios para fixação das luminárias com tecnologia Led na parte central das Torres de Iluminação, altura aproximada da instalação de 10 m. | cj | 67 | 710,39 | 47.596,13 |
| 2.2.13 | Fornecimento de projetor com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Potência máxima de 1.200W; Tomada de 7 (sete) pinos para Relé Fotoelétrico/Telegestão; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e IP 44 para alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/Wcom montagem SMD; | pç | 402 | 9.245,00 | 3.716.490,00 |
| 2.2.14 | Fornecimento e instalação de projetor com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Potência máxima de 250W; Tomada de 7 (sete) pinos para Relé Fotoelétrico/Telegestão; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e IP 44 para alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/Wcom montagem SMD. | pç | 335 | 2.007,00 | 672.345,00 |
| 2.2.15 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm. | m | 13.635 | 4,50 | 61.357,50 |
| 2.2.16 | Fornecimento e instalação de eletroduto de 3" (75 mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia, com profundidade mínima de 80 cm. | m | 1.100 | 15,30 | 16.830,00 |
| 2.2.17 | Fornecimento e instalação de eletroduto de 4" (100 mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia, com profundidade mínima de 80 cm. | m | 5.000 | 21,80 | 109.000,00 |
| 2.2.18 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 201 | 206,45 | 41.496,45 |
| 2.2.19 | Execução de travessia sob alamedas do jardim da praia, com o uso de Método Não Destrutivo (MND). | m | 800 | 655,00 | 524.000,00 |
| 2.2.20 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 70,00 mm² . | m | 4.800 | 51,55 | 247.440,00 |
| 2.2.21 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 50 mm². | m | 8.600 | 38,45 | 330.670,00 |
| 2.2.22 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 35 mm². | m | 1.800 | 26,95 | 48.510,00 |
| 2.2.23 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 35 mm² (na cor verde). | m | 1.700 | 26,95 | 45.815,00 |
| 2.2.24 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 25 mm². (na cor verde). | m | 3.000 | 19,50 | 58.500,00 |
| 2.2.25 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 16 mm². | m | 4.600 | 14,00 | 64.400,00 |
| 2.2.26 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seçã o nominal de 16 mm². (na cor verde). | m | 2.300 | 14,00 | 32.200,00 |
| 2.2.27 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível PP 3 x 2,5 mm² com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO. | m | 6.800 | 7,10 | 48.280,00 |
| TOTAL DO ITEM 2.2 | 6.864.884,34 |
| 2.3 | IMPLANTAÇÃO DA TELEGESTÃO DA ILUMINAÇÃO TORRES DA ORLA DA PRAIA |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Execução de projeto executivo de Telegestão | vb | 1 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2.3.2 | Montagem e instalação da Sala de Telegestão, com instalação de todos os equipamentos necessários para o seu perfeito funcionamento (adequação física, mobiliários, equipamentos, software, etc.) | vb | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.3.3 | Controlador de luminária, dispositivo eletrônico que deverá ser instalado nos pontos de luz para ser integrado ao concentrador, seguindo os padrões IETF, 6LoWPAN, protocolo de comunicações padrão 802.15.4, frequência de operação 900 MHz, criptografia 128 bit AES, controle de luminária Relé ON/OFF 5 A , porta de controle da luminária (dimerização) 1 / 0-10V , alarmes de falha da lâmpada, consumo do equipamento ≤ 1 W, temperatura de funcionamento: 30 ºC a +70 ºC. | un | 737 | 1.047,75 | 772.191,75 |
| 2.3.4 | Controlador de grupo: dispositivo que permite monitorar e gerenciar no mínimo 300 controladores de luminárias. Deverá seguir os padrões, IETF, 6LoWPAN, protocolo de comunicações padrão 802.15.4, frequências de transmissão 900 MHz, alimentação do equipamento 175-255V CA, 60Hz, consumo do equipamento 3 W, temperatura de funcionamento 30°C a +70°C. | un | 4 | 8.662,20 | 34.648,80 |
| 2.3.5 | Fornecimento e instalação caixas de proteção para os controladores de grupo do gerenciamento remoto da iluminação das torres e demais equipamentos, em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo (galvanizado à fogo), placa de montagem na cor laranja, fechadura tipo tetra, grau de proteção IP deverá ser 66 ( mínimo ), dispositivo contra violação, com dimensões (800x600x250) mm. | un | 13 | 2.030,00 | 26.390,00 |
| TOTAL DO ITEM 2.3 | 894.330,55 |
| TOTAL DO ITEM 2 | 8.617.850,64 |
| 3 | CALÇADÃO DA PRAIA / ENTORNO DOS CANAIS |  |  |  |  |
| 3.1 | ENTRADAS DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA. | vb | 1 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 3.1.2 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm. | m | 2.640 | 4,50 | 11.880,00 |
| 3.1.3 | Fornecimento e instalação de caixa para medidor com lente, confeccionada em policarbonato com proteção UV e antichama, para fixação do conjunto ao Poste, padrão CPFL categoria B1; | un | 21 | 266,70 | 5.600,70 |
| 3.1.4 | Fornecimento e instalação de chave de comando para iluminação pública em caixa de alumínio fundido de alto impacto, comando através de relé fotoelétrico, proteção através de disjuntor eletromagnético capacidade de 2 x 80 A. | un | 21 | 1.150,00 | 24.150,00 |
| 3.1.5 | Fornecimento e instalação de Disjuntor termomagnético bipolar de 80 A, padrão DIN, com certificado do INMETRO e de procedência nacional. | pç | 21 | 145,65 | 3.058,65 |
| 3.1.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2.1/2" - com acessórios (barra de 3m). | barra | 42 | 346,95 | 14.571,90 |
| 3.1.7 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 2.1/2"- com acessórios (barra de 3m). | barra | 21 | 202,85 | 4.259,85 |
| 3.1.8 | Fornecimento e instalação de Cabeçote de alumínio fundido de 2.1/2". | pç | 21 | 64,40 | 1.352,40 |
| 3.1.9 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 35mm². | m | 400 | 26,95 | 10.780,00 |
| 3.1.10 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 25mm². (na cor azul). | m | 200 | 19,50 | 3.900,00 |
| 3.1.11 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 16mm². (na cor verde). | m | 200 | 14,00 | 2.800,00 |
| 3.1.12 | Demarcação de área para escavação com disco de corte diamantado. | m | 240 | 4,85 | 1.164,00 |
| 3.1.13 | Escavação e carga mecanizada em asfalto (solo de 2ª categoria). | m³ | 60 | 18,55 | 1.113,00 |
| 3.1.14 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador. | m³ | 60 | 5,65 | 339,00 |
| 3.1.15 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ. | m³ | 4 | 946,85 | 3.787,40 |
| 3.1.16 | Fornecimento e instalação de Haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40m, com conector tipo olhal. | cj | 21 | 113,30 | 2.379,30 |
| 3.1.17 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 21 | 206,45 | 4.335,45 |
| TOTAL DO ITEM 3.1 | 117.871,65 |
| 3.2 | ILUMINAÇÃO (CALÇADÃO DA PRAIA) |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5mm. | m | 9.600 | 4,50 | 43.200,00 |
| 3.2.2 | Execução de desobstrução e limpeza de eletrodutos instalados no local (calçadão). | un | 4.600 | 50,00 | 230.000,00 |
| 3.2.3 | Execução de desassoriamento das caixas de passagem 40x40cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 217 | 100,00 | 21.700,00 |
| 3.2.4 | Remoção de postes metálicos de iluminação. | un | 217 | 213,90 | 46.416,30 |
| 3.2.5 | Remoção de luminárias dos postes do calçadão. | un | 217 | 61,00 | 13.237,00 |
| 3.2.6 | Remoção de base de concreto dos postes existentes. | un | 217 | 342,60 | 74.344,20 |
| 3.2.7 | Fornecimento e instalação de conjunto (poste, base de concreto, chumbador e complementos). Poste para iluminação flangeado, altura útil de 3,0 metros, resistência nominal 50 daN, resistência mínima de ruptura 100 daN, material deve ser resina de poliéster reforçado com tecido de fibra de vidro; | cj | 217 | 1.987,40 | 431.265,80 |
| 3.2.8 | Fornecimento e instalação de luminária - Padrão PMS do calçadão da praia, com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Fotometria assimétrica; Potência máxima de 80W; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/Wcom montagem SMD. | pç | 217 | 3.001,00 | 651.217,00 |
| 3.2.9 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 35 | 206,45 | 7.225,75 |
| 3.2.10 | Fornecimento e instalação de Haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40 m com conector tipo olhal. | cj | 217 | 113,30 | 24.586,10 |
| 3.2.11 | Fornecimento e instalação de eletroduto de 1.1/4" (40 mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia. | m | 500 | 10,95 | 5.475,00 |
| 3.2.12 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 35 mm². | m | 12.800 | 26,95 | 344.960,00 |
| 3.2.13 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 16 mm². (na cor verde). | m | 6.400 | 14,00 | 89.600,00 |
| 3.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível PP 3 x 1,5 mm² com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO. | m | 1.300 | 4,15 | 5.395,00 |
| TOTAL DO ITEM 3.2 | 1.988.622,15 |
| 3.3 | ILUMINAÇÃO (ENTORNO DOS CANAIS / QUIOSQUES) |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm. | m | 1.600 | 4,50 | 7.200,00 |
| 3.3.2 | Execução de desobstrução e limpeza de eletrodutos instalados no local (entorno dos canais). | un | 600 | 50,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3 | Execução de desassoreamento das caixas de passagem 40x40 cm, existentes no local e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 173 | 128,00 | 22.144,00 |
| 3.3.4 | Remoção de postes metálicos de iluminação. | un | 173 | 213,90 | 37.004,70 |
| 3.3.5 | Remoção de luminárias dos postes do entorno dos canais/quiosques. | un | 173 | 61,00 | 10.553,00 |
| 3.3.6 | Remoção de base de concreto dos postes existentes. | un | 173 | 342,60 | 59.269,80 |
| 3.3.7 | Fornecimento e instalação de conjunto (poste, base de concreto, chumbador e complementos). Poste para iluminação flangeado, altura útil de 3,0 metros, resistência nominal 50 daN, resistência mínima de ruptura 100 daN, material deve ser resina de poliéster reforçado com tecido de fibra de vidro; | cj | 186 | 1.987,40 | 369.656,40 |
| 3.3.8 | Fornecimento e instalação de luminária - Padrão PMS do entorno dos Canais/Quiosques, com tecnologia LED (Light Emiting Diode); Fotometria simétrica; Potência máxima de 60W; Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares; Os LEDs deverão ser de alta eficiência, maior que 130 lm/Wcom montagem SMD. | pç | 186 | 3.001,00 | 558.186,00 |
| 3.3.9 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 18 | 206,45 | 3.716,10 |
| 3.3.10 | Fornecimento e instalação de Haste de Aterramento Cooperweld 5/8” x 2,40 m com conector tipo olhal. | cj | 186 | 113,30 | 21.073,80 |
| 3.3.11 | Fornecimento e instalação de eletroduto de 1.1/4" (40 mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia. | m | 200 | 10,95 | 2.190,00 |
| 3.3.12 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 35mm². | m | 1.400 | 26,95 | 37.730,00 |
| 3.3.13 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 16mm². (na cor verde). | m | 700 | 14,00 | 9.800,00 |
| 3.3.14 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 10mm². | m | 3.200 | 10,20 | 32.640,00 |
| 3.3.15 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO e seção nominal de 10mm² (na cor verde). | m | 1.600 | 10,20 | 16.320,00 |
| 3.3.16 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível PP 3 x 1,5 mm² com isolação em composto termoplástico de PVC antichama, para tensões de 0,6 / 1,0 KV e com marca de conformidade nacional do INMETRO. | m | 800 | 4,15 | 3.320,00 |
| TOTAL DO ITEM 3.3 | 1.220.803,80 |
| TOTAL DO ITEM 3 | 3.327.297,60 |
| 4 | INFRAESTRUTURA PARA O SISTEMA DE FIBRA ÓTICA |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de eletroduto de 3" (75 mm) fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia, com profundidade mínima de 80 cm. | m | 6.100 | 15,30 | 93.330,00 |
| 4.2 | Fornecimento e execução de caixa passagem de concreto 40 x 40 cm, com fundo de brita e tampa e após a passagem dos cabos, as caixas deverão estar sob o piso existente, seja mosaico, concreto, grama ou outros. | un | 201 | 206,45 | 41.496,45 |
| 4.3 | Execução de travessia sob alamedas do jardim da praia, com o uso de Método Não Destrutivo (MND). | m | 800 | 655,00 | 524.000,00 |
| 4.4 | Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, derivações, conexões, ferragens e demais acessórios para fixação de câmera de monitoramento, altura aproximada da instalação de 10 m. | cj | 67 | 557,00 | 37.319,00 |
| TOTAL DO ITEM 4 | 696.145,45 |
| 5 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 5.1 | Elaboração, apresentação e entrega para a contratante, versão final “As Built” da descrição e documentação dos projetos de implantações, de acordo com o que foi efetivamente instalado e construído, em papel e digitalmente (no caso de plantas/esquemas em formato DWG / PDF). | vb | 1 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 5.2 | Recomposição do piso / mosaico. | m² | 2.760 | 25,45 | 70.242,00 |
| 5.3 | Reposição de guia leve ou separador de pisos (cordonel). | m | 134 | 28,75 | 3.852,50 |
| 5.4 | Recomposição da grama. | m² | 150 | 14,40 | 2.160,00 |
| 5.5 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20 km. | m³xkm | 3.489 | 1,60 | 5.582,40 |
| 5.6 | Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final. | m³ | 83 | 102,45 | 8.503,35 |
| 5.7 | Descarte de lâmpadas com apresentação do certificado de destinação final. | un | 929 | 2,50 | 2.322,50 |
| TOTAL DO ITEM 5 | 104.212,75 |
|  |  |  |  | TOTAL (ITENS 1+2+3+4+5) | 12.819.514,39 |

ANEXO IV

– CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO –

ANEXO V

– PLANTAS (PDF) - (CD ROM) –

ANEXO VI

– DECLARAÇÃO MODELO COMLIC-I –

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de ser habilitado na presente licitação que................(nome ou razão social do licitante) :

- a) não se encontra suspenso temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santos.

- b) não se encontra sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação;

- c) não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Santos,......de ..............de 2.020.

_________________________________

(nome da empresa e representante legal)

ANEXO VII

- ATESTADO DE VISTORIA –

PROCESSO N.º 37857/2019-31

CONCORRÊNCIA N.º 13.907/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de modernização da iluminação pública, com implantação de telegestão, nas torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais / quiosques, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Atesto pela presente que o representante da empresa abaixo descriminado compareceu nesta data no local da obra supramencionada, para verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.

Empresa: ____________________________________________________

Nome do Representante:

____________________________________________________

Documento de Identidade:

Santos,   _____/____/2.020.

____________________________________

Representante da PMS

De acordo

_______________________________

Assinatura do Representante

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA N.º  13.907/2019

Processo Licitatório n.º 37857/2019-31

(Nome do Licitante)       ,  inscrito no CNPJ nº                                                          , por intermédio do seu representante legal o (a) Sr.(a)                                     ,    portador (a) da Carteira   de  Identidade nº _____________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (     ).

________________________________

(data)

___________________________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°............................... .., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06.

________________________________

(Local e data)

___________________________________________________

(representante legal)

ANEXO X

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°...................... .., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ..................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos de habilitação, para fins do disposto no artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei  nº 3.327/2016.

_______________________

(Local e data)

________________________________

(representante legal)

ANEXO XI

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13.907/2019 – PROCESSO Nº 37857/2019-31

DECLARAÇÃO NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO § 1º DO ARTIGO 98 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Emenda à Lei Orgânica do Município nº 078/2017

## EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA

===================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................, inscrito no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ..................... DECLARA, para fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, que:

- cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

- cumpre a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho;

- não comete práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia no âmbito de suas atividades.

...................................

(data)

......................................................

(representante legal)

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 13907/2019– Tipo menor preço

PROCESSO Nº 37857/2019-31

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de modernização da iluminação pública, com implantação de telegestão, nas torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais/quiosques, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP.

A Comissão acima mencionada, situado na Rua Dom Pedro II nº 25 – 4º Andar – Centro - Santos, CEP 11.010-080, comunica que, tendo em vista a modificação do edital do procedimento licitatório acima epigrafado, de acordo com o artigo 21, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a data de recebimento dos envelopes até às 09h00 e a abertura dos envelopes às 09h15 do dia 05/03/2020, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações I.

Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada ou retirada junto à Comissão, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30 no endereço acima mencionado, ao custo de R$ 30,00 (trinta reais), a partir de 04/02/2020. Não haverá ônus para as empresas que retiraram o edital anterior.

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 11h00 ou das 14h30 às 17h00, tendo como ponto de partida o Largo 7 de Setembro, nº 08 – Centro - Santos/SP, estendendo-se as torres da orla da praia, calçadão da praia e entorno dos canais/quiosques, que serão objeto da licitação, mediante agendamento através do tel. (13) 3229-8822 com o Eng. Paulo Aguina ou Eng. João Carlos Orlando.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3201-5733/3201-5165, no horário das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30.

Santos, 03 de fevereiro de 2020.

Comissão Permanente de Licitações I

DILMARA A. PEPICELLI AIRes

Presidente

Enviado pelo e-mail editais@santos.sp.gov.br, para ser publicado no Diário Oficial de Santos , Diário Oficial do Est. de S. Paulo, Jornal “Gazeta de São Paulo” e Jornal “A Tribuna”, impreterivelmente em 04/02/2020.