EDITAL – PREÂMBULO –

A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 – 4º Andar – Centro – Santos, CEP. 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo licitação na modalidade de Tomada de Preços, tipo menor preço, conforme condições e especificações constantes do presente edital.

TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2020 – Tipo menor preço PROCESSO Nº 36.377/2020-14 REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana no Município de Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00 do dia 10/11/2020, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado. ABERTURA DOS ENVELOPES: 10/11/2020 às 09h00 no mesmo local. VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Praça Mauá s/n - Centro - Santos/SP, estendendo-se ao local de execução da obra, situado este, no Trecho de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana, sob responsabilidade do Eng. Paulo Edgard Fiamenghi, mediante agendamento através do tel. (13) 3201–5209 com a seção administrativa do departamento.

1. Qualquer consulta sobre a presente licitação deverá ser efetuada por carta, pelo telefone (13) 3201-5733 / 3201-5165 e encaminhada a esta Comissão.

2. Poderão participar da presente licitação empresas cadastradas na Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC/SEGES, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 – 4º Andar – Centro – Santos, CEP. 11.010–080, no ramo de atividade concernente ao objeto licitado, e demais interessados que atendam a todas as condições exigidas, até o terceiro dia anterior à data do recebimento da documentação e proposta.

3. Será vedada a participação de empresa quando:

a) Sob processo de concordata e falência;

b) Reunida em consórcio;

c) Declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;

d) Suspensa temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santos;

e) Tenham como sócios ou dirigentes servidores de qualquer órgão da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO 1 – DO OBJETO –

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana no Município de Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos, conforme ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ANEXO II), PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS (ANEXO III) e CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO (ANEXO IV) E PLANTA (ANEXO VIII).

CAPÍTULO 2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES –

2.1. As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, dos quais deverão constar a proposta de preço e os documentos referentes à habilitação, até a data e o horário estipulados no preâmbulo deste Edital.

2.1.1. Juntamente com os envelopes de que trata este Capítulo, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar declaração de que cumpre(m) os requisitos de habilitação, nos termos e para os fins dispostos no artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei Municipal nº 3.327/2016, de acordo com o modelo que integra este Edital como ANEXO X.

2.1.2. Os envelopes referidos no item 2.1 deverão ser endereçados da seguinte forma, sob pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitações I - COMLIC - I.

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA NOME DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I – COMLIC – I TOMADA DE PREÇOS Nº. 13505/2020 • PROCESSO Nº. 36.377/2020-14 DATA DE ENTREGA: 10/11/2020 às 09h00 DATA DE ABERTURA: 10/11/2020 às 09h15

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO NOME DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I – COMLIC – l TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2020 • PROCESSO Nº. 36.377/2020-14 DATA DE ENTREGA: 10/11/2020 às 09h00 DATA DE ABERTURA: 10/11/2020 às 09h15

CAPÍTULO 3 – DO CREDENCIAMENTO –

3.1. A empresa poderá promover a indicação e credenciamento do seu representante no presente processo licitatório, com a respectiva qualificação, mencionando que lhe são conferidos, por ela, amplos poderes para tanto, inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos. Em se tratando de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato social, indicando tal qualificação.

3.2. Os documentos de credenciamento serão examinados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC - I, antes da abertura do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA.

3.3. A não apresentação do credenciamento não será motivo de inabilitação da empresa, que, neste caso, ficará impedida de se manifestar durante os trabalhos.

3.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC - I e juntados ao processo licitatório.

CAPÍTULO 4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES –

4.1. A empresa deverá, até às 09h00 do dia 10/11/2020, entregar os envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO, na sala de reuniões desta Comissão, na Rua Dom Pedro II, n° 25 – 4° andar onde deverão ser protocolizados.

4.2. Não serão recebidos envelopes após o dia e horário acima estabelecidos.

4.3. No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, impreterivelmente, em sessão pública, a Comissão procederá à abertura do ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e caso não lhe faltem elementos de convicção, decidirá sobre a classificação das concorrentes.

4.4. A proposta será julgada de acordo com o estabelecido no Capítulo 6 – DO JULGAMENTO.

4.5. Uma vez proferido o resultado da classificação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão devolvidos às licitantes declaradas desclassificadas, fechados, os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO, diretamente ou pelo correio.

4.6. Encerrada a fase de classificação, a Comissão abrirá e apreciará o conteúdo dos envelopes de habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (três) primeiros lugares, rubricando cada folha e colhendo rubrica das licitantes presentes, que poderão examinar as propostas das concorrentes.

4.7. Deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação dos 03 (três) primeiros classificados.

4.8. Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa à habilitação de tantas concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto no item 4.7.

5.1. Este envelope deverá conter a proposta impressa, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor.

5.1.1. O preço proposto deverá ser expresso em real e referir–se ao preço total da proponente para execução dos serviços com data base referida à data da apresentação da proposta, contendo ainda:

5.1.1.1. Planilha de quantitativos e custos unitários para execução dos serviços oferecidos;

5.1.1.2. O prazo de execução, detalhado em cronograma físico–financeiro;

5.1.1.3. Valor total da proposta para execução dos serviços constantes no ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deste edital;

5.1.1.4. Indicação do prazo de validade da proposta, igual a 90 (noventa) dias corridos, contados da data da entrega da proposta.

5.2. No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas decorrentes dos serviços, tais como: tributos, transporte dos técnicos, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, alimentação, taxa de administração e lucro.

CAPÍTULO 6 – DO JULGAMENTO –

6.1. As propostas serão classificadas por ordem crescente a partir daquela que oferecer o menor preço total.

6.2. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão realizará sorteio entre as mesmas, para a definição da empresa vencedora e demais classificadas, se forem mais de duas as empatadas.

6.3. Havendo propostas de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 10% (dez por cento) superior ao da licitante de melhor preço, não sendo está ME ou EPP ou COOP, a proposta de menor preço dentre as MEs, EPPs ou COOPs, será considerada empatada com aquela, podendo a sua proponente ser convocada a apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo desempate, serão chamadas as demais Mês ou EPPs ou COOPs, na ordem de suas classificações, para o exercício do mesmo direito.

6.3.1. Decorrido o prazo da convocação inicial para que as ME ou EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a análise da proposta originalmente mais bem classificada.

6.4. O julgamento excluirá quaisquer ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

6.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem uma ou mais das seguintes situações:

6.5.1. Rasura.

6.5.2. Modificações em seus dizeres.

6.5.3. Preenchidas a lápis.

6.5.4. Cujas cotações não estejam perfeitamente legíveis.

6.5.5. Sem assinatura do proponente ou seu representante legal.

6.5.6. Que contrariar as normas estabelecidas neste edital.

6.5.7. Que apresentarem valores unitários e/ou global, superior ao limite estabelecido, tendo–lhe como limite estabelecido a PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS – Anexo III do Edital.

CAPÍTULO 7 – DO ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO –

7.1. No envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, deverão estar contidos os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

7.1.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado, expedido pela Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC/SEGES, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º Andar – Centro – Santos, CEP. 11.010–080, do Município de Santos, no ramo de atividade concernente ao objeto da presente licitação ou Declaração emitida pela Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC, informando que a empresa entregou os documentos relativos à inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, dentro do prazo legal previsto na Lei Federal nº 8666/93;

7.1.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.);

7.1.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos e Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei;

7.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, podendo ser feita através de certidão negativa relativa aos tributos estaduais ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei;

7.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, podendo ser feita através de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido por lei;

7.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).

7.1.7. Declaração firmada sob as penas da lei de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para empresas que possam usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da Lei Complementar nº 123/2006. (ANEXO IX).

7.1.8. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA e/ou Registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme Lei federal 12.378/2010, da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), em vigor;

7.1.9. Comprovação, pela licitante, de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, que deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) ou documento equivalente, emitido pelo CAU;

7.1.10. Comprovação de qualificação técnico-profissional mediante apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de serviços, cujo(s) detentor(es) seja(m) o(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pela entidade profissional competente, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, relativa(s) às parcelas de maior relevância e valor significativo desta licitação, a saber:

a) Execução de solo grampeado compatível com o item 4.1.1 da Planilha;

b) Execução de tirante permanente protendido, compatível com o item 4.2.13 da Planilha.

7.1.11. Comprovação de qualificação técnico-operacional, através de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, impondo-se os seguintes quantitativos mínimos de prova da execução de serviços similares:

a) Execução de solo grampeado compatível com o item 4.1.1 da Planilha – QUANTIDADE MÍNIMA: 720,00 m;

b) Execução de tirante permanente protendido, compatível com o item 4.2.13 da Planilha – QUANTIDADE MÍNIMA: 102,00 m.

7.1.12. Atestado de vistoria, nos termos do ANEXO XI, do presente edital, emitido pela fiscalização do Município de Santos, comprobatório de inspeção pelo licitante no local da obra, conforme previsto no preâmbulo deste edital.

7.1.13. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

7.1.13.1. A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) maiores ou iguais que 1 (>=1), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG =   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passivo Circulante

7.1.14. Comprovação do cumprimento de um dos seguintes itens, cuja opção ficará a critério do licitante:

I – Capital mínimo de R$ 160.927,59 (cento e sessenta mil, novecentos e vinte sete reais e cinquenta e nove centavos) ou;

II – Patrimônio líquido mínimo de R$ 160.927,59 (cento e sessenta mil, novecentos e vinte sete reais e cinquenta e nove centavos).

7.1.15. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação.

7.1.15.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico–financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico–financeiras estabelecidos neste edital.

7.1.16. Declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (ANEXO V).

7.1.17. Declaração, firmada sob as penas da Lei, conforme modelo de declaração padrão COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I – COMLIC – I (ANEXO VI).

7.1.18. Declaração formal do licitante, nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, conforme modelo ANEXO VII.

7.1.19. Declaração, nos termos do modelo constante ANEXO XII, firmada sob as penas da lei do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.

7.2. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento(s) comprobatório(s) da situação.

7.3. Não será aceito documento com validade vencida ou em forma de protocolo.

7.4. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, esta Comissão considerará válidos os emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceções feitas aos subitens 7.1.8, 7.1.9 e 7.1.15 deste edital.

7.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da unidade que realiza a licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

7.6. No caso de documentos emitidos por meio de sistema eletrônico, a aceitação fica condicionada à verificação de autenticidade pela Internet.

7.7. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato.

No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a. que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;

b. que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.

CAPÍTULO 8 – DOS PRAZOS –

8.1. Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 05 (cinco) dias corridos após a data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela fiscalização da SIEDI. O prazo para conclusão dos serviços será de até 04 (quatro) meses, a contar da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela fiscalização da SIEDI, seguindo o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

8.2. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à Prefeitura Municipal de Santos na fiscalização das obras, ficando assegurado ao Município de Santos o direito de rejeitar os pedidos apresentados.

CAPÍTULO 9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE FATURAMENTO –

9.1. A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura, contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de quantitativos e custos unitários, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

9.2. Constatada eventual irregularidade, fica facultada à Administração a possibilidade de reter os pagamentos devidos, oficiando, ato contínuo, o INSS ou o Conselho Curador do FGTS, fazendo constar dos autos tal providência, sem prejuízo da adoção das sanções contratuais cabíveis.

9.3. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do ateste da execução dos serviços pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações – SIEDI, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

9.4. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

9.5. As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações nºs: (780493) 1540.01.17.01.17.10.15.451.0100.1140.05.4.4.90.51.99.100.0380 – Fonte de recurso: 05. Transferência e Convênios Federais – Vinculados e (780494) 497.01.17.01.17.10.15.451.0100.1140.01.4.4.90.51.99.110.0000 – Fonte de recurso: 01. Tesouro – Vinculados e da nota de empenho nº .............., emitida em ___ de ______ de 2020.

CAPÍTULO 10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS –

10.1. Dos atos da Administração cabe recurso administrativo, na forma do disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

10.2. A interposição de eventual recurso deverá ser efetuada das 8h00 às 17h00, no Poupatempo, situado na Rua João Pessoa, nº 246 ao 266, no prazo legal.

10.3. Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CAPÍTULO 11 – DO CONTRATO –

11.1. Com a adjudicatária, será celebrado contrato, nos termos do ANEXO I deste edital, que terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do respectivo instrumento.

11.2. A adjudicatária será convocada para, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da notificação, assinar o instrumento contratual.

CAPÍTULO 12 – DAS SANÇÕES –

12.1. Perderá o direito à contratação, a adjudicatária que deixar de atender a convocação, para assinatura do instrumento contratual, ficando sujeita a multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato.

12.2. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2.1. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento do serviço desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

12.2.2. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

d) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;

g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Município de Santos.

12.2.3. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má–fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

12.2.4. O Contratante poderá aplicar ao Contratado multa de:

a) 1/3 (um terço) do valor contratado, por inexecução total;

b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico–financeiro;

c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de execução de parte dos serviços;

d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição do contrato.

12.2.4.1. Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores correspondentes serão descontados da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir.

12.2.4.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

CAPÍTULO 13 – DA GARANTIA –

13.1. A adjudicatária deverá apresentar garantia no Departamento do Tesouro Municipal do Município de Santos, antes da assinatura do contrato, correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do total do contrato, sob a forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

13.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato, juntamente com o competente atestado de execução dos serviços, expedido pelo contratante, através do órgão competente para a fiscalização do ajuste, corrigida monetariamente se prestada em dinheiro.

13.3. A garantia será retida ou descontada a favor da contratante, no caso de inadimplência da contratada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CAPÍTULO 14 – DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE MADEIRA –

14.1. A Contratada obriga–se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra–se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra–se cadastrado no CADMADEIRA.

CAPÍTULO 15 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO –

15.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar ou anular a licitação, em conformidade com as normas vigentes, sem que assista aos participantes direito de indenização a qualquer título.

CAPÍTULO 16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO –

16.1. O objeto contratual será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pelo Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de até 15 (quinze) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término, pela Contratada.

16.2. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, o serviço ficará sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

16.3. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.4. Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pelo CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá–los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas no Capítulo 12 deste edital.

16.5. Esgotado o prazo previsto no item 16.2 deste edital ou restando comprovada a adequação do objeto aos termos, a obra será recebida definitivamente, por engenheiro responsável, designado pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

CAPÍTULO 17 – DA GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES –

17.1. Após o recebimento definitivo do objeto deste contrato, por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará ainda responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, contados da data do firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional  obrigando–se, às suas expensas, a proceder as operações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

CAPÍTULO 18 – DAS MEDIÇÕES –

18.1. A medição será efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE, aplicando–se as quantidades executadas e os preços constantes da planilha de preços da Contratada.

CAPÍTULO 19 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO –

19.1. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação serão feitas pelo Sr. Secretário de Gestão.

19.2. O resultado da licitação será publicado no Diário Oficial de Santos.

CAPÍTULO 20 – DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RSCC –

20.1. A contratada deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da emissão da ordem de serviço, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprová–lo, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013.

CAPÍTULO 21 – DA SUBCONTRATAÇÃO –

21.1. Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

21.2. Qualquer subcontratação do objeto do contrato, quando permitida será feita mediante prévia e expressa autorização do Município, sob pena de nulidade, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

21.3. A Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços abaixo descritos em planilha:

• 2.7 - Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte;

• 3.15 e 5.1.6 - Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra;

• 4.1.4 e 4.2.2 - Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários à instalação;

• 4.2.4 - Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximadamente 250 kg/m2, plataforma de 1,50 m x 0,80 m (c x l), cabo de 45 m;

• 10.5 - Vigia noturno;

• 11.3 - Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (uso depósito);

• 11.4 - Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (sanitário/vestiário).

21.4. O contratado deverá colher junto ao subcontratado a declaração exigida no item 7.1.18 do CAPÍTULO 7 do edital, para apresentação no início da execução dos serviços.

CAPÍTULO 22 – INFORMAÇÕES GERAIS –

22.1. O ANEXO II – Especificação Técnica destina–se a dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação das plantas, prevalecendo sempre as cotas indicadas em plantas.

22.2. Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá imediatamente ser comunicado à fiscalização do CONTRATANTE ou ao preposto autorizado, para ser dada a solução adequada e seguindo, também, a orientação dos responsáveis pelo projeto.

CAPÍTULO 23 – DOS ANEXOS –

23.1. Fazem parte integrante e indissociável do presente edital, como se nele estivessem transcritos em seu inteiro teor os seguintes anexos:

23.1.1. ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO.

23.1.2. ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

23.1.3. ANEXO III – PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS.

23.1.4. ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO.

23.1.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

23.1.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO MODELO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I – COMLIC – I.

23.1.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração nos termos e para os fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos.

23.1.8. ANEXO VIII – PLANTA.

23.1.9. ANEXO IX – Modelo de Declaração para fins do disposto nos artigos 42 à 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

23.1.10. ANEXO X – Modelo de Declaração dando ciência de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, para fins do disposto no artigo 1º, I, da Lei  nº 3.327/2016.

23.1.11.  ANEXO XI – ATESTADO DE VISTORIA;

23.1.12.   ANEXO XII – Modelo de Declaração para fins do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.655, de 27 de novembro de 2009.

Santos, _______ de ____________________ de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I – COMLIC – I

DILMARA PEPICELLI AIRES

Presidente

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO –

PROCESSO Nº 36.377/2020-14

TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA––––––––––––––––––––––PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, 1973 NO MORRO FONTANA NO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP, INCLUINDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTOS, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, com sede na Pç. Visconde de Mauá, s/nº – Santos – Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J., sob nº 58.200.015/0001 – 83, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Edificações, Sr. Ângelo José da Costa Filho, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos termos do Decreto nº 5518, de 18 de fevereiro de 2010 e de outro lado a empresa ............................, com sede á Av./Rua ........................... nº ____ inscrita no C.N.P.J. sob nº............................/.........., neste ato representada por seu ,___________ –UF, doravante designada simplesmente  CONTRATADA, foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentou para a contratação de empresa para execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana no Município de Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos, conforme especificação contida na Tomada de Preços nº 13505/2020, Processo nº 36.377/2020-14, do Município de Santos, ora CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo–lhe adjudicado o respectivo objeto, vêm assinar este contrato, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os termos e as condições, pelos quais desde já se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente a execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana no Município de Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos, que deverá obedecer ao edital da Tomada de Preços nº 13505/2020 e à proposta apresentada pela CONTRATADA, aos quais o presente contrato fica vinculado.

PARÁGRAFO ÚNICO – DO LOCAL DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados no Trecho de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: O objeto do presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações técnicas e Planta do Contratante, e com a planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro da Contratada, que constituem os Anexos I, II, III e IV, deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Na execução do serviço, a contratada obriga–se a:

I – Confeccionar placa indicativa da obra, no padrão e com dimensões e dizeres definidos pela CONTRATANTE, apresentando o responsável técnico e o(s) fiscal(is) do Município, fixando–a no local das obras/serviços antes do início da execução e removendo–a imediatamente após o término da obra, responsabilizando–se pelo transporte e devolução à Prefeitura Municipal de Santos, no seguinte endereço: Largo 07 de setembro, nº 08.

II – Fornecer todo o material, ferramentas, equipamentos e veículos, necessários a execução da obra descritos no Anexo I.

III – Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes sobre o objeto da licitação.

IV – Manter no local da obra uma caderneta de ocorrências onde serão registrados, quer pelo seu preposto, quer pelo arquiteto ou engenheiro fiscal do Município, todos os fatos de interesse do serviço ocorridos durante o andamento da obra.

V – Cumprir a legislação vigente relativa à segurança e higiene do trabalho no que se refere ao pessoal colocado à disposição dos serviços contratados, fiscalizando, inclusive, a utilização pelos funcionários do uso dos equipamentos individuais de segurança. A contratada ainda tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade sobre eventuais falhas.

VI – Reparar quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em decorrência da execução da obra contratada.

VII – Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da notificação, por escrito, o funcionário apontado pela fiscalização como inadequado para a execução da obra.

VIII – Tomar as precauções necessárias a fim de evitar quaisquer danos em equipamentos ou bens de terceiros ou acidentes que envolvam terceiros.

IX – Fornecer sinalização diurna e noturna para o canteiro da obra, garantindo a segurança do local e seu entorno.

X – Recolher taxa correspondente a A.R.T. do serviço exigida pelo CREA/CAU e entregar cópia a PMS.

XI – Manter um canteiro de obra com instalações para escritório e depósito de materiais. Deverá, antes do início da execução da obra, apresentar croqui de localização das instalações.

XII – Prever local para guarda de materiais e ferramentas de modo a facilitar e agilizar a execução da obra, responsabilizando–se pela guarda e conservação dos mesmos.

XIII – Demolir e refazer às suas expensas, as obras em que se empreguem materiais não aprovados que apresentem vícios ou defeitos de execução.

XIV – Remover do canteiro da obra no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de recebimento da notificação, por escrito, os materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados inadequados.

XV – Transportar todo material existente, que precisar ser retirado do local da obra, para depósito, em local a ser determinado pela fiscalização da PMS.

XVI – Fornecer crachá de identificação para os funcionários e fiscalizar o seu uso permanente.

XVII – Exigir a apresentação dos funcionários adequadamente trajados, não sendo permitido o uso de bermudas, camisas sem manga, camisetas e chinelos.

XVIII – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XIX – Arcar com as despesas de transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros, inclusive os que venham recair sobre o objeto deste contrato, até o término deste.

XX – Responsabilizar–se por seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do CONTRATANTE ou a rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis.

XXI – Atender as exigências da NR – 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

XXII – Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da emissão da Ordem de Serviço, o Plano de Gerenciamento de RSCC, e aprová–lo, nos termos da Lei Complementar nº 792, de 14 de janeiro de 2013.

XXIII – Manter no local dos serviços o Livro de Ordem de Obras e Serviços, conforme Resolução nº 1.024/2009 CONFEA, disciplinado pelo Ato Normativo nº 06/2012 do Crea–SP, homologado por meio da decisão nº PL–0727/2012.

XXIV – Elaborar os projetos executivos relacionados abaixo:

• Parecer técnico de fundações/contenções;

• Estrutura;

• Geotecnia;

• Terraplenagem;

• Drenagem;

• Arquitetura;

• Projeto de implementação de controle ambiental de obra;

• Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas.

a) Elaborar os projetos de Implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos/gestão de perdas, Implementação de controle ambiental da obra e Parecer técnico de fundações/contenções no prazo de 30 (trinta) dias corridos, e os demais projetos executivos complementares no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, e submetidos à aprovação da fiscalização. Os projetos executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, não isentam a mesma de responder por qualquer falha de execução da obra.

XXV – Realizar sondagem de reconhecimento para realização do projeto de fundações.

XXVI – A localização das sondagens, número de furos e profundidade serão definidos conforme norma técnica ABNT NBR 6484, ABNT NBR 8036, ABNT NBR 9603.

XXVII – Responsabilizar–se pela contratada a aprovação dos projetos junto às concessionárias e demais órgãos.

XXVIII – Entregar os projetos em arquivo digital (DWG e PDF).

XXIX – Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, comunicar imediatamente ao engenheiro fiscal da Contratante ou ao preposto autorizado, para ser dada à solução adequada e seguindo, também, a orientação dos responsáveis pelo projeto.

XXX – Providenciar a aprovação dos projetos junto às concessionárias e demais órgãos, como por exemplo: SABESP, Bombeiros, CPFL e outros que se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O contratante através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações obriga–se a:

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato, providenciando a emissão da Ordem de Serviço;

II – Aprovar as faturas e liberá-las, quando em conformidade com o cronograma físico–financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR: Pela execução do serviço objeto deste instrumento, a contratante pagará à contratada o valor total de R$ .........................(.............................................).

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS: O serviço deverá ser iniciado impreterivelmente em até 05 (cinco) dias corridos após a data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela fiscalização da SIEDI. O prazo para conclusão do serviço será de até 05 (cinco) meses, a contar da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela fiscalização da SIEDI, seguindo o estabelecido no cronograma físico–financeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência ao Município na fiscalização das obras, ficando assegurado ao Município de Santos o direito de rejeitar os pedidos apresentados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIÇÕES: A medição será efetuada pela fiscalização do CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades reais executadas e os preços constantes da Planilha de serviços e preços da Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO: A contratada deverá emitir nota fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de quantitativos e custos unitários, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico–financeiro apresentado pela mesma, o qual constitui o Anexo IV, deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada obriga–se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a ser retida pelo Contratante, nos termos da Instrução Normativa RFB 971, de 13.11.2009.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do ateste da execução dos serviços pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações – SIEDI, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos;

IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

I) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

II) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento do serviço desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

I) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

II) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

III) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

IV) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

V) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

VI) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;

VII) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Município de Santos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

PARÁGRAFO QUARTO: A Contratante poderá aplicar ao Contratado multa de:

I) 1/3 (um terço) do valor contratado, por inexecução total;

II) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro;

III) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de execução de parte dos serviços;

IV) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores correspondentes serão descontados da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir.

PARÁGRAFO SEXTO: As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato correrão à conta das dotações nºs: (780493) 1540.01.17.01.17.10.15.451.0100.1140.05.4.4.90.51.99.100.0380 – Fonte de recurso: 05. Transferência e Convênios Federais – Vinculados e (780494) 497.01.17.01.17.10.15.451.0100.1140.01.4.4.90.51.99.110.0000 – Fonte de recurso: 01. Tesouro – Vinculados e da nota de empenho nº .............., emitida em ___ de ______ de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECEBIMENTO DO OBJETO:

I. O objeto contratual será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pelo Contratante para tanto, mediante Termo Circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de até 15 (quinze) dias corridos da data de comunicação escrita de seu término, pela Contratada.

II. Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, a obra ficará sob observação, para que se verifique o cumprimento das exigências contratuais.

III. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

IV. Caso a CONTRATADA não promova os reparos e/ou substituições nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá–los, diretamente ou através de outras empresas, cobrando da CONTRATADA os respectivos custos acrescidos de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções previstas na cláusula nona.

V. Esgotado o prazo previsto no inciso II desta cláusula contrato ou restando comprovada a adequação do objeto aos termos, a obra será recebida definitivamente, por engenheiro responsável, designado pela Contratante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: Após o recebimento definitivo do objeto deste contrato, por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará ainda responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, contados da data do firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional obrigando–se, às suas expensas, a proceder as operações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA: A garantia prestada na forma do Capítulo 13 do edital de Tomada de Preços nº 13505/2020, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização da SIEDI, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO ÚNICO: A garantia será retida ou descontada a favor do CONTRATANTE, no caso de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE MADEIRA – A Contratada obriga–se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra–se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra–se cadastrado no CADMADEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO: Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Qualquer subcontratação do objeto do contrato, quando permitida será feita mediante prévia e expressa autorização do Município, sob pena de nulidade, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada poderá subcontratar os seguintes serviços abaixo descritos em planilha:

• 2.7 - Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte;

• 3.15 e 5.1.6 - Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra;

• 4.1.4 e 4.2.2 - Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários à instalação;

• 4.2.4 - Locação de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximadamente 250 kg/m2, plataforma de 1,50 m x 0,80 m (c x l), cabo de 45 m;

• 10.5 - Vigia noturno;

• 11.3 - Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (uso depósito);

• 11.4 - Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (sanitário/vestiário).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O contratado deverá colher junto ao subcontratado a declaração exigida no item 7.1.18 do CAPÍTULO 7 do edital, para apresentação no início da execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO: Aplica–se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e o gerenciamento deste contrato competem à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, sob a responsabilidade do Eng. Paulo Edgard Fiamenghi.

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA – DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente o foro da comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de pleno acordo com os termos do presente instrumento, subscrevem–no diante de duas testemunhas que são........................................................................... para que surtam os efeitos legais, pelo que eu, ......................................................... o digitei, dato e assino.

Santos, _____ de _______________ de 2020.

_____________________________

CONTRATADA

_____________________________________________________________________

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES

_________________________                                             _________________________

Testemunha                                                                           Testemunha

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA –

OBJETO: Contratação de empresa para obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

- INTRODUÇÃO

  - OBJETIVO

O presente documento trata das especificações e padrões técnicos mínimos a serem obrigatoriamente respeitados durante a execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat 1793 no morro Fontana, incluindo material, equipamentos e mão de obra, contratadas pela Prefeitura Municipal de Santos.

Os serviços deverão ser executados conforme orientações e instruções técnicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, planilha, cronograma e especificações técnicas, não podendo ocorrer em hipótese alguma à interpretação de forma isolada de qualquer um destes documentos.

Assim, estas especificações e padrões técnicos visam dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir no decorrer da execução das obras e serviços. Ressalta-se ainda que todos os serviços devem ser projetados e executados baseando-se em todas Normas vigentes e concernentes a sua matéria.

  - CONDIÇÕES GERAIS

O cumprimento do especificado neste documento será de responsabilidade e custeado diretamente pela Empresa reconhecida contratualmente como a executante das obras, doravante simplesmente denominada como Contratada, sendo a fiscalização realizados pelo(s) representante(s) indicado(s) pela Contratante.

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a Contratada obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias ao conveniente andamento dos trabalhos e, caso haja necessidade, alguns serviços poderão ser realizados no período noturno, a critério da fiscalização.

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer e conservar, pelo período em que for necessário equipamento mecânico e ferramentas adequadas e a contratar mão de obra qualificada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiro(s) que possam assegurar o progresso satisfatório às obras, bem como do cumprimento do cronograma físico.

Caso ocorra alguma alteração a ser feita, devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá imediatamente ser comunicado ao fiscal da Contratante ou ao preposto autorizado, para ser dada à solução adequada.

A Contratada se obriga a realizar seguro de riscos de engenharia e responsabilidade civil cruzada a fim de garantir cobertura a quaisquer danos causados a empreiteiros, subempreiteiros ou quaisquer terceiros decorrentes de acidentes relacionados as obras civis e/ou serviços de instalação e montagem.

Os horários de execução dos serviços e o esquema de trabalho adotado serão fixados de acordo com as necessidades e demandas da Contratante, visando mitigar os transtornos na operação viária e atender as solicitações emergenciais quando necessário.

  - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

A Contratante disponibilizará na obra fiscal (engenheiro ou arquiteto) convenientemente credenciado junto à Contratada e com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras, garantindo todos os pormenores e obrigações a serem cumpridas pela empresa reconhecida perante a lei como Contratada.

À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado.

É a Contratada obrigada a retirar do local, 24 horas após o recebimento da ordem correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com os fiscais.

Para perfeita execução e completo acabamento dos serviços, a Contratada obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias ao conveniente andamento dos trabalhos.

A Contratada será obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais e a execução da obra contratada, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes da mesma. Obriga-se do mesmo modo a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviço ou obra em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

À fiscalização é assegurada o direito de ordenar a suspensão das obras sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado.

Para perfeita execução e completo acabamento das obras, a Contratada obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias ao conveniente andamento dos trabalhos.

A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e/ou instalação que não apresente bom desempenho e condições operacionais seguras, como também, a inclusão de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, sempre que as condições locais assim o exigirem.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da Contratada, é condição prévia e indispensável ao recebimento das obras e serviços e serão, sempre que necessário, submetidos à verificação, ensaios e provas para tal fim.

  - MATERIAIS

A presente especificação de materiais, bem como todos os documentos e memoriais deverão ser usados em conjunto, pois se completam.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer às normas da ABNT e as especificações pré-estabelecidas.

Na ocorrência da comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar o material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da fiscalização. Quanto à similaridade dos materiais, deverão estes ser apresentados à fiscalização que fará a análise e aprovação ou não do material.

As amostras dos materiais aprovados pela fiscalização deverão ser convenientemente etiquetadas, com a assinatura do fiscal da obra, cabendo à Contratada mantê-las sob sua guarda no canteiro de obras, em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias comparações.

A Contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do recebimento da impugnação lavrada no Diário referente aos serviços.

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como um certificado de origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.

Todos os materiais a empregar nos serviços serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as especificações técnicas pré-estabelecidas.

Caberá à Contratada manter o canteiro de obras provido de todos os materiais necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da ABNT, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da Contratada, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, serão, sempre que necessárias submetidas à verificação, ensaios e provas para tal fim aconselhável.

Não será tolerado nenhum tipo de atraso em decorrência da indisponibilidade de materiais, aqui especificados, na ocasião da sua aplicação na obra, bem como no que se refere ao seu fornecimento.

  - SERVIÇOS

A coordenação geral da obra ficará unicamente a cargo da Contratada, única responsável perante a Contratante. Na obra deverá ter um responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) em período integral. Este deverá ser previamente apresentado à Contratante tendo está o direito, a seu juízo, de recusá-lo, bem como exigir a sua substituição no curso da obra.

Deverá ficar à disposição da fiscalização e sob sua responsabilidade, um livro de registro diário mantido na obra, onde serão lançados pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Contratada e pela fiscalização, os elementos que caracterizam o andamento da obra com pedidos de vistoria, notificações, impugnações, autorizações, etc., em duas vias, ficando uma apenas no livro e outra constituindo relatório mensal a ser enviado à Contratante.

A Contratada manterá no escritório da obra, em local visível, a qualificação e efetivo de pessoal trabalhando na obra, reservando, ainda, um espaço para fiscalização.

A mão de obra a ser aplicada será sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações.

A Contratada deverá manter todos os funcionários devidamente identificados com uniformes e crachás, bem como todos os EPI’s correspondentes às funções desempenhadas. Todos os uniformes e equipamentos deverão conter informações estabelecidas pela fiscalização.

Ficará a critério da fiscalização impugnar e mandar demolir ou substituir os serviços ou equipamentos executados em desacordo com o pré-estabelecido, com as especificações, ou que apresentem vícios de defeitos.

As despesas decorrentes dessas demolições ou substituições correrão por conta exclusiva da Contratada, inclusive naqueles casos em que os serviços tenham sido executados por firma especializada. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer serviço exigido pela fiscalização dentro de 48 horas a contar da solicitação.

Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a bens públicos ou a terceiros durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.

A Contratada deverá manter, ininterruptamente, serviços de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e seus materiais e equipamentos, até a sua entrega e aceitação pela Contratante.

A Contratada deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de obras, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem durante todas as etapas de execução.

Caberá à Contratada manter no canteiro de obras, equipamentos e mão de obra em número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Caberá a Contratada todas as providências e despesas decorrentes, junto às concessionárias de serviços públicos, para obtenção das licenças bem como todas as ligações definitivas necessárias para o perfeito funcionamento do canteiro de obras e frentes de trabalho, bem como as ações e tratativas para equacionamento de eventuais interferências urbanas.

É de responsabilidade da Contratada se responsabilizar pela gestão das ações e projetos junto às concessionárias em especial atenção ao que se refere a serviços em áreas próximas a redes de energia e linhas de transmissão sendo necessário o planejamento dessas ações com antecedência de forma a não colocar nenhum equipamento ou pessoal (funcionários ou munícipes) em risco.

Lembrando que as residências e comércios nas áreas de intervenção da obra não podem ter prejuízo do abastecimento de energia, água, gás, telefonia, dados, etc.

Antes da execução das obras, a contratada deverá realizar vistoria nos imóveis lindeiros área de intervenção para verificar a situação atual do local, documentando as informações levantadas (por meio de laudos, relatórios, etc)

A Contratada deverá desenvolver um PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) e adotar práticas de excelência para reduzir a geração de resíduos pelo canteiro. A Contratada deverá seguir as orientações do CONAMA, bem como e Legislação Ambiental especifica para geração de resíduos em obras públicas.

Será de responsabilidade da CONTRATANTE, a indicação de local adequado para a montagem e utilização do canteiro de obras, bem como guarda de materiais e equipamentos. A Contratada deverá apresentar, antes do início da obra, projeto de implantação do canteiro de obras, cuja aprovação ficará a cargo da fiscalização.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA

Os serviços serão iniciados de forma a amenizar os impactos ocorridos, com a colocação de lona plástica sobre as áreas degradadas. Essa proteção tem a função de auxiliar o escoamento superficial que por ventura pode ocorrer devido a novas precipitações, evitando a penetração das águas pluviais no solo atingido pelos deslizamentos.

A lona deverá ser do tipo plástica pesada preta em polietileno de baixa densidade com 8 metros de largura por 100 metros de comprimento e espessura de 150 micra, de alta qualidade. Utilizada para diversas aplicações: em construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões. Deverão ser observadas também as recomendações da NBR 15899:2010 (Lonas plásticas para silagem — Requisitos e métodos de ensaio).

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

A Contratada deverá fazer o levantamento planialtimétrico e cadastral da área urbana e o nivelamento do eixo da via pública, inclusive soleiras, guias e tampões, amarrações e apresentar todas as cotas de nível necessárias à implantação do projeto em questão. De uma forma geral, o levantamento consiste nos seguintes itens:

- Levantamento de lotes, áreas institucionais, sistema de lazer e áreas verdes com indicação dos equipamentos e mobiliários existentes;

- Levantamento das medidas perimetrais externas das edificações e respectivo cálculo de área e numeração existente onde houver;

- Levantamento das áreas de cobertura vegetal significativas, caso existente;

- Levantamento de calçadas, meio fio e ruas;

- Levantamento de redes e dispositivos de drenagem (água pluvial e esgoto):

- Determinação e mapeamento da área de influência e de contribuição da drenagem;

- Indicação do sentido de escoamento superficial das águas pluviais nos logradouros públicos, com informações do tipo de pavimento, base e sub-base, além das cotas de nível;

- Indicação das dimensões e materiais que compõem as guias e sarjetas, além do apontamento e mapeamento do ponto alto e do ponto baixo das sarjetas, com cota de nível;

- Dimensões, materiais (grelha) e localização geográfica (UTM e SAD69), com indicação de saliência e/ou rebaixamento da superfície da grelha em relação à sarjeta. Indicação da cota de profundidade da base da galeria e cota da linha d’água da tubulação do ramal;

- As cotas de fundo das bocas de leão dupla e dos tubos de ligação projetados deverão ser compatibilizados com a rede de água pluviais existentes.

- Localização geográfica (UTM e SAD69) e cota de nível do tampão dos Poços de Visita, com indicação de saliência, rebaixo e/ou soterramento dos tampões;

- Indicação da altura do gargalo, Dimensões dos Poços de Visita, cota de profundidade da base e cota da linha d’água e fundo dos ramais e tronco coletor;

- Indicação do comprimento e diâmetro da tubulação de drenagem, apontando cota de profundidade dos mesmos e indicação da inclinação da tubulação em porcentagem;

- Deverão ser indicadas as interferências existentes com o sistema de drenagem.

- Levantamento de redes de distribuição e energia e iluminação pública;

- Levantamento de muros de arrimo, taludes, passarelas, pontes e viadutos existentes;

- Levantamento de rios, córregos e nascentes existentes;

- Levantamento e identificações de outras interferências relevantes para o serviço executado;

- Levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos imóveis urbanos georreferenciados de acordo com o sistema geodésico brasileiro;

- Elaboração de peça gráfica da área total levantada com lançamento do perímetro do título de propriedade, bem como dos confrontantes;

- Elaboração de peça gráfica com indicação e localização de cada item levantado, com suas delimitações e medidas;

- Elaboração de outras peças gráficas pertinentes;

- Elaboração de memorial descritivo da área levantada.

TOPOGRAFIA

Todas as operações de locação de pavimentação, drenagem superficial, tubulação, galerias de águas pluviais e canalização ficarão a cargo e sob responsabilidade da Contratada e deverão ser amarrados aos marcos e RNs existentes, sujeitos à verificação e aprovação pela fiscalização.

Os equipamentos e métodos utilizados deverão garantir, no apoio planimétrico, precisão angular de 10" (dez segundos) raiz quadrada de N, sendo N o número de vértices da poligonal e precisão linear de 1: 20.000 (um para vinte mil) da extensão total. A precisão do apoio altimétrico será de 4 mm (quatro milímetros) raiz quadrada de K, sendo K a distância entre os marcos, expressa em quilômetros.

A Contratada deverá utilizar os marcos de apoio planimétricos e altimétricos fornecidos pela fiscalização, tão perto quanto possível das áreas de trabalho, além de providenciar o transporte das referências dos marcos fornecidos, quando os mesmos distarem das citadas áreas.

A locação das vias e o nivelamento das camadas de pavimentação e das tubulações, galerias e canalizações deverão ser feitos de acordo com o projeto. A Contratada procederá a locação dos eixos das vias públicas a serem pavimentadas e dos eixos das valas a serem escavadas sendo que as cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20,00 em 20,00 m (vinte metros) antes do assentamento da tubulação e/ou galerias.

A locação será procedida a partir dos marcos de apoio, com elementos topográficos calculados com origem nas coordenadas dos vértices do projeto.

A precisão da locação deverá garantir um desvio máximo do ponto locado de 1: 3.000 (um para três mil) da poligonal de locação.

Os eixos das vias deverão ser demarcados por piquetes espaçados a cada 20,00 m (vinte metros). As cotas da geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento e também, antes do reaterro das valas, para correção do nivelamento.

A Contratada deverá utilizar softwares de computador que permita a realização do cadastro in loco, compatível para posterior conversão para a base de dados existente no município (Banco de Dados e Base Cartográfica Georeferenciada – SIGSantos).

Todas as medições de localização de poços de visita e boca de lobo ou leão deverão ter precisão submétrica, sendo obrigatoriamente a utilização de equipamentos de Sistema de Posicionamento Global – GPS com esta capacidade.

A Contratada deverá adotar o sistema de coordenadas geodésicas no datum SAD-69, com a possibilidade de conversão para o SIRGAS 2000 e alimentar o Sistema de Informações Georeferenciadas do município com a totalidade do inventariado existente, bem como as ampliações previstas.

Para tanto, a Contratada deverá disponibilizar pessoal capacitado para integração e alimentação do levantamento no sistema existente do município, compatibilizando o trabalho com os padrões já utilizados. A definição de tipos de arquivos, campos, camadas, temas, codificações, interfaces gráficas, pesquisas, relatórios, controles, acessos e aplicações web a serem adotadas deverão ser previamente aprovadas e acompanhadas por técnicos responsáveis pela programação e manutenção do sistema no município, designados pela Contratante.

SONDAGEM SPT

A sondagem SPT, também conhecida como sondagem à percussão ou sondagem de reconhecimento é um processo de exploração e reconhecimento do subsolo, largamente utilizado na construção civil para obter subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento das fundações que servirão de base para uma edificação.

A sigla SPT tem origem do inglês Standard Penetration Test que significa “ ensaio de penetração padrão”.

A sondagem deverá ser iniciada após a realização de limpeza da área a ser investigada de forma que permita a execução de todas as operações sem obstáculos. Deve ser providenciada a abertura de uma vala ao redor da sonda e que desvie as águas no caso de chuva.

Os serviços de Sondagem e Relatório, obedecerão aos critérios, instruções, recomendações e especificações, às normas vigentes, em especial à NBR 6484.

PLACA DE OBRA

A placa de identificação de obra, deverá conter informações relativas a natureza da obra, nome da Empresa executante e dos Engenheiros responsáveis com seus respectivos registros no CREA, conforme modelo P.M.S e exigências do CREA. Serão instaladas quatro placas de obra sendo duas referentes a P.M.S. e duas referentes ao convênio.

O local para posicionamento e fixação da placa será definido pela Fiscalização.

A placa deverá ter 4,00 m de comprimento por 1,50 m de altura e será em chapa de aço galvanizada nº 16 ou 18 com tratamento antioxidante, fixada em estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos.

Os materiais e tintas empregados pela Contratada na confecção da placa da obra deverão ser de boa qualidade, de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo de execução da obra.

Além da placa de identificação de obra, que deverá atender às exigências do CREA e da municipalidade, a Contratada deverá colocar colocadas placas devidamente estruturadas, obedecendo ao modelo apresentado pela Contratante e cuja localização será definida pela Fiscalização.

Após o término da obra, as placas deverão ser entregues em local específico a ser determinado pela Fiscalização.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências.

A Contratada deverá providenciar os materiais necessários para sinalização e/ou advertência, tais como: faixas para orientação de motoristas e pedestres, painéis para sinalização de trânsito, placas, tapumes com tela, fitas, cavaletes, luz de emergência, baldes vermelhos com lâmpadas para sinalização noturna e a presença de um sinalizador com bandeira de alerta para orientar a entrada e saída de veículos e a passagem de pedestres.

As frentes de serviço deverão dispor de sinalização de advertência composta por placas indicativas, cones de sinalização (borracha), cavaletes e iluminação noturna, destinada a uma adequada e segura orientação no desvio do caminhamento dos pedestres e do tráfego de veículos.

As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com tapumes, sinalização de advertência e indicativa de desvio, devendo, durante os períodos noturnos, dispor de luminosos de luz intermitente ou fixa, dependendo do grau de risco do local, da previsão de duração dos trabalhos e facilidade de implantação desses dispositivos.

A Contratada será responsável pela confecção, pintura, transporte, disposição e manutenção dos dispositivos de sinalização propostos, devendo mantê-los sempre limpos, pintados, e em perfeito estado de funcionamento.

A quantidade de conjuntos de sinalização a serem instalados em determinado local ou frente de serviço deverá ser programada e previamente submetida à aprovação da fiscalização.

  - CANTEIRO DE OBRAS

Caberá à Contratada a responsabilidade das instalações provisórias dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte para atender as necessidades dos serviços, atendendo 100% ao que reza a NR- 18.

O local destinado a canteiro de obras com suas instalações, características e especificações gerais deverá ser indicado e providenciado pela CONTRATADA, e submetido antes do início dos trabalhos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, a qual analisará sua adequação e exequibilidade.

O terreno destinado a abrigar as instalações operacionais deverá ser desobstruído, destocado, limpo, nivelado e preparado mecanicamente para receber única e adequadamente todas as construções que irão compor o canteiro de obras.

No preparo do terreno deverão ser realizados todos os ajustes necessários para deixá-lo em condições de suportar o tráfego de caminhões e demais equipamentos a serem utilizados na obra.

Havendo necessidade de cortes ou aterros no terreno esses deverão ser executados de maneira a não provocar desmoronamentos ou danos nas construções adjacentes, ficando a CONTRATADA responsável por providenciar eventuais reparos, arcando com todos os ônus decorrentes.

Os materiais gerados e não aproveitados no preparo do terreno deverão ser removidos, transportados e espalhados pela CONTRATADA nas as áreas de bota-fora licenciados, ou onde indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Cabe a CONTRATADA zelar pela área do terreno ocupada desde a data de início da ocupação até a entrega da obra e a consequente desmobilização do canteiro.

As instalações do canteiro de obras deverão ser compatíveis e dimensionadas para atender perfeitamente a obra dentro de suas características construtivas.

O canteiro de obras deverá dispor de água potável e instalações sanitárias constituídas de lavatório, vaso sanitário, mictório e chuveiro, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. Deverão ser construídos em madeira ou (concebidos em containers), cobertos com telhas de fibrocimento 4 mm e piso argamassado traço 1:6 (cimento e areia).

As instalações deverão prever vestiários para troca de roupa dos trabalhadores e um local apropriado para refeições, dispondo de assentos em número suficiente e lavatório.

Os ambientes que irão compor o canteiro deverão dispor de aberturas destinadas a insolação, iluminação e ventilação, com área mínima equivalente a 1/7 (uma sétima parte) de suas respectivas áreas úteis.

O pé-direito de qualquer das instalações que compõem o canteiro deverá ser de no mínimo 2,70 m (dois metros e setenta centímetros).

As instalações que compõem o canteiro de obras deverão dispor de proteção adequada contra incêndio, como também pessoal treinado no combate ao fogo.

As redes de distribuição interna de água, esgoto, energia elétrica e telefonia, deverão ser dimensionadas, executadas e mantidas por pessoal devidamente qualificado, de forma a atender os padrões mínimos de segurança e qualidade necessários a uma adequada operação do canteiro de obras.

Os conduites elétricos deverão ser em PVC rígido, devidamente fixados, com circuitos independentes para cada aparelho de ar condicionado e chuveiro.

Todos os equipamentos elétricos deverão dispor de um sistema próprio de aterramento.

Para uma contínua e adequada distribuição de água o sistema deverá possuir um reservatório superior.

O sistema de esgoto deverá ser interligado à rede coletora ou dispor de fossa séptica e caixas de passagem com tampa de concreto em todas as interligações de ramificações distintas.

As fossas sépticas deverão ser em câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m e altura útil de 1,50 m.

As instalações provisórias de água, esgoto, energia e telefonia serão responsabilidades da CONTRATADA.

No fechamento das áreas onde serão construídas as instalações operacionais deverão ser empregadas placas, chapas compensadas ou tábuas de madeira em bom estado de conservação, com espessura mínima de 10 mm (dez milímetros), todas devidamente contraventadas e escoradas de modo a garantir o equilíbrio, a estabilidade do conjunto e uma resistência a esforços acidentais.

O fechamento das áreas destinadas ao canteiro de obras deverá compreender todo o perímetro de ocupação, com altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), recebendo duas demãos de pintura, em ambas as faces na cor branca.

A limpeza, manutenção e conservação das instalações que compõem o canteiro de obras e frentes de serviço serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA até o término dos serviços e consequente desmobilização.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA: a segurança física de seus empregados, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações do canteiro de obras.

A mobilização de equipamentos consistirá na aquisição, alocação e montagem de equipamentos e instalações de apoio, necessárias a uma adequada execução dos serviços inerentes à obra.

A contratação de mão-de-obra especializada e o treinamento específico destinados à operação e manutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da mobilização.

A CONTRATADA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e mão-de-obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados, com a qualidade e segurança adequada.

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e número de unidades que permitam executar todos os serviços contratados nos prazos previstos, com segurança e qualidade requerida.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e/ou instalação que não apresente bom desempenho e condições operacionais seguras, como também, a inclusão de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, sempre que as condições locais assim o exigirem.

O material resultante da desmobilização do canteiro de obras deverá ser separado quanto a sua natureza e valor comercial, sendo depositado em local determinado pela

FISCALIZAÇÃO.

O terreno ocupado pelo canteiro de obras deverá ficar limpo e livre de qualquer ocupação, quando da efetiva entrega ao proprietário e/ou à FISCALIZAÇÃO.

Todo o entulho gerado da limpeza das frentes de serviço deverá ser removido para o bota-fora, sendo as áreas cuidadosamente limpas e varridas.

As superfícies aparentes de pavimento e passeio público próximas deverão ser limpas e cuidadosamente lavadas, de modo a não serem danificadas pela execução destes serviços.

A CONTRATADA deverá manter permanentemente, em regime de 24 (vinte e quatro) horas sistema de vigilância efetuada por pessoal devidamente habilitado e uniformizado durante todo o tempo de utilização do canteiro de obras e frentes de serviço, até sua completa desativação. A segurança e vigilância das instalações que compõem o canteiro de obras e frentes de serviço serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até o término dos serviços e consequente desmobilização

Os serviços de limpeza serão acompanhados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO a qual, somente após uma inspeção final permitirá a liberação das áreas de obra para o uso público.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENTRADA DE ENERGIA

A instalação provisória de energia elétrica obedecerá às recomendações constantes na NBR 7678/1983 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção (NB-252/1982.

A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, às prescrições da Concessionária local de energia elétrica.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENTRADA DE ÁGUA

Caberá à Contratada a responsabilidade integral sobre a ligação provisória para provimento de água durante o período dos serviços, desde sua solicitação junto às SABESP até a quitação das faturas decorrentes do consumo.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO

Caberá à Contratada a responsabilidade integral sobre a ligação provisória para provimento de esgoto durante o período dos serviços, desde sua solicitação junto às SABESP até a quitação das faturas decorrentes do consumo.

BANHEIRO QUÍMICO, MODELO STANDARD

Deverão ser instalados ao longo das vias a serem pavimentadas, banheiros químicos, modelo Standard, incluindo o transporte e instalação da cabine, bem como o fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais materiais, acessórios e mão de obra necessária para a higienização do banheiro e retirada semanal dos efluentes. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB.

LOCAÇÃO CONTAINER DEPÓSITO

Container em aço locado para utilização em canteiros de obra. Com medidas de largura de 2,50m e comprimento de 6,0m. Interior pode ser utilizado na função de depósito, conforme regulamentações da NR 18.

LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO

Container em aço locado para utilização em canteiros de obra. Com medidas de largura de 2,30m e comprimento de 4,30 m. Contém caixa séptica para armazenamento de dejetos. Interior utilizado na função de sanitário: possui 3cbacias, 1 mictório, 1 lavatório e 4 chuveiros, conforme regulamentações da NR 18.

  - PROJETOS EXECUTIVOS

Fica a contratada encarregada de elaborar os projetos executivos relacionados abaixo:

- Parecer técnico de fundações/contenções;

- Estrutura;

- Geotecnia;

- Terraplenagem;

- Drenagem;

- Arquitetura;

- Projeto de implementação de controle ambiental de obra;

- Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas.

Os projetos de Implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos/gestão de perdas, Implementação de controle ambiental da obra e Parecer técnico de fundações/contenções deverão ser entregues no primeiro mês de obra e os demais em até 45 dias corridos da emissão na ordem de serviço.

Os projetos executivos complementares deverão ser elaborados e entregues em arquivo digital (DWG e PDF) pela Contratada, e submetidos à aprovação da fiscalização. Somente após aprovação dos mesmos é que será liberada a execução de cada serviço pertinente ao projeto específico.

Os projetos executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, não isentam a mesma de responder por qualquer falha de execução da obra. Será de responsabilidade da contratada a aprovação dos projetos junto às concessionárias e demais órgãos, como por exemplo: SABESP, Bombeiros, CPFL e outros que se fizerem necessários.

Os projetos apresentados pela Contratada devem conter no mínimo, os seguintes itens, complementados e detalhados, de acordo com as normas específicas de representação gráfica de cada disciplina, de modo a permitir a total compreensão e detalhamento do projeto para sua perfeita execução:

| Especialidade | Elemento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Parecer técnico de fundações / contenções | Geral | - Documentos consultados; - Análise dos resultados das investigações geotécnicas apresentadas; - Estudo e definição dos elementos de fundações/contenções; - Memória de cálculo e resultados obtidos; - Conclusões e recomendações sobre os elementos de fundações/contenções; - Especificações técnicas dos serviços e materiais do elemento de fundação/contenção recomendado; |
| Projeto estrutural | Desenho | - Geometria da estrutura; - Fundações; - Formas e detalhes; - Armaduras, protensões e detalhes; |
|  | Memorial | - Relatório do Projeto contendo: concepção, quadro de quantidades, discriminação de todos os serviços; - Justificativa das alternativas aprovadas; - Memória de cálculo do dimensionamento da estrutura; - Plano de Execução, contendo: relação de serviços, cronograma físico; relação de equipamento mínimo. |
|  | Especificação | - Materiais; - Serviços. |
| Projeto de Geotecnia | Desenho | - Locação, características e dimensões dos elementos de fundação/contenção. |
|  | Memorial | - Método construtivo; - Cálculo de dimensionamento. |
|  | Especificação | - Materiais; - Serviços. |
| Projeto de Terraplenagem | Desenho | - Perfil geotécnico; - Seções transversais típicas; - Planta geral da situação de empréstimos e bota-foras; - Plantas dos locais de empréstimo. |
|  | Memorial | - Relatório do projeto contendo sua concepção e justificativa; - Memória Justificativa contendo cálculo estrutural e classificação dos materiais a escavar; - Cálculo de volumes; - Quadro e orientação de terraplenagem; - Plano de Execução, contendo: relação de serviços, cronograma físico; relação de equipamento mínimo e “Layout” do canteiro de obras, posicionando as instalações, jazidas, fontes de materiais e acessos. |
|  | Especificação | - Materiais; - Serviços. |
| Projeto de Drenagem | Desenho | - Planta geral; - Perfil longitudinal ou planta contendo cotas altimétricas para implantação dos elementos de drenagem - Seções transversais tipo dos elementos de drenagem. |
|  | Memorial | - Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos. - Memorial de cálculo. |
|  | Especificação | - Materiais; - Serviços. |
| Projeto de arquitetura | Desenho | - Situação - Implantação com níveis - Plantas baixas e de cobertura - Cortes e elevações - Detalhes (que possam influir no valor do orçamento) - Indicação de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de reforma e/ou ampliação. |
|  | Memorial | - Relatório do Projeto contendo: concepção, quadro de quantidades, discriminação de todos os serviços; |
|  | Especificação | - Materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas construtivos. |
| Projeto de controle ambiental | Geral | - Elaboração e implementação de documento técnico (PCA - Plano de Controle Ambiental) contendo medidas mitigadoras de eventuais impactos na flora e na fauna, embasadas nas legislações ambientais federais, estaduais e municipais vigentes. |
| Projeto de gestão de resíduos sólidos | Geral | - Elaboração e implementação de documento técnico que visa estabelecer o gerenciamento de resíduos sólidos socioambientalmente adequados nas diferentes fases de implantação e operação, conforme a NBR 10004 e em conformidade com o que determina as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, além de outras prescrições legais correspondentes. |

A Contratada se obriga ainda, a entregar os projetos como construídos, “As built”, em arquivo digital (DWG).

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A equipe de administração local deverá ser disponibilizada de acordo com a planilha de serviços e preços compreendendo engenheiro de obra júnior, encarregado geral, topógrafo, auxiliar de topógrafo, serviços técnicos geotécnicos especializados e vigia noturno.

A segurança e vigilância das instalações que compõem o canteiro de obras e frentes de serviço serão de responsabilidade exclusiva da Contratada, até o término dos serviços e consequente desmobilização.

A Contratada deverá disponibilizar sistema de vigilância, efetuada por pessoal devidamente habilitado e uniformizado até a entrega da obra e completa desativação dos canteiros montados de acordo com a planilha de serviços e preços.

  - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Somente será permitida a execução manual nos casos de pequeno movimento de terra ou se constatada impossibilidade técnica de execução do serviço mecanizado.

A Contratada deverá proceder às demolições e remoções de qualquer natureza, sempre de forma programada e dirigida por um profissional habilitado, dentro da mais perfeita técnica, evitando-se danos a terceiros e em outras partes que não serão demolidas. Durante a execução das demolições, a Contratada deverá umedecer os escombros para eliminação ou minimização da poeira. Caso necessário, deverão ser utilizados plásticos ou lonas para proteção.

As demolições deverão ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados ao tipo de serviço, de forma segura para todos os operários e eventuais transeuntes, sendo inicialmente removidas ou protegidas, todas as interferências existentes, tais como, tubulações de água, telefone, energia elétrica, etc.

As demolições de concreto serão executadas pelo método clássico, mediante o emprego de marteletes pneumáticos, associados ao uso de equipamento oxi-acetilênico, para o corte de metais, quer da armadura estrutural, quer de tubulações das interferências.

A Contratada deverá tomar os cuidados necessários para que durante a demolição os materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas, galerias de águas pluviais ou causem danos a terceiros.

As áreas próximas e abaixo das estruturas a serem demolidas, deverão ser isoladas e devidamente sinalizadas de forma a impedir o ingresso de operários, transeuntes e veículos nas áreas de riscos.

As construções vizinhas deverão ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de se identificar com a máxima brevidade, possíveis danos gerados.

A Contratada promoverá todos os entendimentos com as concessionárias, para o desligamento, escoramento e relocação de redes situadas nas proximidades das estruturas a serem demolidas.

Os elementos e entulhos provenientes da demolição não deverão ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento, devido a ações eventuais.

Os objetos e fragmentos pesados ou volumosos deverão ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos adequados, ficando proibido o lançamento de qualquer material.

As peças e os materiais reaproveitáveis, deverão ser cuidadosamente separados, identificados, transportados e depositados separadamente, em local adequado, sob orientação da fiscalização.

Os entulhos não aproveitáveis serão transportados e depositados de acordo com o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra. Na retirada do material solto, a contratada deverá apresentar o "controle de transporte de resíduos (CTR) devidamente preenchido contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme exigência das normas vigentes.

O carregamento deverá ser mecânico ou manual conforme a planilha de serviços e preços e condições de acesso de veículos ao local. Não será permitido o excesso de volume a ser transportado, evitando-se a queda de material durante o seu transporte.

A operação de carga e transporte não poderá comprometer o estado de conservação do passeio e da via pública (meio-fio, sarjeta, pavimento, bocas-de-lobo), devendo ocorrer a limpeza e manutenção periódicas ou a reconstrução no caso de danos. Não será permitida a permanência de caminhões e/ou equipamentos sobre o passeio durante a execução dos trabalhos. A Contratada deverá criar praças para estacionar os caminhões durante o tempo de carga, seguindo as orientações da CET.

ARRANCAMENTO DE CANALIZAÇÃO

As tubulações existentes com vida útil comprometida pertencentes as áreas onde ocorrerão intervenções de drenagem, deverão ser demolidas por meio mecânico, conforme indicação da fiscalização.

Os elementos e entulhos provenientes desta operação não deverão ser abandonados em posição que prejudique a passagem de veículos e transeuntes e deverão ser transportados e depositados de acordo com o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra.

CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE DE ENTULHO DMT

Os materiais retirados e que não serão utilizados na obra, serão transportados pela Contratada, transportados e depositados de acordo com o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra.

Na retirada do material solto, a contratada deverá apresentar o "controle de transporte de resíduos (CTR) devidamente preenchido contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme exigência das normas vigentes.

O carregamento deverá ser mecânico, utilizando-se caminhões basculantes dotados de proteção (lona plástica). Não será permitido o excesso de volume a ser transportado, evitando-se a queda de material durante o seu transporte.

Nas áreas de carregamento dos caminhões basculante ou similares, deverão permanecer apenas os operadores devidamente habilitados e a Contratada terá responsabilidade sobre todos os danos causados a propriedades ou transeuntes.

A Contratada deverá observar as leis de segurança do trânsito para a efetivação dos transportes, tais como, condução por motoristas habilitados, coberturas das cargas, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada dos locais de saída, velocidade admissível, etc.

Não será permitido o tráfego de veículos julgados inadequadamente ou com os equipamentos de segurança e sinalização deficientes.  A Contratada responderá por todos os acidentes de tráfego que envolverem veículos a serviço da obra.

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA DMT

Todos os materiais inservíveis, resultantes do movimento de terra, deverão ser removidos para aterro licenciado a ser apresentado pela Contratada com respectiva certificação.

O carregamento será sempre mecânico, com a utilização de caminhões basculantes dotados de proteção (lonas plásticas) quanto à queda de materiais durante o trajeto para o bota-fora.

A operação de carga e transporte não poderá comprometer o estado de conservação do passeio e da via pública (meio-fio, sarjeta, pavimento, bocas-de-lobo) devendo prever-se limpeza e manutenção periódicas ou a reconstrução no caso de maiores danos.

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O Plano de Gerenciamento é um documento realizado de forma eficiente, visando sempre à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Define-se como RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fios elétricos, comumente denominados entulhos de obras, caliça ou metralha, sendo  de responsabilidade da empresa vencedora do certame licitatório seu manejo e disposição final.

Dessa forma, a contratada deverá elaborar de um plano de gerenciamento desses resíduos de forma planejada, com bases científicas e técnicas, realizando os procedimentos de sua eliminação baseando-se nas normativas e legais, com o objetivo de minimizar sua produção e proporcionar seu encaminhamento final de forma segura e sustentável.

  - MOVIMENTO DE TERRA

LIMPEZA DO TERRENO E DESTOCAMENTO (ET-DE-Q00-001 DER-SP)

Definição

Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à implantação do empreendimento ou exploração de materiais das áreas de empréstimo.

Entende-se por:

- Limpeza sem destocamento: operação de remoção total de material vegetal e da camada de solo orgânico;

- Desmatamento: operações de corte e remoção de toda vegetação, independente de porte e densidade;

- Limpeza com destocamento: operação de escavação e remoção dos tocos e raízes e da camada de solo vegetal;

- Solos orgânicos: solos com elevado percentual de matéria orgânica, geralmente existentes superficialmente como proteção do corpo estradal e das áreas de empréstimo;

- Áreas de empréstimo: áreas definidas em projeto para exploração de materiais que são utilizados na implantação da rodovia.

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento, e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Os materiais provenientes dos serviços de limpeza e destocamento, executados dentro da faixa de domínio, são de propriedade da CONTRATANTE, desde que não haja disposição em contrário.

É de responsabilidade da empresa contratada a manutenção e preservação dos marcos poligonais, de RRNN e de amarrações implantados até o recebimento provisório do objeto do contrato.

Equipamentos

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela FISCALIZAÇÂO. O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza compreende as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;

- Tratores de esteira com lâmina frontal;

- Tratores de pneus com lâmina frontal;

- Guinchos;

- Escarificadores;

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.;

- Caminhões basculantes;

- Pá carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Execução

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza são as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos offsets de corte e aterro, acrescida de 3 m de cada lado;

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem.

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a menos que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento, devem ser preenchidos com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis. Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os serviços devem estar defasados em relação à terraplenagem, de modo a reduzir o desenvolvimento de vegetação e de processos erosivos. Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. Os serviços de limpeza podem ser dispensados em terrenos de solos moles, se indicado em projeto.

ESCAVAÇÕES

Definições

Escavação e carga de material consiste-se nas operações de remoção do material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou depósito de materiais de excedentes.

As operações de escavação e carga compreendem:

- Escavação e carga do material em áreas de corte até o greide de terraplenagem;

- Escavação e carga de material em áreas de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem no caso em que o subleito é constituído por materiais impróprios, na espessura fixada em projeto ou pela fiscalização;

- Escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes;

- Escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação fortemente inclinados;

- Escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da camada vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

- Escavação e carga de materiais de área de empréstimos;

- Escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados à alteração de cursos d’água objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma mais conveniente em relação ao traçado, os assim chamados corta rios.

Materiais

Os materiais ocorrentes nos cortes devem ser classificados em conformidade com as seguintes definições:

Materiais de 1ª Categoria:

- Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com diâmetro máximo de 0,15 cm.

- Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. Sua escavação não exige o emprego de explosivo.

Materiais de 2ª Categoria:

- Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha sã, piçarras, isto é, material granular formado geralmente por fragmentos de rocha alterada ou fraturada: saibros, ou seja, material composto geralmente por areia e silte proveniente da alteração da rocha, argilas e rochas alteradas, cuja extração se processa por combinação de métodos que obriguem a utilização contínua e indispensável de equipamento de escarificação, constituído por trator de esteira escarificador de somente um dente - ripper, de dimensões adequadas.

- Pode, eventualmente, ser necessário o uso de explosivos.

- Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha com volume inferior a 2,0 m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido ente 0,15 m e 1,0 m.

Materiais de 3ª Categoria:

Compreendem a rocha sã, matacões maciços, blocos e rochas fraturadas de volume superior a 2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em blocos menores, exigindo o uso contínuo de explosivos, ou outros materiais e dispositivos para desagregação da rocha.

Solo Mole ou Material Brejoso:

- Compreendem os solos que não apresentam em seu estado natural, capacidade de suporte para apoio direto dos equipamentos de escavação. Sua escavação somente é possível com escavadeiras apoiadas fora da área de remoção, isto é, em aterros ou estivas colocadas para propiciar suporte adequado ao equipamento.

- Esta classificação abrange solos localizados acima e abaixo do nível d’água, com teor de umidade elevado.

Equipamentos

Antes do início da execução dos serviços todos os equipamentos devem ser examinados e aprovados pela fiscalização.

A seleção de equipamentos deve obedecer às seguintes indicações:

- Escavação em materiais de 1ª categoria: tratores de esteiras equipados com lâmina, escavo-transportador ou escavadores conjugados, caminhões basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulica, tratores para operação de push;

- Escavação em materiais de 2ª categoria: tratores de esteiras equipados com ripper, escarificador pesado, motoniveladora, escavadores conjugados, caminhões basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulica; compressores e perfuratrizes;

- Escavação em materiais de 3ª categoria: compressores de ar, perfuratrizes pneumáticas ou elétricas, tratores equipados com lâmina, escavadores conjugados com transportadores; caminhões basculantes e pás carregadeiras;

- Escavação solos brejosos, inclusive execução de corta-rios com emprego de escavadeiras de arraste, dragline, complementado por outros equipamentos citados nas alíneas anteriores.

Para execução dos serviços de escavação deve-se utilizar para complementar os equipamentos destinados à manutenção de caminhos de serviços, áreas de trabalho e esgotamento das águas das cavas de remoção. Tais atividades devem ser previstas pela executante para otimização e garantia da qualidade dos trabalhos.

Execução

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos taludes indicados no projeto.

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto.

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados em cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização.

Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto.

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a execução do aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais para proteção devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de áreas de empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalização.

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto.

Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em projeto e superfície desempenada. Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novos dados geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem escorregamentos durante a execução. O talude deve apresentar a superfície desempenada, obtida pelos equipamentos de escavação.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre que possível, devem possuir concordância com terreno natural, o que pode envolver escavações não previstas em projeto, cabendo a fiscalização autorizar estas escavações adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser contínua, e executada de modo evitar a formação de elevações e depressões.

Nas áreas de transição de aterros para corte, deve ser executada a escavação e remoção de 0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na área de corte, na extensão mínima de 2,0 m. O material escavado deve ser substituído por materiais com as mesmas características dos 0,60 m da camada final de aterro.

Escavação de Material Solo Mole ou Material Brejoso

Em locais de terreno alagado, toda área de escavação, sempre que possível, deve ser previamente drenada antes das operações de escavação carga do material.

A água da área deve ser removida por meio de valetas de drenagem, drenos de talvegue, bombeamento ou qualquer outro processo com eficácia comprovada e que seja economicamente viável, estes processos devem estar especificados no projeto ou serem indicados pela fiscalização.

Quando for executada abertura de valas, para drenagem da água, a escavação deve ser executada, preferencialmente, de jusante para montante.

Quando as paredes das valas apresentarem instabilidade, a fiscalização deve determinar o seu preenchimento com material inerte, envolvido ou não por manta filtrante, ou a construção de dreno de talvegue.

Em locais cuja a inclinação do terreno não permita a drenagem da área por gravidade, deve ser executado poço de captação, para o qual devem ser conduzidas as águas por meio de valetas ou drenos de talvegue, para posterior esgotamento da água do poço por meio de bombeamento.

A presença de água durante a escavação, exceto quando autorizada pela fiscalização, só é permitida no caso de dragagem.

O material escavado deve ser transportado para fora da faixa de construção e depositado em local indicado pelo projeto ou pela fiscalização.

Controle geométrico

Os levantamentos topográficos devem apontar se a altura e a largura da plataforma nos cortes atendem à seção transversal especificada no projeto.

Os taludes em corte devem apresentar, após operações de terraplenagem, a inclinação indicada no projeto. As verificações devem ser realizadas, pela executante e pela fiscalização, desde o início e até o término das escavações, de modo a permitir as que sejam executadas correções, sempre que houver necessidade.

O acabamento da plataforma resultante deve atender à conformação da seção transversal indicada no projeto.

As tolerâncias admitidas para acabamento dos taludes e plataforma de terraplenagem são seguintes:

- Variação de altura máxima, para eixos e bordas, escavação em solo: ± 0,05 m;

- Variação de altura máxima, para eixos e bordas, escavação em rocha: ± 0,10 m;

- Variação máxima de largura de + 0,20 m para cada semiplataforma não se admitindo variação negativa.

Disposições gerais

A área de trabalho onde ocorrer qualquer tipo de escavação deve ser previamente limpa, precisando ser retirados equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução dos serviços.

Os serviços de escavação deverão ser acompanhados pelo responsável técnico da obra (legalmente habilitado).

O início de qualquer escavação deverá ser precedido de uma pesquisa de interferências no local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, dutos, cabos, etc. que estejam na zona atingida ou em área próxima à mesma.

As escavações deverão ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança, devendo para tanto serem conhecidas às seções necessárias e os métodos executivos propostos pela Contratada e aprovados pela Contratante, devendo ser providenciado o respectivo escoramento.

A responsabilidade pela segurança das escavações será unicamente da Contratada. A regularização, nivelamento, escavação e limpeza do fundo das cavas, ao serem atingidas as cotas de fundo, deverão ser executadas de forma a obter a conformação final, de acordo com o projeto e as exigências.

O material escavado, considerado bom para aterro, poderá ser, a critério exclusivo da Contratante, depositado fora das bordas da vala, para posterior reaproveitamento, desde que respeitada uma distância superior à profundidade da escavação, de modo a não interferir com a execução dos serviços.

Os solos não aproveitáveis no aterro das valas e cavas deverão ser removidos e espalhados nas áreas de bota-fora aprovadas, ou em local indicado pela Contratante.

Qualquer excesso de escavação por desacordo com as larguras projetadas das valas, desmoronamento de materiais, ruptura hidráulica de fundo de vala, será de responsabilidade da Contratada.

Devem ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalações e serviços públicos, tubulações, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no imóvel, que possam ser atingidos pelos trabalhos.

A Contratada será responsável por qualquer desmoronamento ou recalque de terreno ou danos em estruturas e outras instalações, provocadas pela execução das escavações, arcando com os custos de restauração e/ou reparos necessários.

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO

O desmonte de rocha a frio é executado por meio da introdução de argamassa confeccionada com cimento expansivo na rocha perfurada por martelete. A argamassa age em função da dilatação de seu volume, exercendo uma força unitária superior a 8.000 t/m² nas paredes do furo, o que provoca fraturas no material, e possibilita posterior remoção dos fragmentos.

A argamassa para o desmonte, pode ser utilizada em temperatura ambiente, sendo que há dois tipos de produtos: o tipo 1, para temperaturas mais baixas, e o tipo 2, para locais mais frios. Se o clima estiver com mais de 30°C, é necessário que a temperatura da água da mistura da argamassa seja inferior à 15°C. Além disso, é recomendável seguir todas as instruções do fabricante para o uso correto da argamassa para desmonte de rocha com massa expansiva.

O procedimento de desmonte de rocha a frio pode ser utilizado em qualquer tipo de pedra e, além disso, também tem ótima aplicação para fragmentar concreto. A demolição é feita da seguinte forma:

- Furos nas rochas para inserção da argamassa. Geralmente, os furos são feitos com marteletes e perfuradores, com espaço de 20 cm entre os furos;

- Injeção da argamassa expansiva, previamente preparada;

- Esperar a ação da massa, que demora 24 horas para agir;

- O desmonte de rocha com massa expansiva, ou seja, a fragmentação da rocha em grandes pedaços. É necessário o uso de marteletes, para demolir em partes menores.

ATERRO COM SOLO CIMENTO

A lateral das escadas deverá ser aterrada e protegida com solo-cimento, confinando a estrutura de forma a aumentar sua rigidez e garantir a integridade das laterais contra processos de movimentações e erosões.

A encosta abaixo da rua, receberá uma camada de estabilização com solo-cimento.

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões basculantes que o despejam no local de execução do serviço.

A equipe realiza o transporte dos sacos de cimento, de forma manual, entre o local de armazenamento e a frente de serviço. Os sacos de cimento são distribuídos uniformemente na frente de serviço, rasgados e previamente espalhados com rastelo pela equipe.

Após o lançamento dos materiais, estes deverão ser espalhados e nivelados seguidos de sua homogeneização. Posterior à homogeneização, a camada de solo-cimento deverá ser umedecida de forma que o teor de umidade se encontre dentro do limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação e acabamento da camada.

PAREDE DRENANTE DE AREIA

Deverá ser executada uma parede drenante entre a cortina atirantada e a encosta de forma a captar, filtrar e conduzir as águas internas do maciço com a finalidade de aliviar as pressões hidrostáticas exercidas sobre a contenção bem como controlar a saturação do solo.

A execução inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. A escavação da vala deverá ser executada de acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender às exigências da NR 18. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266 e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% do Proctor normal.

  - CONTENÇÃO

ANDAIMES

Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhados por profissional legalmente habilitado.

Os andaimes deverão ser dotados de placa de identificação, colocada em local visível, onde conste a carga máxima de trabalho permitida.

A instalação e a manutenção dos andaimes devem ser feitas por trabalhador qualificado, sob a supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado obedecendo, quando de fábrica, às especificações técnicas do fabricante.

Deve ser garantida a estabilidade dos andaimes durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim.

O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ligado ao trava-quedas de segurança este, ligado a cabo-guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação do andaime.

A sustentação dos andaimes somente poderá ser apoiada ou fixada em elemento estrutural, precedida de estudos de verificação estrutural sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, convenientemente fixados à edificação na posição de trabalho.

SOLO GRAMPEADO

DISPOSIÇÕES GERAIS

O grampeamento de solo é uma técnica que pode ser usada tanto em encostas naturais quanto nas escavadas, onde a encosta é reforçada pela inserção de chumbadores. Os chumbadores tratam da estabilidade global da encosta, e são conectados a um sistema de revestimento que confere estabilidade à superfície.

O revestimento cobre a face exposta do solo reforçado e pode desempenhar uma função estabilizadora para reter o material entre os chumbadores, oferece também proteção contra erosão e promove a restauração da cobertura vegetal da encosta. No presente objeto, o revestimento adotado será em concreto projetado.

EXECUÇÃO

Sequência Geral dos Chumbadores

Inicia-se com o corte do solo na geometria de projeto, ou não se o caso for reforçar taludes. Segue-se com a execução da primeira linha de chumbadores no pé do talude, em casos que há impossibilidade de acesso ao pé recomenda-se que seja iniciada a primeira linha de chumbadores pela crista em todo o desenvolvimento.

Caso o talude já se encontre cortado pode-se trabalhar de forma descendente ou ascendente, conforme a conveniência.

Chumbadores são peças moldadas “in loco”, por meio das operações de perfuração com equipamento mecânico ou manual, instalação e fixação de armação metálica, com injeção de calda de cimento sob pressão.

Perfuração

As perfurações são executadas por equipamentos, pesando entre 25 e 500 Kg, portanto leves, de fácil manuseio, instalação e trabalho sobre qualquer talude. Como fluído de perfuração e limpeza do furo, poderá ser utilizada água, ar, lama, ou nenhum deles em se optando por trados helicoidais contínuos.

O sistema usual é aquele por lavagem com água, por meio de hastes dotadas de elementos cortantes a extremidade, do tipo tricones com vídea, no diâmetro de 3”. A depender da profundidade do furo, diâmetro, área de trabalho, pode-se optar por perfuratrizes tipo sonda, crawlair, wagon drill, ou até perfuratrizes manuais. Quando a condição de trabalho permite alta produtividade, são utilizadas esteiras de perfuração, cujo peso varia entre 2000 e 4000 Kg. Os chumbadores têm sempre inclinação abaixo da horizontal variando de 5º a 30º.

A escolha do método de perfuração deve ser tal que a cavidade perfurada permaneça estável até que a injeção seja concluída.

Montagem

Concluída a perfuração, segue-se a instalação e fixação de nervuras. Estas são metálicas e não devem perder suas características de resistência ao longo do tempo, devendo receber tratamento anticorrosivo usualmente por meio de resinas poliméricas e calda de cimento. Ao longo destes elementos deverão ser instalados dispositivos centralizadores, que garantam seu contínuo e constante recobrimento com a calda de cimento.

A barra de aço usualmente tem diâmetro de 10 a 25mm. É dobrada na extremidade (para diâmetros até 20mm), com cerca de 20cm, e centralizadores a cada 1,50 m. A aplicação de placa e porca ocorre 6 para diâmetros da barra iguais ou superiores a 22mm quando não é possível dobrá-la, é comum também a solda de pedaço de barra de aço.

Adjacente a barra instala-se um ou mais tubos de injeção perdidos, com diâmetro de 10 a 15mm provido de válvulas a cada 0,5m, até 1,5m da boca do furo.

Injeção

Injeta-se a bainha pelo tubo auxiliar removível, de forma ascendente, com calda de cimento fator água/cimento próximo de 0,5 (em peso), proveniente de misturador de alta turbulência até o seu extravasamento na boca do furo. Como uma boa alternativa, pode-se preencher o furo com calda e então introduzir a estrutura metálica. A bainha é a fase inicial de injeção em que se pretende recompor a cavidade escavada.

Após um mínimo de 12 horas, reinjetar o chumbador por meio do tubo de injeção perdido, anotando-se a pressão máxima de injeção e o volume de calda absorvida. Não se executa a reinjeção, a não ser que hajam dois ou mais tubos de injeção perdidos.

CONCRETO PROJETADO (ET-DE-G00-011_A DER-SP)

O concreto projetado é o material com que se reveste o paramento do talude. Existem duas maneiras de se produzir a aplicação de concreto projetado, aplicando-o por via seca ou por via úmida. A diferença básica está no preparo e condução dos componentes do concreto:

- Via seca: preparo a seco. A adição de água é feita junto ao bico de projeção, alguns instantes antes da aplicação;

- Via úmida: preparado com água e assim conduzido até o local da aplicação.

Ambas as vias utilizam traços e equipamentos com características especiais. A aplicação de concreto projetado usual para solo grampeado é o de via seca. O concreto seco deve preferencialmente ser preparado no canteiro de obras, pois sempre haverá concreto à disposição, na quantidade e na hora em que for necessário.

Materiais

A executante deve prever a utilização dos seguintes materiais:

- Concreto deve atender aos seguintes requisitos:

- Consumo de cimento entre 350 kgf/m³ e 450 kgf/cm³; e de até 500 kg/cm³ para via úmida;

- Fator água-cimento compreendido entre 0,35 a 0,40 para via seca e 0,40 e 0,60 para via úmida;

- Durante os testes iniciais podem ser efetuados ajustes do fator água-cimento a fim de minimizar a reflexão excessiva, que eventualmente ocorra, desde que atenda os demais parâmetros;

- Absorção de água por imersão e fervura, aos 28 dias de cura, ≤ 10%, conforme NBR 9778, calculado através da média de três corpos de prova; nenhum valor individual deve apresentar valor superior a 12%;

- Penetração de água sob pressão, aos 28 dias de cura, ≤ 60 mm, conforme NBR 10787(2), calculado através da média de três corpos de prova, sendo que nenhum valor individual deve apresentar valor superior a 70 mm;

- Volume de vazios permeáveis ≤ 15%, conforme NBR 9778.

- Peso específico mínimo de 23 kN/m³.

- Agregados devem atender aos seguintes requisitos:

- Os agregados graúdos e miúdos devem atender aos requisitos especificados na NBR 721;

- Os pedregulhos, ou pedra britada devem possuir diâmetro máximo de 9,5 mm;

- Os agregados não devem conter finos que passem na peneira 200 (0,074 mm) e possuir menos de 2% abaixo de 0,2 mm.

- A areia quartzo, ou artificial, deve possuir teor de umidade entre 3% e 7%.

A composição granulométrica da tabela de granulometria deve ser adotada como referência inicial. A composição ótima deve ser determinada experimentalmente em função do tipo de cimento, forma dos agregados, e características do equipamento.

Tabela de Granulometria dos agregados.

| Peneira de Malha Quadrada |  | % em Massa, Retida Acumulada |
| --- | --- | --- |
| ASTM | mm |  |
| 2” | 25 | 100 |
| ¾” | 19 | 0 - 5 |
| 3/8” | 9,5 | 20 - 35 |
| n.º 4 | 4,8 | 35 - 50 |
| 8 | 2,4 | 50 - 65 |
| 16 | 1,2 | 60 - 80 |
| 30 | 0,6 | 75 - 87 |
| 50 | 0,3 | 84 - 92 |
| 100 | 0,15 | 90 - 99 |

- Aditivos

Os aditivos para aceleração de pega devem ser não alcalinos e, podem ser utilizados desde que aprovados previamente pela fiscalização e em porcentagem recomendada pelo fabricante. A aprovação do aditivo está condicionada à execução de testes de compatibilidade com cimento utilizado, conforme ASTM C 226.

A quantidade de aditivo acelerador de pega, em pó, deve variar entre 2% a 5% do peso do cimento. Este limite deve ser considerado como máximo. Eventualmente pode ser usada porcentagem, desde que seja comprovada a sua eficiência pela fiscalização.

Devem ser tomados cuidados adicionais, pois a resistência à compressão é consideravelmente reduzida, notadamente na presença de umidade.

A quantidade de aditivo em pó deve ser tal que possibilite o início de pega entre 30 a

60 segundos e o fim de pega entre 10 a 12 minutos.

A quantidade acelerador de pega deve variar entre 6,5% a 22,5% do peso do cimento, ou conforme as recomendações do fabricante. O tempo de início de pega deve ser de 0,5 a 2,0 minutos e o fim de pega de 10 a 12 minutos.

- Aço

Tela soldada com malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481:1990;

- Drenagem

- Tubo de PVC série R DN 50mm: tubo utilizado para drenagem.

Execução

- Preparo da Superfície

A superfície destinada à aplicação do concreto jateado deve ser tratada adequadamente, antes da aplicação do concreto, eliminado todo material solto e qualquer tipo de resíduos. Este tratamento consiste na ação mecânica sobre a superfície através de jato de água a sob pressão, ou jatos de ar-comprimido.

- Lançamento do concreto

Após o preparo do substrato, deve se executar a fixação das telas soldadas e a colocação de tubos de PVC para drenar a água conforme projeto executivo.

As superfícies verticais ou inclinadas devem ser concretadas de baixo para cima, é vedada a incorporação do material refletido. O teor de umidade dos agregados deve ser controlado continuamente no processo por via seca, procurando mantê-lo na faixa de 2% a 5%.

Para obter a espessura especificada pelo projeto, o concreto pode ser executado em mais de uma camada. Para projeção de uma nova camada, a camada anterior deve estar entre a fase inicial e final de pega, e possuir espessura de 3 cm.

As camadas aplicadas devem ter a mesma dosagem e o mesmo fator água-cimento.

Antes de projetar uma nova camada de concreto, deve ser executada a limpeza e remoção de qualquer contaminação da camada anterior, utilizando-se jato d’água com bico de projeção.

Deve-se também verificar com toques de martelo a existência de áreas ocas, choco, resultantes da incorporação do material refletido ou da deficiência de aderência. As áreas ocas devem ser cortadas e refeitas juntamente com a camada subseqüente sem ônus a contratante.

Eventualmente para minimizar a pressão d’água no concreto projetado, podem ser executadas perfurações logo após sua aplicação, e a instalação de drenos em locais previamente escolhidos.

Todo concreto que mostre sinais de umedecimento excessivo ou de segregação deve ser removido e substituído. Não é permitido o remendo manual e os custos de sua recuperação são de responsabilidade da contratada.

O comprimento ou área de seção onde deve ser aplicado o concreto projetado, numa operação contínua devem ser previamente aprovados pela fiscalização.

Quando for necessário suspender o trabalho por um período acima de 30 minutos, o concreto jateado deve ser taludado com inclinação suave. Deve ser evitada a formação de juntas frias, pois além de tratar-se de região sujeita à retenção de material refletido, quando não devidamente tratada, é uma região de vulnerabilidade.

Todo material misturado e não lançado dentro do intervalo correspondente ao início de pega da mistura, não pode ser aplicado.

O concreto refletido deve ser removido antes do início de pega, não podendo, em qualquer hipótese, ser reaproveitado.

Imediatamente após a projeção e acabamento o concreto projetado deve ser curado por umedecimento durante 24 horas. A cura deve prosseguir por um período de 14 dias até que seja obtida a resistência média especificada em projeto.

Quando for utilizado aditivo acelerador de pega, ou cimento de alta resistência inicial, o período de cura pode ser reduzido, sob prévia autorização da fiscalização, para até 7 dias no mínimo.

GRAMA ARMADA (ET-DE-G00-013_A DER-SP)

Grama armada é o revestimento vegetal a ser implantado em taludes e cuja fixação deve ser feita através de telas colocadas sobre a grama em placas, e devidamente fixadas na superfície dos taludes. No presente objeto, a tela será fixada no talude através de grampos em barras de aço com 16 mm na profundidade de 1,50 m.

Materiais

Os materiais geralmente utilizados são:

- Placas de grama em leivas;

- Adubos específicos;

- Estacas de madeira, para fixação;

- Telas plásticas, metálicas ou vegetais;

- Solo vegetal

No presente objeto, a camada de grama armada será constituída de um geocomposto formado pela associação de uma geomanta flexível, tridimensional, que apresenta mais de 90% de vazios, fabricada a partir de filamentos grossos de polipropileno fundidos nos pontos de contato e, um reforço metálico confeccionado com malha hexagonal de dupla torção fio 2,4 mm, produzida com arames de aço de baixo teor de carbono e adicionalmente revestidos com polímero especialmente desenvolvido para obras de engenharia.

A associação da geomanta e o reforço metálico, constituindo um geocomposto, permite que estes elementos trabalhem juntos, conferindo à solução característica de elevada capacidade antierosiva, com ótima resistência a tração. Por esse motivo, é indicado, para situações onde existam taludes suscetíveis a processos erosivos, com grandes alturas e inclinações acentuadas pois, agrega as vantagens de uma geomanta e um elemento de reforço.

Execução

A utilização destas telas é indicada quando o talude apresenta inclinação acentuada, isto é, maior que 45º, que possam provocar escorregamentos precoces das placas de grama antes dos seus enraizamentos na superfície do terreno.

Deverá ser colocado no talude os grampos de aço CA-50 com 1,50 m de comprimento para fixação das telas.

A superfície do talude a receber a grama armada deve estar perfeitamente limpa, isenta de pragas e gramíneas superficiais, bem como de detritos sólidos.

A seguir, deve ser iniciada a fase de preparo de solo com adubação e correção de pH da superfície do talude limpo. A seguir deve ser iniciada a colocação das placas de grama, devidamente fixada por estacas de madeira, convenientemente espaçadas.

Depois deve-se proceder a colocação e fixação da geomanta sobre o revestimento vegetal, após a colocação das leivas.

Deve-se proceder a irrigação do talude, sem ocorrência de saturação, para promover o enraizamento e a pega da grama devidamente solidarizado pela tela, em todo o período de obras. Estes procedimentos, também devem ser seguidos e obedecidos quando a área de revestimento for talude sem proteção.

CORTINA ATIRANTADA

DISPOSIÇÕES GERAIS

A cortina atirantada pode ser definida como uma placa de contenção, suportada por tirantes ancorados no maciço a ser arrimado e que tem como característica ser autoportante, ou seja, não depende de nenhum outro escoramento para conter maciços instáveis, quer eles sejam naturais, resultantes de corte ou aterro.

Dada a versatilidade dos equipamentos empregados e à sua metodologia executiva, a cortina atirantada é uma solução de grande aplicabilidade, mesmo em locais de difícil acesso e nos mais variados tipos de solo.

A execução deverá iniciar a partir da linha superior. A escavação para a implantação da cortina deverá ser executada em nichos correspondente de cada tirante, sendo 1 sim e outro não, visando evitar um desconfinamento que possa desestabilizar o maciço de montante. A linha inferior dos tirantes só poderá ser executada com a conclusão da linha superior.

PARAMENTO EM CONCRETO ARMADO

Aspectos gerais da execução

Inicialmente, o terreno deve ser parcialmente escavado para a execução de parte do paramento em atendimento às fases previstas no projeto.

As fases subseqüentes devem obedecer ao mesmo critério com a eventual inclusão de escoramento ou tirantes. Para o caso da fundação, deve ser executada a escavação parcial do maciço, de forma intercalada, em nichos.

A armação dos painéis deve prever transpasse horizontal e vertical das armaduras para atendimento às emendas dos painéis contíguos.

O terreno escavado deve ser chapiscado de forma a garantir a sua estabilidade até a conclusão da obra, antes da colocação das armaduras. A contratada deve colocar as formas devidamente escoradas, objetivando a adequada concretagem do painel, após a colocação das armaduras,

O concreto deve ser lançado para dentro das formas, em camadas progressivas de forma a efetuar seu adequado adensamento pelo vibrador de imersão.

A desforma contígua para execução dos painéis somente deve ser efetuada após o tempo mínimo para o endurecimento do concreto, da ordem de 3 dias.

Efetuada a desforma, deve-se reiniciar a fase de escavação para execução dos painéis anexos. A contratada deve efetuar o escoramento vertical do paramento concretado através de pontaletes de madeira estrategicamente espaçados.

Lastro de brita

A execução de lastro de brita nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após o exame e liberação pela Contratante.

O lastro sob estruturas ou fundações diretas será constituído de camada de pedra britada nº 2; conforme espessura determinada no projeto executivo, planilha ou determinado pela fiscalização. A espessura não poderá ser inferior a 5 cm.

A camada de pedra britada, lançada sobre o terreno devidamente regularizado e apiloado, deverá ser compactada através de soquetes de madeira ou equipamento mecânico apropriado. A granulometria das britas a ser utilizada deverá ser razoavelmente uniforme, sendo que as tolerâncias admitidas serão fixadas pela Contratante.

Lastro de concreto magro

O lastro de concreto deverá ser aplicado, com a finalidade de regularizar e nivelar o fundo das cavas, nos locais e espessuras indicados em projeto. O lastro de concreto deverá ter um consumo de 150 kg de cimento por metro cúbico.

O lastro de concreto deverá ser aplicado imediatamente após concluído o apiloamento do lastro de brita, devendo este ser espalhado regularmente e ser devidamente compactado.

Forma de madeira comum

As formas deverão ser executadas de acordo com o formato e dimensões das peças da estrutura projetada respeitadas as tolerâncias admissíveis na Norma Brasileira (NB-11). Deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob ação dos fatores ambientais, quer sob carga, especialmente o concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

As formas a serem utilizadas deverão ser em madeira comum nas fundações e em chapa de compensado resinada ou plastificada na estrutura em geral.

O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação de seu peso, do peso da estrutura e de cargas acidentais que possam atuar durante a fase de execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.

Não serão permitidos pontaletes de madeira com diâmetro, ou menor lado da seção retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e 7cm para madeiras moles.

Os pontaletes com mais de 3,00m de comprimento deverão ser contraventados, salvo se for demonstrado a desnecessidade dessa medida para evitar flambagens.

O reaproveitamento de peças de madeira em bruto, só será permitido após a verificação de que, as suas principais características de utilização estejam conservadas e, depende de autorização prévia da Contratante.

As peças de madeira serrada de coníferas e forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não poderão apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, nós, rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão além dos limites tolerados para cada classe específica.

Armaduras

Quando da chegada dos produtos de aço na obra caberá a Contratante proceder a inspeção dos mesmos a ser composta das seguintes verificações:

- Verificação visual de defeitos como fissuras, esfoliação e corrosão e do comprimento, este último tendo uma tolerância de no máximo 9%.

- Verificação da marcação das barras com identificação do fabricante;

- Ensaio de tração realizado de acordo com as normas técnicas (resistência de escoamento, resistência de ruptura e alongamento);

- Ensaio de dobramento realizado conforme as normas técnicas.

Quando da marcação para corte deverá ser utilizada trena de aço par medir o comprimento das barras. Após terem sido cortadas e verificadas, as barras terão de ser enfeixadas e etiquetadas para que sejam empilhadas em local adequado.

Os feixes devem conter somente tipos e tamanhos idênticos, não sendo recomendável que tenham peso superior a 100 kg.

Deverá ser usado arame recozido nº 18, colocado em intervalos de 3 m, para amarração de feixes longos, e em cada feixe deverão ser fixadas duas etiquetas de material não oxidável. As barras deverão ser examinadas antes de serem amarradas e certificar-se de que não contenham graxa, ferrugem solta, lama ou argamassa.

As armações estruturais deverão ser executadas nas conformações detalhadas, que será entregue a Contratada pela Contratante, observando-se estritamente o número, camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras, de maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem.

As barras laminadas de seção circular e os fios treliçados a serem empregados nas armações, deverão ser de aço comum tipo CA - 50 e CA - 60, classes A e B, FYk = 500 MPa e FYk = 600 MPa respectivamente, conforme qualificações estabelecidas pela ABNT.

Os aços de categoria CA - 50 e CA - 60 não poderão ser dobrados em posições diferentes daquelas indicadas, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou travamento de formas nas dilatações.

O emprego de aço de características diferente da especificada, será proibido, salvo em situações especiais, justificadas e previamente aprovadas pela Contratante, observando-se rigorosamente a equivalência de seção transversal.

As armações poderão ser montadas com antecipação, neste caso, deverão ser guardadas e transportadas cuidadosamente a fim de que não sofram deformações.

A Contratada deverá observar as armaduras no tocante, principalmente, à limpeza, dobramento, emendas, montagem e proteção.

Limpeza

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas pela oxidação.

Dobramento

O dobramento das barras deverá ser feito com raio de curvatura prevista no projeto, respeitados os mínimos previstos nas normas.

Emendas

‘As emendas das barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto; as não previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o disposto na Norma Brasileira afim.

Montagem e proteção das armaduras

A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que, durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto. Permitir-se-á, para isso, o uso de arame e de tarugos ou de tacos de concreto ou argamassa, e de distanciadores plásticos. Nunca será admitido o emprego de calços de aço cujo cobrimento, depois de lançado o concreto, tenha a espessura menor que a prescrita na Norma Brasileira.

Proteção

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras. Quanto às barras de espera, elas deverão ser devidamente protegidas contra a oxidação; ao ser retomada a concretagem deverão ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência.

Concreto fck 30,0 MPa, inclusive lançamento

Deverá satisfazer às condições de resistência fixada pelo cálculo estrutural, bem como às condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição.  Deverá obedecer rigorosamente às normas da ABNT.

Nenhuma concretagem poderá ser feita sem autorização e verificação da fiscalização. Quanto ao lançamento do concreto, este não pode ser realizado sem prévio plano específico aprovado pela fiscalização.

As operações de lançamento do concreto deverão ser realizadas de maneira gradual e contínua, até ser preenchida toda a forma da peça, sempre com utilização de vibrador. Não será permitido o lançamento de altura superior a 2,00 m. Ocorrendo isso, o concreto deverá ser lançado através de tubo fechado ou de outros tipos de lançamento, desde que aprovados pela fiscalização.

O lançamento do concreto da estrutura deverá ser feito por meio manual e devidamente adensado por meio de vibrador, durante e após o lançamento.

O concreto lançado deverá, mediante uma vibração adequada, envolver completamente a armadura e atingir todos os recantos da forma, não devendo haver a formação de ninhos de pedra, nem o deslocamento da ferragem que compõe a armadura.

No caso de falhas em peças concretadas, as mesmas deverão ser corrigidas logo após sua constatação, de maneira adequada e compatível, a critério da Contratante.

As características e dosagem dos componentes do concreto deverão obedecer ao disposto nas Normas específicas da ABNT.

O fornecimento, lançamento, adensamento, cura e controle do concreto deverão ser executados pela Contratada, de acordo com as especificações genéricas estabelecidas.

Sempre que a Contratante tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos de estrutura, poderá solicitar provas de carga suplementares, para avaliar a qualidade e resistência das peças, com ônus para a Contratada.

Para execução dos furos em concreto poderá ser utilizado o processo manual (ponteiro, talhadeira e marreta) ou mecanizados (furadeiras com brocas especiais) para que se tenha a profundidade necessária, havendo variação nos diâmetros de acordo com as bitolas das armações.

Para execução da ponte de aderência entre o concreto endurecido ao concreto fresco será necessário primeiramente a preparação do substrato através de escarificações, lixamento, escovamento, limpeza ou outros métodos. Em se tratando de substratos cimentícios, pode haver umidade, porém sem saturação.

Recomenda-se iniciar a mistura após o preparo das superfícies a serem tratadas. O produto já vem pré-dosado, devendo-se inicialmente efetuar a homogeneização dos componentes A e B, em separado. Fazer em seguida, a mistura de ambos, misturando-os em sua totalidade. A mistura pode ser feita com agitador mecânico (3 minutos) ou manualmente (5 minutos), tomando-se o cuidado para não elevar excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogêneo e sem grumos.

Deve ser executada utilizando-se espátula ou outros meios equivalentes, tendo-se o cuidado de preencher bem todas as cavidades. Uma camada entre 1 e 2 mm de espessura é suficiente para promover a aderência. Não devem ser adicionados solventes ao produto.

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes de cura do produto. Após o endurecimento, o produto só poderá ser retirado mecanicamente.

Aplicação de manta geotêxtil

O geotêxtil é uma manta permeável que, quando associado ao solo, tem a capacidade de drenar, filtrar, separar, reforçar e proteger. A manta deverá ser constituída por geocomposto específico para drenagem de encostas. Deverá ser colocado entre a o talude e a estrutura de contenção.

PERFURAÇÃO

Todas as etapas de execução da ancoragem devem ser apontadas no Boletim de Controle Executivo. Devem ser exigidos do fornecedor materiais com Certificado de Conformidade. Caso estes certificados não sejam entregues ou inexistam, devem ser efetuados amostragem e ensaios, atendendo às Normas Brasileiras especificas para cada material.

Inicialmente deverá ser executada a locação topográfica das ancoragens, cravando-se piquetes de madeira no talude indicando o centro da perfuração. Em seguida deverão ser executadas as perfurações das ancoragens, com os diâmetros e inclinações conforme desenhos de projeto.

A perfuração deverá ser executada cuidadosamente de forma a identificar eventuais interferências físicas à tempo de promover relocação e/ou redirecionamento se necessário, sob aprovação da Fiscalização.

Recomenda-se que a perfuração seja efetuada sem a utilização de água, ou com o menor volume de água possível. No processo de perfuração não poderá ser empregada lama bentonítica.

Deverá ser assegurado o não prejuízo do atrito lateral através de lavagem eficiente do furo com calda de cimento.

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO

Uma vez concluída a perfuração, deve-se introduzir a armação das ancoragens, devidamente protegida contra corrosão e com espaçadores a cada 2,0 m, de forma a garantir o recobrimento do aço.

Após a instalação da armação, a perfuração deve ser preenchida com calda de cimento (com fator água/cimento da ordem de 0,5 (em peso)) através da válvula inferior do tubo de injeção da ancoragem. Este procedimento é denominado de injeção da bainha.

Depois de decorrido 12 h da injeção da bainha, necessário para o endurecimento parcial da calda de cimento, procede-se à injeção primária para o alargamento do furo no trecho de ancoragem. Essa injeção é efetuada de baixo para cima, através das válvulas de injeção, distribuídas a cada 0,5 m ao longo de todo o trecho de ancoragem. O fator água/cimento para a injeção primária deve ser da ordem de 0,5 (50 litros de água misturados com 2 sacos de cimento). Espera-se nesta fase injetar 1 sacos de cimento (54 litros de calda aproximadamente) por válvula, com pressão de injeção de pelo menos 0,5 MPa e no máximo 2,0 MPa.

Para a realização da injeção primária é necessária a ruptura do anel de calda que envolve a armação (bainha). Recomenda-se que a pressão máxima de abertura das válvulas seja de até 5,0 MPa, sendo tomado especial cuidado para reduzir esta pressão imediatamente após a quebra da bainha, sobretudo nas válvulas manchete mais próximas à superfície do terreno.

Caso a pressão de injeção primária seja inferior a 0,5 MPa, após decorrido o período de 12 h, deverá se proceder à nova injeção (secundaria), introduzindo mais 1 saco de cimento por válvula (54 litros de calda aproximadamente).

Eventualmente se durante a injeção primária de uma válvula ocorrer saída de calda na boca da ancoragem, entre a bainha e o solo envolvente, a injeção deve ser interrompida por cerca de 12 h e em seguida retomada pela válvula que deu vazamento.

Na composição da argamassa poderá ser adicionado aditivo expansor, com o objetivo de melhorar o contato solo / argamassa e consequentemente o atrito nesta interface.

  - DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE TUBOS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA

Será necessário abrir valas para remoção da drenagem existente a substituir ou a retirar.

Qualquer movimento de terra deverá ser executado com rigoroso controle tecnológico, a fim de prevenir erosões, assegurar estabilidade e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar o curso natural de escoamento de águas pluviais.

Deve-se obedecer às cotas e os perfis previstos no Projeto, permitindo fácil escoamento das águas superficiais, devendo a Contratada comunicar à Fiscalização quando tal não se der.

Devem ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalações e serviços públicos, tubulações, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no imóvel, que possam ser atingidos pelos trabalhos.

Caso o corte atinja ruas ou passeios, a construtora deve obter junto à Prefeitura a autorização para execução dos serviços, responsabilizando-se pela execução e manutenção da sinalização exigida pelo órgão competente ou mesmo pela Fiscalização.

REATERRO COMPACTADO

O reaterro das valas deve ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas. O reaterro deve ser realizado em paralelo com a remoção dos escoramentos.

O material do reaterro deve ser isento de pedras e corpos estranhos e pode ser proveniente da própria escavação ou de jazidas, a critério da Fiscalização.

A rotina de trabalho de compactação deve ser fixada por instrução de campo, emitida oportunamente pela Fiscalização. Não deve ser permitida a compactação de valas, poços ou cavas com pneus de retroescavadeiras, caminhões etc.

Após a execução do reaterro, todo excesso de material proveniente da escavação deve ser transportado para bota-fora. Os serviços de reaterro só podem ser iniciados após autorização da Fiscalização. São de responsabilidade da Contratada o nivelamento e o acabamento final da superfície.

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA

Será executado com estroncas de eucalipto com casca, diâmetro de 0,20 m; madeiramento com cedrinho bruto; materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços: escoramento lateral da vala por meio de tábuas de cedrinho,  espaçadas verticalmente de 1,00 m, em toda a sua extensão; travamento perpendicular à superfície escorada com estroncas de eucalipto, espaçamento vertical de 1,00 m, e horizontal de 1,35m, a menos das extremidades das vigas de cedrinho, das quais as estroncas devem ser colocadas a 0,40m. O item acima relacionado prevê os serviços de desmonte e remoção do material componente da estrutura de escoramento após a sua utilização.

APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO

Para efeito de apiloamento de cava de fundação será fornecido equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessários, sem controle de compactação, englobando os serviços de espalhamento do solo, homogeneização e compactação, sem controle tecnológico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

LASTRO DE BRITA

Os tubos sob calçadas, deverão ser assentados diretamente sobre uma camada de pedra britada, compactada manualmente, com espessura conforme projete e após previa aprovação por parte da fiscalização.

BROCA 30 CM

Trata-se de estacas moldadas in loco, para servirem de fundações profundas, através de preenchimento de perfuração efetuada com trado manual ou mecânico, sem a utilização de revestimento.

As estacas em questão, face às condições executivas, somente devem ser utilizadas abaixo do nível de água se o furo puder ser esgotado antes da concretagem.

De maneira geral as estacas devem estar limitadas às características do terreno e à presença do nível d’água.

A contratada deve prever a utilização dos seguintes materiais:

- Concreto com fck ≥20 MPa com consumo de cimento, por metro cúbico de concreto, superior a 340 kgf e slump test de ±10 cm;

- Aço estrutural CA-50, com fyk ≥ 500 MPa.

A contratada deve proceder à locação das estacas no campo em atendimento ao projeto. As eventuais dúvidas, ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalização antes do início da implantação das estacas.

Na implantação das estacas a contratada deve atender às profundidades previstas no projeto. De qualquer forma, as alterações das profundidades das estacas somente podem ser processadas após autorização prévia por parte da fiscalização e da projetista.

As cabeças das estacas, caso seja necessário, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal serviço.

Após a execução da estaca, a cabeça deve ser aparelhada para a permitir a adequada ligação ao bloco de coroamento, ou às vigas. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas:

- O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com pequena inclinação para cima;

- O corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em direção ao centro da estaca;

- As cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos.

As estacas devem penetrar no bloco de coroamento em pelo menos 10 cm, salvo especificação de projeto.

A contratada deve executar as estacas em atendimento às seções transversais indicadas no projeto e às especificações dos materiais.

O dimensionamento das estacas deve ser efetuado em atendimento às normas NBR 6122 e NBR 6118.

A perfuração deve ser efetuada através de trado manual, ou mecânico, até atingir a profundidade prevista, a contratada deve efetuar a limpeza do furo removendo todo o material desagregado durante a perfuração. Concluída a limpeza do furo a contratada deve proceder a concretagem da estaca através do lançamento do concreto com o auxílio do funil.

A presença eventual do nível d’água limita o comprimento da estaca, salvo se tratar de terreno coesivo de baixa permeabilidade, para o qual seja possível rebaixar o lençol através de bombeamento.

Todas as estacas devem ter armaduras longitudinais e transversais, em atendimento ao especificado no projeto.

As estacas que apresentarem excesso de concreto em relação à cota de arrasamento, devem ser desbastadas através de ponteiro. Deve ser indispensável que a retirada do excesso de concreto seja efetuada até atingir-se concreto de boa qualidade, ainda que abaixo da cota de arrasamento. Neste caso, a estaca deve ser recomposta neste trecho, com as mesmas características de projeto.

Antes da execução do bloco de coroamento a contratada deve efetuar a limpeza da armação do topo da estaca.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO

Para o assentamento da tubulação será considerada a execução de lastro de brita n° 2 (dois), respectivamente de acordo com o projeto e detalhes específicos.

Os tubos de concreto deverão apresentar as dimensões pré-estabelecidas, sendo transportados, manuseados e armazenados de acordo com as recomendações dos fabricantes.

Os tubos deverão ser armazenados em áreas de depósito dentro do canteiro de serviço ou a critério da fiscalização dispostos ao longo do caminhamento das valas.

As operações de carga e descarga de tubos deverão ser efetuadas com os devidos cuidados, mediante o emprego de meios mecânicos adequados, evitando-se choques e rolamentos.

A fiscalização poderá impugnar os equipamentos de transporte, carga e descarga que, a seu critério, for inadequado às condições de uma operação segura e adequada.

Visto que estes serviços serão executados em áreas públicas, deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Os tubos somente poderão ser utilizados após a aprovação da fiscalização o que poderá, às expensas da Contratada, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como rejeitar o material julgado impróprio para uso.

Os tubos fornecidos deverão respeitar os seguintes limites de tolerância:

- As variações do diâmetro interno, em qualquer transversal, não deverão exceder a 1% (um por cento) do diâmetro para mais ou menos.

- O diâmetro interno médio em qualquer seção transversal do tubo não deverá ser inferior ou superior à 98% (noventa e oito por cento) do diâmetro interno medido segundo três direções de uma mesma seção transversal, defasada entre si de um ângulo de 60° (sessenta graus).

- Serão toleradas variações na espessura dos tubos, para mais ou menos, até 7,5% (sete e meio por cento) da espessura nominal declarada pelo Fabricante.

- A diferença para menos entre o comprimento útil declarado e o real não deverá ser maior que 20 mm (vinte milímetros), para qualquer comprimento do tubo.

Serão motivos para rejeição dos tubos:

- Fraturas tendo largura maior que 0,0025mm, com o comprimento contínuo, transversal ou longitudinal, de 0,30m ou mais;

- Fraturas deixando ver duas linhas demarcatórias, mesmo não tendo a largura de 0,0025mm, que se estendam, transversal ou longitudinalmente, por mais de 0,30m;

- Fraturas que se assemelhem a uma simples linha, como se fosse um fio capilar visível, interna e externamente, na superfície do tubo;

- Mistura imperfeita do concreto ou imperfeição na moldagem;

- Superfícies do tudo apresentado "ninhos de abelha", em que se considerando que essas superfícies deverão ser lisas, interna e externamente;

- Qualquer vestígio de que a superfície do tubo tenha sido restaurada após a sua fabricação;

- Variação, na medida do diâmetro interno, acima do permitido nas normas da ABNT;

- Armadura exposta, em se tratando de tudo de concreto armado;

- Deficiências, na espessura da parede do tubo, em se considerando as normas da ABNT;

- Obliquidade do corpo do tubo em relação à bolsa;

- Quando o tubo for percutido - com batidas de um martelo leve - e não emitir som claro;

- Ausência de data, marca e qualidade do tubo consignadas na respectiva superfície.

Os tubos utilizados serão em concreto armado, da classe PA -3, com DN = 400, 600 e 800 mm, conforme projeto e normas da ABNT, assentados sobre lastro de bica corrida (e=0,20 m) e base de concreto (e=0,10m), de montante para jusante. Os serviços compreendem a escavação, lastros, assentamento do tubo, rejuntamento e reaterro da vala. O rejunte dos tubos será com manta geotêxtil, com transpasse.

Antes de ser assentado, o tubo, deverá ser limpo e examinado, não podendo ser assentado aquele que apresentar trincas visíveis, quebras ou outros defeitos visíveis a olho nu, contrariando as especificações e normas da ABNT.

Não serão permitidos quaisquer pinturas ou retoques com nata de cimento e outros materiais visando esconder defeitos existentes nos tubos.

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder o esgotamento de águas das valas, a fim de permitir a execução do serviço de assentamento de tubulações de forma segura e eficiente.

O tubo deverá ser assentado suavemente, permitindo-se o seu escoramento apenas com peças de madeira apropriadas para tal serviço. Deverá ser verificada a existência de pedras ou outros objetos esquecidos dentro dos tubos, sendo obrigatória a desobstrução dos mesmos.

O assentamento dos tubos deverá seguir paralelamente a abertura da vala e deverá ser feito de jusante para montante, obedecendo o alinhamento e as cotas definidas em projeto.

As bolsas dos tubos deverão ser sempre assentadas para a montante. O assentamento dos tubos somente poderá ser feito, após a aprovação pela fiscalização do berço de concreto sendo este executado após a aprovação do fundo de vala pela fiscalização, fundo esse que deverá estar regularizado, seco e com declividade igual à pré-estabelecida. Os tubos deverão obedecer a um alinhamento rigoroso.

As juntas entre tubos deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e argila no traço 1:3 (uma parte para três partes), interna e externamente, não sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas. As juntas, após preenchidas com argamassas, deverão ser envoltas por manta geotêxtil.

O nivelamento das linhas de tubos poderá ser feito por meio de gabarito, cruzeta ou outro método, desde que aprovado pela fiscalização. Devem, no entanto, ser observadas as distâncias máximas de 10,00 m (dez metros), para o emprego de gabarito e de 30,00m (trinta metros), para o emprego de cruzeta.

MANTA GEOTÊXTIL

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m fabricada em poliéster (com maior resistência mecânica, baixa fluência não se deforma ao longo do tempo quando submetido a uma carga permanente, bem como sendo este um material imputrescível e resistente até mesmo a solventes orgânicos) permitirá o escoamento rápido do excesso de água, tanto de chuva como da irrigação proposital evitando poças superficiais além da proteção nas pontas das tubulações de concreto contra a entrada de materiais e sujidades indesejáveis.

DISSIPADOR DE ENERGIA

Disposições gerais

Os dissipadores de energia são dispositivos que visam promover a redução da velocidade de escoamento nas entradas, saídas ou mesmo ao longo da própria canalização, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas adjacentes.

Materiais

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, deverá ser dosado racional e experimentalmente para uma resistência característica à compressão mínima (fck) min., aos 28 dias de 20 MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/14.

Em razão de sua localização em terreno de grande declividade ou passível de deformação o dissipador de energia deverá ser executado em concreto armado adotando-se no caso as dimensões, fôrmas e armaduras recomendadas no projeto, executando os serviços de acordo com as normas NBR 6118/2014.

Além dos materiais apresentados as caixas coletoras, principalmente aquelas com menores dimensões, poderão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto, pedra argamassada ou tijolo cerâmico, devendo obedecer para cada caso as normas vigentes da ABNT.

Execução

O processo executivo para implantação do dissipador de energia é similar ao utilizado para os demais dispositivos de concreto de cimento, podendo-se adotar formas de madeira convencionais ou formas deslizantes.

Em função da posição relativa dos dissipadores em relação ao ponto de suprimento o concreto deverá ser lançado na fôrma preferencialmente por bombeamento.

Caso venha a ser utilizada calha em forma de “bica” deverão ser adotadas rotinas de controle de modo a reduzir a segregação dos materiais componentes do concreto, não sendo permitido o basculamento diretamente na fôrma.

O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados “in loco” com emprego de formas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

- Escavação da vala para assentamento do dissipador, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;

- Regularização da vala escavada com compactação com emprego de compactador mecânico e com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessário para o dissipador, em geral de considerável peso próprio;

- Lançamento de concreto magro com utilização de concreto de cimento amassado em betoneira ou produzido em usina e transportado para o local em caminhão betoneira, sendo o concreto dosado experimentalmente para resistência característica à compressão (fck) min., aos 28 dias de 20 MPa;

- Instalação das formas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, como dentes e degraus, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa e execução de juntas de dilatação, a intervalos de 12,0m.

- Colocação e amarração das armaduras definidas pelo projeto, no caso de utilização de estrutura de concreto armado;

- Lançamento, vibração e cura do concreto tomando-se as precauções anteriormente mencionadas;

- Retirada das guias e das formas;

- Recomposição do terreno lateral às paredes dos dissipadores com colocação e compactação de material escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactação;

- Sendo o material local de baixa resistência, deverá ser feito o preenchimento dos vazios com areia;

- No caso de utilização de caixas deverá ser feito o lançamento e arrumação cuidadosa das pedras visando criar alterações bruscas no fluxo d’água (dissipar energia). Para as saídas de sarjetas e valetas usar pedra de mão com diâmetros entre 10 e 15 cm e para saídas de bueiros, diâmetros de 15 cm a 25 cm;

- No caso de utilização de dispositivos que utilizem berço de pedra argamassada as pedras serão colocadas sobre camada de concreto previamente lançado, antes de se iniciar a sua cura.

ESCADA HIDRÁULICA

DESCIDA D’ÁGUA

As escadas hidráulicas serão executadas com fundo em concreto fck 30 MPa armado com telas soldadas CA-60. Os patamares das escadas deverão ser executas sobre uma camada de lastro de concreto e lastro de brita. As paredes serão executadas em bloco de alvenaria estrutural preenchidos com concreto e armados a partir dos arranques da laje de fundo. Toda estrutura da escada será apoiada em brocas de concreto armado com Ø 30 cm, espaçadas no mínimo a cada 2,00 m em cada lado das paredes.

A lateral das escadas deverá ser aterrada e protegida com solo-cimento, confinando a estrutura de forma a aumentar sua rigidez e garantir a integridade das laterais contra processos de movimentações e erosões.

Durante a construção das descidas d’água deverão ser preservadas as condições ambientais, como material excedente de escavações ou sobras deverá ser removido das proximidades das descidas.

O material excedente removido será destinado ao bota-fora ou utilizado como material de aterro desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Nos pontos de deságue das descidas d’água deverão ser executadas obras de proteção de modo a não promover a erosão das áreas adjacentes. Deverão ser utilizados os dispositivos de dissipação de energia, conforme desenhos de projeto, ou indicados pela FISCALIZAÇÃO, quando necessário.

Durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos nas proximidades das descidas d’água, de modo a evitar a sua desfiguração.

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

As paredes da escada hidráulica serão executadas com blocos de concreto estrutural, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento. O bloco de concreto estrutural, vazado, é um componente pré-moldado fabricado em concreto estrutural. Resistência, Classe A (14 MPa): com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo.

As fiadas serão assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, em volume.  Todas as fiadas deverão ser alinhadas, niveladas, aprumadas e juntas de espessura máxima de 1,5 cm, rebaixadas a colher, para permitir boa aderência do revestimento.

Deverão ser obedecidas as Normas da ABNT pertinentes ao assunto e a determinação da fiscalização.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme. Conseguir-se-á um revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mesma for aplicada com espessura uniforme e controlada, segundo sua finalidade.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. O revestimento argamassado da alvenaria se constituíra de duas fases: chapisco e emboço.

Os furos dos blocos deverão ser preenchidos com concreto estrutural fck 30 MPa e devem ser amarrados com armadura de arranque em aço CA-50 constituída na laje de fundo.

CHAPISCO

O chapisco deverá ser utilizado no máximo em duas horas a partir do primeiro contato da mistura com a água e desde que não apresente quaisquer vestígios de endurecimento.

O chapisco será composto de cimento e areia no traço 1:3, com espessura média de 9 mm.

EMBOÇO

O emboço só será iniciado após completa pega das alvenarias e do chapisco e depois de embutidas todas as canalizações. O emboço deverá ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8, com espessura de 15 mm.

O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita aderência.

POÇO DE VISITA

Materiais

- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;

- Armação de laje utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para armação da laje de fundo do poço;

- Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal;

- Armação vertical de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a execução da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composição utilizada para a execução dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da alvenaria do poço e almofada do fundo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execução da cinta horizontal;

- Argamassa para o assentamento da alvenaria e das peças pré-moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas;

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução do módulo de ajuste para futura colocação da tampa (com 60 cm de diâmetro interno e 15 cm de altura);

- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composição utilizada para execução da laje de transição entre o balão do poço e o módulo de ajuste (furo circular com 60 cm de diâmetro).

Execução

Locação e escavação dá área a receber o poço de visita. Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita. Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem.

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balão do poço com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal seguido da execução dos reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do balão;

Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute. Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa.

Sobre o balão executado, posicionar a laje de transição pré-moldada com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa;

Por fim, posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do poço.

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

De acordo com a NBR 10160:2005, o tampão deve ser o ferro fundido dúctil (nodular) ou ferro fundido com grafita esferoidal de classe FE 42012 ou FE 50007, não sendo permitido a utilização de ferro fundido cinzento para sua fabricação. Deverá ter o diâmetro de 60 cm, bem como a classe de resistência de 40 toneladas.

TUBO PVC 150 MM

Para a drenagem auxiliar, durante a execução das escadas hidráulicas e das tubulações de condução de águas pluviais e nascentes, deverá ser utilizado tubo fabricado em PVC rígido, ponta -bolsa-virola (PBV), série reforçada (r), para esgoto ou águas pluviais prediais. Espessura maior que a linha de série normal. Diâmetro de 150mm, cor bege pérola. Com juntas que aceitam o sistema soldável (adesivo) ou elástico (anel de borracha).

A colocação dos tubos deverá seguir as orientações abaixo:

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentar os adesivos por, aproximadamente, 5 minutos.

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

CONTENÇÃO

CANALETA DE CONCRETO

As canaletas de concreto são dispositivos de drenagem simples, para o escoamento de águas superficiais, assentes na superfície do terreno.

A execução da canaleta de concreto armado deverá ser efetuada mediante a rigorosa locação e nivelamento do solo após as escavações e os aterramentos exigíveis conforme o perfil do terreno existente, utilizando concreto com no mínimo fck 25 MPa e aço CA-60 e deverá ter espessura mínima de 10 cm.

DRENO PROFUNDO

Disposições gerais

Dispositivos instalados nos taludes de cortes, aterros ou encostas, que visam proporcionar o escoamento das águas retidas nos maciços, de forma a aliviar os empuxos capazes de comprometer a estabilidade dos taludes.

No caso dos cortes os drenos sub-horizontais são, geralmente, instalados no sentido ortogonal ao eixo, sendo, via de regra, realizados com tubos perfurados introduzidos transversalmente aos taludes por cravação ou mediante escavação, de modo a recolher a água retida no maciço, razão pela qual são também denominados “drenos interceptantes”.

No caso de aterro esses drenos serão constituídos por tubos dreno em PEAD corrugado perfurado ou tubos dreno em concreto perfurado ou poroso dispostos em profundidades recomendadas no projeto, podendo dispor de alinhamentos transversal, longitudinal ou sob a forma de espinha-de-peixe, tendo também a finalidade de aliviar a água que, por saturação, pode comprometer a estabilidade do aterro.

Materiais

Os drenos em cortes serão realizados com tubos de PVC, perfurados ou ranhurados, com juntas elásticas ou rosqueadas.

Os tubos dreno de PVC rígido utilizados deverão apresentar diâmetro interno mínimo de 5cm e, de preferência, deverão ser de encaixe tipo ponta e bolsa.

Os furos ou ranhuras deverão atender ao disposto no projeto tipo adotado, devendo-se evitar a furação, com serra ou furadeira, no canteiro de serviço, de modo a não comprometer o tubo estruturalmente.

Nas áreas de cortes, para eliminar as rebarbas, faz-se o lixamento ou raspagem e alisamento com lima.

As conexões de tubos nos maciços em corte serão feitas por meio de luvas rosqueadas, de modo a garantir a estanqueidade do tubo nas extremidades.

No caso dos aterros, quando forem utilizados tubos PEAD, as conexões deverão ser executadas com peças especiais, conforme especificações de materiais DNIT 093/2006 - EM: Tubo Dreno Corrugado de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para Drenagem Rodoviária.

O concreto para as saídas d’água deverá ser dosado, racional e experimentalmente, para uma resistência característica à compressão mínima (fck; min), aos 28 dias, de 20 MPa.

O concreto deverá ser preparado de acordo com o previsto na norma NBR 12655/2015. O material drenante deverá dispor de permeabilidade adequada ao material local e ao volume de água a ser removido.

Na extremidade do dreno nos cortes, no interior do maciço, será executado um capuz de manta sintética, envolvendo toda a área de furos ou ranhuras do tubo.

A manta sintética a ser utilizada deverá ser do tipo geotêxtil não tecido, atender às especificações do fabricante e ser aprovada pelo projeto específico de estabilização.

A manta deverá dispor de permeabilidade e espessura adequadas ao material local e ao volume de água a ser removido.

Para tanto, deverão ser realizados ensaios e estudos que permitirão indicar a textura e a granulometria dos materiais a serem utilizados.

Execução

Os drenos sub-horizontais deverão ser construídos cumprindo-se as seguintes etapas:

- Locação dos pontos de instalação, de acordo com o previsto no projeto;

- Instalação do equipamento de perfuração (nesta operação poderão ser necessários andaimes de madeira ou estruturas similares, de acordo com as condições específicas de cada local);

- Execução da perfuração, na profundidade especificada no projeto. A água utilizada deverá ser canalizada e lançada de maneira a não causar danos ao talude e à encosta, ou comprometer o sistema de drenagem local, natural ou artificial;

- Instalação dos tubos de PVC previamente envolvidos pelo capuz executado com a manta filtrante;

- Execução da boca de saída, destinada à adequada proteção da saída e fixação do dreno;

- Caso o sistema seja composto de um painel com muitos drenos, poderá ser executado o barrilete de recepção dos drenos, que conduzirá as águas para ponto de lançamento adequado;

- Poderão ser adotados processos de perfuração alternativos, como é o caso da utilização de jato d´água, de perfuratrizes a ar comprimido, ou outros que se evidenciem eficazes, que deverão, entretanto, ser submetidos à aprovação prévia;

- Os pontos indicados no projeto para execução de drenos sub-horizontais deverão ser ajustados aos problemas constatados nas obras;

- Para adequar o projeto às vazões constatadas, deverá ser analisada a necessidade de adensamento dos drenos em determinadas áreas, da mesma forma que, ocorrendo vazões insignificantes, será analisada a possibilidade da sua rarefação.

- No caso dos aterros o procedimento será similar ao dos drenos subterrâneos, adotando-se o que é estabelecido na norma DNIT 015/2006-ES.

DRENO BARBACÃ

Os drenos tipo barbacã são dispositivos utilizados para a drenagem de taludes em muros de arrimo ou cortinas de concreto e têm a finalidade de diminuir a pressão da água sobre a estrutura.

O dreno tipo barbacã é constituído por um tubo curto de PVC que atravessa a estrutura e possui uma pequena inclinação, cerca de 5º, para facilitar o escoamento das águas captadas. O tubo possui uma extremidade livre, biselada, e a outra penetra no talude e é protegida por um filtro de brita. No interior do filtro, o tubo é perfurado e envolvido por uma tela de nylon. A extremidade livre fica fora da estrutura em cerca de 10 cm.

  - PAVIMENTAÇÃO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

O lastro sob o passeio, guia e sarjeta, deverá ser constituído de uma camada de pedra britada. A espessura da camada será de, no mínimo, 5,0 cm de espessura. A camada de pedra britada, lançada sobre o terreno devidamente regularizado e apiloado, deverá ser compactada através de soquetes de madeira ou equipamento mecânico apropriado.

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

Após a demolição e remoção do piso existente, deverá ser feita a regularização do terreno e posteriormente o lançamento e a compactação do lastro de brita, pedrisco e pó de pedra com espessura mínima de 5 cm.

Sobre a brita perfeitamente compactada deverá ser executado o concreto com espessura de 10 cm, fck mínimo 20,0 Mpa. O concreto será adensado com régua vibratória e regularizado com rodo de corte.

Na cura úmida, deverão ser empregados tecidos de algodão (não tingidos) ou sintéticos, que deverão ser mantidos permanentemente úmidos pelo menos até que o concreto tenha alcançado 75% da sua resistência final. Antes da aplicação do líquido endurecedor de superfície, deverão ser removidos eventuais resíduos de produto da cura.

As juntas serão do tipo serradas, devidamente alinhadas, em profundidade mínima de 3 cm, cortadas logo após o concreto obter resistência suficiente para não se desagregar, devendo obedecer à ordem cronológica do lançamento. A inclinação transversal deverá obedecer ao disposto no item 6.10.1 da NBR – 9050.

Nos locais onde existirem árvores, serão executadas covas adequadas, conforme orientação da fiscalização. A contratada deverá apresentar laudo dos ensaios realizados destinados ao controle tecnológico do concreto usinado a ser aplicado nas calçadas, com sua respectiva ART. Os resultados deverão ser encaminhados à fiscalização.

GUIA PRÉ-MOLDADA RETA

Conforme pré-estabelecido e/ou nestas especificações deverá ser rebaixado o meio fio devendo ser utilizadas as peças retiradas nos locais indicados. Eventualmente nos locais onde não for possível o reaproveitamento, deverão ser utilizadas peças pré-moldadas de concreto com um metro de extensão, 30 cm de altura, 15 cm de base e 12 cm de topo.

Para o assentamento da guia, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas.

Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de proctor normal.

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. Após a compactação, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundação para o lançamento do lastro.

Sobre o terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de brita e posterirormente a base de concreto, de acordo com as dimensões especificadas no projeto. O lastro deve ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vazios.

O assentamento das guias deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base.

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL

Sobre a base devidamente regularizada será confeccionada a sarjeta ou sarjetão nas dimensões 15 x 40cm. A sarjeta ou sarjetão deverá ser executado rigorosamente dentro dos alinhamentos, nas dimensões existentes ou indicadas pela Fiscalização.

Para fazer face aos esforços laterais, as formas devem ser feitas com pranchas de madeira de boa qualidade, com espessura mínima de 1” (uma polegada) com aproximadamente 3,8 cm e 3 m de comprimento. Nos trechos em curva essa espessura poderá ser reduzida. Essas pranchas deverão ser firmemente fixadas e travadas, de forma a impedir a sua movimentação.

As pranchas deverão ser assentadas em cotas que assegurem à superfície da sarjeta um caimento longitudinal de 1% (um por cento) e transversal de no máximo 3% (três por cento).

Preparo, lançamento e acabamento do concreto

A resistência mínima do concreto no ensaio a compressão simples a 28 dias de idade, deverá ser de 25 Mpa. O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Antes do lançamento do concreto, devem ser umedecidas, a base e as formas.

Nas formas, deve o concreto ser convenientemente apiloado de modo a bem se adensar, sem vazios e falhas.

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme.

Quando o pavimento for asfáltico, a aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num plano formando um ângulo de 45 graus com a superfície. A sarjeta ou sarjetão deverá ser moldado após a colocação de um lastro com espessura de 0,10 m (dez centímetros) em concreto magro compactado.

A face superior do sarjetão após concretado, deverá ser alisado com colher e a Contratada deverá fazer a concordância do sarjetão com o asfalto para que este não fique com sobressaltos que venham a prejudicar a passagem dos veículos.

Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da execução da sarjeta ou sarjetão, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de água em quantidade suficiente, quando a ocorrência de empoçamento com mais de 5 mm (cinco milímetros) de altura ou mais de 1,00 m (um metro) de comprimento, acarretarão a não aceitação do serviço.

As sarjetas serão moldadas após a execução das guias, com as dimensões indicadas em projeto. As juntas das sarjetas deverão ser do tipo “seção enfraquecida” com espaçamento de 4,00 m (quatro metros) à 6,00 m (seis metros).

A face superior da sarjeta após concretada, deverá ser alisada com colher.

Durante a concretagem a critério da Fiscalização, deverá ser realizado o controle tecnológico, mediante o molde de 2 (dois) corpos de prova para cada 200,00 m (duzentos metros) lineares de sarjetas, e ensaios de acordo com a EM-38, por laboratório especializado.

Se a resistência aos 28 (vinte e oito) dias, resultante dos ensaios realizados, for inferior a 25,0 (vinte e cinco) MPa, a metragem correspondente de sarjetas não será aceita, podendo ser exigida a sua reconstrução.

A Contratada deverá arcar com os custos decorrentes dos ensaios referentes ao controle tecnológico, definido pela Fiscalização, como também, pela execução dos serviços de demolição, retirada e nova construção de trechos de sarjetas não aceitos.

BASE DE BRITA GRADUADA

Brita graduada é a camada de base ou sub-base composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã e que, ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica contínua, assegura a esta camada estabilidade. Na presente intervenção, será utilizada para reparo no pavimento devido a demolição da sarjeta.

Preparo da Superfície

A superfície a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada.

Produção

A rocha sã da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em frações a serem definidas em função da granulometria prevista para a mistura.

Nas usinas utilizadas para produção brita graduada, os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador, e devem possuir, no mínimo, três silos agregados. Os silos devem conter dispositivos que os abriguem da chuva. A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura.

As frações obtidas, acumuladas nos silos da usina são combinadas no misturador, acrescentando- se ainda a água necessária à condução da mistura de agregados à respectiva umidade ótima, mais o acréscimo destinado a fazer frente às perdas verificadas nas operações construtivas subsequentes. Deve ser previsto o eficiente abastecimento, de modo a evitar a interrupção da produção. Não é permitida a mistura prévia dos materiais no abastecimento dos silos.

Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Não é permitida a estocagem do material usinado. A produção da brita graduada na usina deve ser adequada às extensões de aplicação na pista.

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento

Espalhamento

A definição da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observação criteriosa de panos experimentais, previamente executados. Após a compactação, essa espessura deve permitir a obtenção da espessura definida em projeto.

A distribuição da brita graduada deve ser feita com vibroacabadora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessário, admite-se conformação pela atuação da motoniveladora, exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da compactação.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm, no mínimo, a 20 cm, no máximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base de maior espessura, os serviços devem ser executados em mais de uma camada, respeitando os limites mínimos e máximos.

Não é permitida a execução de camadas de sub-base ou base de brita graduada em dias chuvosos.

Compactação e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos resultados obtidos na execução de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado. Este procedimento deve ser repetido no caso de mudança no projeto da faixa granulométrica adotada.

A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da brita graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinação da densidade seca máxima e umidade ótima de compactação, conforme a NBR 7182.

O teor de umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactação, deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0 % em relação à umidade ótima obtida de compactação.

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de água.

As manobras do equipamento de compactação que impliquem variações direcionais prejudiciais devem se processar fora da área de compactação.

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de compactação, conforme NBR 7182 na energia modificada.

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis, sejam manuais ou mecânicos.

A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação com emulsão asfáltica.

Abertura ao Tráfego

A sub-base ou base de brita graduada não deve ser submetida à ação do tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso para que a camada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Imprimação asfáltica impermeabilizante consiste na aplicação de película de material asfáltico sobre a superfície concluída de uma camada de base ou sub-base. Visa aumentar a coesão da superfície imprimada por meio da penetração do material asfáltico empregado, impermeabilizar a camada subjacente e, quando necessário, promover condições de aderência com a camada sobrejacente.

Ligante asfáltico

Deve ser empregado CM -30, asfalto diluídos de cura média. Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder à limpeza da superfície, que deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessária lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada.

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser fixada em função da viscosidade da relação x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para espalhamento para asfaltos diluídos são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição não for atingida e estabilizada.

Devem-se tomar precauções no aquecimento dos asfaltos diluídos durante o transporte e armazenamento: em função do baixo ponto de fulgor dos produtos, o risco de incêndio é maior.

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível e na quantidade especificada e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. A imprimação deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfáltico.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em meia pista, executando a imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego.

Após a aplicação, o material asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de penetração e cura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.

Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o tráfego sobre a superfície imprimada, não curada.

Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área imprimada antes de completada a cura.

A imprimação impermeabilizante não deve ser submetida à ação direta das cargas e da abrasão do trânsito. No entanto a fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito sobre a imprimação depois de verificadas as condições previstas de penetração e cura.

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Imprimação asfáltica ligante consiste na aplicação de película de material asfáltico sobre uma camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica, visando promover a aderência desta superfície com outra camada de revestimento asfáltico subsequente.

Imprimação asfáltica auxiliar de ligação consiste na aplicação de película de material asfáltico sobre revestimentos antigos que irão receber uma camada de lama asfáltica fina ou grossa.

Pintura de cura é a imprimação aplicada sobre camadas tratadas com cimento Portland ou cal hidratada recém executadas, com função de evitar a perda acelerada de umidade e, consequentemente promover condições adequadas para o desenvolvimento do processo de cura.

É aplicável em bases de solo-cimento, solo-cal, solo-cal-cimento, cascalho cal, cascalho-cal cimento e brita graduada tratada com cimento.

Na imprimação asfáltica ligante podem ser aplicados os seguintes materiais asfálticos:

- emulsão catiônica de ruptura rápida RR-1C e RR-2C;

- emulsões asfálticas modificadas por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS, quando indicadas em projeto.

Todo o carregamento de emulsão asfáltica que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder à limpeza da superfície, que deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessário, lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada.

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura-viscosidade; deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

No caso de aplicação do ligante asfáltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo cimento, concreto magro etc., a superfície da base deve ser ligeiramente umedecida.

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição não for atingida e estabilizada. Para emulsões modificadas por polímero a temperatura não deve ultrapassar 60ºC.

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em meia pista, executando a imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego.

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.

Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área imprimada antes de completada a cura ou ruptura.

A imprimação ligante não deve ser submetida à ação direta das cargas e da abrasão do trânsito.

No entanto a fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito sobre as imprimações ligante, após verificadas as condições de cura e ruptura.

Binder – CBUQ faixa II

O binder consistirá de uma camada de mistura íntima, devidamente dosada e usinada a quente, constituída de agregado mineral graduado e material betuminoso, esparramada e comprimida a quente.

O material betuminoso deverá ser o cimento asfáltico de penetração 85 – 100 (oitenta e cinco a cem) e obedecer às normas vigentes.

Antes de iniciada a execução dos serviços, a Contratada deverá encaminhar para exame da fiscalização, amostras de materiais a serem empregados e a dosagem da mistura.

O equipamento mínimo para a execução do serviço conforme especificação acima deverá compreender, rolos compressores, acabadoras, termômetros e pequenas ferramentas. O espalhamento do binder por meio de motoniveladora é terminantemente vedado.

O termômetro deverá ser de bulbo de mercúrio com escala de 0º a 200ºC e precisão de 2ºC (dois graus Celsius). O material betuminoso deverá ser espalhado a temperatura não inferior a 120ºC (cento e vinte graus Celsius).

As superfícies de contato das sarjetas deverão ser pintadas com uma camada delgada de material betuminoso. A compactação do binder seguirá as mesmas especificações do concreto asfáltico.

CAMADA EM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ FAIXA III

A camada de concreto asfáltico deverá ser constituída por uma camada de mistura íntima de agregado mineral graduado e material betuminoso (asfalto), devidamente dosada e usinada a quente, a qual após esparramada e comprimida a quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento.

O agregado mineral será constituído por uma mistura de pedra britada, pó de pedra, areia e material de enchimento (filer mineral) devendo apresentar as seguintes características:

- agregado graúdo;

- agregado fino;

- material de enchimento;

Antes de iniciada a execução dos serviços de aplicação da camada de concreto asfáltico, a Contratada deverá encaminhar para exame e aprovação pela fiscalização o cálculo da mistura betuminosa, indicando o teor ótimo de ligante para a mistura, agregados e material de enchimento, de acordo com o procedimento indicado pelo Método Marshall.

Os equipamentos para a execução dos serviços de revestimento de concreto asfáltico usinado a quente, nos parâmetros especificados, com segurança, qualidade e dentro dos prazos fixados, deverão consistir, no mínimo de: usina volumétrica ou gravimétrica, veículos de caçamba basculante para transporte da mistura, acabadora autopropelida, rolos compressores (pneumático e metálico liso) de 6 a 8 t. (seis à oito toneladas), soquetes manuais, termômetros, réguas, gabaritos e ferramentas manuais.

Outros equipamentos poderão ser utilizados ou substituídos, desde que devidamente aprovados pela fiscalização.

A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina, volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de produção adequada para suprir a demanda da obra.

As superfícies de contato das sarjetas deverão ser pintadas com uma camada delgada de material betuminoso conforme a seguir especificado:

| TIPOS | TEMPERATURA DE APLICAÇÃO |
| --- | --- |
| (“CUT-BACK”) CR-70 | 27º C a 52º C |
| EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA | 15º C a 50º C |

O transporte da mistura asfáltica deverá ser executado por caminhões basculante, dispondo de caçambas lisas e limpas, sendo feita sua limpeza com a quantidade mínima de água ensaboada, óleo solúvel ou solução cal, para evitar aderência da mistura à caçamba.

A limpeza das caçambas não poderá ser feita com o emprego de gasolina, querosene, óleo Diesel e produtos similares.

Todos os carregamentos de mistura, durante o transporte, deverão ser obrigatoriamente cobertos com lona impermeável, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga transportada. Não será tolerada redução de temperatura da mistura, superior a 10° C (dez graus centígrados) no seu transporte entre a usina e o local de aplicação.

A distribuição da mistura betuminosa, sobre a base ou sub-base imprimada, deverá ser executada com a acabadora, operando independentemente do veículo que estiver descarregando, embora em contato permanente com o mesmo.

A vibroacabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade que, permita uma distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo de paradas.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 125° C (cento e vinte e cinco graus centígrados).

A compactação da camada de mistura asfáltica deverá ter início, logo após sua distribuição na pista, para que assim, seja aproveitada a temperatura mais recomendável, normalmente entre 80°C (oitenta graus Celsius) à 120°C (cento e vinte graus Celsius), com o CAP apresentando viscosidade de Saybolt-Furol de 140 ± 15 segundos.

A rolagem será realizada inicialmente com o rolo de pneus com baixa pressão, a qual deverá ser aumentada à medida que a camada for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com os rolos metálicos lisos tipo tandem.

As rodas dos rolos deverão ser molhadas com quantidade de água apenas suficiente para evitar a sua adesão ao ligante utilizado na mistura.

A compressão deverá começar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro de modo que os rolos cubram uniformemente, em cada passada, pelo menos metade da largura do seu rastro da passagem anterior. Nas curvas a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto paralelamente ao eixo da rua e nas mesmas condições de recobrimento do rastro.

Os serviços de compactação deverão prosseguir sem interrupção, até que se obtenha a camada mínima de 0,05m (cinco centímetros).

Os compressores deverão operar, nas passagens iniciais, de modo que as faixas das juntas transversais ou longitudinais, na largura de 0,15 m (quinze centímetros) não sejam comprimidas.

Depois de esparramada a camada de concreto asfáltico adjacente, a compressão da mesma deverá abranger a faixa de 0,15 m (quinze centímetros) da camada anterior.

Os rolos compressores deverão operar numa velocidade compreendida entre 3,5 à 5 Km/h (três e meio à cinco quilômetros por horas), não podendo realizar manobras sobre as camadas que estejam sofrendo rolagem.

A compactação requerida, nos lugares inacessíveis aos rolos compressores, será executada por meio de soquetes manuais.

As depressões ou saliências que apareçam na superfície da pista, depois da rolagem, deverão ser corrigidas, pelo afrouxamento, regularização e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual à do material circunjacente.

A correção de defeitos, não será permitida mediante a aplicação de quantidades adicionais de mistura à camada acabada. Quando necessário, as correções deverão ser executadas mediante remoção da parte defeituosa, em toda a espessura da camada, em área retangular ou quadrada, de lados paralelos e normais ao eixo da pista, abrangendo a totalidade do efeito e, substituição por mistura fresca, à temperatura adequada de aplicação, a qual será compactada até que adquira massa específica aparente, igual à do material adjacente.

Os materiais e os serviços concluídos ou em execução, deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes, até a completa conclusão dos serviços de aplicação da camada de concreto asfáltico.

Não será permitido nenhum trânsito sobre qualquer camada de pavimento concluída, enquanto sua temperatura for maior que a do ambiente.

A fiscalização executará a seu critério, os seguintes controles tecnológicos:

- Controle da uniformidade de granulometria;

- Controle do teor de ligante;

- Controle de espessura;

- Controle de temperatura;

- Controle da densidade aparente;

A tolerância para efeito de aceitação ou rejeição da camada de concreto asfáltico executada, será de 4mm (quatro milímetros) para mais ou para menos das cotas verticais estabelecidas.

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO

Os serviços referentes compreendem a mão de obra e equipamentos necessários ao transporte de concreto asfáltico.

O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes, cadastrados e em bom estado de preservação, não sendo permitido veículos com mais de 05 (cinco) anos de vida útil.

O percurso será previamente definido e, devidamente aprovado pela Fiscalização.

Todos os carregamentos, durante o transporte, deverão ser obrigatoriamente cobertos com lona impermeável, de modo a evitar a queda do material nas rodovias e vias urbanas definidas como percurso obrigatório.

A Contratada deverá observar as leis de segurança do trânsito para a efetivação dos transportes, tais como, condução por motoristas habilitados, coberturas das cargas, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada dos locais de saída, velocidade admissível, etc.

Caberá à Contratada, com apoio dos órgãos competentes a execução e a manutenção de toda a sinalização viária provisória necessária para a realização dos transportes.

A Contratada deverá manter os veículos em perfeitas condições de uso, respondendo pela completa e adequada manutenção destes.

Não será permitido o tráfego de veículos julgados inadequadamente ou com os equipamentos de segurança e sinalização deficientes.

A Contratada deverá manter os acessos e vias públicas em condições de uso permanente quando assim for possível

A Contratada responderá por todos os acidentes de tráfego se envolverem os veículos a serviço na obra.

Todo material transportado será submetido a Fiscalização que decidirá pelo seu reaproveitamento e local de destino do mesmo.

  - SINALIZAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO

Nos arredores e acessos do local de intervenção deverão ser dispostas placas de sinalização para orientação dos usuários, pedestres e moradores do local garantindo a segurança aos munícipes e operários/funcionários da obra.

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, e as cores são: amarela e preta. Dimensões mínimas para placas de forma quadrada urbana: lado mínimo = 0,450m, orla externa mínima 0,009 m e orla interna mínima 0,018 m. O verso da placa deve ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

CONE DE SINALIZAÇÃO

Dispositivo de controle auxiliar a sinalização, utilizado para canalizar, direcionar o tráfego e delimitar áreas. Sinalização das ruas, rodovias, veículos e para a delimitação de determinadas áreas, sempre visando a segurança e a tranquilidade das pessoas. Cor: laranja com faixas reflexivas, conforme NBR

15071.

TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, COR LARANJA, L=1,20M

A Contratada deverá providenciar os materiais necessários para execução de tapume com tela de polietileno, cor laranja, L=1,20m. Esse tapume deverá ser utilizado para auxiliar no encaminhamento seguro de pedestres e motoristas nos arredores dos locais de intervenção.

  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os locais de intervenção da obra encontram-se em locais que porventura possam ser de difícil acesso, sem acesso de veículos. Para isso a contratada deve proceder com o transporte de material, ferramentas e equipamentos, de forma manual ou mecanizada, inclusive acondicionamento e carga.

  - RECOMPOSIÇÕES

ASPECTOS GERAIS

Para a execução da cortina atirantada será necessária a demolição e posterior recomposição de parte do passeio existente que já se encontra danificado. No alinhamento da cortina, existia um muro que foi levado a ruína devido ao escorregamento no local, sendo necessária a sua recomposição.

O muro será constituído em blocos de concreto de vedação executada sobre uma base em baldrame e brocas escavadas. O muro será revestido por argamassa com acabamento em pintura com tinta látex acrílica e por fim será instalado o guarda-corpo.

FUNDAÇÃO

A fundação do muro será constituída por broca armada escavada com 30 cm de diâmetro espaçada a cada 2,50 m e uma viga baldrame com no mínimo 25 x 40 cm.

Para a execução da broca, deverá ser feita a locação dos furos, escavação com trado concha, posicionamento das armaduras e concretagem, finalizando com o arrasamento e acabamento conforme projeto e orientação da fiscalização.

A execução do baldrame iniciará com a locação do muro a ser implantado, seguido das escavações e cortes necessários para colocação das formas. Executada a escavação, deverá ser feita a limpeza e apiloamento do fundo da vala e montagem da forma com posterior aplicação de lastro de brita e lastro de concreto sendo ambos com espessura mínima de 5 cm.

Após esses procedimentos, deve se aplicar desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água na área de fôrma que ficará em contato com o concreto e posteriormente conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma. As armaduras deverão ser posicionas e dispor de espaçadores para garantir o cobrimento mínimo.

Procedidas as montagens da forma e armação, o baldrame deverá ser preenchimento com concreto fck 30 MPa. A retirada das fôrmas será executada somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO

O muro deverá ser executado com blocos de concreto de vedação, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento. O bloco deverá ser de vedação, vazado, de concreto simples, classe C, sem função estrutural.	As fiadas serão assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, em volume.  Todas as fiadas deverão ser alinhadas, niveladas, aprumadas e juntas de espessura máxima de 1,5 cm, rebaixadas a colher, para permitir boa aderência do revestimento.

Deverão ser obedecidas as Normas da ABNT pertinentes ao assunto e a determinação da fiscalização.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme. Conseguir-se-á um revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mesma for aplicada com espessura uniforme e controlada, segundo sua finalidade.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. O revestimento argamassado da alvenaria se constituíra de duas fases: chapisco e emboço. A cada 2,50 m deverá ser previsto o preenchimento dos vazios com concreto estrutural fck 30 MPa armado.

CHAPISCO

O chapisco deverá ser utilizado no máximo em duas horas a partir do primeiro contato da mistura com a água e desde que não apresente quaisquer vestígios de endurecimento. O chapisco será composto de cimento e areia no traço 1:3, com espessura média de 9 mm.

EMBOÇO

O emboço só será iniciado após completa pega das alvenarias e do chapisco e depois de embutidas todas as canalizações. O emboço deverá ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8, com espessura de 15 mm. O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita aderência.

GUARDA-CORPO

A contratada deverá fornecer e instalar guarda-corpo tubular metálico em aço galvanizado, de acordo as seguintes etapas de execução:

- Conferir medidas na obra;

- Cortar e perfurar as peças, conforme projeto;

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

- Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 5cm da borda do concreto;

- Soldar as peças horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, conforme projeto;

- Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário;

- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

O guarda-corpo deverá receber duas camadas de acabamento, sendo a primeira com aplicação de fundo em zarcão e a camada final com pintura em esmalte sintético fosco.

  - LIMPEZA FINAL

Deverá ser removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpa e varrida em toda sua extensão, todos os dias, não sendo permitido o acúmulo de entulho a fim de não acarretar nenhum acidente ou prejuízo ao público e aos comerciantes no local, uma vez tratar-se de vias públicas. Esta limpeza deverá seguir paralelamente aos demais serviços.

Deverão ser procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para a sua entrega em perfeito estado, deixando-a completamente livre e desimpedida de todos os resíduos de construção, inclusive com lavagem geral dos passeios.

  - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Todos os serviços, constantes deste memorial descritivo, serão pagos de acordo com as unidades e quantidades, constantes na planilha orçamentária.

  - OBSERVAÇÕES FINAIS

Quaisquer procedimentos, equipamentos, materiais ou outros elementos que componham os serviços mencionados anteriormente sobre os quais não tenha havido menção expressa de que a Prefeitura se responsabilizaria, deverão ser considerados na composição dos preços da Contratada.

Quaisquer outros serviços não especificados neste Memorial Descritivo e na Planilha de Preços serão analisados e julgados pela Fiscalização da PMS quanto à sua necessidade para atendimento ao objetivo das obras em questão.

No que não estiver mencionado no presente Memorial Descritivo, devem ser observadas as Normas Brasileiras vigentes.

ANEXO III – PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS –

| OBRA: | Contratação de empresa para obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat 1973 no morro Fontana, incluindo material, equipamentos e mão de obra. | LOCAL: | Trecho de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat nº 1973, Morro Fontana, Santos-SP |  |  | DATA: AGOSTO/2020 | MOEDA: REAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO |  | CÓDIGO | FONTE |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras | m² | 1.018,35 | 0,93 | 947,07 | 3777 | SINAPI INS |
| 1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | un | 1,00 | 1.416,25 | 1.416,25 | 01.20.010 | CPOS |
| 1.3 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² | m² | 1.114,27 | 1,01 | 1.125,41 | 01.20.781 | CPOS |
| 1.4 | Locação de rede de água ou esgoto | m | 75,00 | 4,48 | 336,00 | 99063 | SINAPI |
| 1.5 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1.114,27 | 1,55 | 1.727,12 | 02.10.060 | CPOS |
| 1.6 | Placa de identificação para obra - PMS | m² | 6,00 | 724,04 | 4.344,24 | 02.08.020 | CPOS |
| 1.7 | Placa de identificação para obra - convênio | m² | 6,00 | 724,04 | 4.344,24 | 02.08.020 | CPOS |
| 1.8 | Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | un | 1,00 | 1.020,57 | 1.020,57 | 01.21.010 | CPOS |
| 1.9 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 45,00 | 92,50 | 4.162,50 | 01.21.110 | CPOS |
| 1.10 | Deslocamento de equipamento em terreno acidentado, considerando a distância até 50m | un | 2,00 | 97,82 | 195,64 | 20207 | SIURB INFRA |
| 1.11 | Execução de plataforma em terreno alagadiço ou acidentado | un | 3,00 | 185,96 | 557,88 | 20209 | SIURB INFRA |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (1) | 20.176,92 |  |  |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 8,40 | 690,59 | 5.800,96 | 97626 | SINAPI |
| 2.2 | Demolição mecanizada de passeio, sarjeta e guia em concreto | m³ | 4,36 | 148,86 | 649,03 | 97629 | SINAPI |
| 2.3 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m² | 71,60 | 12,56 | 899,30 | 97636 | SINAPI |
| 2.4 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 35,21 | 167,96 | 5.913,87 |  | COMPOSIÇÃO |
| 2.5 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 35,21 | 30,44 | 1.071,79 | 72897 | SINAPI |
| 2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km | m³xkm | 1.126,72 | 0,67 | 754,90 | 93590 | SINAPI |
| 2.7 | Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | t | 65,83 | 34,86 | 2.294,83 | 05.09.006 | CPOS |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (2) | 17.384,68 |  |  |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Limpeza manual do terreno - capina e limpeza | m² | 305,51 | 8,10 | 2.474,63 | 1600413 | DNIT |
| 3.2 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | m² | 712,85 | 0,40 | 285,14 | 98525 | SINAPI |
| 3.3 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m | un | 17,00 | 177,76 | 3.021,92 | 98527 | SINAPI |
| 3.4 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | un | 17,00 | 82,56 | 1.403,52 | 98526 | SINAPI |
| 3.5 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | un | 17,00 | 269,64 | 4.583,88 | 98533 | SINAPI |
| 3.6 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m | un | 17,00 | 682,25 | 11.598,25 | 98534 | SINAPI |
| 3.7 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m | un | 6,00 | 283,80 | 1.702,80 | 98531 | SINAPI |
| 3.8 | Escavação manual em material de 1ª categoria | m³ | 127,29 | 51,85 | 6.599,99 | 4805750 | DNIT |
| 3.9 | Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica | m³ | 339,45 | 5,37 | 1.822,85 | 83336 | SINAPI |
| 3.10 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 339,45 | 2,56 | 868,99 | 79480 | SINAPI |
| 3.11 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 42,43 | 21,60 | 916,49 | 5502993 | DNIT |
| 3.12 | Regularização manual de taludes de cortes e aterros | m² | 1.018,35 | 25,93 | 26.405,82 | 4413985 | DNIT |
| 3.13 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre | m³ | 1.060,78 | 6,20 | 6.576,84 | 100974 | SINAPI |
| 3.14 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km | m³xkm | 33.944,96 | 0,67 | 22.743,12 | 93590 | SINAPI |
| 3.15 | Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 1.060,78 | 26,71 | 28.333,43 | 05.09.007 | CPOS |
| 3.16 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) - para solo cimento | m³ | 730,36 | 10,87 | 7.939,01 | 6079 | SINAPI INS |
| 3.17 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo cimento (teor de cimento igual a 8%) - exclusive escavação, carga e transporte e solo (lateral da escada hidráulica) | m³ | 730,36 | 95,69 | 69.888,15 | 96392 | SINAPI |
| 3.18 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m³ | m³ | 912,95 | 1,03 | 940,34 | 72888 | SINAPI |
| 3.19 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada (parede drenante cortina) | m³ | 18,90 | 109,61 | 2.071,63 | 94342 | SINAPI |
| 3.20 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (transporte argila para solo cimento e areia para parede drenante) | m³xkm | 21.260,37 | 1,69 | 35.930,03 | 95875 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (3) | 236.106,83 |  |  |
| 4 | CONTENÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SOLO GRAMPEADO - COM CONCRETO PROJETADO |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 ou 25 mm (área concreto projetado) | m | 1.800,00 | 186,53 | 335.754,00 | 93960 | SINAPI |
| 4.1.2 | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade (inclusive tubo de drenagem em PVC Ø 50 mm) | m² | 447,86 | 137,86 | 61.741,98 | 91091 | SINAPI |
| 4.1.3 | Fornecimento e aplicação de geocomposto para drenagem de paramento | m² | 447,86 | 33,88 | 15.173,50 | 04.504.000508.SER | TCPO |
| 4.1.4 | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao | m²xmês | 315,00 | 5,83 | 1.836,45 | 20193 | SINAPI INS |
| 4.1.5 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, (exclusive andaime e limpeza) | m² | 105,00 | 11,86 | 1.245,30 | 97063 | SINAPI |
| 4.1.6 | Fornecimento e aplicação de geocomposto formado por geomanta com núcleo tridimensional, flexível de filamento de polipropileno e 90% de vazios, com reforço metálico em tela hexagonal fio 2,4mm revestida com polímeros | m² | 145,55 | 240,27 | 34.971,30 |  | COMPOSIÇÃO |
| 4.1.7 | Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para grama armada com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação (comp. = 1,50 m) | m | 97,50 | 58,74 | 5.727,15 | 5605895 | DNIT |
| 4.1.8 | Plantio de grama em placas | m² | 570,49 | 12,01 | 6.851,58 | 98504 | SINAPI |
| 4.1.9 | Terra vegetal (granel) | m³ | 85,57 | 138,42 | 11.844,60 | 7253 | SINAPI INS |
| 4.1.10 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte (terra vegetal) | m³ | 85,57 | 9,29 | 794,95 | 96385 | SINAPI |
| 4.1.11 | Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial | m² | 1.018,35 | 2,01 | 2.046,88 | 34.01.020 | CPOS |
| 4.2 | CORTINA ATIRANTADA |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Estaca raiz perfurada na rocha com d = 16 cm - confecção | m | 96,00 | 438,25 | 42.072,00 | 2306067 | DNIT |
| 4.2.2 | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao | m²xmês | 189,00 | 5,83 | 1.101,87 | 20193 | SINAPI INS |
| 4.2.3 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, (exclusive andaime e limpeza) | m² | 63,00 | 11,86 | 747,18 | 97063 | SINAPI |
| 4.2.4 | Locacao de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximadamente 250 kg/m2, plataforma de 1,50 m x 0,80 m (c x l), cabo de 45 m | mês | 12,00 | 525,60 | 6.307,20 | 41805 | SINAPI INS |
| 4.2.5 | Execução de mureta guia em concreto armado para contenção/ fundação com 30 cm de espessura | m | 9,00 | 517,93 | 4.661,37 | 98655 | SINAPI |
| 4.2.6 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | m² | 126,00 | 140,07 | 17.648,82 | 92417 | SINAPI |
| 4.2.7 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | m³ | 126,00 | 24,42 | 3.076,92 | 83516 | SINAPI |
| 4.2.8 | Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 18,90 | 364,04 | 6.880,36 | 94966 | SINAPI |
| 4.2.9 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 18,90 | 251,80 | 4.759,02 | 92873 | SINAPI |
| 4.2.10 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 756,00 | 7,53 | 5.692,68 | 100345 | SINAPI |
| 4.2.11 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 16 mm - montagem | kg | 1.134,00 | 6,89 | 7.813,26 | 100346 | SINAPI |
| 4.2.12 | Fornecimento e aplicação de geocomposto para drenagem de paramento | m² | 63,00 | 33,88 | 2.134,44 | 04.504.000508.SER | TCPO |
| 4.2.13 | Execução de tirante com 6 cordoalhas de 12,7 mm, comprimento maior ou igual a 14 m e menor que 22 m, com diâmetro de furo de 150 mm executado com haste e tubos de revestimento utilizando perfuratriz sobre esteira | m | 256,00 | 616,04 | 157.706,24 | 03.DROP.TIRT.028/01 | COMPOSIÇÃO AFERIDA SINAPI |
| 4.2.14 | Execução de proteção da cabeça do tirante com uso de fôrmas em chapa compensada plastificada de madeira e concreto fck =15 MPA | un | 16,00 | 33,38 | 534,08 | 95108 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (4) | 739.123,13 |  |  |
| 5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Escavação manual de vala com profundidade de 1,50 m até 3,00 m | m³ | 31,50 | 253,68 | 7.990,92 | 73965/9 | SINAPI |
| 5.1.2 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 28,00 | 60,84 | 1.703,52 | 96995 | SINAPI |
| 5.1.3 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 4,38 | 167,96 | 735,66 |  | COMPOSIÇÃO |
| 5.1.4 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 4,38 | 30,44 | 133,33 | 72897 | SINAPI |
| 5.1.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,DMT acima de 30km | m³xkm | 140,16 | 0,67 | 93,91 | 93590 | SINAPI |
| 5.1.6 | Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 4,38 | 26,71 | 116,99 | 05.09.007 | CPOS |
| 5.1.7 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência | m² | 15,75 | 42,75 | 673,31 | 94052 | SINAPI |
| 5.1.8 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência | m³ | 2,80 | 277,06 | 775,77 | 94105 | SINAPI |
| 5.1.9 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 14,00 | 26,18 | 366,52 | 95241 | SINAPI |
| 5.1.10 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento | m | 7,00 | 378,02 | 2.646,14 | 92226 | SINAPI |
| 5.1.11 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 6,58 | 18,85 | 124,03 | 08.05.190 | CPOS |
| 5.1.12 | Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão | un | 1,00 | 3.935,66 | 3.935,66 | 99290 | SINAPI |
| 5.1.13 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m | un | 1,00 | 591,76 | 591,76 | 98114 | SINAPI |
| 5.2 | ESCADA HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência | m² | 95,20 | 8,31 | 791,11 | 94098 | SINAPI |
| 5.2.2 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | m³ | 4,76 | 121,71 | 579,34 | 96622 | SINAPI |
| 5.2.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 95,20 | 26,18 | 2.492,34 | 95241 | SINAPI |
| 5.2.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações | m² | 91,80 | 108,22 | 9.934,60 | 96539 | SINAPI |
| 5.2.5 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 958,80 | 11,17 | 10.709,80 | 92917 | SINAPI |
| 5.2.6 | Armação em tela soldada CA-60 - Q138 (2,20 kg/m²) | kg | 670,21 | 8,62 | 5.777,21 | 91596 | SINAPI |
| 5.2.7 | Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 31,96 | 364,04 | 11.634,72 | 94966 | SINAPI |
| 5.2.8 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 31,96 | 251,80 | 8.047,53 | 92873 | SINAPI |
| 5.2.9 | Acabamento desempenado em piso de concreto | m² | 68,00 | 34,60 | 2.352,80 | 97097 | SINAPI |
| 5.2.10 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro | m² | 124,47 | 99,93 | 12.438,29 | 89473 | SINAPI |
| 5.2.11 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 282,94 | 7,58 | 2.144,69 | 87893 | SINAPI |
| 5.2.12 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | m² | 282,94 | 40,67 | 11.507,17 | 87794 | SINAPI |
| 5.2.13 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, inteiramente armada | m | 408,00 | 134,89 | 55.035,12 | 101176 | SINAPI |
| 5.2.14 | Dissipador de energia - DER 03 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1,00 | 669,53 | 669,53 | 2003894 | DNIT |
| 5.2.15 | Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão | un | 4,00 | 3.935,66 | 15.742,64 | 99290 | SINAPI |
| 5.2.16 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m | un | 4,00 | 591,76 | 2.367,04 | 98114 | SINAPI |
| 5.2.17 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais (drenagem auxiliar) | m | 136,00 | 78,20 | 10.635,20 | 89580 | SINAPI |
| 5.3 | CONTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 69,00 | 329,51 | 22.736,19 | 2003817 | DNIT |
| 5.3.2 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria | m | 430,00 | 125,89 | 54.132,70 | 2003865 | DNIT |
| 5.3.3 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais | un | 43,00 | 24,08 | 1.035,44 | 2003927 | DNIT |
| 5.3.4 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem (concreto projetado e cortina) | un | 83,00 | 16,41 | 1.362,03 | 2003821 | DNIT |
| 5.3.5 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento (tubo de drenagem barbacã) | m | 17,00 | 28,00 | 476,00 | 89509 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (5) | 262.489,01 |  |  |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | m³ | 0,83 | 121,71 | 101,02 | 96622 | SINAPI |
| 6.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 1,66 | 554,89 | 921,12 | 94991 | SINAPI |
| 6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 14,00 | 54,51 | 763,14 | 94273 | SINAPI |
| 6.4 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura | m | 14,00 | 60,36 | 845,04 | 94283 | SINAPI |
| 6.5 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte | m³ | 7,16 | 120,91 | 865,72 | 96396 | SINAPI |
| 6.6 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m³ | m³ | 7,16 | 1,03 | 7,37 | 72888 | SINAPI |
| 6.7 | Transporte comercial de brita | m³xkm | 162,53 | 0,83 | 134,90 | 83356 | SINAPI |
| 6.8 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 71,60 | 8,21 | 587,84 | 96401 | SINAPI |
| 6.9 | Pintura de ligacao com emulsao RR-2C | m² | 71,60 | 2,16 | 154,66 | 96402 | SINAPI |
| 6.10 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte | m³ | 3,58 | 1.079,05 | 3.863,00 | 95996 | SINAPI |
| 6.11 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte | m³ | 3,58 | 1.140,21 | 4.081,95 | 95995 | SINAPI |
| 6.12 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 7,16 | 5,17 | 37,02 | 72891 | SINAPI |
| 6.13 | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³xkm | 56,56 | 1,07 | 60,52 | 95303 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (6) | 12.423,30 |  |  |
| 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva | m² | 9,60 | 860,91 | 8.264,74 | 34723 | SINAPI INS |
| 7.2 | Cone de sinalizacao em pvc flexivel, h = 70 / 76 cm (NBR 15071) | un | 4,00 | 155,62 | 622,48 | 34498 | SINAPI INS |
| 7.3 | Tapume com tela de polietileno, cor laranja, L=1,20m | m² | 16,80 | 3,93 | 66,02 | 101800 | SIURB INFRA |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (7) | 8.953,24 |  |  |
| 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de materiais e equipamentos em áreas de enconstas e contenções - Servente | h | 2.640,00 | 25,37 | 66.976,80 | 88316 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (8) | 66.976,80 |  |  |
| 9 | RECOMPOSIÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência | m³ | 0,18 | 277,06 | 49,87 | 94105 | SINAPI |
| 9.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | m² | 3,50 | 26,18 | 91,63 | 95241 | SINAPI |
| 9.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações | m² | 11,20 | 108,22 | 1.212,06 | 96539 | SINAPI |
| 9.4 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem | kg | 29,40 | 16,17 | 475,40 | 96543 | SINAPI |
| 9.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 19,60 | 13,93 | 273,03 | 96544 | SINAPI |
| 9.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem | kg | 49,00 | 12,14 | 594,86 | 96545 | SINAPI |
| 9.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 9,60 | 14,01 | 134,50 | 92776 | SINAPI |
| 9.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 22,40 | 10,32 | 231,17 | 92778 | SINAPI |
| 9.9 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, inteiramente armada | m | 18,00 | 134,89 | 2.428,02 | 101176 | SINAPI |
| 9.10 | Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 1,72 | 364,04 | 626,15 | 94966 | SINAPI |
| 9.11 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 1,72 | 251,80 | 433,10 | 92873 | SINAPI |
| 9.12 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 28,00 | 95,59 | 2.676,52 | 87458 | SINAPI |
| 9.13 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 59,50 | 7,58 | 451,01 | 87893 | SINAPI |
| 9.14 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | m² | 59,50 | 40,67 | 2.419,87 | 87794 | SINAPI |
| 9.15 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos | m² | 59,50 | 19,18 | 1.141,21 | 95626 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (9) | 13.238,40 |  |  |
| 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Engenheiro civil de obra júnior | h | 88,00 | 116,35 | 10.238,80 | 90777 | SINAPI |
| 10.2 | Encarregado geral | h | 704,00 | 47,97 | 33.770,88 | 90776 | SINAPI |
| 10.3 | Topografo com encargos complementares | h | 528,00 | 51,21 | 27.038,88 | 90781 | SINAPI |
| 10.4 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 528,00 | 21,64 | 11.425,92 | 88253 | SINAPI |
| 10.5 | Vigia noturno | h | 1.440,00 | 31,20 | 44.928,00 | 88326 | SINAPI |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (10) | 127.402,48 |  |  |
| 11 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | un | 1,00 | 3.425,34 | 3.425,34 | 02.101.000040.SER | TCPO |
| 11.2 | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima | un | 1,00 | 3.472,04 | 3.472,04 | 02.101.000045.SER | TCPO |
| 11.3 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (uso depósito) | mês | 4,00 | 476,32 | 1.905,28 | 10776 | SINAPI INS |
| 11.4 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (sanitário/vestiário) | mês | 4,00 | 692,25 | 2.769,00 | 10777 | SINAPI INS |
| 11.5 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 4,00 | 671,81 | 2.687,24 | 02.01.180 | CPOS |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (11) | 14.258,90 |  |  |
| 12 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | un | 1,00 | 8.236,18 | 8.236,18 | 01.02.081 | CPOS |
| 12.2 | Projeto executivo de estruturas (prancha A1) | un | 4,00 | 5.730,59 | 22.922,36 | 35318 | SIURB INFRA |
| 12.3 | Projeto executivo de geotecnia (prancha A1) | un | 2,00 | 5.730,59 | 11.461,18 | 35318 | SIURB INFRA |
| 12.4 | Projeto executivo de terraplenagem (prancha A1) | un | 2,00 | 5.730,59 | 11.461,18 | 35318 | SIURB INFRA |
| 12.5 | Projeto executivo de drenagem (prancha A1) | un | 2,00 | 5.730,59 | 11.461,18 | 35318 | SIURB INFRA |
| 12.6 | Projeto executivo de arquitetura (prancha A1) | un | 1,00 | 5.730,59 | 5.730,59 | 35318 | SIURB INFRA |
| 12.7 | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | un | 1,00 | 10.576,72 | 10.576,72 | 01.27.031 | CPOS |
| 12.8 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1,00 | 8.892,91 | 8.892,91 | 01.27.011 | CPOS |
|  |  |  |  | SUBTOTAL (12) | 90.742,30 |  |  |
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 1.609.275,99 |  |  |

FONTES DE PREÇOS - ONERADO

CPOS - Tabela de Serviços - Boletim 179 - Vigência: 01/07/2020

DNIT - Sistema de referência de orçamentos - Data Base: Janeiro/2020

SINAPI - Custo de Composições - ref. 17/08/2020

SINAPI - Preços de Insumos - Mês de coleta 07/2020

SIURB - Infraestrutura - ref. Janeiro/2020

TCPO - Materiais e serviços - 07/2020

BDI = 24,23%

BDI DIFERENCIADO = 16,80%

2.7 - Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte

3.15 e 5.1.6 - Destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

4.1.4 e 4.2.2 - Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao

4.2.4 - Locacao de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de aproximadamente 250 kg/m2, plataforma de 1,50 m x 0,80 m (c x l), cabo de 45 m

10.5 - Vigia noturno

11.3 - Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (uso depósito)

11.4 - Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (sanitário/vestiário)

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO –

ANEXO V – DECLARAÇÃO –

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2020

Processo Licitatório nº 36.377/2020-14 – TIPO MENOR PREÇO

(Nome do Licitante)       ,  inscrito no CNPJ nº                             , por intermédio do seu representante legal o (a) Sr.(a)                                     ,    portador (a) da Carteira   de  Identidade nº _____________ e do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).

_______________________

(data)

_________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI DECLARAÇÃO PADRÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - COMLIC - I

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de ser habilitado na presente licitação que................(nome ou razão social do licitante)

a)	não se encontra suspenso temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santos.

b)	não se encontra sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação;

c)	não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Santos, _____ de __________ de 2020.

__________________________________

(nome da empresa e representante legal)

ANEXO VII – DECLARAÇÃO –

TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2020 – PROCESSO Nº 36.377/2020-14

DECLARAÇÃO NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO § 1º DO ARTIGO 98 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Emenda à Lei Orgânica do Município nº 078/2017

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA

=====================================================================

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................, inscrito no CNPJ n.º ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ..................... DECLARA, para fins do disposto no § 1º do art. 98 da Lei Orgânica do Município de Santos, que:

a)	cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

b)	cumpre a legislação específica sobre creches nos locais de trabalho;

c)	não comete práticas discriminatórias de origem, raça, cor, credo e ideologia no âmbito de suas atividades.

...................................

(data)

......................................................

(representante legal)

ANEXO VIII – PLANTA (PDF) –

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE –

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°........................ .., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME / EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 43 da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06.

_______________________

(Local e data)

___________________________________

(representante legal)

ANEXO X – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO –

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°...................... .., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ..................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos de habilitação, para fins do disposto no artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei  nº 3.327/2016.

_______________________

(Local e data)

________________________________

(representante legal)

ANEXO XI – ATESTADO DE VISTORIA –

PROCESSO N.º 36.377/2020-14

CONCORRÊNCIA N.º 13505/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana no Município de Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos.

Atesto pela presente que o representante da empresa abaixo descriminado compareceu nesta data no local da obra supramencionada, para verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.

Empresa: ____________________________________________________

Nome do Representante:

____________________________________________________

Documento de Identidade:

Santos, ______ / ______ / 2.020.

____________________________________

Representante da PMS

De acordo

_______________________________

Assinatura do Representante

ANEXO XII – DECLARAÇÃO –

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.655, de 27 de novembro de 2009, que estabelece os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em compras, serviços e obras de engenharia contratados pelo Município de Santos:

Eu, (QUALIFICAÇÃO/NOME), RG Nº (ALGARISMOS/LETRAS), legalmente nomeado representante da empresa (NOME), CNPJ Nº (ALGARISMOS), licitante no procedimento licitatório Nº (ALGARISMOS), na modalidade de (MODALIDADE), Nº (ALGARISMOS) / (ANO), declaro, sob as penas da lei, que somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa que tenham procedência legal, no que se refere ao objeto licitado, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e à sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com base no inciso V do § 8.º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

Santos, ______ de __________________ de 2020.

________________________

(data)

______________________________________

(representante legal)

AVISO DE EDITAL

A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:

TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2020 – Tipo menor preço

PROCESSO Nº 36.377/2020-14

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de Reconstrução de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana no Município de Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação

Entrega dos envelopes: até às 09h00 do dia 10/11/2020, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado.

Abertura dos envelopes: 10/11/2020 às 09h15 no mesmo local.

VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Praça Mauá s/n - Centro - Santos/SP, estendendo-se ao local de execução da obra, situado este, no Trecho de Encosta na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 1973 no Morro Fontana, sob responsabilidade do Eng. Paulo Edgard Fiamenghi, mediante agendamento através do tel. (13) 3201–5209 com a seção administrativa do departamento.

Cópia do Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada ou retirada junto à Comissão a partir de 26/10/2020, no horário das 09h00 às 16h00, no endereço acima mencionado, ao custo de R$ 30,00 (trinta reais).

Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: (13) 3201-5733 / 3201-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário das 08h00 às 13h30.

Santos, 21 de outubro de 2020.

Comissão Permanente de Licitações I

DILMARA PEPICELLI AIRES

Presidente

Enviado pelo e-mail editais@santos.sp.gov.br, para ser publicado no Diário Oficial de Santos, Diário Oficial do Est. de S. Paulo, Jornal Gazeta e Jornal “A Tribuna”, impreterivelmente em 22/10/2020.